UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO (PGRAD)

SUBPROGRAMA APOIO À INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DE ENSINO (LABINFRA)

ANEXO I

- TERMO DE REFERÊNCIA

- Objeto

  - A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – Equipamentos e Utensílios Laboratoriais Diversos, tipo menor preço por ITEM/LOTE, para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA) de diversas Unidades Internas desta UFPA, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no edital.

- Justificativa

  - Para atender a demanda do Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA), com o objetivo de atualizar e aprimorar a infraestrutura laboratorial utilizada em atividades regulares de formação na graduação, especialmente nos cursos que priorizam atividades em ambientes dessa natureza em seus projetos pedagógicos. O Programa será administrado pela PROEG, por meio de sua Diretoria de Inovação e Qualidade do Ensino, obedecendo as condições especificadas adiante, observando-se as Leis 4.320/64 e 8.666/93, Decreto nº 10.024/19 e a Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional.

- Prazo e condições de garantia

  - O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 1 ano, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

  - Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para a UFPA (garantia on site), o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

  - O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas instalações da UFPA.

  - O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação.

  - A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação, montagem e desgaste excessivo.

- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - O prazo de entrega dos produtos bens é de no máximo 30 dias, e contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho em remessa;

  - O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, nas dependências da UFPA (Almoxarifado Central), Campus Básico, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h, dentro do prazo de entrega previsto na proposta, diretamente ou por quem vier a indicar, desta UFPA que atestará o objeto desta licitação e encaminhará a PROAD para pagamento. O transporte do material deverá ser feito conforme as exigências do objeto.

  - Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens/serviços serão recebidos DEFINITIVAMENTE, em até 30 (trinta) dias corridos após a verificação da qualidade, quantidade do material e consequente aceitação, podendo ser prorrogado por mais até 60 dias, para a análise da conformidade com vistas às especificações contidas no termo de referência. Se, até o fim do recebimento definitivo, constatar-se que o objeto está em desacordo com a proposta, após a notificação por escrito à empresa vencedora, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o ateste da nota fiscal, até que seja a sanada a situação.

  - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato.

- Deveres e Responsabilidades da Contratada

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mencionadas no edital e neste termo de referência;

  - Oferecer o treinamento para os itens e nas condições definidos pela contratante;

  - Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

  - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

  - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

  - O transporte do material deverá ser feito conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura.

  - Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

  - Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.

- Deveres e Responsabilidades da Contratante

  - São obrigações da Contratante:

  - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

  - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

  - emitir Autorização de Fornecimento/Ordem de Execução de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, ou e-mail da emissão da mesma;

  - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

  - a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- RESPONSÁVEL PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO

  - Será anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Estão citadas no item correspondente no edital.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- Valor Total Estimado da Contratação

O valor total estimado dessa contratação é de R$ 310.796,82 (Trezentos e Dez Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)

- Da Especificação dos Equipamentos

  - Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o sistema ComprasGovernamentais prevalece o que está no Termo de Referência.

  - Os licitantes deverão apresentar os catálogos técnicos/folders, com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado. Caso este catálogo seja montado em programas de computador pela licitante, este deverá conter, além dos dados técnicos do objeto, a assinatura, slogan e CNPJ do fabricante em conjunto com os dados da licitante.

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UND | QTD | VALOR UNIT.(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | Anel de vedação [/] 50 mm seção triangular Mini-MCV (par) CATMAT: 389639 | UND | 6 | 97,75 | 586,50 |
| GRUPO 01 |  |  |  |  |  |
| 2 | Articulação do Joelho com Ligamentos. Marca: Anatomic. Modelo: TGD-0164-C. Modelo de articulação, tamanho natural, exibe ligamentos, ossos que compõem a articulação do Joelho. Confeccionado em resina plástica rígida, montado sobre base fixa. 01 Unidade. CATMAT:359052 | UND | 1 | 290,00 | 290,00 |
| 3 | ARTICULAÇÃO DO OMBRO COM MANGAS DE ROTORES, EM 5 PEÇAS CATMAT: 375291 | UND | 2 | 584,40 | 1.168,80 |
| 4 | ARTICULAÇÃO DO QUADRIL, 7 PEÇAS CATMAT: 375292 | UND | 2 | 461,17 | 922,34 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | 2.381,14 |
| 5 | Banco Óptico Linear Composição: - 01 Base Retangular Com Disco Transferidor De Escala Angular E Subdivisões De 1 Grau + Suporte Para Disco Giratório; - 01 Fonte De Luz Branca 12V - 21W, Chave Liga-Desliga, Alimentação Bivolt E Sistema De Posicionamento Do Filamento; - 01 Diafragma Com Uma Fenda; - 01 Diafragma Com Cinco Fendas; - 01 Letra F Vazada Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética;- 01 Lente De Vidro Convergente Biconvexa Com Ø50Mm, Df 50Mm, Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética; - 01 Lente De Vidro Convergente Plano-Convexa Com Ø60Mm, Df 120Mm, Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética; - 01 Lente De Vidro Plano-Convexa Ø50Mm, Df 250Mm, Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética; - 01 Lente De Vidro Plano-Côncava Ø50Mm, Df 100Mm, Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética; - 01 Lente De Vidro Biconvexa Ø50Mm, Df 100Mm, Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética; - 01 Espelho Côncavo Ø50Mm E Df 200Mm, Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética; - 01 Espelho Convexo Ø50Mm E Df 50Mm, Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética; - 01 Rede De Difração 500 Fendas/Mm Em Moldura Plástica Com Fixação Magnética; - 02 Polaróides Rotacionais Com Escala Angular; - 02 Espelhos Planos 60X80Mm Com Suportes; - 01 Perfil Em Acrílico Semicircular; - 01 Perfil Em Acrílico Biconvexo; - 01 Perfil Em Acrílico Bicôncavo; - 01 Perfil Em Acrílico Plano Convexo - 01 Perfil Em Acrílico Plano Concavo - 01 Perfil Em Acrílico De Forma Trapezoidal; - 05 Cavaleiros Metálicos; - 01 Escala De Projeção 150-0-150Mm; - 01 Superfície Refletora Conjugada: Côncava, Convexa E Plana; - 01 Prisma De 60º; - 01 Base Metálica 8 X 70 X 3Cm Com Duas Mantas Magnéticas E Escala Lateral De 700Mm; - 01 Conjunto De Painéis Para Estudo Dos Defeitos De Visão (Olho Normal, Míope E Hipermetrope) - 01 Filtro Magenta Em Suporte Plástico Com Adesão Magnética - 01 Filtro Amarelo Em Suporte Plástico Com Adesão Magnética - 01 Filtro Ciano Em Suporte Plástico Com Adesão Magnética - 01 Filtro Conjugado Verde, Vermelho E Azul Montado Em Suporte De Acrílico De 85X85Mm Com Adesão Magnética - 01 Anteparo Translúcido 85X85Mm Com Escala Milimétrica E Adesão Magnética - 02 Imãs Cilíndricos De Ferrite 17X8Mm -Caixa Organizadora -Roteiro Com A Execução Dos Experimentos Destinado Ao Estudo De: - Ótica Geométrica E Ótica Física. - Reflexão Da Luz No Espelho Plano E Suas Leis. - Raio Incidente. - Ângulo De Incidência E Reflexão. - Reflexão Da Luz No Espelho Convexo. - Elementos Geométricos De Um Espelho Convexo. - Reflexão Da Luz No Espelho Côncavo. - Elementos Geométricos De Um Espelho Côncavo. - Ponto Objeto E Ponto Imagem. - Imagem Real E Virtual. - Refração Da Luz E Suas Leis. - Ângulo De Refração. - Determinação Do Índice De Refração Do Acrílico/Ar E Ar/Acrílico. - Ângulo Limite.- Reflexão Total. - Condições Para Ocorrer Reflexão Total Da Luz. - Comportamento Ótico Da Luz Na Lente Convergente E Divergente. - Propriedades Dos Raios Luminosos. - Decomposição Da Luz Branca No Prisma. - Desvio Lateral. - Determinação Do Comprimento De Onda Na Decomposição Da Luz Branca. - Interferência. - Lentes Esféricas Lentes Convergentes Ou Lentes Divergentes. - Formação De Imagens Nas Lentes Convergentes. - Difração Da Luz. - Decomposição Da Luz Branca Na Rede De Difração. - Determinação De Distância Focal De Uma Lente Convergente. - Determinação Da Distância Focal De Um Espelho Côncavo. - Polarização Da Luz Branca - Lupa. - Estudo Da Luneta Astronômica. - Estudo Da Luneta Terrestre. - Rotação De Faraday. - Adição De Cores: Série Aditiva E Subtrativa. CATMAT: 150397 | UND | 3 | 3.825,65 | 11.476,95 |
| 6 | Bomba De Alto Vácuo, Palhetas Rotativas De Duplo Estágio. Modelo Duo 3. Dados Técnicos: Temperatura Ambiente: 12 A 40 °C;Resfriamento: Ar; Flange (Entrada): Dn 16 Iso-Kf;Flange (Saída): Dn 16 Iso-Kf; Voltagem: 115/230 V, 60 Hz;Velocidade De Bombeamento: 2,9 M3/H. Potência Nominal: 0,18 Kw; Velocidade De Rotação: 3.600 Rpm; Pressão Final Com Gas Ballast: 3 · 10^-2 Mbar; Pressão Final Sem Gas Ballast: 3 · 10^-3 Mbar; Peso: 11.5 Kg. Incluso: Filtro De Exaustão, Onf 16 S;Abraçadeira E Anel De Vedação Dn 16 Iso-Kf; Unidade De Retorno De Óleo Do Onf Para Duo. CATMAT: 347636 | Kit | 1 | 15.710,31 | 15.710,31 |
| 7 | Botijão Criogênio 20 L Para Armazenamento E Transporte De Nitrogênio Líquido 1.1 Modelo Metal Cryo: Mcbt20 1.2 Capacidade: 20 Litros 1.3 Aplicação: Transporte E Armazenagem De Nitrogênio 1.4 Material: Aço Inoxidável 1.5 Diâmetro Da Boca: 51 Mm 1.6 Diâmetro Externo: 507 Mm 1.7 Altura Total: 600 Mm 1.8 Tipo De Isolamento: Super Isolado + Alto Vácuo 1.9 Pressão De Trabalho: Atm 1.10 Temperatura De Trabalho: - 196°C 1.11 Peso Vazio: 13 Kg 1.12 Rodizio: Não 1.13 Tampa: Sim, Em Inox Com Plug Em Poliuretano Expandido CATMAT:291062 | UND | 1 | 4.272,35 | 4.272,35 |
| GRUPO 02 |  |  |  |  |  |
| 8 | BRAÇO COM OSSOS, MÚSCULOS, LIGAMENTOS E NERVOS CATMAT: 257395 | UND | 1 | 2.692,91 | 2.692,91 |
| 9 | Cabeça com 4 Partes. Marca: Anatomic. Modelo: TZJ-0300. Cabeça com 4 Partes. 01 Unidade. CATMAT: 375298 | UND | 1 | 1.113,33 | 1.113,33 |
| 10 | Coluna Vertebral Cervical. Marca: Anatomic. Modelo: TGD-0142-A. CATMAT: 375298 | UND | 1 | 359,17 | 359,17 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | 4.165,41 |
| 11 | Conjunto Constante De Planck Por Luminescência Com Sensores E Software CATMAT: 449491 | UND | 1 | 1.643,31 | 1.643,31 |
| 12 | Conjunto Constante De Planck Composição: - 01 Placa De Circuito Com Controle De Tensão, Resistor De Carga, Chave Liga/Desliga, E Bornes Para Ligação De Dois Multímetros Simultaneamente Para Medição De Corrente E Tensão. - 05 Placas De Conexão Para Leds (Branco, Azul, Amarelo, Verde E Vermelho); - 05 Suportes Metálicos; - 01 Fonte De Tensão De 6V/1,5A; - 01 Placa Metálica Com 1 Fenda; - 01 Lente Convergente Ø50Mm Df 50Mm Em Suporte Plástico Com Fixação Magnética; - 01 Lente Convergente Ø50Mm Df 100Mm Em Suporte Plástico Com Fixação Magnética; - 01 Rede De Difração Com 500 Linhas/Mm Em Suporte Plástico Com Fixação; - 01 Placa De Plástico Com Fixação Magnética E Graduação De 15Cm-0-15Cm Para Medição Do Espectro Dos Leds; - 02 Pares De Cabos De Ligação Banana/Banana 1M (Preto/Vermelho); - 01 Trena De 2M; - 01 Mutimetro Com Termopar -Caixa Organizadora -Roteiro Com A Execução Dos Experimentos Destinado Ao Estudo De - Determinação Da Constante De Planck Por Eletroluminescência; - Difração Da Luz; - Determinação Do Comprimento De Onda; CATMAT: 449491 | UND | 4 | 1.439,58 | 5.758,32 |
| 13 | CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO- CONJUNTO DIDÁTICO CALORIMETRIA E TERMOMETRIA 110V. Conjunto composto por calorímetro, tripé, tela refratária, aquecedor, corpos de prova, termômetro e etc. CATMAT: 449491 | UND | 2 | 1.136,24 | 2.272,48 |
| 14 | Conjunto Guimarães Para Física Conjunto Guimarães Para Física Geral CATMAT: 449491 | UND | 1 | 26.452,33 | 26.452,33 |
| 15 | Conjunto Para Estuda Da Difraçao Da Luz Composto Por: - Fonte Laser De Um Feixe 650Nm/5Mw; - Fonte De Alimentação Chaveada Dc 12V/2A; - Cojunto De 5 Slides Com Fendas, Orifícios, Grades E Retículos; - Rede De Difração 500 Linhas/Mm Montada Em Slide Plástico; - Rede De Difração 1000 Linhas/Mm Montada Em Slide Plástico; - Suporte Para Fixação Dos Slides; - Cavalete Metálico; - Régua De Plástico 15Cm <- 0 -> 15Cm; -Caixa Organizadora -Roteiro Com A Execução Dos Experimentos Destinado Ao Estudo De: - Difração Da Luz Monocromática Em Fendas E Orifícios - Determinação Do Comprimento De Onda Da Luz Monocromática CATMAT: 449491 | UND | 3 | 1.647,68 | 4.943,04 |
| 16 | Conjunto Para Física Térmica, Fenômenos Ondulatórios E Óptica CATMAT: 449491 | UND | 1 | 15.730,67 | 15.730,67 |
| 17 | CONJUNTO SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS M ASTER, TANQUE PROJETÁVEL SEM EMENDAS, ABAS HORIZONTAIS PERIFÉRICAS PARA ACOPLA MENTO, ÁREA ÚTIL MÍNIMA 350 X300 MM, ESCALA CARTESIANA TRANSPARENTE Y (120 - 0 - 120) X (90 - 0 - 90) DIVISÃO DE 5 MM, DOIS ELETRODOS CILÍNDRICOS COM PONTO DE CONEXÃO, UM ELETRODO EM ANEL, DOIS FIXADORES MÓVEIS PERIFÉRICOS, EM AÇO, D OIS ELETRODOS PLANOS COM HASTE PARA FIXADOR E CONEXÃO PARA PINO DE PRESSÃO, UM A CONEXÃO FLEXÍVEL LONGA VERMELHA COM PINOS DE PRESSÃO PARA DERIVAÇÃO, DUAS CO NEXÕES FLEXÍVEIS MÉDIA PRETA COM PINOS DE PRESSÃO PARA DERIVAÇÃO. CATMAT: 150397 | UND | 4 | 662,49 | 2.649,96 |
| GRUPO 03 |  |  |  |  |  |
| 18 | Coração Ampliado em 5 Partes. Marca: Anatomic. Modelo: TGD-0322-A.Modelo anatômico do coração, ampliado aproximadamente 3 vezes o tamanho natural, apresenta com riqueza de detalhes estruturas internas e externas, como, valvas, artéria, veias.01 Unidade. CATMAT: 391195 | UND | 1 | 524,67 | 524,67 |
| 19 | CRÂNIO COM MÚSCULOS FACIAIS CATMAT: 375298 | UND | 1 | 2.028,63 | 2.028,63 |
| 20 | Crânio Didático Colorido em 5 Partes. Marca: Anatomic. Modelo: TGD-0102-A. Modelo de crânio tamanho natural, colorido e numerado, com abertura mandibular, 3 dentes e calota craniana removíveis, apresenta com riqueza de detalhes, estruturas anatômicas cranianas. Confeccionado em resina plástica rígida, montado sobre haste de metal cromado, fixa em base. 01 Unidade. CATMAT: 375298 | UND | 1 | 496,18 | 496,18 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | 3.049,48 |
| 21 | Espaçador de aço (anel bipartido) para mini-MCV CATMAT: 150397 | UND | 1 | 138,20 | 138,20 |
| 22 | Espaldar Barra De Ling. Material Em Madeira. Dimensões: 2,24 X 0,90 X 0,46 Metros (C X L X A). Peso: 17 Kg. Peso Suportado: Até 140Kg. Garantia: 06 Meses. Acompanha Parafusos, Buchas, Cola Para Montagem E Manual De Montagem. CATMAT: 363443 | UND | 1 | 720,10 | 720,10 |
| 23 | Extrator/compactador de amostras para ensaios mini-MCV CATMAT: 150397 | UND | 1 | 2.398,86 | 2.398,86 |
| 24 | FIBRA MUSCULAR ESQUELÉTICA COM PLACA MOTORA CATMAT: 391776 | UND | 1 | 1.017,91 | 1.017,91 |
| 25 | FIGURA MUSCULAR MASCULINA E FEMININA E ÓRGÃOS INTERNOS, 33 PARTES CATMAT: 391776 | UND | 1 | 12.831,39 | 12.831,39 |
| 26 | FONTE ALIMENTAÇÃO DC: Fonte de alimentação simétrica digital; Com 4 displays LED de 3-½ dígitos; Indicação simultânea de tensão e corrente. Modo de operação: série, paralelo e simétrico. 1 Saída fixa simples 5V/3A; Dupla saída regulável; Tensão de saída: de 0 a 30V (ou 32V) continuamente ajustável. Corrente de Saída: 2X 0 A a 3A ou 1X 0 a 6A em modo paralelo. Regulação da Fonte: &#8804; 1x10-4 + 1mV. Regulação de Carga: &#8804; 1x10-3. Ripple e ruído: &#8804; 0,5 mV (rms) / &#8804; 10mVp-p. Proteção: curto circuito e inversão de polaridade. Método De Resfriamento: Ventilação Forçada; Alimentação: 127/220V AC CATMAT: 442404 | UND | 2 | 1.752,09 | 3.504,18 |
| 27 | Funil em aço para molde mini-MCV CATMAT: 449413 | UND | 1 | 111,17 | 111,17 |
| 28 | Furadora de bancada 16 mm 500 W CATMAT: 276069 | UND | 1 | 752,18 | 752,18 |
| 29 | Gerador de Energia à Diesel Monofásico de 5,5KVA (110/220V), partida elétrica. Marca: BRANCO, modelo: BD-6500E, código: 90304423 CATMAT: 422792 | UND | 1 | 5.057,73 | 5.057,73 |
| 30 | GERADOR FORMA DE ONDA - GERADOR DE FUNÇÕES. GERADOR DE FUNÇÕES COM DOIS CANAI DE 1HZ A 20KHZ, PRECISÃO DE 0,5HZ COM APLI FICAÇÃO DE 10W; UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVERADA DC 12V/2A , DOIS CABOS DE LIGAÇÃO 1M BNC/BANANAS; UM CANAL PARA CONEXÃO DE OSCILOCÓPIO PARA VERIFICAR O S INAL TANTO DO MICROFONE INTERNO QUANDO DO MICROFONE EXTERNO; VISOR LCD 2 LINHA S POR 32 COLUNAS; CONTROLE DE AMPLITUDE DO SINAL AMPLIFICADO; BOTÃO PARA CONTR OLE DO GERADOR DE FUNÇÕES; BOTÃO "MUDO"" PARA CORTAR O SINAL DO CANAL SELECIO NADO, BOTÃO PARA SELEÇÃO DA FORMA DE ONDA (SENOIDAL, QUADRADA E TRIANGULAR); MICROFONE INTERNO E ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO COM JACK P1,5MM CATMAT: 300212 | UND | 5 | 1.016,54 | 5.082,70 |
| 31 | Izi 532 / 50Mw Pld-1 Comprimento De Onda: 532 Nm, Potência: 50Mw, Modo De Operação: Contínuo (Cw), Fonte De Alimentação Pld-1 CATMAT: 150397 | UND | 1 | 5.518,00 | 5.518,00 |
| 32 | JUNTA DO JOELHO, 12 PARTES CATMAT: 375298 | UND | 2 | 300,91 | 601,82 |
| 33 | Kit Arduino Avançado Kit De Componentes Para Montagens Utilizando Arduino, Deve Ser Composto Por, No Mínimo: 01 Placa Arduino Com Microcontrolador Atmega328 Ou Equivalente; 01 Cabo Usb; 01 Fonte 9 V Ou 12 V / 1 A Bivolt; 01 Protoboard 830 Pontos Ou Maior; 30 Jumpers Macho-Macho, No Mínimo; 10 Jumpers Macho-Fêmea; 01 Display Lcd (20X4) Ou (16X2); 01 Módulo Relé, 2 Canais, Tensão De Operação 5 V; 01 Sensor De Distância Ultrassônico, Com Emissor E Receptor Acoplados, Precisão De 3 Milímetros; 01 Kit Controle Remoto Ir; 01 Componente De Emissão E Detecção Infravermelha; 01 Módulo Acelerômetro, Com 3 Eixos; 01 Motor De Passo; 01 Micro Servo 9G; 01 Sensor De Temperatura; 01 Sensor De Luz Ldr; 01 Buzzer; 05 Lâmpadas Led Vermelho; 05 Lâmpadas Led Verde; 05 Lâmpadas Led Amarelo; 01 Lâmpada Led Alto Brilho; 01 Lâmpada Led Rgb; 30 Resistores, De Valores Variados; 02 Potenciômetros Trimpot 10 K Ou 100 K ; 04 Chaves Momentâneas Tipo Push-Button; 01 Teclado 12 Botões; 01 Display De Sete Segmentos; 01 Transistor Para Chaveamento; 01 Transistor - Para Potência; 2 Capacitores Cerâmicos; 01 Caixa Plástica Organizadora. CATMAT: 463196 | UND | 20 | 288,95 | 5.779,00 |
| 34 | Kit Arduino De Robótica, Composto Dos Seguintes Itens: 01(Uma) Placa Arduino Uno R3 Dip; 01 (Uma) Placa Arduino Nano; 02 (Dois) Cabo Usb 30Cm; 01 (Um) Protoboard 830 Pontos; 01 (Um) Protoboard 170 Pontos; 30 (Trinta) Jumpers Macho-Macho; 30 (Vinte) Jumpers Macho-Fêmea; 01 (Um) Módulo Relé 5V 10A; 02 (Dois) Sensor Medidor De Distância Ultrasônico Hc-Sr04; 01 (Um) Sensor De Luminosidade Ldr 5Mm; 01 (Um) Sensor De Temperatura Termistor Ntc 10K; 01 (Um) Display 7 Segmentos 2 Dígitos 0,56" Verde Ânodo Comum; 01 (Um) Led Difuso Rgb 5Mm Ânodo Comum; 04 (Quatro) Leds Difuso 5Mm Verde; 04 (Quatro) Leds Difuso 5Mm Vernelho; 04 (Quatro) Leds Difuso 5Mm Amarelo; 04 (Quatro) Leds Difuso 5Mm Azul; 01 (Um) Buzzer Ativo 5V 1Cm Diâmetro; 04 (Quatro) Chaves Táctil Push Button (6X6X5Mm); 02 (Dois) Potenciômetro 10K; 20 (Vinte) Resistores 220 Ohms; 10 (Dez) Resistores 10K Ohms; 02 (Dois) Clip Para Bateria 9V Com Conector P4; 01 (Um) Servo Motor Sg90 9G.Towerpro; 01 (Um) Circuito Integrado 74Hc595 - Registrador De Deslocamento; 01 (Um) Bluetooth Low Energy Ble Hm-10 (Bluetooth 4.0); 01 (Um) Módulo Seguidor De Linha - Tcrt5000; 01 (Um) Módulo Driver Ponte H L 298; 02 (Dois) Motores De Caixa De Redução + Roda; 01 (Uma) Estrutura Em Mdf, Com Parafusos; 01 (Um) Módulo Joystick; 01 (Um) Mini Laser; 01 (Um) Workplate 400; 01 (Um) Knob Para Potenciômetro; 01 (Um) Ci 4511; 04 (Quatro) Chaves Momentâneas; 01 (Uma) Chave Phillips, 01 (Um) Led Rgb; 01 (Um) Módulo Wifi Esp8266; 01 (Um) Acelerômetro E Giriscópio Mpu 6050; 01 (Um) Módulo Relé; 01 (Uma) Placa Adaptadora Para Esp8266; 01 (Um) Sensor De Som; 01 (Um) Sensor De Presença Pir; 01 (Um) Controle Remoto Irrc; 01 (Uma) Fonte De Alimentação 9V 1A; 01 (Uma) Bateria Cr2035 3V Irrc; 01 (Um) Motor De Passo; 01 (Um) Driver Motor De Passo: 01 (Um) Motor Dc; 01 (Um) Display Lcd 16X2; 01 (Um) Led Emissor Infravermelho; 01 (Um) Receptor Infravermelho; 01 (Um) Transistor Tip122; 01 (Um) Diodo 1N4007. CATMAT: 463196 | UND | 19 | 610,37 | 11.597,03 |
| 35 | Kit Arduino 01 – Placa Uno R3 Ou Placa Mega 2560 R3 01 – Cabo Usb (Se Escolhido Opção Com Arduino) 01 – Fonte 9V 1A Arduino Bivolt 01 – Fonte Ajustável Protoboard 3,3-5V 01 – Protoboard 1660 Pontos 30 – Jumper Macho-Macho 40 – Jumpers Macho-Fêmea 01 – Display Lcd 20×4 Backlight Azul 01 – Módulo Bluetooth Rs232 Hc-05 01 – Módulo Rf Transmissor + Receptor 433Mhz 01 – Módulo Relé 2 Canais 5V 01 – Sensor De Distância Ultrassônico 01 – Sensor De Movimento Presença Pir 01 – Real Time Clock Rtc Ds1307 01 – Acelerômetro E Giroscópio 3 Eixos Mpu-6050 01 – Motor De Passo 5V 01 – Driver Motor De Passo Uln2003 01 – Micro Servo 9G Sg90 Towerpro 01 – Sensor De Temperatura Ntc 01 – Sensor De Luz Ldr 01 – Sensor De Vibração Tilt 01 – Buzzer Passivo 10 – Led Vermelho 10 – Led Verde 01 – Led Rgb 10 – Capacitor Cerâmico 10Nf 10 – Capacitor Cerâmico 100Nf 05 – Capacitor Eletrolítico 100Uf 10 – Resistor 330Ω 10 – Resistor 1Kω 10 – Resistor 10Kω 01 – Potenciômetro Trimpot 10Kω 05 – Chave Tactil 05 – Chave 2 Posições 01 – Caixa Plástica Transparente 15X9X4Cm CATMAT: 463196 | UND | 4 | 423,87 | 1.695,48 |
| 36 | kit Conjunto Eletricidade, Magnetismo E Eletromagnetismo CATMAT: 383595 | UND | 1 | 10.065,60 | 10.065,60 |
| 37 | Kit Conjunto para Eletromagnetismo e Eletricidade CATMAT: 383595 | UND | 2 | 2.324,80 | 4.649,60 |
| 38 | KIT DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO. COMPONENTE: MESA PROJETÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTES MÓVEIS, BÚSSOLA, GANCHOS, FRASCO COM LIMA, DIMENSÕES MÍNIMAS:230 X 184 X 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATAS NIVELADORAS, INDICADORES FERROMAGNÉTICOS C, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO DE FÍSICA. CATMAT: 383595 | UND | 4 | 2.283,30 | 9.133,20 |
| 39 | Kit de instalação ar condicionado - 12.000 a 18.000 BTU – Tubulação de Cobre CATMAT: 395509 | UND | 3 | 176,62 | 529,86 |
| 40 | Kit Flangeador Excêntrico com Catraca para Tubos de 3/16" À 3/4" DSZH CATMAT: 343779 | UND | 2 | 294,65 | 589,30 |
| 41 | Kit mini retifica CATMAT: 446371 | UND | 1 | 372,83 | 372,83 |
| 42 | Manifold digital 4 vias CATMAT: 461975 | UND | 1 | 2.464,22 | 2.464,22 |
| 43 | MANIFOLD REFRIGERACAO GAS R-22, 407C, 410A, 1,5MT C/ADAPT EOS-MG01A CATMAT: 461975 | UND | 3 | 239,73 | 719,19 |
| 44 | Medidor de consumo de energia – bifásico CATMAT: 287357 | UND | 2 | 278,53 | 557,06 |
| 45 | Molde Cilindrico para ensaios mini-MCV (/) 50 mm CATMAT: 262841 | UND | 6 | 97,42 | 584,52 |
| 46 | Olho com 8 Partes Marca: Anatomic. Modelo: TGD-0307.Olho com 8 Partes Modelo confeccionado em resina plástica rígida. 01 Unidade. CATMAT: 375298 | UND | 1 | 360,67 | 360,67 |
| 47 | Órgão Genital Masculino 4 Partes.Marca: ANATOMIC. Modelo: TZJ-0353-E. Modelo confeccionado em PVC avançado montado em base fixa, dividido em 4 partes. 01 Unidade. CATMAT: 457095 | UND | 1 | 1.119,33 | 1.119,33 |
| 48 | Penetrômetro de impacto fabricado em aço CATMAT: 445166 | UND | 1 | 2.124,03 | 2.124,03 |
| 49 | Placa Controladora, Padrão Interface Arduino Mega 2560, Material: Plástico Disposto Base Metal, Tecnologia Sistema Embarcado Programável; Deve acompanhar cabo USB para conexão com o computador; Microcontrolador: ATmega2560; Tensão de Operação: 5V; Tensão de Entrada: 7-12V; Portas Digitais: 54; Portas Analógicas: 16; Corrente Pinos I/O: 40mA; Corrente Pinos 3,3V: 50mA; Memória Flash: 256KB; SRAM: 8KB; EEPROM: 4KB; Velocidade do Clock: 16MHz. Garantia de 12 meses. CATMAT: 414007 | UND | 10 | 143,58 | 1.435,80 |
| 50 | Ponte de medição LCR, portátil. Display LCD/contagem 4 ½ dígitos/ 2000; iluminação/ barra gráfica; modos de teste R, C, L, RCL e Auto/DCR; frequência de teste 100,120 1k, 10k, 100kHz, tensão de teste 0,6 V; Impedância de saída 120 , resistência 20,200,2k, 20k, 200k, 2M, 20M, 200M , Resistência DC 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M, 200M . Capacitância (100 e 120hz): 20n, 200n, 2000n, 20μ, 200μ, 2000μ, 20mF; Capacitância (1kHz) 2000p, 20n, 200n, 2000n, 20μ, 200μ, 2000μF; Capacitância (10kHz) 200p, 2000p, 20n, 200n, 2000nF; Capacitância (100kHz) 200p, 2000p, 20n, 200nF; Indutância (100 e 120Hz): 20m, 200m, 2000m, 20, 200, 2000, 20kH; Indutância (1kHz) 2000μ, 20m, 200m, 2000m, 20, 200, 2000H; Indutância (10kHz) 200μ, 2000μ, 20m, 200m, 2000m, 20h; Indutância (100 kHz) 20μ, 200μ, 2000μ, 20m, 200mH, Seleção série/paralela, autocalibração, modo exibição direto, autodesligamento, data hold, modo relativo, interface USB; Precisão básica 0,3%; Alimentação 1x9V; Dimensões (mm)/peso (g) 193x96x47/374; Garantia 12 meses. CATMAT: 266501 | UND | 2 | 1.792,43 | 3.584,86 |
| 51 | Prensa Hidráulica de 15 T CATMAT: 218893 | UND | 1 | 947,77 | 947,77 |
| 52 | Prensa manual para tijolos ecologicos -sistema de guias paralelas lubrificadas-acompanha matrizes de aluminio fundido para tijolo modular, o meio tijolo e o tijolo canaleta. Triturador de solos para uso em tijolos solo-cimento CATMAT: 218892 | UND | 1 | 6.339,33 | 6.339,33 |
| 53 | Pulverizador agrícola de barras com largura ≅12 metros, com acionamento manual; Tanque em tanque de 600 L polietileno; Reservatório de água limpa embutido no tanque; Bomba com vasão de 80 L/ min.; Regulador de pressão com 3 saídas e válvula de alivio geral; Filtro de sucção; Porta bicos anti gotejo. CATMAT: 270190 | UND | 1 | 16.454,53 | 16.454,53 |
| 54 | Quadro de comando para refrigeração - QCDE-I Trifásico CATMAT: 430611 | UND | 1 | 824,03 | 824,03 |
| 55 | Recolhedora de gás CATMAT: 439934 | UND | 1 | 3.811,96 | 3.811,96 |
| 56 | Rochas – Kit Didáticos CATMAT: 440506 | UND | 5 | 300,83 | 1.504,15 |
| 57 | Sistema De Baropodometria Composto Por Hardware E Software. Equipamento Com 4.096 Sensores De Pressão, Frequência De Aquisição De Até 200Hz, Área Útil De 50X50Cm, Certificado Inmetro Nº Ncc 18.05036, Registro Anvisa Nº 81269270001. Faz Exames Estático, Estabilométrico, Dinâmico, Dinâmico Multipassos E Dinâmico Com Vídeo. CATMAT: 430899 | UND | 1 | 13.258,46 | 13.258,46 |
| 58 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA, CABO AJUSTÁVEL E FLEXÍVEL BIFURCADO, DE 50CM - MODELO: KX-15962 CATMAT: 440823 | UND | 1 | 6.834,54 | 6.834,54 |
| 59 | Soprador Térmico 1200W /110V Com Maleta E Diferentes Bicos CATMAT: 452530 | UND | 1 | 394,90 | 394,90 |
| 60 | Soquete cilíndrico tipo mini-MCV leve - 5 libras (2,27Kg) CATMAT: 442349 | UND | 1 | 482,41 | 482,41 |
| 61 | Subsolador-destorroador, de arrasto, com 5 hastes; rolo destorroador; sistema de desarme e rearme automático; largura de trabalho de ≅1800 mm; profundidade de trabalho de ≅450 mm; discos de corte de palha com 18" e sistema de levante hidráulico. CATMAT: 98671 | UND | 1 | 31.033,33 | 31.033,33 |
| 62 | TACÔMETRO, TACOMETRO / COMPONENTE: Tacometro Digital Profissional Icel Tc-5005 CATMAT: 267710 | UND | 4 | 258,44 | 1.033,76 |
| 63 | Torso de 45cm, Bissexual / Assexuado com Coluna Exposta 25 Partes. Marca: ANATOMIC. Modelo: TGD-0206-F. O modelo TGD-0206-F foi desenvolvido especialmente para instituições de ensino, auxiliando os alunos a compreenderem as estruturas anatômicas da cabeça, tronco, músculos e órgãos internos. 01 Unidade. CATMAT: 375298 | UND | 1 | 859,00 | 859,00 |
| 64 | Transformador Didático Trifásico; Caixa metálica aberta, tratada eletrostaticamente com pintura epóxi, com um painel sinótico serigrafado que reproduz o diagrama elétrico e a simbologia dos enrolamentos. Conexão com bornes tipo banana de 4 mm para as ligações. Potência: 500 W; Tensão do primário: 220 / 380 / 440 / 760; Vca, 60 Hz; Ligações: Estrela / Triângulo / Dupla estrela e Duplo triângulo; Tensão do secundário: 220 / 380 / 440 / 760 Vca; Possibilidade de ligações: Estrela/Triângulo/Dupla estrela e Duplo triângulo. Grau de proteção: IP 22. Bobinas primárias e secundárias independentes. CATMAT: 442216 | UND | 2 | 6.554,15 | 13.108,30 |
| 65 | Triturador de solos para uso em tijolos solo-cimento CATMAT: 442550 | UND | 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 66 | Unidade condensadora - 2 HP / 3F / R22 / 220v CATMAT: 460028 | UND | 1 | 4.608,02 | 4.608,02 |
| 67 | Unidade De Medida E Controle De Pressão Singlegauge (Também Chamado De Fonte De Potência/Display Ou Controlador Digital ), Tpg 361.Para 1 Sensor Do Tipo: Apr, Cmr, Tpr 2Xx, Pcr, Pkr, Imr, Pbr Ou Ikr 2Xx. Com 2 Relés De Chaveamento Reverso. Saída Analógica: 0-10Vdc. Interface Rs-485. Reconhecimento Automático Do Sensor. Memória Não Volátil De Parâmetros. Auto-Diagnóstico. Tensão: 90-250 Vac, 50-60 Hz, 45 Va. CATMAT: 231217 | UND | 1 | 7.446,33 | 7.446,33 |
| 68 | Válvula expansão eletrônica - Full Gauge VX950 plus – SB89 nº 1,4 CATMAT: 150351 | UND | 1 | 1.867,93 | 1.867,93 |
|  |  |  |  | TOTAL | 310.796,82 |

OBSERVAÇÕES:

1) A indicação de marca em alguns itens deve ser vista apenas como referência, podendo ser aceitos outros produtos similares com especificações semelhantes.

2) A garantia deve ser de um ano para todos os itens, conforme exigida no edital, exceto para aqueles cuja garantia esteja indicada na descrição do item.

3) Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o sistema ComprasGovernamentais prevalece o que está no Termo de Referência.