ANEXO IV - ESTUDOS PRELIMINARES

(Processo administrativo n°. 23073.036773/2019-11)

NOTA EXPLICATIVA

ETAPA PRELIMINAR À ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui-se em importante etapa que antecede o termo de referência, a elaboração de estudo técnico preliminar ou anteprojeto.

O estudo técnico preliminar encontra previsão na Lei nº 8.666, de 1993:

“Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos (...).”

A Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017, dispõe que: Art. 24. Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe de Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos Preliminares, conforme as diretrizes constantes do Anexo III.

Também Jessé Torres Pereira Junior leciona que:

“Durante o estudo preliminar, avaliam-se questões que possibilitarão a elaboração de anteprojeto em conformidade com as necessidades administrativas e as características do objeto a licitar, ou a contratar de forma direta. Tal estudo leva em conta aspectos como:

a) adequação técnica; b) funcionalidade; c) requisitos ambientais; d) adequação às normas vigentes (requisitos de limites e áreas de ocupação, normas de urbanização, leis de proteção ambiental etc.); e) possível movimento de terra decorrente da implantação, necessidade de estabilizar taludes, construir muros de arrimo ou fundações especiais; f) processo construtivo a ser empregado; g) possibilidade de racionalização do processo construtivo; h) existência de fornecedores que deem respostas às soluções sob consideração; i) estimativa preliminar de custo e viabilidade econômico-financeira do objeto.” Políticas públicas nas licitações e contratações administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2ª ed., 2012, p. 154.

- INTRODUÇÃO

Tendo em vista que os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração, prestados à UFPA a partir do contrato 20/2017, foram finalizados em 03 de maio de 2019, a Universidade Federal do Pará - UFPA, em busca de iniciar novo processo licitatório de serviços e fornecimento de peças, visando a continuidade das manutenções preventivas e corretivas dos aparelhos de refrigeração, e também incluir novos equipamentos de refrigeração ao novo processo, vem através deste estudo preliminar, fundamentar as razões que demonstram a necessidade desses serviços e a importância de um novo processo licitatório, as vantagens técnicas, econômicas e de caráter ambiental, além de atualizar as medidas que obedecem as novas regras de utilização dos equipamentos de refrigeração.

Neste contexto, a Universidade Federal do Pará – UFPA utiliza em suas instalações, localizadas na Capital e nos Interiores, vários equipamentos de refrigeração e condicionamento do ar, como Ar condicionado ACJ e SPLIT, SPLIT CASSETE, sistema VRF - Volume de Refrigerante Variável (com evaporadora tipo cassete, hi wall e de piso), Geladeira, Freezer e Bebedouro, que necessitam da execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva para manter as suas condições seguras de funcionamento, além de obedecer novas regras estipuladas pela lei nº 13.589/18. Esses procedimentos padronizados de manutenção possibilitarão maior disponibilidade operacional desses equipamentos dentro de uma performance satisfatória, ampliação da vida útil, otimização dos custos, e permitirão, também, qualidade biológica do ar adequada as normas.

- OBJETIVO

Trata-se de estudos preliminares referentes à contratação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração do tipo ACJ, SPLIT, SPLIT CASSETE, sistema VRF - Volume de Refrigerante Variável (com evaporadoras tipo cassete, hi wall e de piso), GELADEIRA, FREEZER e BEBEDOURO, para atender as necessidades da Universidade Federal do Pará, em seu Campus principal e demais unidades descentralizadas, além dos campus nos interiores e seus respectivos polos, a serem prestados por empresa especializada no ramo, pelo período de 12 meses, prorrogáveis segundo a legislação vigente.

- REFERÊNCIA LEGAL

Inicialmente, cabe salientar que a Universidade Federal do Pará (UFPA), tem como princípio a fiel observância dos preceitos legais e morais que regem a Administração Pública. Tal fato comete o possível processo licitatório, que será realizado por esta Administração, a este estudado preliminar, a fim de atender aos dispositivos legais e jurisprudências contidas no arcabouço jurídico que rege os procedimentos licitatórios no âmbito da União.

Referente a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços, objeto do presente Estudo Preliminar, encontra amparo legal nas referências seguintes:

- Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

- Decreto Nº 9.507, de 21 de setembro de 2018: Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

- Instrução Normativa n.º 05, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – IN MPDG n.º 05/2017: Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

- Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013: Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.

- PORTARIA GM/MS nº 3.523 do Ministério da Saúde, de 28 de agosto de 1998: Aprova o Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.

- Lei Nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018: Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.

- Resolução 09/2003, de 20 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Determinar a publicação de Orientação Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

- Decreto nº 8.538 de 6 de outubro de 2015: Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal.

- Instrução Normativa n.º 5, de 27 de junho de 2014, com alterações promovidas pela Instrução Normativa nº 3 de 20 de Abril de 2017, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. º 8.666/93 e suas alterações.

A prestação dos serviços aqui referenciados, dadas as suas características, pautadas em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Estudo Preliminar, enquadram-se no conceito de SERVIÇOS COMUNS, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do Decreto n. º 5.450, de 31 de maio de 2005, quem também encontra amparo na Súmula 257 do Tribunal de Contas da União – TCU.

- SÉRIE HISTÓRICA DE CONTRATAÇÃO

Para efeito de estudo preliminar, foram levados em consideração os dados a partir do ano de 2017 os quais podem ser consultados nos Sistemas disponíveis, por exemplo, SIMA, SIASG, etc. A Tabela 1 e Tabela 2 expõe os valores que foram empenhados ao longo do período de 2017 à 2019, no Campus de Belém e nos Interiores, respectivamente, com as empresas:

- BC FRIOS LTDA (2017-2019);

- ATRIOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA (2017-2018); e

- DAVID MOREIRA & CIA LTDA(2017-2018).

Tabela 1 - Valores Pagos aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Refrigeração, (1017 a 2019).

| EMPENHOS REFERENTE A BC FRIOS LTDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |
| INÍCIO: MARÇO/17 | TÉRMINO: DEZEMBRO/17 | 10 MESES | MÊS | EMPENHADO |
| DATA | VALOR | QUT. DE EMPENHOS |  |  |
| 10-mar-17 | R$ 7.550,00 | 1 | MARÇO | R$ 321.938,00 |
| 13-mar-17 | R$ 16.530,00 | 2 |  |  |
| 30-mar-17 | R$ 297.858,00 | 3 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 10.140,00 | 4 | ABRIL | R$ 224.834,00 |
| 7-abr-17 | R$ 18.195,00 | 5 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 22.377,00 | 6 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 25.535,00 | 7 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 26.640,00 | 8 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 2.818,00 | 9 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 5.999,00 | 10 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 19.900,00 | 11 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 7.110,00 | 12 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 12.542,00 | 13 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 2.800,00 | 14 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 22.075,00 | 15 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 4.762,00 | 16 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 18.000,00 | 17 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 10.343,00 | 18 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 11.518,00 | 19 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ 4.080,00 | 20 |  |  |
| 7-abr-17 | R$ - | 21 |  |  |
| 3-mai-17 | R$ 10.000,00 | 22 | MAIO | R$ 362.237,00 |
| 4-mai-17 | R$ 1,00 | 23 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 4.890,00 | 24 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 4.700,00 | 25 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 9.996,00 | 26 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 14.980,00 | 27 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 22.425,00 | 28 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 20.035,00 | 29 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 47.781,00 | 30 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 51.830,00 | 31 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 15.330,00 | 32 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 12.189,00 | 33 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 19.907,00 | 34 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 8.517,00 | 35 |  |  |
| 4-mai-17 | R$ 10.855,00 | 36 |  |  |
| 5-mai-17 | R$ 50.071,00 | 37 |  |  |
| 5-mai-17 | R$ 6.843,00 | 38 |  |  |
| 5-mai-17 | R$ 25.210,00 | 39 |  |  |
| 5-mai-17 | R$ 26.677,00 | 40 |  |  |
| 28-jun-17 | R$ 46.055,00 | 41 | JUNHO | R$ 73.247,00 |
| 28-jun-17 | R$ 27.192,00 | 42 |  |  |
| 3-jul-17 | R$ 17.514,00 | 43 | JULHO | R$ 91.000,00 |
| 5-jul-17 | R$ 3.869,00 | 44 |  |  |
| 6-jul-17 | R$ 13.698,00 | 45 |  |  |
| 12-jul-17 | R$ 28.370,00 | 46 |  |  |
| 12-jul-17 | R$ 1.310,00 | 47 |  |  |
| 20-jul-17 | R$ 26.239,00 | 48 |  |  |
| 11-set-17 | R$ 4.050,00 | 49 | SETEMBRO | R$ 87.712,00 |
| 20-set-17 | R$ 36.825,00 | 50 |  |  |
| 20-set-17 | R$ 12.850,00 | 51 |  |  |
| 20-set-17 | R$ 4.000,00 | 52 |  |  |
| 21-set-17 | R$ 19.987,00 | 53 |  |  |
| 25-set-17 | R$ 10.000,00 | 54 |  |  |
| 2-out-17 | R$ 2.050,00 | 55 | OUTUBRO | R$ 34.250,00 |
| 2-out-17 | R$ 11.450,00 | 56 |  |  |
| 2-out-17 | R$ 7.800,00 | 57 |  |  |
| 2-out-17 | R$ 2.550,00 | 58 |  |  |
| 18-out-17 | R$ 6.590,00 | 59 |  |  |
| 30-out-17 | R$ 3.810,00 | 60 |  |  |
| 8-nov-17 | R$ 9.999,00 | 61 | NOVEMBRO | R$ 282.626,00 |
| 14-nov-17 | R$ 8.000,00 | 62 |  |  |
| 14-nov-17 | R$ 20.010,00 | 63 |  |  |
| 14-nov-17 | R$ 20.020,00 | 64 |  |  |
| 14-nov-17 | R$ 61.500,00 | 65 |  |  |
| 17-nov-17 | R$ 3.619,00 | 66 |  |  |
| 24-nov-17 | R$ 50.240,00 | 67 |  |  |
| 28-nov-17 | R$ 3.800,00 | 68 |  |  |
| 28-nov-17 | R$ 19.475,00 | 69 |  |  |
| 29-nov-17 | R$ 4.260,00 | 70 |  |  |
| 29-nov-17 | R$ 700,00 | 71 |  |  |
| 29-nov-17 | R$ 40.000,00 | 72 |  |  |
| 29-nov-17 | R$ 15.060,00 | 73 |  |  |
| 29-nov-17 | R$ 25.943,00 | 74 |  |  |
| TOTAL | R$ 1.477.844,00 | MÉDIA(10MESES) | R$ 147.784,40 |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| INÍCIO: JANEIRO/18 | TÉRMINO: DEZEMBRO/18 | 12 MESES | MÊS | EMPENHADO |
| DATA | VALOR | QUT. DE EMPENHOS |  |  |
| 31-jan-18 | R$ 60.810,00 | 1 | JANEIRO | R$ 60.810,00 |
| 9-fev-18 | R$ 79.993,00 | 2 | FEVERIERO | R$ 79.993,00 |
| 28-mar-18 | R$ 1.988,00 | 3 | MARÇO | R$ 35.033,00 |
| 28-mar-18 | R$ 1.300,00 | 4 |  |  |
| 28-mar-18 | R$ 1.780,00 | 5 |  |  |
| 28-mar-18 | R$ 29.965,00 | 6 |  |  |
| 3-abr-18 | R$ 6.984,00 | 7 | ABRIL | R$ 140.087,00 |
| 3-abr-18 | R$ 4.800,00 | 8 |  |  |
| 3-abr-18 | R$ 30.000,00 | 9 |  |  |
| 5-abr-18 | R$ 8.760,00 | 10 |  |  |
| 5-abr-18 | R$ 8.570,00 | 11 |  |  |
| 20-abr-18 | R$ 29.975,00 | 12 |  |  |
| 20-abr-18 | R$ 8.000,00 | 13 |  |  |
| 27-abr-18 | R$ 34.998,00 | 14 |  |  |
| 30-abr-18 | R$ 8.000,00 | 15 |  |  |
| 2-mai-18 | R$ 25.000,00 | 16 | MAIO | R$ 318.294,00 |
| 2-mai-18 | R$ 5.305,00 | 17 |  |  |
| 2-mai-18 | R$ 30.000,00 | 18 |  |  |
| 2-mai-18 | R$ 18.000,00 | 19 |  |  |
| 2-mai-18 | R$ 28.000,00 | 20 |  |  |
| 2-mai-18 | R$ 4.000,00 | 21 |  |  |
| 2-mai-18 | R$ 69.997,00 | 22 |  |  |
| 11-mai-18 | R$ 99.992,00 | 23 |  |  |
| 11-mai-18 | R$ 35.000,00 | 24 |  |  |
| 11-mai-18 | R$ 3.000,00 | 25 |  |  |
| 27-jul-18 | R$ 11.900,00 | 26 | JULHO | R$ 41.900,00 |
| 27-jul-18 | R$ 30.000,00 | 27 |  |  |
| 6-ago-18 | R$ 57.933,00 | 28 | AGOSTO | R$ 174.952,00 |
| 6-ago-18 | R$ 5.000,00 | 29 |  |  |
| 6-ago-18 | R$ 11.000,00 | 30 |  |  |
| 6-ago-18 | R$ 16.739,00 | 31 |  |  |
| 6-ago-18 | R$ 30.000,00 | 32 |  |  |
| 10-ago-18 | R$ 2.350,00 | 33 |  |  |
| 14-ago-18 | R$ 10.000,00 | 34 |  |  |
| 20-ago-18 | R$ 34.930,00 | 35 |  |  |
| 20-ago-18 | R$ 7.000,00 | 36 |  |  |
| 5-set-18 | R$ 20.990,00 | 37 | SETEMBRO | R$ 354.640,00 |
| 5-set-18 | R$ 2.000,00 | 38 |  |  |
| 11-set-18 | R$ 40.000,00 | 39 |  |  |
| 11-set-18 | R$ 38.000,00 | 40 |  |  |
| 14-set-18 | R$ 6.000,00 | 41 |  |  |
| 19-set-18 | R$ 35.000,00 | 42 |  |  |
| 19-set-18 | R$ 50.000,00 | 43 |  |  |
| 19-set-18 | R$ 25.000,00 | 44 |  |  |
| 19-set-18 | R$ 27.000,00 | 45 |  |  |
| 21-set-18 | R$ 15.000,00 | 46 |  |  |
| 21-set-18 | R$ 19.000,00 | 47 |  |  |
| 25-set-18 | R$ 38.000,00 | 48 |  |  |
| 26-set-18 | R$ 5.250,00 | 49 |  |  |
| 26-set-18 | R$ 5.700,00 | 50 |  |  |
| 26-set-18 | R$ 10.000,00 | 51 |  |  |
| 26-set-18 | R$ 14.000,00 | 52 |  |  |
| 26-set-18 | R$ 3.700,00 | 53 |  |  |
| 1-out-18 | R$ 52.000,00 | 54 | OUTUBRO | R$ 336.345,00 |
| 2-out-18 | R$ 39.000,00 | 55 |  |  |
| 3-out-18 | R$ 26.000,00 | 56 |  |  |
| 8-out-18 | R$ 5.000,00 | 57 |  |  |
| 8-out-18 | R$ 4.800,00 | 58 |  |  |
| 8-out-18 | R$ 20.000,00 | 59 |  |  |
| 8-out-18 | R$ 8.700,00 | 60 |  |  |
| 8-out-18 | R$ 1.500,00 | 61 |  |  |
| 8-out-18 | R$ 8.000,00 | 62 |  |  |
| 17-out-18 | R$ 675,00 | 63 |  |  |
| 17-out-18 | R$ 21.000,00 | 64 |  |  |
| 17-out-18 | R$ 5.000,00 | 65 |  |  |
| 17-out-18 | R$ 16.000,00 | 66 |  |  |
| 17-out-18 | R$ 20.000,00 | 67 |  |  |
| 23-out-18 | R$ 29.000,00 | 68 |  |  |
| 23-out-18 | R$ 7.360,00 | 69 |  |  |
| 23-out-18 | R$ 5.000,00 | 70 |  |  |
| 31-out-18 | R$ 15.000,00 | 71 |  |  |
| 31-out-18 | R$ 6.750,00 | 72 |  |  |
| 31-out-18 | R$ 14.370,00 | 73 |  |  |
| 31-out-18 | R$ 14.000,00 | 74 |  |  |
| 31-out-18 | R$ 4.450,00 | 75 |  |  |
| 31-out-18 | R$ 12.740,00 | 76 |  |  |
| 8-nov-18 | R$ 20.000,00 | 77 | NOVEMBRO | R$ 30.000,00 |
| 28-nov-18 | R$ 10.000,00 | 78 |  |  |
| 7-dez-18 | R$ 900,00 | 79 | DEZEMBRO | R$ 21.800,00 |
| 7-dez-18 | R$ 15.000,00 | 80 |  |  |
| 27-dez-18 | R$ 5.900,00 | 81 |  |  |
| TOTAL | R$ 1.593.854,00 | MÉDIA(12MESES) | R$ 132.821,17 |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| INÍCIO: JANEIRO/19 | TÉRMINO: MARÇO/19 | 3 MESES | MÊS | EMPENHADO |
| DATA | VALOR | QUT. DE EMPENHOS |  |  |
| 15-fev-19 | R$ 29.000,00 | 1 | FEVEREIRO | R$ 258.000,00 |
| 21-fev-19 | R$ 45.000,00 | 2 |  |  |
| 21-fev-19 | R$ 20.000,00 | 3 |  |  |
| 22-fev-19 | R$ 81.000,00 | 4 |  |  |
| 22-fev-19 | R$ 73.000,00 | 5 |  |  |
| 28-fev-19 | R$ 10.000,00 | 6 |  |  |
| 12-mar-19 | R$ 11.000,00 | 7 | MARÇO | R$ 36.000,00 |
| 19-mar-19 | R$ - | 8 |  |  |
| 19-mar-19 | R$ 17.000,00 | 9 |  |  |
| 25-mar-19 | R$ 8.000,00 | 10 |  |  |
| 4-abr-19 | R$ 30.000,00 | 11 | ABRIL | R$ 671.640,00 |
| 4-abr-19 | R$ 32.000,00 | 12 |  |  |
| 5-abr-19 | R$ 7.000,00 | 13 |  |  |
| 10-abr-19 | R$ 747,00 | 14 |  |  |
| 25-abr-19 | R$ 8.000,00 | 15 |  |  |
| 25-abr-19 | R$ 20.000,00 | 16 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 15.000,00 | 17 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 15.000,00 | 18 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 16.000,00 | 19 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 70.076,00 | 20 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 30.000,00 | 21 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 30.000,00 | 22 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 25.000,00 | 23 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 38.000,00 | 24 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 28.000,00 | 25 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 27.000,00 | 26 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 23.000,00 | 27 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 14.000,00 | 28 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 32.000,00 | 29 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 16.000,00 | 30 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 18.000,00 | 31 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 24.800,00 | 32 |  |  |
| 26-abr-19 | R$ 35.040,00 | 33 |  |  |
| 30-abr-19 | R$ 4.000,00 | 34 |  |  |
| 30-abr-19 | R$ 15.000,00 | 35 |  |  |
| 30-abr-19 | R$ 97.977,00 | 36 |  |  |
| 3-mai-19 | R$ 30.000,00 | 37 | MAIO | R$ 30.000,00 |
| TOTAL | R$ 995.640,00 | MÉDIA(3MESES) | R$ 199.128,00 |  |

FONTE: Autor (2019)

Tabela 2 - Valores Pagos aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Refrigeração realizados nos Campi dos Interiores, (1017 a 2018).

| EMPENHOS REFERENTE A ATRIOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA (2017 - 2018) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |
| INÍCIO: MAIO/17 | TÉRMINO: MARÇO/18 | 11 MESES |  |  |
| DATA | VALOR | QUT. DE EMPENHOS | CAMPI INTERIOR | EMPENHADO |
| 15-mai-17 | R$ 7.500,00 | 1 | SOURE | R$ 90.181,00 |
| 19-jun-17 | R$ 30.748,00 | 2 | BREVES |  |
| 20-jun-17 | R$ 14.800,00 | 3 | SOURE |  |
| 20-set-17 | R$ 14.911,00 | 4 | SOURE |  |
| 24-out-17 | R$ 12.169,00 | 5 | BREVES |  |
| 24-nov-17 | R$ 10.053,00 | 6 | ALTAMIRA |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 8-mar-18 | R$ 11.902,00 | 1 | BREVES | R$ 66.894,00 |
| 12-mar-18 | R$ 14.997,00 | 2 | SOURES |  |
| 12-mar-18 | R$ 39.995,00 | 3 | ALTAMIRA |  |
| TOTAL |  |  |  | R$ 157.075,00 |
| EMPENHOS REFERENTE A DAVID MOREIRA & CIA LTDA (2017 - 2018) |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| INÍCIO: ABRIL/17 | TÉRMINO: MARÇO/18 | MESES: 12 MESES |  |  |
| DATA | VALOR | QUT. DE EMPENHOS | CAMPI INTERIOR | EMPENHADO |
| 24-abr-17 | R$ 19.966,00 | 1 | CASTANHAL | R$ 226.332,69 |
| 26-mai-17 | R$ 32.458,93 | 2 | CAMETÁ |  |
| 29-jun-17 | R$ 20.051,00 | 3 | IMV/CASTANHAL |  |
| 3-jul-17 | R$ 14.959,00 | 4 | IECOS/BRAGANÇA |  |
| 24-ago-17 | R$ 10.900,00 | 5 | BRAGANÇA |  |
| 4-set-17 | R$ 49.996,00 | 6 | ABAETETUBA |  |
| 24-nov-17 | R$ 20.550,00 | 7 | BRAGANÇA |  |
| 24-nov-17 | R$ 20.074,00 | 8 | CASTANHAL |  |
| 27-nov-17 | R$ 15.748,67 | 9 | BRAGANÇA |  |
| 26-dez-17 | R$ 21.629,09 | 10 | CAMETÁ |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 8-mar-18 | R$ 19.940,00 | 1 | CAPANEMA | R$ 190.261,37 |
| 12-mar-18 | R$ 20.506,00 | 2 | BRAGANÇA |  |
| 12-mar-18 | R$ 19.987,23 | 3 | TUCURUÍ |  |
| 12-mar-18 | R$ 29.984,05 | 4 | CAMETÁ |  |
| 12-mar-18 | R$ 14.957,00 | 5 | BRAGANÇA |  |
| 12-mar-18 | R$ 9.987,00 | 6 | SALINAS |  |
| 12-mar-18 | R$ 14.927,65 | 7 | CASTANHAL |  |
| 12-mar-18 | R$ 39.982,68 | 8 | CASTANHAL |  |
| 12-mar-18 | R$ 19.989,76 | 9 | ABAETETUBA |  |
| TOTAL |  |  |  | R$ 416.594,06 |

FONTE: Autor (2019)

- ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES

  - Campus Belém:

A Universidade Federal do Pará realizou o contrato nº 20/2017 com a empresa BC Frios LTDA, que iniciou em março de 2017, com termino em maio de 2019. Através da Tabela 03 e Gráfico 01 pode ser visualizado o resumo do somatório de empenhos realizados mensalmente, durante todo o período de vigência.

Tabela 3 – Resumo dos Valores Pagos aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Refrigeração com a empresa BC FRIOS LTDA. (1017 - 2019).

| MÊS | 2017 (10 MESES) | 2018(12 MESES) | 2019(5 MESES) |
| --- | --- | --- | --- |
| JANEIRO | R$ - | R$ 60.810,00 | R$ - |
| FEVEREIRO | R$ - | R$ 79.993,00 | R$ 258.000,00 |
| MARÇO | R$ 321.938,00 | R$ 35.033,00 | R$ 36.000,00 |
| ABRIL | R$ 224.834,00 | R$ 140.087,00 | R$ 671.640,00 |
| MAIO | R$ 362.237,00 | R$ 318.294,00 | R$ 30.000,00 |
| JUNHO | R$ 73.247,00 | R$ - | R$ - |
| JULHO | R$ 91.000,00 | R$ 41.900,00 | R$ - |
| AGOSTO | R$ - | R$ 174.952,00 | R$ - |
| SETEMBRO | R$ 87.712,00 | R$ 354.640,00 | R$ - |
| OUTUBRO | R$ 34.250,00 | R$ 336.345,00 | R$ - |
| NOVEMBRO | R$ 282.626,00 | R$ 30.000,00 | R$ - |
| DEZEMBRO | R$ - | R$ 21.800,00 | R$ - |
| TOTAL | R$ 1.477.844,00 | R$ 1.593.854,00 | R$ 995.640,00 |
| MÉDIA MENSAL POR ANO (10 MESES,12MESES E 5 MESES) | R$ 147.784,40 | R$ 132.821,17 | R$ 199.128,00 |
| BRUTO DE 27 MESES | R$ 4.067.338,00 |  |  |
| MÉDIA DOS 27 MESES | R$ 150.642,15 |  |  |

FONTE: Autor (2019)

Gráfico 1 – Resumo dos Valores Pagos aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Refrigeração com a empresa BC FRIOS LTDA. (1017 a 2019).

Gráfico 01

A partir desses empenhos realizados, originados de pedidos das unidades, pode-se verificar a inexistência de um padrão fixo de utilização de serviço, algo que seria possível se de fato existissem as manutenções planejadas/preventivas, estipuladas pelas fabricantes dos aparelhos e as normas vigentes. Essa variabilidade durante o ano todo, exemplifica pedidos de serviços geralmente para manutenções corretivas, na qual ocorre a parada do equipamento para conserto e possível troca de peças, aumentando o custo de serviço, diminuindo o tempo de vida e inutilizando temporariamente o equipamento, desta forma o fornecimento dos serviços de refrigeração deixam muitas salas e ambientes momentaneamente sem refrigeração adequada.

Outro fator relevante é a impossibilidade de prever os gastos futuros, pois a demanda de pedidos é incerta em cada ano, tendo um decréscimo nos meses de dezembro, janeiro, junho e julho, que coincidem com o período em parte das férias universitárias.

Por não possuir um planejamento periódico, o recurso deixa de ser empregado por prioridades de equipamentos, outro fator que determina a exigência de uma alteração na prestação de serviço.

Referente a lei atual, o contrato não abrange as novas medidas implementadas pela Lei Nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018, que obriga a criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle dos ambientes climatizados – PMOC, na qual os órgãos públicos quando deixam de obedecer podem ser punidas com multas.

Outrossim, contrato 20/2017 apresenta diversas incoerências referente a dimensionamento dos serviços da CONTRATADA à atual situação da Instituição, pois não fornece amparo para os aparelhos dos novos prédios da Instituição; não fornece serviços de manutenção para o Sistema VRF - Volume de Refrigerante Variável, utilizado no Espaço de Ensino Mirante do Rio e no Museu da UFPA; não fornece serviço aos equipamentos SPLITÃO encontrados no Centro de Eventos Benedito Nunes – UFPA, no Centro de Memória da Amazônia e na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (HUJBB/UNACON), tão pouco ampara os serviços de manutenção de bebedouros, freezers e geladeiras. Além disso, como um todo, a dimensão predeterminada desse Contrato é menor em relação a demanda apresentada pela Instituição, tanto em relação ao número de equipamentos no campus, quanto a abrangência das unidades dos interiores. Desta forma, um novo processo torna-se vital para o fornecimento dos serviços de forma adequada e eficiente.

  - Campus Interiores:

Tabela 4 – Resumo dos Valores Pagos aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Refrigeração com a empresa ATRIOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA (2017 - 2018).

| MÊS | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| JANEIRO | R$ - | R$ - |
| FEVEREIRO | R$ - | R$ - |
| MARÇO | R$ - | R$ 66.894,00 |
| ABRIL | R$ - | R$ - |
| MAIO | R$ 7.500,00 | R$ - |
| JUNHO | R$ 45.548,00 | R$ - |
| JULHO | R$ - | R$ - |
| AGOSTO | R$ - | R$ - |
| SETEMBRO | R$ 14.911,00 | R$ - |
| OUTUBRO | R$ 12.169,00 | R$ - |
| NOVEMBRO | R$ 10.053,00 | R$ - |
| DEZEMBRO | R$ - | R$ - |
| TOTAL ANUAL | R$ 90.181,00 | R$ 66.894,00 |
| VALOR GLOBAL | R$ 157.075,00 |  |

FONTE: Autor (2019)

Tabela 5 – Resumo dos Valores Pagos aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Refrigeração com a empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA (2017 - 2018).

| MÊS | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| JANEIRO | R$ - | R$ - |
| FEVEREIRO | R$ - | R$ - |
| MARÇO | R$ - | R$ 190.261,37 |
| ABRIL | R$ 19.966,00 | R$ - |
| MAIO | R$ 32.458,93 | R$ - |
| JUNHO | R$ 20.051,00 | R$ - |
| JULHO | R$ 14.959,00 | R$ - |
| AGOSTO | R$ 10.900,00 | R$ - |
| SETEMBRO | R$ 49.996,00 | R$ - |
| OUTUBRO | R$ - | R$ - |
| NOVEMBRO | R$ 56.372,67 | R$ - |
| DEZEMBRO | R$ 21.629,09 | R$ - |
| TOTAL ANUAL | R$ 226.332,69 | R$ 190.261,37 |
| VALOR GLOBAL | R$ 416.594,06 |  |

FONTE: Autor (2019)

Bem como os valores empenhados no Campus de Belém, os Interiores demonstraram as mesmas incoerências, com ausência de previsão de demanda, com empenhos realizados sem previsibilidade, demonstrando a deficiência de manutenção preventiva e a utilização das corretivas como meio de manter o funcionamento dos equipamentos.

Criar um meio de manutenção preventiva é extremamente importante, pois além de fornecer uma frequência de manutenção amparada pelas fabricantes, diminuem os custos mais altos, relacionados a troca de peças danificadas. Isto tornará maior previsibilidade dos gastos e uma possibilidade de diminuir as paradas dos equipamentos.

Por fim, atualmente tanto o Campus de Belém quanto os interiores não apresentam Plano de Manutenção Operação e Controle para Ar Condicionado – PMOC de seus equipamentos, tornando-se vital a incorporação dessa ferramenta ao novo contrato. Da mesma maneira, é necessário incluir as manutenções em equipamentos de refrigeração, como bebedouros, geladeiras e freezers, pois são manutenções de suma importância para manter o padrão de limpeza, funcionamento e segurança, além de propiciar ambientes adequados ao funcionamento da Instituição.

- NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Universidade Federal do Pará apresenta mais de 7 mil unidades de equipamentos de refrigeração e condicionadores de ar, e em virtude da constante ampliação dos prédios e unidades, esses equipamentos estão em constante crescimento em número e em tecnologia embarcada, tendo em vista que as unidades que estão sendo adquiridas já possuem características mais específicas, como os condensadores “Inverter”. Dentre esses equipamentos, a instituição apresenta os tipos: Split, Split Cassete e ACJ com energia térmica de 7.500 BTU/h à 60.000 BTU/h; equipamentos tipo ‘Splitão’ que apresentam de 5 TR à 30 TR de potência de refrigeração; e dois sistemas VRF - Volume de Refrigerante Variável, localizados no prédio Mirante do Rio e no Museu da UFPA, com capacidade de 28 kW à 67,4 kW, respectivamente, por unidade condensadora; além desses, os equipamentos de refrigeração, Bebedouros, Geladeiras e Freezers. Localizados na Capital e nos Interiores, exigem equipes técnicas especializados em engenharia e manutenção de equipamentos de refrigeração que mantenham a confiabilidade dos aparelhos, aumentando a vida útil dos sistemas e contribuindo para a economia energética da instituição como um todo.

A continuidade dos serviços de manutenções preventivas e corretivas devem ser mantidas em toda escala de prioridade, desde os mais simples como limpeza de filtros e higienização, até a troca de peças mais complexas, com o objetivo de garantir o funcionamento, a qualidade do ar, a segurança e o conforto dos usuários. No entanto, o quantitativo de servidores especializados internos desta Instituição é significativamente menor que o necessário à realização de todas as tarefas, tornando a contratação deste serviço vital para instituição.

Os sistemas de refrigeração são responsáveis por grande parte do consumo de energia da UFPA, e isso implica diretamente na forma como é utilizado os equipamentos de refrigeração e como são realizadas as suas manutenções, tornando-se mais eficiente quando realizadas todas as manutenções exigidas por lei e pelo fabricante do equipamento, com planejamento, mão de obra especializada e controle de prioridades, algo somente alcançado com uma equipe ampla e ligada diretamente a este serviço.

Segundo a Lei 13.589/2018, todos os edifícios públicos ou privados são obrigados a realizarem a manutenção de seus sistemas de ar-condicionado, além disso devem obedecer aos parâmetros estabelecidos pela resolução 09/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR-13971, NBR 14679, NBR 16401 e NBR 7256. Por este motivo deixar de realizar as manutenções corretamente descumpre a lei vigente e atenta diretamente contra o meio ambiente e contra a vida humana, pois todos aparelhos são sujeitos a falhas elétricas, mecânicas e podem causar riscos biológicas, como contaminações e doenças respiratórias provocadas por colônias de fungos, por bactérias e vírus, o que torna a exigência de uma empresa especializada e com capacidade de exercer todos esses serviços, tendo em vista o tamanho e número de ambientes climatizados existentes na Universidade.

Outro fator relevante é a constante ampliação do campus, tanto em número de polos quanto em prédios, o que provoca uma ampliação da necessidade de serviços na área de refrigeração, além de um acompanhamento preciso e exclusivo a este setor, algo que não foi acompanhado pelo número de contratação de servidor interno.

Levando em consideração que a política atual do Governo Federal incentiva a extinção do quadro de servidores de apoio e estimula a terceirização de serviços considerados atividade-meio (salvo determinadas exceções), a contratação desses serviços de manutenção, que são serviços comuns, objetiva proporcionar à UFPA o cumprimento da garantia constitucional da educação superior, pois permite a efetividade do funcionamento correto dos equipamentos, proporcionando assim, a infraestrutura necessária ao cumprimento da missão desta Instituição, e o enquadramento correto na lei, evitando possíveis multas e riscos à saúde do público em geral, e assegurando a conservação do bem público.

- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Planejamento Estratégico da UFPA está consolidado no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com vigência iniciada no ano de 2016 e encerramento definido para 2025 (https://www.portal.ufpa.br/images/docs/PDI_2016-2025.pdf). Nele podem ser identificados os objetivos estratégicos almejados pela instituição, dentre os quais, no item 2.4.6, tópico sobre objetivos estratégicos, em seu quadro quatro, tem-se o seguinte objetivo estratégico: “Prover a infraestrutura adequada às necessidades acadêmicas e administrativas, por meio do planejamento, expansão e adequação da infraestrutura urbana e predial através da proposição, execução e avaliação com base na legislação vigente”.

Tendo em vista que este estudo tem objetivo de embasar o processo de contratação de empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração da UFPA, fica evidenciado o alinhamento do objeto desta contratação ao objetivo estratégico supracitado, uma vez que a mesma contribui com a adequação da infraestrutura, provendo a climatização das instalações prediais, tanto administrativas como acadêmicas, fornecendo assim, melhores condições de salubridade aos usuários dos espaços.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa a ser CONTRATADA deverá possuir e comprovar capacidade técnica e estrutural para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, isto inclui obedecer a Portaria nº 3.523/1998 do Ministério da Saúde, a Lei 13.589/2018, a resolução 9/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), além das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR-13971, NBR 14679, NBR 16401 e NBR 7256.

Esta capacidade está também relacionada a obrigatoriedade de quantitativo de mão de obra especializada adequada ao tamanho e complexidade dos serviços, além de funções imprescindíveis, como Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Eletricista.

A CONTRATADA deverá possuir ampla logística, que permita ser empregada em diversos pontos da instituição ao mesmo tempo, sem perda de qualidade do serviço, incluído não apenas quantitativo de pessoal, mas de viaturas e ferramentas, capazes de suportar a estrutura física da Instituição, além da utilização de todo EPI especificado na NBR-06, para conferir segurança ao trabalho.

A empresa CONTRATADA deverá possuir local físico, oficina/assistência técnica, capaz de encaminhar e realizar as manutenções de alto escalão dos equipamentos em que não forem exequíveis as realizações do conserto dentro da Universidade Federal. A assistência deverá possuir todo aparato ferramental e técnico para execução dos serviços.

A empresa deverá possuir “know-how” na manutenção de equipamentos de refrigeração, condicionadores de ar e sistemas VRF - Volume de Refrigerante Variável.

Tendo em vista a Lei 13.589/2018 e a Portaria nº 3.523/1998 do Ministério da Saúde, a CONTRATADA deverá produzir Plano de Manutenção, Operação e Controle dos ambientes climatizados, segundo a resolução 9/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Este PMOC possuirá a compilação de todos os procedimentos para verificação do estado de limpeza, conservação e manutenção preventiva e corretiva, da integridade dos sistemas de refrigeração, demonstrando as atividades que deverão ser executadas e planejadas, com CHECKLIST, cronograma e planilha de controle, além das ART’s por parte do engenheiro credenciado no Crea-PA.

A empresa a ser contratada deverá seguir o que determina a IN N.º 01/ SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010 – a qual dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Cabe destacar que, segundo dispõe a IN MPDG n.º 05/2017, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, conforme estabelece o inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

Em caso de realização de serviços que porventura utilizem alguma inovação, a CONTRATADA deverá promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas a contratante.

Poderão participar do certame licitatório todo e qualquer empresa especializada que possua no seu objetivo social serviços compatíveis com o objeto a ser contratado e que possua em seu quadro técnico profissional legalmente habilitado detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) que atenda aos requisitos mínimos constantes no Termo de Referência.

A CONTRATADA deverá dispor de garantia de 12 (doze) meses para os serviços e peças fornecidas ou que sofreram reparos específicos. A garantia contratual é complementar à Legal e será conferida mediante termo escrito.

Por fim, a CONTRATADA será OBRIGADA a fornecer qualquer material, componente ou acessório exigido na listagem de serviços com fornecimento de peças, descrito no Termo de Referência, pelo CONTRATANTE, necessário a correção de problemas. Caso haja peças que não estão relacionadas no rol de peças predeterminado, o fornecimento desse material será estritamente por ressarcimento de peças, via cotação de preços, através de cotação de no mínimo 3 (três) preços obtidos junto a seus fornecedores para aprovação prévia do CONTRATANTE. Será levada em conta a cotação mínima de mercado e as qualidades técnicas do produto. Caso o CONTRATANTE discorde do menor preço obtido pela CONTRATADA, realizará uma pesquisa no mercado em busca de preços menores para os mesmos itens. Encontrando, dará conhecimento à CONTRATADA para que a mesma forneça de imediato, e pelo menor preço encontrado pelo fiscal, os materiais, peças, componentes e equipamentos necessários. Processo esse que visa dirimir qualquer falha nos procedimentos de fornecimento de peças e garantir o funcionamento do equipamento, além de evitar a substituição por peças inadequadas, falsificadas e com preços abusivos.

O serviço será prestado em todas os Campus da UFPA, inclusive seus pólos, situadas nos seguintes endereços:

- Campus Belém:

- Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – Rua Augusto Corrêa, 01 – Bairro Guamá;

- ICS – Av. Generalíssimo Deodoro, 01 – Bairro Umarizal;

- EMUFPA I – Av. Conselheiro Furtado, 2007 – Bairro Nazaré;

- EMUFPA II – Av. Magalhães Barata, 611 – Bairro São Brás;

- ETDUFPA – TV. D. Romualdo de Seixas, 820 – Bairro Umarizal;

- ICA – Av. Presidente Vargas – Praça da República – Bairro Comércio;

- NUMT – Av. Generalíssimo Deodoro, 92 – Bairro Umarizal;

- Escola de Aplicação (Antigo NPI) – Av. Tancredo Neves, s/n° - Bairro Montese;

- Museu – Av. Gov. José Malcher, 1192 – Bairro Nazaré;

- SERNI – TV. Três de Maio, 1573 – Bairro São Brás;

- Campus Abaetetuba e seus Polos: Rua: Manoel de Abreu, s/n,

Bairro: Mutirão.

Abaetetuba, Pará. Brasil.

CEP 68440-000.

- Campus Altamira e seus Polos: Rua Coronel José Porfírio 2515, São Sebastião

Altamira-Pará-Brasil

- Campus Ananindeua e seus Polos: Rodovia BR 316, km 07, nº 590, Prédios I e II –

Bairro Centro, Ananindeua-Pará,

CEP: 67.113-901.

- Campus Bragança e seus Polos: Alameda Leandro Ribeiro - Aldeia,

Bragança - PA,

68600-000

- Campus de Breves e seus Polos: ALAMEDA IV, 3418 - PARQUE UNIVERSITÁRIO

BREVES - PARÁ.

CEP: 68000-000

- Campus Cametá e seus Polos: Trav. Pe. Antônio Franco, 2617

Bairro da Matinha

CEP 68400-000

Município: Cametá

Estado: Pará

País: Brasil

- Campus Capanema e seus Polos: Campus 1 - Av. Barão de Capanema, 1201 - Centro, Capanema - PA, 68700-005

Campus 2 - BR-308, Capanema – PA

- Campus Castanhal e seus Polos: Av. dos Universitários

Jaderlândia,

Castanhal – PA

CEP: 68746-360

- Campus Salinópolis e seus Polos: Rua Raimundo Santana Cruz, S/N.

Bairro São Tomé

Salinópolis - PA

CEP. 68.721-000

- Campus de Soure e seus Polos: Tv. Dezesseis, 2 – Umirizal

Soure – PA

68870-000

- Campus Tucuruí e seus Polos: Rua Itaipu, 36

Vila Permanente

Tucuruí – PA

68464-000

As manutenções preventivas dos equipamentos exigem uma determinada frequência, para assegurar a garantia do funcionamento e da segurança patrimonial, e também são imprescindíveis à obediência às leis referente a qualidade do ar e da obrigatoriedade das manutenções, por este motivo o ideal seria o fornecimento de um serviço continuado de manutenção de refrigeração, cuja a mão de obra seria dedicada. No entanto, a Reitoria da Universidade federal do Pará, por causa do contingenciamento e o maior controle das verbas, vem exigindo formas contratuais que evitam o dispêndio de gastos de forma continuada, visando atingir a economicidade, respeitar os limites orçamentários, e as variações de recurso disponíveis, ao mesmo tempo evidencia prover os serviços de acordo com as demandas, possibilitando o custeio de acordo com os recursos disponibilizados, por isso o a forma exigida e utilizada será NÃO CONTINUADA e sob DEMANDA, possibilitando assim a utilização dos serviços somente quando existirem recursos orçamentários disponíveis.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para estimar a quantidade de serviços a serem contratados levou-se em consideração a série histórica conforme o item 4 deste Estudo Preliminar, as Ordens de Serviços realizados no período de vigência dos contratos anteriores, e a partir do Ofício 092/2019 da Prefeitura da Universidade Federal do Pará, foi realizado o pedido para as unidades da Instituição, que realizassem um Inventario de equipamentos de refrigeração e de condicionamento de ar. Grande parte dos Institutos encaminhou uma estimativa de equipamentos, o que foi utilizado para escolha e quantificação dos serviços mais importantes para dirimir os problemas mais frequentes, além da separação de manutenção preventiva e corretiva, como forma de planejamento da manutenção e de antever problemas antes de ocorrerem.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUÇÃO A CONTRATAR

Tendo em vista as inovações tecnológicas e as mudanças nos valores dos itens é importante a utilização de pesquisa de mercado, com intuito de analisar os valores reais de peças e serviços na região de Belém e nos interiores do Estado.

Os serviços de manutenções preventivas, corretivas são alicerçados no controle e planejamento de manutenções periódicas, baseadas nos manuais dos fabricantes e nas normas vigentes. Outro fator relevante e que sua interrupção poderá, em curto prazo, inviabilizar a disponibilidade dos serviços da Instituição, tendo em vista que além da região paraense apresentar elevadas temperaturas, ocasionando o desconforto térmico, será um fator que impossibilitará o emprego de muitos equipamentos específicos espalhados no campus, além das salas que necessitam ser climatizadas por causa de funções diversas, como ambientes de aula, auditórios, ambientes administrativos e locais de atendimento ao público.

Junto a isso, devido o constante crescimento das unidades e no quantitativo de prédios da Instituição, a Universidade exige serviços com maior flexibilidade, capazes direcionar e atender as mudanças que ocorrem na instituição. Outrossim, a UFPA deve estar preparada para eventuais restrições orçamentárias, que venham a ocorrer no país. Por esses motivos, a Contratação por DEMANDA torna-se exequível, pois os serviços serão realizados somente quando existir a demanda, que será planejada a partir das estimativas orçamentarias disponíveis, pagando-se apenas os serviços prestados.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERÊNCIAS

Os preços unitários dos serviços constantes neste documento terão por base a pesquisa de preço, com os custos atuais dos serviços, separados por Lotes, como demonstra a tabela seguinte:

Tabela 6 – PLANILHA LICITANTE – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.

| LOTE | DESCRIÇÃO | LOCAL | VALOR ORÇAMENTO ANUAL | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL | VALOR GLOBAL APÓS APLICAÇÃO DO DESCONTO OFERTADO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DO TIPO ACJ, SPLIT, SPLIT CASSETE, E EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO TIPO BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. | BELÉM, ANANINDEUA, SOURE E BREVES (SEUS POLOS) | R$ | XX,XX% | R$ |
| 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DO TIPO SPLITÃO, E DO TIPO SISTEMA VRF-VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL (COM EVAPORADORA CASSETE, HI WALL E DE PISO). | BELÉM (SEUS POLOS) | R$ | XX,XX% | R$ |
| 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DO TIPO ACJ, SPLIT, SPLIT CASSETE, E EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO TIPO BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. | CASTANHAL, CAPANEMA, SALINAS E BRAGANÇA (SEUS POLOS) | R$ | XX,XX% | R$ |
| 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DO TIPO ACJ, SPLIT, SPLIT CASSETE, E EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO TIPO BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. | CAMETA, ABAETETUBA E TUCURUÍ (SEUS POLOS) | R$ | XX,XX% | R$ |
| 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DO TIPO ACJ, SPLIT, SPLIT CASSETE, E EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO TIPO BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. | ALTAMIRA (SEUS POLOS) | R$ | XX,XX% | R$ |

FONTE: Autor (2019)

Os valores que referenciaram a Tabela 6 foram obtidos através da Tabela 7:

Tabela 7 – PLANILHA DE REFERÊNCIA PARA ESTIPULAÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS

| LOTE 1 - ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER BELÉM, ANANINDEUA, SOURE E BREVES (SEUS POLOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 7500 BTU/h A 18000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 1 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 2 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 21000 BTU/h A 32000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 3 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 4 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 34000 BTU/h A 42000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 5 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 6 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 48000 BTU/h A 60000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 7 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 8 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 7500 BTU/h A 18000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 9 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 11 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 12 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 13 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 14 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 15 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 16 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 17 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 18 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 19 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 20 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 21 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 22 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 23 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 24 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 25 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 26 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 27 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 21000 BTU/h A 32000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 28 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 29 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 30 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 31 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 32 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 33 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 34 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 35 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 36 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 37 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 38 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 39 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 40 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 41 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 42 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 43 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 44 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 45 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 46 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 34000 BTU/h A 42000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 47 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 48 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 49 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 50 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 51 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 52 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 53 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 54 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 55 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 56 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 57 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 58 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 59 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 60 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 61 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 62 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 63 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 64 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 65 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 48000 BTU/h A 60000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 66 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 67 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 68 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 69 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 70 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 71 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 72 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 73 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 74 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 75 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 76 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 77 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 78 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 79 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 80 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 81 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 82 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 83 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 84 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER; MARCAS: CONSUL, BRASTEMP, ELETROLUX, ESMALTEC, LIBELL, BELLIERE, ACQUA GELADA, KARINA, FRICON, SOLAB, COEL, GELOPAX, IBBL, MASTER FRIO, AQUA MASTER, SUPER ELETRO, CONTINENTAL, FRIGIDAIRE, PROSDÓCIMO, ADVANCE PLUS, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 85 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | HINGIENIZAÇÃO INTERNA E LIMPEZA EXTERNA: CUBAS E RECIPIENTES (PRINCIPAL, DE DRENO, COLETORAS), TORNEIRAS, VÁVULAS, VÁLVULAS JATO, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO. | 08 | - |  |  |  |  |
| 86 | 2º ESCALÃO TRIMESTRAL |  | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL: CUBAS E RECIPIENTES (PRINCIPAL, DE DRENO, COLETORAS), DRENOS, VÁLVULAS, VÁLVULAS JATO, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, TORNEIRAS, CONEXÕES, RECIPIENTES, UNIDADE CONDENSADORA, MOTO-VENTILADOR E SERPENTINA; TROCA DE TODOS OS ELEMENTOS FILTRANTES; REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E DE REFRIGERAÇÃO; | 04 | - |  |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER; MARCAS: CONSUL, BRASTEMP, ELETROLUX, ESMALTEC, LIBELL, BELLIERE, ACQUA GELADA, KARINA, FRICON, SOLAB, COEL, GELOPAX, IBBL, MASTER FRIO, AQUA MASTER, SUPER ELETRO, CONTINENTAL, FRIGIDAIRE, PROSDÓCIMO, ADVANCE PLUS, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 87 | SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 88 | RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 89 | SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 90 | SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA JATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 91 | SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 92 | SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 93 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 94 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 95 | SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 96 | SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| LOTE 2 – SISTEMA VRF - VAZÃO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL (COM EVAPORADORAS CASSETE, HI WALL E DE PISO TETO) E AR CONDICIONADO SPLITÃO BELÉM (SEUS POLOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉDIO: MIRANTE DO RIO; TIPOS: SISTEMA VRF, COM EVAPORADORAS CASSETES; UNIDADES EXTERNAS (CONDENSADORAS): 50 UN; UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS): 137 UN; CAPACIDADE-FRIO (CADA UNIDADE CONDENSADORA-INVERTER): 28 kW (95500Btu/h); MARCAS: SAMSUNG; MODELO (CONDENSADORA): AM100FXVAHH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRÉDIO: MUSEU DA UFPA; SISTEMA VRF, COM EVAPORADORAS HI WALL E DE PISO TETO; UNIDADES EXTERNAS (CONDENSADORAS): 02 UN; UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS): 22 UN; CAPACIDADE-FRIO (CADA UNIDADE CONDENSADORA-INVERTER): 67,4 kW; MARCAS: MITSUBISHI; MODELO (CONDENSADORA): PUHY-P600YGM-A |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO |  | QUT. MAX. POR UM ANO | VAL. UNIT. | TOTAL |  |
| 1 | 1º ESCALÃO MENSAL | CONDENSADORA: REAPERTO GERAL E LIMPEZA DO "QDE" E DE COMANDO; MEDIR SUB-RESFRIAMENTO DO GÁS REFRIGERANTE, USANDO MAINIFOLD E A TABELA DO GÁS. VENTILADORES E EXAUSTORES: REAPERTO GERAL , LIMPEZA DO QDE; UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS VRF: VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CIRCUITOS LIMITADOS E ALARMES ANORMAIS NAS CONDENSADORAS; VERIFICAR RUÍDOS ANORMAIS; PROCURAR POR VAZAMENTOS; VERIFICAR GOTEJAMENTO DAS UNIDADES INTERNAS; VERIFICAR SE AS TEMPERATURAS ESTÃO DE ACORDO COM O NECESSÁRIO; VERIFICAR ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES E ANORMALIDADES NAS EVAPORADORAS CASSET. REDE DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO: VERIFICAR ESTADO DOS FILTROS; VERIFICAR FUNCIONAMENTO E PROCURAR POR RUÍDOS ANORMAIS. |  | 06 |  | - |  |  |  |
| 2 | 2º ESCALÃO TRIMESTRAL | AUTOMAÇÃO: LIMPEZA DOS QUADROS DE CONTROLE; REAPERTO DE TERMINAIS DOS QUADROS DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DOS FUSÍVEIS DOS QUADROS DE CONTROLE; RELATAR OS ALARMES PRESENTES NA AUTOMAÇÃO; INSERIR E VERIFICAR A PROGRAMAÇÃO MENSAL DE FERIADOS; VERIFICAR A TENSÃO SECUNDÁRIA DE TODOS TRANSFORMADORES DE AUTOMAÇÃO; VERIFICAR SE EXISTEM RUÍDOS ANORMAIS NOS COMPRESSORES E VENTILADORES DOS EQUIPAMENTOS; VERIFICAR VEDAÇÃO DAS TAMPAS E DO GABINETE EM GERAL; LEITURA DE TENSÃO NA FASE 'R', 'S', E 'T', EM CADA COMPRESSOR; LEITURA DE CORRENTE NA FASE 'R', 'S', E 'T', EM CADA COMPRESSOR; EXECUTAR BALANCEAMENTO NAS FASES, SE NECESSÁRIO. VERIFICAR PROGRAMAÇÃO DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS; CONDENSADOR VRF: LIMPAR SERPENTINA DA UNIDADE; VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO AQUECEDOR DE ÓLEO; VERIFICAR ATUAÇÃO DE TODOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO; VERIFICAR OPERAÇÃO DOS PRESSOSTATOS DE ALTA E BAIXA; INFORMAR PRESENÇA DE BOLHAS OU UMIDADE NOS VISORES DE LÍQUIDO DOS COMPRESSORES; VERIFICAR (COM LIQUIDO DETECTO OU SABÃO) SE HÁ VAZAMENTO NAS CONEXÕES; VERIFICAR E CORRIGIR O ISOLAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍGENAS; VERIFICAÇÃO DE LUZES E BOTOEIRAS QUEIMADAS NO "QDE"; TESTAR ATUAÇÃO DOS RELÉS TÉRMICOS, FALTA DE FASE E SUPRESSOR DE SURTO; TESTAR ATUAÇÃO DOS TEMPORIZADORES E OUTROS DISPOSITIVOS; MEDIR SUPERAQUECIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE, USANDO MANIFOLD E A TABELA DO GÁS; MEDIR SUB-RESFRIAMENTO DO GÁS REFRIGERANTE; USANDO MANIFOLD E A TABELA DO GÁS; VERIFICAR CARGA DE GÁS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE, CASO NECESSÁRIO COMPLETAR GÁS; REAPERTO DOS PARAFUSOS DAS BASES DOS COMPRESSORES; REAPERTO GERAL DOS PARAFUSOS E CONEXÕES INTERNAS; INFORMAR NÍVEL DE ÓLEO DOS COMPRESSORES; COMPLETAR NÍVEL DE ÓLEO DOS COMPRESSORES; EXTRAIR E RELATAR OS ALARMES PRESENTES NO PAINEL; LIMPAR A ÁREA DA CONDENSADORA; VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR "INVERTER" E CORRIGIR QUALQUER ERRO; REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. COMANDOS LIGA/ DESLIGA DOS COMPRESSORES, VÁLVULAS DE CONTROLE, AVALIAÇÃO DA CORRENTE DE COMPRESSORES E VENTILADORES, MODULAÇÃO DO COMPRESSOR INVERTER. EVAPORADORA VRF: VERIFICAR EXISTENCIA DE RUÍDOS ANORMAIS NOS EQUIPAMENTOS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E ESTADO GERAL DA MÁQUINA; LEITURA DE TENSÃO NA FASE 'R', 'S' E 'T'; LEITURA DE CORRENTE NA FASE 'R', 'S' E 'T'; LIMPAR FILTRO DE AR E SUBSTITUÍ-LO, CASO NECESSÁRIO; LIMPAR FILTRO DE AR E SUBSTITUÍ-LO, CASO NECESSÁRIO; LIMPAR BANDEIJA DA UNIDADE E VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE DRENO; VERIFICAR ESTADO E LIMPAR A SERPENTINA; VERIFICAR ESTADO E FIXAÇÃO DOS PAINÉIS; VERIFICAR RUÍDO E BALANCEAMENTO DO VENTILADOR; VERIFICAR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE TRÊS/QUATRO VIAS; TESTAR ATUAÇÃO DE RELÉS TÉRMICOS, FALTA DE FASE E SUPRESSSOR DE SURTO; TESTAR ATUAÇÃO DOS TEMPORIZADORES E OUTROS DISPOSITIVOS. VENTILADORES E EXAUSTORES: VERIFICAR SE EXISTEM RUÍDOS ANORMAIS NOS EQUIPAMENTOS; VERIFICAR SE A APRESENTAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO QUANTO A PINTURA E CORROSÃO ESTA BOA; FUNCIONAMENTO EM MANUEAL/AUTOMÁTICO E ESTADO GERAL DA MÁQUINA; LEITURA DE TENSÃO NA FASE 'R', 'S' E 'T'; LEITURA DE CORRENTE NA FASE 'R', 'S' E 'T'; BALANCEAR AS FASES, SE NECESSÁRIO; TESTAR ATUAÇÃO E REGULAR RELÉS TÉRMICOS, FALTA DE FASE E SUPRESSOR DE SURTO; TESTAR ATUAÇÃO DOS TEMPORIZADORES E OUTROS DISPOSITIVOS; VERIFICAÇÃO DE LUZES E BOTOEIRAS QUEIMADAS NO QDE; VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO DAS POLIAS (USAR RÉGUA DE AÇO); VERIFICAÇÃO DA TENSÃO E DOS ESTADOS DAS CORREIAS; LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS E MANCAIS DO MOTOR E VENTILADOR; REAPERTO GERAL DOS PARAFUSOS E CONEXÕES INTERNAS; LIMPAR INTERNA E EXTERNAMENTE; VERIFICAÇÃO SE EXISTEM RUÍDOS ANORMAIS NOS EQUIPAMENTOS; |  | 04 |  | - |  |  |  |
| 3 | 3º ESCALÃO SEMESTRAL | AUTOMAÇÃO: VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE BACKUP DO SISTEMA E REALIZAR SE NECESSÁRIO; REINSTALAR O SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO, SE NECESSÁRIO; MEDIR OS VALORES E COMPARAR COM A LEITURA DE TODOS OS SENSORES DE PRESSÃO E TEMPERATURA; LIMPAR CONTATOS DE TODOS OS SENSORES DA AUTOMAÇÃO; REAPERTO GERAL DE TODOS OS CONTATOS DOS SENSORES DE AUTOMAÇÃO; VERIFICAR SE OS SET POINTS DE AUTOMAÇÃO ESTÃO ADEQUADOS; ATUALIZAR SOFTWARES DAS CONTROLADORAS; VERIFICAR ESTADO DO CONTATOR E OS CONTATOS; VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE RELÉ; VERIFICAR PROGRAMAÇÃO REFERÊNTE AO CONTROLE E VISUALIZAÇÃO DAS EVAPORADORAS PELO DISPOSITIVO DE CONTROLE PRINCIPAL, CASO APRENTE ERROS, REPROGRAMAR AS CONDENSADORAS DE ACORDO COM A ORDEM, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DE TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS; CONDENSADORA VRF: REAPERTO GERAL E LIMPEZA DO "QDE" E DE COMANDO; MEDIR ISOLAMENTO ELÉTRICO DOS COMPRESSORES C/ MEGÓHMETRO 500V 1kOhm (ATUAL/ANTERIOR), VERIFICAR COM 500Vcc, ISOLAMENTO MÍNIMO DE 1 MEGA Ohms; VERIFICAR ESTADO DAS BORRACHAS ANTI-VIBRAÇÃO DOS COMPRESSORES; VERIFICAR ISOLAMENTO DE TODA FIAÇÃO ELÉTRICA; AFERIÇÃO DOS DISJUNTORES E DOS DISPOSITIVOS DO QUADRO DE COMANDO; TESTAR ATERRAMENTO DA UNIDADE; ELIMINAR FOCOS DE OXIDAÇÃO E RETOCAR A PINTURA; VERIFICAR, COM DETECTOR DE VAZAMENTO TODAS AS CONEXÕES DE REFRIGERANTE; MEDIR DIFERENCIAL DE PRESSÃO NO FILTRO DE ÓLEO, SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO; LIMPAR VENTILADORES DO CONDENSADOR, MEDIR ISOLAMENTO DOS MOTORES E AJUSTAR FOLGAS; VERIFICAR A DIFERENÇA DE TEMPERATURA ENTRE ENTRADA E SAÍDA DO FILTRO DO CICLO; SUBSTITUIR O FILTRO SECADOR; SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO; VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PRESSOSTATO E A ATUAÇÃO DA PRESSÃO DE DESARME; GRELHAS E TROFFERS: LIMPAR E VERIFICAR LIGAÇÕES DE TODO SISTEMA; VENTILADORES E EXAUSTORES: MEDIR ISOLAMENTO ELÉTRICO DO MOTOR COM MEGÔHMETRO 500V 1kohm (ATUAL/ANTERIOR); REAPERTAR E REFAZER, SE NECESSÁRIO, AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS DO MOTOR; LUBRIFICAR OS MANCAIS DOS MOTORES REAPERTAR PARAFUSOS DOS MANCAIS E SUPORTES; VERIFICAR E LIMPAR O ROTOR DO VENTILADOR/EXAUSTOR; VERIFICAR VAZÃO DO VENTILADOR; REPARAR PONTOS DE CORROSÃO E RETOCAR PINTURA DO GABINETE E ROTOR DO VENTILADOR; VERIFICAR PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA DO VENTILADOR; VERIFICAR FILTRO SECADOR, SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO; VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO TERMISTOR; VERIFICAR E REGULAR OS TERMOSTATOS DOS VENTILADORES. GABINETE: VERIFICAR EXISTENCIA DE OXIDAÇÕES E REALIZAR OS DEVIDOS REPAROS; VERIFICAR SITUAÇÃO DOS PAINÉIS; REAPERTAR PARAFUSOS; |  | 02 |  | - |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉDIO: MIRANTE DO RIO; TIPOS: SISTEMA VRF, COM EVAPORADORAS CASSETES; UNIDADES EXTERNAS (CONDENSADORAS): 50 UN; UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS): 137 UN; CAPACIDADE-FRIO (CADA UNIDADE CONDENSADORA-INVERTER): 28 kW (95500Btu/h); MARCAS: SAMSUNG; MODELO (CONDENSADORA): AM100FXVAHH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRÉDIO: MUSEU DA UFPA; SISTEMA VRF, COM EVAPORADORAS HI WALL E DE PISO TETO; UNIDADES EXTERNAS (CONDENSADORAS): 02 UN; UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS): 22 UN; CAPACIDADE-FRIO (CADA UNIDADE CONDENSADORA-INVERTER): 67,4 kW; MARCAS: MITSUBISHI; MODELO (CONDENSADORA): PUHY-P600YGM-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - |  | QUT. MAX. POR UM ANO | VAL. UNIT. | TOTAL |  |
| 4 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 5 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR INVERTER (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 7 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 8 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 9 | SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE AQUECEDOR DE ÓLEO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 11 | SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 12 | SUBSTITUIÇÃO DE ALETAS (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 13 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 14 | SUBSTITUIÇÃO DE ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ELÉTRICA |  |  |  | - |  | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |
| 15 | SUBSTITUIÇÃO DE ATERRAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 16 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 17 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 18 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 19 | SUBSTITUIÇÃO DO SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ELETRÔNICA |  |  |  | - |  | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |
| 20 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 21 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS SECUNDÁRIAS (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 22 | REPROGRAMAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE DAS EVAPORADORAS JUNTO AO COMPUTADOR PRINCIPAL DE CONTROLE |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 23 | REPROGRAMAÇÃO, DO CONJUNTO DE UNIDADES CONDENSADORAS QUE FAZEM PARTE DE UM ÚNICO SISTEMA COMPLETO DE REFRIGERAÇÃO DE UM EDIFICIO/PRÉDIO, QUE ABRANGE AS CONDENSADORAS MESTRE E ESCRAVA, AS EVAPORADORAS DEPENDENTES, E O CONTROLE PRINCIPAL. |  |  | - |  | - |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 05 A 30 TR; TIPOS: CONDICIONADOR DE AR SPLITÃO MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO |  | QUT. MAX. POR UM ANO | VAL. UNIT. | TOTAL |  |
| 24 | 1º ESCALÃO MENSAL | LIMPEZA: GABINETE, TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS; |  | 10 |  | - |  |  |  |
| 25 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. LIMPEZA DE DUTOS (QUANDO EXISTIREM). |  | 02 |  | - |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 05 A 30 TR; TIPOS: CONDICIONADOR DE AR SPLITÃO MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER, COMFEE E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - |  | QUT. MAX. POR UM ANO | VAL. UNIT. | TOTAL |  |
| 26 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 27 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 28 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 29 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 30 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 31 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 32 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 33 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 34 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 35 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 36 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - |  | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |
| 37 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 38 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 39 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 40 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 41 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 42 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 43 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 44 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| LOTE 3 - ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER CASTANHAL, CAPANEMA, SALINAS E BRAGANÇA (SEUS POLOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 7500 BTU/h A 18000 BTU/h: TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 1 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 2 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 21000 BTU/h A 32000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 3 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 4 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 34000 BTU/h A 42000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 5 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 6 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 48000 BTU/h A 60000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 7 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 8 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 7500 BTU/h A 18000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | - |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 9 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 11 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 12 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 13 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 14 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 15 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 16 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 17 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 18 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 19 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 20 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 21 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 22 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 23 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 24 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 25 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 26 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 27 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 21000 BTU/h A 32000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE: MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 28 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 29 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 30 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 31 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 32 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 33 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 34 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 35 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 36 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 37 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 38 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 39 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 40 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 41 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 42 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 43 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 44 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 45 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 46 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 34000 BTU/h A 42000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 47 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 48 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 49 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 50 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 51 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 52 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 53 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 54 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 55 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 56 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 57 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 58 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 59 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 60 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 61 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 62 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 63 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 64 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 65 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 48000 BTU/h A 60000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 66 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 67 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 68 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 69 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 70 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 71 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 72 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 73 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 74 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 75 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 76 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 77 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 78 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 79 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 80 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 81 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 82 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 83 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 84 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER; MARCAS: CONSUL, BRASTEMP, ELETROLUX, ESMALTEC, LIBELL, BELLIERE, ACQUA GELADA, KARINA, FRICON, SOLAB, COEL, GELOPAX, IBBL, MASTER FRIO, , AQUA MASTER, SUPER ELETRO, CONTINENTAL, FRIGIDAIRE, PROSDÓCIMO, ADVANCE PLUS, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 85 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | HINGIENIZAÇÃO INTERNA E LIMPEZA EXTERNA: CUBAS E RECIPIENTES (PRINCIPAL, DE DRENO, COLETORAS), TORNEIRAS, VÁVULAS, VÁLVULAS JATO, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO. | 08 | - |  |  |  |  |
| 86 | 2º ESCALÃO TRIMESTRAL |  | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL: CUBAS E RECIPIENTES (PRINCIPAL, DE DRENO, COLETORAS), DRENOS, VÁLVULAS, VÁLVULAS JATO, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, TORNEIRAS, CONEXÕES, RECIPIENTES, UNIDADE CONDENSADORA, MOTO-VENTILADOR E SERPENTINA; TROCA DE TODOS OS ELEMENTOS FILTRANTES; REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E DE REFRIGERAÇÃO; | 04 | - |  |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER; MARCAS: CONSUL, BRASTEMP, ELETROLUX, ESMALTEC, LIBELL, BELLIERE, ACQUA GELADA, KARINA, FRICON, SOLAB, COEL, GELOPAX, IBBL, MASTER FRIO, AQUA MASTER, SUPER ELETRO, CONTINENTAL, FRIGIDAIRE, PROSDÓCIMO, ADVANCE PLUS, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 87 | SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 88 | RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 89 | SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 90 | SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA JATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 91 | SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 92 | SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 93 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 94 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 95 | SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 96 | SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| LOTE 4 - ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER CAMETÁ, ABAETETUBA E TUCURUÍ (SEUS POLOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 7500 BTU/h A 18000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 1 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 2 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 21000 BTU/h A 32000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 3 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 4 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 34000 BTU/h A 42000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 5 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 6 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 48000 BTU/h A 60000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 7 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 8 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 7500 BTU/h A 18000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 9 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 11 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 12 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 13 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 14 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 15 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 16 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 17 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 18 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 19 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 20 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 21 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 22 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 23 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 24 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 25 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 26 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 27 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 21000 BTU/h A 32000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 28 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 29 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 30 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 31 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 32 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 33 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 34 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 35 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 36 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 37 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 38 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 39 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 40 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 41 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 42 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 43 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 44 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 45 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 46 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 34000 BTU/h A 42000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 47 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 48 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 49 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 50 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 51 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 52 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 53 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 54 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 55 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 56 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 57 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 58 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 59 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 60 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 61 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 62 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 63 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 64 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 65 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 48000 BTU/h A 60000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 66 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 67 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 68 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 69 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 70 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 71 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 72 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 73 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 74 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 75 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 76 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 77 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 78 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 79 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 80 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 81 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 82 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 83 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 84 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER; MARCAS: CONSUL, BRASTEMP, ELETROLUX, ESMALTEC, LIBELL, BELLIERE, ACQUA GELADA, KARINA, FRICON, SOLAB, COEL, GELOPAX, IBBL, MASTER FRIO, AQUA MASTER, SUPER ELETRO, CONTINENTAL, FRIGIDAIRE, PROSDÓCIMO, ADVANCE PLUS, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 85 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | HINGIENIZAÇÃO INTERNA E LIMPEZA EXTERNA: CUBAS E RECIPIENTES (PRINCIPAL, DE DRENO, COLETORAS), TORNEIRAS, VÁVULAS, VÁLVULAS JATO, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO. | 08 | - |  |  |  |  |
| 86 | 2º ESCALÃO TRIMESTRAL |  | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL: CUBAS E RECIPIENTES (PRINCIPAL, DE DRENO, COLETORAS), DRENOS, VÁLVULAS, VÁLVULAS JATO, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, TORNEIRAS, CONEXÕES, RECIPIENTES, UNIDADE CONDENSADORA, MOTO-VENTILADOR E SERPENTINA; TROCA DE TODOS OS ELEMENTOS FILTRANTES; REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E DE REFRIGERAÇÃO; | 04 | - |  |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER; MARCAS: CONSUL, BRASTEMP, ELETROLUX, ESMALTEC, LIBELL, BELLIERE, ACQUA GELADA, KARINA, FRICON, SOLAB, COEL, GELOPAX, IBBL, MASTER FRIO, AQUA MASTER, SUPER-ELETRO, CONTINENTAL, FRIGIDAIRE, PROSDÓCIMO, ADVANCE PLUS, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 87 | SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 88 | RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 89 | SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 90 | SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA JATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 91 | SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 92 | SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 93 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 94 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 95 | SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 96 | SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| LOTE 5 - ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER ALTAMIRA (SEUS POLOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 7500 BTU/h A 18000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 1 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 2 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 21000 BTU/h A 32000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 3 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 4 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 34000 BTU/h A 42000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 5 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 6 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 48000 BTU/h A 60000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 7 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | LIMPEZA BÁSICA: GABINETE (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), TOMADA DE AR EXTERNO E FILTROS. | 10 | - |  |  |  |  |
| 8 | 2º ESCALÃO SEMESTRAL |  | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL (LAVAGEM), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA, ALETAS, ROTORES, REDE DE DRENO, BANDEIJAS, INCLUINDO FILTROS DE AR, SERPENTINA DE AQUECIMENTO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES; REALIZAÇÃO DE DESEMCRUSTAÇÃO DE TODAS ALETAS E SERPENTINAS; AFERIÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA (CARGA DE GÁS) COM RECARGA/REPOSIÇÃO COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE QUANDO FOR NECESSÁRIO, E CORREÇÃO DOS EVENTUAIS VAZAMENTOS; VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO, CASO EXISTA, DE VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS; VERIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS SENSORES DE CONTROLE; VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INCLUINDO PONTO DE ENERGIA DESDE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CAPACITÂNCIA; TESTE DE ISOLAMENTO DO MOTO-VENTILADOR; TESTE DE ISOLAMENTO DO COMPRESSOR; TESTE DO MOTO-VENTILADOR; VERIFICAÇÃO DE TODAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGENS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, SE NECESSÁRIO; AFERIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES; CERTIFICAÇÃO DE QUE TODAS AS VEDAÇÕES E PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADAS; VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. | 02 | - |  |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 7500 BTU/h A 18000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 9 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 11 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 12 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 13 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 14 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 15 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 16 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 17 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 18 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 19 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 20 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 21 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 22 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 23 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 24 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 25 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 26 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 27 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 21000 BTU/h A 32000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 28 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 29 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 30 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 31 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 32 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 33 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 34 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 35 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 36 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 37 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 38 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 39 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 40 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 41 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 42 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 43 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 44 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 45 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 46 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 34000 BTU/h A 42000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 47 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 48 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 49 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 50 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 51 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 52 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 53 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 54 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 55 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 56 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 57 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 58 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 59 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 60 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 61 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 62 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 63 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 64 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 65 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| POTÊNCIA: 48000 BTU/h A 60000 BTU/h; TIPOS: ACJ, SPLIT E SPLIT CASSETE; MARCAS: KOMECO, MIDEA, ELETROLUX, SAMSUNG, CONSUL, SPRINGER, GREEHITACHI, COOLIX, LG, FUJITSU, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 66 | REPOSIÇÃO/RECARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 67 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E TUBO CAPILAR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 68 | SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 69 | SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 70 | REPARO COM REBOBINAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 71 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 72 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO MOTO VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 73 | SUBSTITUIÇÃO DE GABINETE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 74 | SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 75 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 76 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSLATAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE PARA CONDENSADORA, TUBULAÇÃO DE COBRE, CABO PP, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO, FITA PVC BLACKOUT, CANALETA, PARAFUSO, BUCHA) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 77 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 78 | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 79 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CONTACTORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 80 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 81 | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 82 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 83 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 84 | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS: BEBEDOURO, FREEZER E REFRIGERADOR; MARCAS: CONSUL, BRASTEMP, ELETROLUX, ESMALTEC, LIBELL, BELLIERE, ACQUA GELADA, KARINA, FRICON, SOLAB, COEL, GELOPAX, IBBL, MASTER FRIO, AQUA MASTER, SUPER ELETRO, CONTINENTAL, FRIGIDAIRE, PROSDÓCIMO, ADVANCE PLUS, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  | FRQ. MAX. POR UM ANO | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VALOR UNIT. |  | TOTAL |
| 85 | 1º ESCALÃO MENSAL |  | HINGIENIZAÇÃO INTERNA E LIMPEZA EXTERNA: CUBAS E RECIPIENTES (PRINCIPAL, DE DRENO, COLETORAS), TORNEIRAS, VÁVULAS, VÁLVULAS JATO, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO. | 08 | - |  |  |  |  |
| 86 | 2º ESCALÃO TRIMESTRAL |  | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL: CUBAS E RECIPIENTES (PRINCIPAL, DE DRENO, COLETORAS), DRENOS, VÁLVULAS, VÁLVULAS JATO, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, TORNEIRAS, CONEXÕES, RECIPIENTES, UNIDADE CONDENSADORA, MOTO-VENTILADOR E SERPENTINA; TROCA DE TODOS OS ELEMENTOS FILTRANTES; REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E DE REFRIGERAÇÃO; | 04 | - |  |  |  |  |
| CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER; MARCAS: CONSUL, BRASTEMP, ELETROLUX, ESMALTEC, LIBELL, BELLIERE, ACQUA GELADA, KARINA, FRICON, SOLAB, COEL, GELOPAX, IBBL, MASTER FRIO, AQUA MASTER, SUPER ELETRO, CONTINENTAL, FRIGIDAIRE, PROSDÓCIMO, ADVANCE PLUS, CARRIER E OUTRAS COMERCIALIZADAS NO MERCADO NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÂNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  | VAL. UNIT. |  | TOTAL |
| 87 | SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 88 | RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 89 | SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 90 | SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA JATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 91 | SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 92 | SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ELÉTRICA/ELETRÔNICA |  |  |  | - | QUT. MAX. POR UM ANO |  |  |  |  |
| 93 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 94 | SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 95 | SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 96 | SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA/MATERIAL) |  |  | - | - |  |  |  |  |

FONTE: Autor (2019)

- JUSTIFICAVATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Tendo em vista o conjunto de trabalhos específicos, a serem realizados pela empresa, que são dependentes um do outro e que passam por um processo de manutenção regular e planejada, a opção mais propícia é o não parcelamento por itens. Outrossim, em virtude das especificidades de sistemas como VRF - Volume de Refrigerante Variável, além das distâncias físicas do campus principal às unidades dos interiores, torna-se vantajoso a divisão por 5 (cinco) Lotes, como mostrado na Tabela 6, no item 11 deste estudo preliminar, pois além de aumentar a competitividade, são agrupados com intuito de guardar compatibilidade entre si, e as regiões onde estão localizadas.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

Proporcionar à Instituição a cobertura ideal dos serviços de manutenção corretiva e preventivas em equipamentos de refrigeração, com qualidade e eficiência, diminuindo assim a taxa de equipamentos parados, possibilitando a utilização dos ambientes e salas, com ar ambiente climatizado, e com segurança dos aparelhos.

Diminuir o custo dos serviços através da manutenção planejada baseada nas normas e nos manuais dos fabricantes, atenuando as manutenções corretivas e troca de peças.

Cumprir as normas vigentes e com isso proporcionar economia de energia, e possibilitar a efetivação da missão desta Instituição.

Atender a Instituição com economicidade, eficácia, eficiência, e o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, bem como da melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade acadêmica.

- PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Em virtude de à Instituição ser grande em extensão e número de prédios, serão necessárias pelo menos duas equipes de servidores, uma compreenderá o setor de fiscalização e acompanhamento dos serviços nos diversos setores do campus e a outra será responsável por gerenciar e controlar as manutenções, além de administrar os serviços, visando selecionar as prioridades de emprego das manutenções. A instituição também proverá a capacitação dos servidores que atuarão na fiscalização dos referidos serviços, a qual deverá ocorrer ao longo do exercício vigente.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação dos serviços, objeto deste documento, é plenamente viável e necessária, pois além de atender as normas vigentes, evitando assim infrações à legislação sanitária federal, contribuirá para a garantia da saúde do público universitário e o pleno fornecimento de climatização dos ambientes, com qualidade.

Outrossim, as medidas de manutenção preventivas e corretivas implicarão em uma diminuição direta do consumo de energia global da instituição, além de favorecer à maior vida útil dos aparelhos.

- SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO OU PARTICIPARÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A equipe de fiscais da prestação dos serviços será exercida por servidores da CONTRATANTE, devidamente nomeados pelo Reitor da UFPA, os quais terão a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais.

- MAPA DE RISCOS

Objetivando adotar práticas gerenciais que possam permitir avaliar, analisar ou gerenciar riscos, de acordo com o Quadro 1, são definidos os mapas de riscos decorrentes da necessidade de contratação dos serviços objeto deste Estudo. Essa medida visa identificar e agir, em tempo hábil, de modo a antecipar-se, com tomadas de decisões, antes de que ocorram dificuldades, problemas, fracassos, para atuar no planejamento e na implantação de medidas que maximizem as chances de êxito da Administração.

Quadro 1 – MAPA DE RISCOS

FASE DA ELABORAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

(X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (  ) Gestão do Contrato

| RISCO 01 MÁ ELABORAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Não atingir os resultados esperados (contratação da empresa). |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Possibilitar instrução adequada da equipe de Planejamento da Contratação para antever os problemas. |  | Equipe de Planejamento da Contratação ou Pró Reitoria de Administração. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Equipe de Planejamento da Contratação realizar procedimentos para nova licitação ou alterar o processo atual. |  | Equipe de Planejamento da Contratação ou Pró Reitoria de Administração. |
| RISCO 02 ERRO NA DEFINIÇÃO DOS PRAZOS |  |  |  |
| Probabilidade: |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Descontinuidade dos serviços. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Prioridade e celeridade aos tramites processuais. |  | Equipe de Planejamento da Contratação ou Pró Reitoria de Administração. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Iniciar novo procedimento licitatório (contratação emergencial) ou renovar contrato anterior. |  | Equipe de Planejamento da Contratação ou Pró Reitoria de Administração. |
| RISCO 03 ERRO NO DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO |  |  |  |
| Probabilidade: |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Incompatibilidade do serviço contratado ao serviço real desejado, gerando descontinuidade e o não fornecimento dos serviços. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Realizar estudos e levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do serviço a serem contratados. |  | Prefeitura Multicampi. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Abrir novo procedimento licitatório. |  | Prefeitura Multicampi. |
| RISCO 04 AUSÊNCIA DE LICITANTES |  |  |  |
| Probabilidade: |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Não contratação da empresa gerando o não fornecimento dos serviços necessários. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Revisão geral e divulgação do edital. |  | Equipe de Planejamento da Contratação ou Pró Reitoria de Administração. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Alteração do processo de licitação e republicação do edital. |  | Equipe de Planejamento da Contratação ou Pró Reitoria de Administração. |
| RISCO 05 CONCLUIO ENTRE LICITANTES |  |  |  |
| Probabilidade: |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Ausência de competitividade. Prática de preços abusivos. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Descrever, de forma clara, no instrumento convocatório, as práticas condenáveis tendentes a prejudicar a concorrência no certame, bem como as sanções aplicáveis aos participantes da licitação previstas em lei. |  | Equipe de Planejamento da Contratação ou Pró Reitoria de Administração. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Aplicação das penalidades previstas e denúncia às autoridades competentes. |  | Equipe de Planejamento da Contratação ou Pró Reitoria de Administração. |

FONTE: Autor (2019)

Belém/PA, 11 de março de 2019.

______________________________________