UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

DIRETORIA DE INOVAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO (PGRAD)

SUBPROGRAMA APOIO À INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DE ENSINO (LABINFRA)

ANEXO I

- TERMO DE REFERÊNCIA

- Objeto

  - A presente licitação tem por objeto Aquisição de Equipamentos (Maquinas, Ferramentas, utensílios de Oficina e outros laboratoriais), tipo menor preço, para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA) de diversas Unidades Internas desta UFPA, conforme quantidades e especificações técnicas neste Termo

  - O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis nº 10.520/2002 e 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma eletrônica.

- Justificativa

  - A demanda justifica-se para atender a demanda do Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA), com o objetivo de atualizar e aprimorar a infraestrutura laboratorial utilizada em atividades regulares de formação na graduação, especialmente nos cursos que priorizam atividades em ambientes dessa natureza em seus projetos pedagógicos. Os Laboratórios/Espaços de atividades práticas atendidos consistem em locais destinados a atender, específica e regularmente, o desenvolvimento de atividades práticas/experimentais para turmas de alunos de graduação.

  - O Programa será administrado pela PROEG, por meio de sua Diretoria de Inovação e Qualidade do Ensino, obedecendo as condições especificadas no Edital de convocação PROEG 08/2018 – PGRAD/LABINFRA. Observando-se ainda as Leis 4.320/64, 10.520/2002 e 8.666/93, Decreto nº 10.024/19 e a Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional

  - JUSTIFICATIVA PARA DIVISÃO POR LOTES (quando for o caso): O agrupamento dos ITENS por LOTES se deve a viabilidade técnica e econômica, tendo em vista o local de entrega e o valor dos objetos a serem adquiridos.

  - O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). A Lei nº 8.666/93 trata do parcelamento do objeto, dispondo: “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (…) IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade (…) ”.

  - O agrupamento (quando for o caso) visará tornar o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, finalmente, considerando que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da padronização. Assim, fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos.

- Prazo e condições de garantia

  - O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 1 ano, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

  - Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para a UFPA, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

  - O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação.

  - A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação, montagem e desgaste excessivo.

- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho;

  - O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, nas dependências da UFPA (Almoxarifado Central), Campus Básico, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h.

  - Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado pelo RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.

  - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato.

  - Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato.

- Deveres e Responsabilidades da Contratada

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mencionadas no edital e neste termo de referência;

  - Oferecer o treinamento para os itens e nas condições definidos pela contratante;

  - Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

  - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

  - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

  - O transporte do material deverá ser feito conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura.

  - Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

  - Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.

- Deveres e Responsabilidades da Contratante

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

  - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

  - Emitir Autorização de Fornecimento/Ordem de Execução de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, ou e-mail da emissão da mesma;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- RESPONSÁVEL PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO

  - Será anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Estão citadas no item correspondente no edital.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais sistemas.

- Valor Total Estimado da Contratação

  - O valor total estimado dessa aquisição é de R$ 145.946,07 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e sete centavos)

- Da Especificação dos Equipamentos

  - Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o cadastrado no Portal de Compras Governamentais PREVALECERÁ O QUE ESTÁ NO TERMO DE REFERÊNCIA.

  - Os licitantes DEVERÃO apresentar os catálogos técnicos/folders, com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado. Caso este catálogo seja montado em programas de computador pela licitante, este deverá conter, além dos dados técnicos do objeto, a assinatura, slogan e CNPJ do fabricante em conjunto com os dados da licitante.

  - Os itens que possuem indicação de medidas, devem ser considerados como “medidas aproximadas de referência”

  - A indicação de marca em alguns itens deve ser vista apenas como referência, podendo ser aceitos outros produtos similares com especificações semelhantes/similares.

  - A garantia deve ser de um ano para todos os itens, conforme exigida no edital, exceto para aqueles cuja garantia esteja indicada na descrição do item.

  - Alguns equipamentos, mesmo com certa similaridade, estão alocados em itens diferentes em virtude de serem destinados a diferentes unidades da UFPA.

AGRUPAMENTOS DE ITENS:

| NUMERO/NOME DO LOTE | ITENS VINCULADOS AO LOTE (VALOR TOTAL) |
| --- | --- |
| 01 – CONJUNTO DE FERRAMENTAS | 06, 07 (R$ 410,10) |
| 02 - FURADEIRAS | 15, 16, 17 (R$ 2.512,28) |

| MATERIAL - 5238 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE DE FORNECIMENTO | VALOR MÉDIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Bomba manual de dupla ação com dois estágios e pressão de serviço de 25 a 700 kgf/cm². Reservatório de óleo com capacidade mínima de 3 litros com filtro de sucção e respiro do reservatório. Válvula direcional manual com Bloco manifold e com válvula manual de agulha de controle de pressão. A bomba deve vir com Manômetro e deve conter todos os acessórios necessários para o acionamento de 1 cilindro de dupla ação. | 1 | UND | R$ 3.166,85 | R$ 3.166,85 |
| 2 | CÂMERA TERMOGRÁFICA COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE -25 A 380°C, PRECISÃO DE +/- 1,5°C, CAMPO DE VISÃO DE 25° E RESOLUÇÃO DE 4,800 PIXELS - FLIR TG167 | 1 | UND | R$ 2.760,18 | R$ 2.760,18 |
| 3 | Carrinho de ferramentas Vonder - 7 gavetas e 307 peças | 1 | UND | R$ 4.855,99 | R$ 4.855,99 |
| 4 | Celula de carga tipo disco vazada, capacidade: 30.000 Kgf, sentindo de trabalho: compressao, sinal de saida: 2mV/V, material: aco liga com furo vazado | 1 | UND | R$ 5.537,67 | R$ 5.537,67 |
| 5 | Cilindro hidráulico de dupla ação com haste vazada e capacidade para no mínimo 30 toneladas. Pressão de serviço de 700 kgf/cm². O cilindro deve ter curso mínimo de 150 mm, diâmetro do furo passante mínimo de 30 mm e altura fechado máxima de 350 mm. Ele deve ser fornecido em conjunto com mangueiras hidráulicas com conexões de engate rápido com 5 metros de comprimento, pressão de serviço de 700 kgf/cm² e pressão de ruptura de 1.400 kgf/cm². | 1 | UND | R$ 6.111,20 | R$ 6.111,20 |
| 6 | Conjunto De Alicates Para Eletricista, Contendo: 01 Alicate Universal 8" (200 Mm); 01 Alicate De Corte Diagonal 6.1/2" (165 Mm); 01 Alicate Tipo Telefone 6.1/2" (165 Mm); 01 Alicate Desencapador De Fios | 1 | UND | R$ 144,84 | R$ 144,84 |
| 7 | Conjunto Ferramentas - Kit De Ferramentas: -Fenda: 3Mm, 4Mm, 5Mm, 6Mm; -Phillips: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3; - Allen: H3, H4, H5, H6; - Alicate Bico Meia Cana 6´; Uma Peça Ajustável De 6"; - Trena Com 3 Metros | 1 | UND | R$ 265,26 | R$ 265,26 |
| 8 | DESTILADOR PARA ÓLEOS ESSENCIAIS TIPO CLEVENGER INOX | 1 | UND | R$ 11.305,42 | R$ 11.305,42 |
| 9 | EMPILHADEIRA HIDRÁULICA MANUAL 1,5T COM RODAS E ELEVAÇÃO 1600MM, LARGURA EXTER NA DO GARFO 560MM, COMPRIMENTO ÚTIL DO GARFO 1150MM, ALTURA TOTAL 2010MM | 1 | UND | R$ 4.803,59 | R$ 4.803,59 |
| 10 | ESCLEROMETRO DE IMPACTO P/MEDICAO ESTIMATIVA DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CONCRETO, FAIXA DE MEDICAO (110 A 600~700 KG/CM2). FORNECIDO COMPLETO C/ ESTOJO PLASTICO E PEDRA ABRASIVA, PROCEDENCIA SUICA. CONFORME NBR 7584; ASTM C 805. | 1 | UND | R$ 11.550,55 | R$ 11.550,55 |
| 11 | Esmerilhadeira angulas para discos de 4 1/2" 110V com potência entre 700 e 1000W. Com ferramenta para substituição de discos. Com cabo auxiliar para fixação na lateral. Preferencialmente com acionamento via gatilho com trava de segurança localizado no no cabo do equipamento. | 1 | UND | R$ 290,81 | R$ 290,81 |
| 12 | Estação de Solda com Estação de Retrabalho de Ar Quente | 1 | UND | R$ 496,96 | R$ 496,96 |
| 13 | EVAPORADOR ROTATIVO À VACUO | 1 | UND | R$ 9.542,56 | R$ 9.542,56 |
| 14 | FORMA PRISMATICA P/ ARGAMASSA 4X4X16CM TRIPLA, COM BASE PARA ADAPTAR EM MESA DE CHOQUE SOLOTEST COM ACABAMENTO INTERNO QUE PROPORCIONA BAIXA RUGOSIDADE, CONFORME EM-196 E NBR 13279. MODELO ANTIGO COM RASGO LATERAL | 2 | UND | R$ 2.283,33 | R$ 4.566,67 |
| 15 | FURADEIRA DE BANCADA COM POTÊNCIA DE 750W, 220V, VELOCIDADE REGULÁVEL DE 220 A 3320 RPM, CAPACIDADE DO MANDRIL 20 MM E CURSO DO EIXO DE 85 MM | 1 | UND | R$ 1.589,23 | R$ 1.589,23 |
| 16 | Furadeira de impacto . Mandril de 1/2". Potência mínima de 650W. 110V ou bivolt. Com velocidade de rotação regulável. Com punho frontal, limitador de profundidade e jogo simples de brocas para metal e concreto. | 1 | UND | R$ 237,35 | R$ 237,35 |
| 17 | Furadeira/Parafusadeira a bateria - Vonder bivolt 12 V | 2 | UND | R$ 342,85 | R$ 685,70 |
| 18 | Kit De Ferramentas | 1 | UND | R$ 112,42 | R$ 112,42 |
| 19 | Kit de serra de copo tungstênio - 9 peças | 2 | UND | R$ 397,04 | R$ 794,07 |
| 20 | Kit ferramentas 110 peças incluindo: maleta plástica, 1 alicate de corte diagonal, 1 alicata meia-cana, 1 alicate bomba dágua, 2 chaves de fenda, 2 chaves phillips, 8 chaves allen hexagonais em aço cromo vanádio (1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5,5mm e 6mm), 11 chaves combinadas (8mm, 9mm, 10, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm e 19mm), 15 soquetes encaixe 1/2" (10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm e 27mm), 1 catraca encaixe 1/2", 1 extensão encaixe 1/2", 1 junta universal encaixe 1/2" 1 cabo t10 encaixe 1/2, 2 soquetes para vela de ignição, 11 soquetes encaixe 1/4" (4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm e 14mm), 1 caraca 1/4" 1 extensão 1/4", 1 extensão 1/4", 1 extensão flexível encaixe 1/4", 1 junta universal encaixe 1/4", 1 cabo adaptador para bits com catraca encaixe 1/4", Bits magnéticos em aço cromo vanádio (7 fenda, 8 phillips, 6 allen, 3 quadrados, 7 torxm 3 pozidrives, 4 três pontas e 2 adaptadores). | 1 | UND | R$ 424,99 | R$ 424,99 |
| 21 | Kit Flangeador | 2 | UND | R$ 163,50 | R$ 327,01 |
| 22 | Manifold analógico para gases R22 R134A com maleta | 3 | UND | R$ 253,03 | R$ 759,08 |
| 23 | Máquina Inversora de solda portátil 160A Bivolt (seleção automática) com sistema de arrefecimento forçado. Regulagem de corrente. Display digital. Compatível com processos TIG (tocha seca) e Eletrodo revestido. Com alça para transporte. Acompanhar cabo porta eletrodo com capacidade para eletrodos de 2,5 a 4 mm. Acompanhar cabo de aterramento. Sistema de proteção com fusível. Fator de trabalho em 110V mínimo de 100% a 100A e 60% a 130A. Proteção IP 21 S ou superior. | 1 | UND | R$ 811,96 | R$ 811,96 |
| 24 | Máscara de proteção automática para soldagem. Com tonalidades de 9 a 13 ajudatada automaticamente. Com bateria integrada. | 4 | UND | R$ 142,16 | R$ 568,65 |
| 25 | MOTOR BLINDADO P/ VIBRADOR DE IMERSAO 220V/60HZ/TRIFASICO, MOTOR 2 HP. | 1 | UND | R$ 2.321,83 | R$ 2.321,83 |
| 26 | Painel solar fotovoltaico de 150Wp em módulos multicristalinos | 2 | UND | R$ 484,63 | R$ 969,26 |
| 27 | Politriz/lixadeira para preparação metalográfica de amostras. Cosntrução em fibra de vidro, alumínio ou aço, protegida contra corrosão. Sistema de irrigação com bico flexível e controle de vazão encorporado à carenagem da máquina e sistema antivazamento. Cuba de drenagem anti aderente. Suporte para disco de lixamento e polimento com diâmetro de 200m. Anel indeformável para fixação de lixas não adesivas. Quatro velocidades de operação: 125 - 250 rpm e 300 - 600 rpm selecináveis através de chaveamento. Potência mínima do motor 0,25 cv. Sistema de proteção contra curto circuito. 220V. | 1 | UND | R$ 2.941,33 | R$ 2.941,33 |
| 28 | Pórtico de Reação em Aço Descrição Quadro de reação em aço com capacidade para até 60 toneladas, necessário para a realização dos ensaios. Este pórtico deverá medir, em planta, 3,0 m de comprimento por 1,70 m de largura, sendo composto por duas vigas longitudinais sobre as quais deverão ser fixados 2 Pórticos fechados com 2,0 m de altura, cada pórtico sendo composto por 2 pilares e 4 vigas transversais. O projeto básico deste pórtico foi desenvolvido pela Faculdade de Engenharia Civil e é composto pelos seguintes elementos: 1. Vigas longitudinais Quantidade: 2 vigas; Aço: ASTM A-36 ou MR250; Comprimento: 3,0 m para cada viga. Peso estimado para o perfil das vigas longitudinais: 70 kg/m. Peso Total de aço das 2 vigas longitudinais: 420 kg. 2. Pórticos fechados 2.1. Pilares Quantidade: 4 pilares; Aço: ASTM A-36 ou MR250; Comprimento: 2,0 m cada pilar. Peso estimado para o perfil dos pilares: 18 kg/m. Peso Total dos 4 pilares: 144 kg. Cada pilar deverá ter uma chapa de base com 0,35 m x 0,20 m, chapa de ½’ (12,5 mm) de espessura. O peso de aço previsto para as chapas de base é de 26 kg.. 2.2. Vigas Transversais Quantidade: 8 vigas; Aço: ASTM A-36 ou MR250; Comprimento: 1,7 m cada viga. Peso estimado para o perfil das vigas transversais: 25 kg/m. Peso Total das 8 vigas transversais: 340 kg. Peso total de aço dos componentes do Pórtico de Reação em Aço, Capacidade para 60 tf: 930 kg de aço. Além disso, deverão ser fornecidos: • 2 aparelhos de apoio formados por chapas e roletes de aço, com peso total de 25 kg de aço para cada aparelho de apoio • 20 kg de chapa de aço # ¾’’ (20 mm de espessura) para auxiliar na montagem dos ensaios. Peso total de aço de todo o sistema, incluindo o Pórtico de Reação em Aço, os aparelhos de apoio e as chapas adicionais: 1.000 kg de aço. Os perfis de aço dos pilares e das vigas transversais deverão ser preparados para que sejam ligados através de tirantes e parafusos. Para estas ligações foram previstos: • 216 furos nos perfis dos pilares e das vigas transversais com ½’ (12,5 mm) de diâmetro; • 24 conjuntos de parafusos, porcas e arruelas com ½’ (12,5 mm) de diâmetro; • 10 tirantes de aço feitos com barras de aço CA 50 com 0,50 m de comprimento cada tirante. Nas extremidades de cada tirante deverão ser feitas fios de rosca num trecho de 10 cm de comprimento e prever conjuntos de 2 porcas e arruelas para cada extremidade de cada tirante. | 1 | UND | R$ 14.768,33 | R$ 14.768,33 |
| 29 | Prensa eletro - hidráulica, para ensaios de concreto, capacidade de 20/100 toneladas, digital, ref. I-3025-H, marca Pavitest, com 2 calibrações. - Porta serial para comunicação com o computador. - Software opcional com sistema de aquisição de dados, traçados dos gráficos simultâneos ao ensaio, inclusive do módulo de elasticidade. - Calibração rastreado à RBC, conforme NBR ISO 7500. - Capacidade máxima de 100 ton. - Faixa nominal de trabalho: 20.000 kgf à 100.000 Kgf - Concreto - Faixa nominal de trabalho: 4.000 kgf à 20.000 Kgf - Argamassa - Resolução de 10 kgf. - Voltagem 110 ou 220V, monofásico; - Ciclagem: 60 hz; - Peso aproximado: 210 kg. - “Calibrada conforme NBR ISO 7500-1:2016 na faixa nominal de 20.000 a 100.000kgf. Opcionalmente, o equipamento é calibrado também na faixa nominal de 4.000 a 20.000 kgf para ensaios em argamassa e outros materiais de menor resistência. A seleção da faixa nominal de uso, pode ser realizada pelo usuário, através do software ou da chave seletora no painel de comando”. - Controle do incremento de carga através de válvula reguladora de vazão de acionamento manual que permite controle infinitesimal do avanço do pistão: - Aplicação de carga de forma contínua. - Controle do decremento, de forma a permitir o ensaio do módulo de elasticidade do concreto. - Prato superior ajustável através de fuso, não havendo, portanto, necessidade de avanço rápido para aproximação na fase preparatória do ensaio, e permitindo ensaios de compressão nos C.P. de concreto Ø 15x30cm e Ø 10x20cm. Possui rótula adequada para os ensaios com estes corpos de prova. - Sistema elétrico com proteção contra sobrecargas. - Limite máximo do curso do pistão, com desligamento automático do motor (fim de curso), afim de evitar acidentes. - Porta com tela, contra estilhaços. - Dispositivo de proteção contra resíduos resultantes dos corpos de prova rompidos, evitando travamento do pistão do cilindro hidráulico. - Curso máximo do pistão é 35mm. - Indicador de carga eletrônica, digital, com memória da carga máxima atingida no ensaio. - Gabinete hidráulico e de comando e leitura, separado da estrutura de ensaio, afim de evitar ruídos, vibrações e poeira, nestes componentes. - Com dispositivo opcional poderá, também, romper os corpos de prova Ø 5x10cm, de argamassa de cimento. - Acompanha equipamento Rilen para ensaio de Compressão Axial em Argamassa - Dispositivo para ensaios de compressão axial em Corpos de Prova de Argamassas com Ø 5X10cm. Usado exclusivamente em prensas de Concreto. - Acompanha Software específico para comando e aquisição de dados em ensaios físicos (compressão, tração na flexão, etc.) em CPs diversos (concreto, rochas, argamassa, etc) com cadastramento das amostras, escalas configuráveis pelo usuário para monitoração e aquisição de dados em tempo real com traçado de gráficos; Armazenamento dos dados de leitura e exportação dos mesmos para Excel; Emissão de relatórios (laudos). Zoom e rotacionamento do gráfico; Indicação visual do controle da velocidade do deslocamento (quando houver) ou do carregamento progressivo da máquina. O incremento / decremento de carga desejado é escolhido via software, e as leituras feitas diretamente no vídeo do micro-computador. | 1 | UND | R$ 44.950,00 | R$ 44.950,00 |
| 30 | Tocha de soldagem para processos MIG/MAG e Arame Tubular manual refrigerada à água. Comprimento: 2 a 3m. Corrente de trabalho mínima de 450 A com gás argônio e misturas de argonio CO2. Bicos de 0,8 a 1,6mm. Conexão tipo Euroconector. Possibilidade de soldagem mecanizada com acionamento externo. | 1 | UND | R$ 630,33 | R$ 630,33 |
| 31 | Transdutor linear de posição resistivo modelo PY2, cursos elétricos útil de N2650 mm, haste tipo apalpador com retorno por mola e cabo com 10mt de comprimento. | 3 | UND | R$ 2.551,73 | R$ 7.655,20 |

AGRUPAMENTOS DE ITENS:

| NUMERO/NOME DO LOTE | ITENS VINCULADOS AO LOTE (VALOR TOTAL) |
| --- | --- |
| 01 – CONJUNTO DE FERRAMENTAS | 06, 07 (R$ 410,10) |
| 02 - FURADEIRAS | 15, 16, 17 (R$ 2.512,28) |

OBS: Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o do Portal de Compras Governamentais prevalece o que está no Termo de Referência.

OBS: As citações de Marcas/Modelos nas especificações tratam-se apenas de referencial para o certame.

DISTRIBUIÇÃO/DEMANDANTES (LABINFRA 2019) PE 36/2019

| GRUPO DE MATERIAL - 5238 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM DO PREGAO | NUMERACAO GERAL LABINFRA | UNIDADE DEMANDANTE | SUBUNIDADE DEMANDANTE DO PROJETO | NOME DO PROJETO | COORDENADOR (RESPONSÁVEL) DO PROJETO | E-MAIL | TELEFONE | LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL |
| 1 | 382 | Instituto de Tecnologia | Faculdade de Engenharia Civil | Revitalização e Ampliação do Laboratório Didático de Engenharia Civil (LABDID) | Maurício de Pina Ferreira | mpina@ufpa.br | 95 988342838 | Laboratório de Engenharia Civil |
| 2 | 345 | Instituto de Tecnologia (ITEC) | Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) | Bancada Didática de Motores de Combustão Interna para Apoio a Formação de Engenheiros | Hendrick Maxil Zárate Rocha | henzaro@gmail.com | (91) 98477-0845 | Laboratório de Motores - LABMOTOR Universidade Federal do Pará, Rua Augusto Corrêa, 01 - CEP 66075-110 Fone: +55 (91) 3201-8941 - Belém - Pará – Brasil |
| 3 | 316 | ITEC | FEM | Dimensionamento de uma Câmara Frigorifica Móvel para Estocagem de Peixe Usando Materiais Compósitos | ERALDO CRUZ DOS SANTOS | eraldocs@ufpa.br | (91) 98419-1341 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA MECÂNICA - SALA 213 |
| 4 | 380 | Instituto de Tecnologia | Faculdade de Engenharia Civil | Revitalização e Ampliação do Laboratório Didático de Engenharia Civil (LABDID) | Maurício de Pina Ferreira | mpina@ufpa.br | 93 988342838 | Laboratório de Engenharia Civil |
| 5 | 378 | Instituto de Tecnologia | Faculdade de Engenharia Civil | Revitalização e Ampliação do Laboratório Didático de Engenharia Civil (LABDID) | Maurício de Pina Ferreira | mpina@ufpa.br | 91 988342838 | Laboratório de Engenharia Civil |
| 6 | 17 | CAMPUS TOCANTINS-CAMETÁ | Faculdade de Sistemas de Informação | LABORATÓRIO DE SISTEMAS EMBARCADOS E DISTRIBUÍDOS | ULISSES WEYL DA CUNHA COSTA | ulissesweyl@gmail.com | 983989494 | CAMPUS TOCANTINS-CAMETÁ |
| 7 | 16 | CAMPUS TOCANTINS-CAMETÁ | Faculdade de Sistemas de Informação | LABORATÓRIO DE SISTEMAS EMBARCADOS E DISTRIBUÍDOS | ULISSES WEYL DA CUNHA COSTA | ulissesweyl@gmail.com | 983989494 | CAMPUS TOCANTINS-CAMETÁ |
| 8 | 348 | Campus Altamira | Faculdade de Engenharia Florestal | Laboratório Didático de Plantas Medicinais | Iselino Nogueira Jardim | jardim@ufpa.com.br | 91-98128-0936 | Campus Altamira |
| 9 | 379 | Instituto de Tecnologia | Faculdade de Engenharia Civil | Revitalização e Ampliação do Laboratório Didático de Engenharia Civil (LABDID) | Maurício de Pina Ferreira | mpina@ufpa.br | 92 988342838 | Laboratório de Engenharia Civil |
| 10 | 456 | CAMTUC | FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL - FEC | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DO LAB. DE ENG. CIVIL VISANDO A MELHORIA DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - LABINFRA | FERNANDA PEREIRA GOUVEIA | fefegouveia@yahoo.com | (91) 3201-7057 (94) 98135-3001 | ALMOXARIFADO UFPA CAMPUS BELEM |
| 11 | 271 | Instituto de tecnologia | Faculdade de Engenharia Mecânica | Atualização e manutenção do Laboratório de Soldagem em termos das práticas de Ensino da Graduação | Carlos Alberto Mendes da Mota | cmota@ufpa.br | (91) 98132-3756 | Laboratório de Engenharia Mecânica - Sala do Grupo de Estudos em Tecnologia de Soldagem - UFPA Campus Belém |
| 12 | 343 | Instituto de Tecnologia (ITEC) | Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) | Bancada Didática de Motores de Combustão Interna para Apoio a Formação de Engenheiros | Hendrick Maxil Zárate Rocha | henzaro@gmail.com | (91) 98477-0843 | Laboratório de Motores - LABMOTOR Universidade Federal do Pará, Rua Augusto Corrêa, 01 - CEP 66075-110 Fone: +55 (91) 3201-8941 - Belém - Pará – Brasil |
| 13 | 347 | Campus Altamira | Faculdade de Engenharia Florestal | Laboratório Didático de Plantas Medicinais | Iselino Nogueira Jardim | jardim@ufpa.com.br | 91-98128-0935 | Campus Altamira |
| 14 | 461 | CAMTUC | FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL - FEC | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DO LAB. DE ENG. CIVIL VISANDO A MELHORIA DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - LABINFRA | FERNANDA PEREIRA GOUVEIA | fefegouveia@yahoo.com | (91) 3201-7057 (94) 98135-3006 | ALMOXARIFADO UFPA CAMPUS BELEM |
| 15 | 346 | Instituto de Tecnologia (ITEC) | Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) | Bancada Didática de Motores de Combustão Interna para Apoio a Formação de Engenheiros | Hendrick Maxil Zárate Rocha | henzaro@gmail.com | (91) 98477-0846 | Laboratório de Motores - LABMOTOR Universidade Federal do Pará, Rua Augusto Corrêa, 01 - CEP 66075-110 Fone: +55 (91) 3201-8941 - Belém - Pará – Brasil |
| 16 | 272 | Instituto de tecnologia | Faculdade de Engenharia Mecânica | Atualização e manutenção do Laboratório de Soldagem em termos das práticas de Ensino da Graduação | Carlos Alberto Mendes da Mota | cmota@ufpa.br | (91) 98132-3756 | Laboratório de Engenharia Mecânica - Sala do Grupo de Estudos em Tecnologia de Soldagem - UFPA Campus Belém |
| 17 | 318 | ITEC | FEM | Dimensionamento de uma Câmara Frigorifica Móvel para Estocagem de Peixe Usando Materiais Compósitos | ERALDO CRUZ DOS SANTOS | eraldocs@ufpa.br | (91) 98419-1343 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA MECÂNICA - SALA 215 |
| 18 | 30 | Instituto de Estudos Costeiros | Faculdade de Ciências Biológicas | Laboratório de Ensino de Ciências Exatas | Alessandra Nacimento Braga | alessandransbraga@gmail.com | (91) 982721782 | Na sala 1, do bloco 1, da UFPA-Campus Bragança |
| 19 | 319 | ITEC | FEM | Dimensionamento de uma Câmara Frigorifica Móvel para Estocagem de Peixe Usando Materiais Compósitos | ERALDO CRUZ DOS SANTOS | eraldocs@ufpa.br | (91) 98419-1344 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA MECÂNICA - SALA 216 |
| 20 | 267 | Instituto de tecnologia | Faculdade de Engenharia Mecânica | Atualização e manutenção do Laboratório de Soldagem em termos das práticas de Ensino da Graduação | Carlos Alberto Mendes da Mota | cmota@ufpa.br | (91) 98132-3755 | Laboratório de Engenharia Mecânica - Sala do Grupo de Estudos em Tecnologia de Soldagem - UFPA Campus Belém |
| 21 | 311 | ITEC | FEM | Dimensionamento de uma Câmara Frigorifica Móvel para Estocagem de Peixe Usando Materiais Compósitos | ERALDO CRUZ DOS SANTOS | eraldocs@ufpa.br | (91) 98419-1336 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA MECÂNICA - SALA 208 |
| 22 | 317 | ITEC | FEM | Dimensionamento de uma Câmara Frigorifica Móvel para Estocagem de Peixe Usando Materiais Compósitos | ERALDO CRUZ DOS SANTOS | eraldocs@ufpa.br | (91) 98419-1342 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA MECÂNICA - SALA 214 |
| 23 | 275 | Instituto de tecnologia | Faculdade de Engenharia Mecânica | Atualização e manutenção do Laboratório de Soldagem em termos das práticas de Ensino da Graduação | Carlos Alberto Mendes da Mota | cmota@ufpa.br | (91) 98132-3756 | Laboratório de Engenharia Mecânica - Sala do Grupo de Estudos em Tecnologia de Soldagem - UFPA Campus Belém |
| 24 | 274 | Instituto de tecnologia | Faculdade de Engenharia Mecânica | Atualização e manutenção do Laboratório de Soldagem em termos das práticas de Ensino da Graduação | Carlos Alberto Mendes da Mota | cmota@ufpa.br | (91) 98132-3756 | Laboratório de Engenharia Mecânica - Sala do Grupo de Estudos em Tecnologia de Soldagem - UFPA Campus Belém |
| 25 | 455 | CAMTUC | FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL - FEC | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DO LAB. DE ENG. CIVIL VISANDO A MELHORIA DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - LABINFRA | FERNANDA PEREIRA GOUVEIA | fefegouveia@yahoo.com | (91) 3201-7057 (94) 98135-3001 | ALMOXARIFADO UFPA CAMPUS BELEM |
| 26 | 344 | Instituto de Tecnologia (ITEC) | Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) | Bancada Didática de Motores de Combustão Interna para Apoio a Formação de Engenheiros | Hendrick Maxil Zárate Rocha | henzaro@gmail.com | (91) 98477-0844 | Laboratório de Motores - LABMOTOR Universidade Federal do Pará, Rua Augusto Corrêa, 01 - CEP 66075-110 Fone: +55 (91) 3201-8941 - Belém - Pará – Brasil |
| 27 | 268 | Instituto de tecnologia | Faculdade de Engenharia Mecânica | Atualização e manutenção do Laboratório de Soldagem em termos das práticas de Ensino da Graduação | Carlos Alberto Mendes da Mota | cmota@ufpa.br | (91) 98132-3756 | Laboratório de Engenharia Mecânica - Sala do Grupo de Estudos em Tecnologia de Soldagem - UFPA Campus Belém |
| 28 | 384 | Instituto de Tecnologia | Faculdade de Engenharia Civil | Revitalização e Ampliação do Laboratório Didático de Engenharia Civil (LABDID) | Maurício de Pina Ferreira | mpina@ufpa.br | 97 988342838 | Laboratório de Engenharia Civil |
| 29 | 239 | CAMPUS ANANINDEUA | FACULDADE DE ENGENHARIA DE MATERIAIS | Aquisição de equipamentos do Laboratório de Caracterização de Materiais | Alisson Clay Rios da Silva | alissonrios@ufpa.br | 987176877 | Universidade Federal do Pará Endereço para entrega: Rua Augusto Corrêa, 1, Bairro Guamá, Belém. Cep: 66075-110 |
| 30 | 266 | Instituto de tecnologia | Faculdade de Engenharia Mecânica | Atualização e manutenção do Laboratório de Soldagem em termos das práticas de Ensino da Graduação | Carlos Alberto Mendes da Mota | cmota@ufpa.br | (91) 98132-3755 | Laboratório de Engenharia Mecânica - Sala do Grupo de Estudos em Tecnologia de Soldagem - UFPA Campus Belém |
| 31 | 381 | Instituto de Tecnologia | Faculdade de Engenharia Civil | Revitalização e Ampliação do Laboratório Didático de Engenharia Civil (LABDID) | Maurício de Pina Ferreira | mpina@ufpa.br | 94 988342838 | Laboratório de Engenharia Civil |

OBS: PLANILHA PARA AUXILIO A DISTRIBUIÇÃO PELA UNIDADE INTERNA DAP/PROAD/UFPA.