|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará – UFPA Comissão Permanente de Licitação – CPL |  |
| --- | --- | --- |

### ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- PLANILHA GERAL: PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE CIÊNCIAS (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | $ UNIT. | $ PARCIAL | $ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 248.395,25 |
| 01.01 | Licenças e taxas da Obra | un | 1,00 | 15.207,52 | 15.207,52 |  |
| 01.02 | Administração da obra | mês | 6,00 | 28.055,59 | 168.333,55 |  |
| 01.03 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m2 | 866,00 | 2,17 | 1.882,29 |  |
| 01.04 | Tapume metalico | m2 | 378,81 | 87,64 | 33.198,90 |  |
| 01.05 | Barracao de madeira/Almoxarifado | m2 | 60,00 | 305,35 | 18.321,01 |  |
| 01.06 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m3 | 86,60 | 116,95 | 10.127,86 |  |
| 01.07 | Placa de obra em lona com plotagem de grafica | m2 | 6,00 | 220,69 | 1.324,12 |  |
| 03 | INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS: |  |  |  |  | R$ 340.930,88 |
|  | ESCAVAÇÃO | m3 | 19,9 | 81,59 | 1.623,64 |  |
| 03.01 | CONCRETO | m3 | 19,90 | 538,08 | 10.707,74 |  |
| 03.02 | AÇO | kg | 1.592,00 | 7,18 | 11.429,42 |  |
| 03.03 | Estaca raiz - 25cm | m | 1.110,00 | 279,92 | 310.711,20 |  |
| 03.04 | FORMA | m2 | 82,60 | 69,13 | 5.710,30 |  |
| 03.05 | DESFORMA | m2 | 82,60 | 5,44 | 449,38 |  |
| 03.06 | LASTRO | m3 | 1,90 | 157,47 | 299,19 |  |
| 04 | SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE: |  |  |  |  | R$ 586.809,39 |
| 4.1 | CONCRETO | m3 | 318,10 | 538,08 | 171.162,46 |  |
| 4.2 | AÇO | kg | 28.629,00 | 7,23 | 207.044,27 |  |
| 4.3 | FORMA | m2 | 2.103,30 | 69,13 | 145.405,13 |  |
| 4.4 | DESFORMA | m2 | 2.103,30 | 5,44 | 11.442,90 |  |
| 4.5 | CIMBRAMENTO | m3 | 1.039,20 | 25,70 | 26.707,98 |  |
|  | PROTENSÃO (D = 15,2 mm) | kg | 278,00 | 40,69 | 11.311,82 |  |
| 4.6 | PROTENSÃO (D = 12,7 mm) | kg | 350,00 | 39,24 | 13.734,83 |  |
| 22 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | R$ 12.571,42 |
| 22.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1.732,00 | 7,26 | 12.571,42 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 1.188.706,93 |

- PLANILHA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

| PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE CIÊNCIAS (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | SUB. TOTAL | TOTAL |
| 1 | ENGENHEIRO CIVIL | mês | 1,00 | 17.111,98 | 17.111,98 |  |
| 2 | ENCARREGADO DE OBRAS | mês | 1,00 | 4.352,73 | 4.352,73 |  |
| 3 | ALMOXARIFE | mês | 1,00 | 4.069,57 | 4.069,57 |  |
| 4 | VIGIA NOTURNO | hora | 110,00 | 22,92 | 2.521,31 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 28.055,59 |

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 248.395,25 | 113.342,75 | 27.010,50 | 27.010,50 | 27.010,50 | 27.010,50 | 27.010,50 | 248.395,25 | 20,90% |
|  |  | % | 45,6% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% |  |
| 02 | INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS: | 340.930,88 |  | 238.651,61 | 102.279,26 |  |  |  | 340.930,88 | 28,68% |
|  |  | % |  | 70% | 30% |  |  |  | 100% |  |
| 03 | SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE: | 586.809,39 |  |  | 117.361,88 | 234.723,76 | 176.042,82 | 58.680,94 | 586.809,39 | 49,37% |
|  |  | % |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% | 100% |  |
| 04 | LIMPEZA FINAL: | 12.571,42 |  |  |  |  |  | 12.571,42 | 12.571,42 | 1,06% |
|  |  | % |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  | TOTAL GERAL | 1.188.706,93 |  |  |  |  |  |  | 1.188.706,93 | 100,00% |
|  | VALOR MÊS |  | 113.342,75 | 265.662,11 | 246.651,64 | 261.734,26 | 203.053,32 | 98.262,85 |  |  |
|  | % MÊS |  | 9,53% | 22,35% | 20,75% | 22,02% | 17,08% | 8,27% |  |  |
|  | VALOR ACUMULADO |  | 113.342,75 | 379.004,86 | 625.656,50 | 887.390,76 | 1.090.444,08 | 1.188.706,93 |  |  |
|  | % ACUMULADO |  | 9,53% | 31,88% | 52,63% | 74,65% | 91,73% | 100,00% |  |  |