Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

Pró-Reitoria de Administração

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO II

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

- PLANILHA GERAL

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | Limpeza e preparo do terreno manual de terreno com pequenos arbustos | m² | 36,00 | 0,49 |
|  | Estrutura em andaime metálico. | m²/mês | 30,00 | 12,50 |
| 1.2 | Locação convencional de obra | m² | 20,03 | 8,36 |
| 1.3 | Barracão de obra para alojamento/escritório | m² | 30,00 | 382,00 |
| 1.4 | Placa de Obra de chapa de aço galvanizado | m² | 4,00 | 277,36 |
| 1.5 | Tapume em chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 60,00 | 69,63 |
| 1.6 | Licenças e Taxas | vb | 1,00 | 2.422,33 |
| 1.7 | Administração de Obra | mês | 4,00 | 25.097,20 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |
| 2.1 | Escavação manual de cavas(fundações rasas,=2,00 m) | m³ | 8,00 | 79,61 |
| 2.2 | Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm | m³ | 6,00 | 40,05 |
| 3 | INFRA / SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |
|  | Cabine de medição |  |  |  |
| 3.1 | Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, fck=25 Mpa, incluindo preparo, transporte e lançamento. | m³ | 6,59 | 388,20 |
| 3.2 | Forma e desforma em chapa de madeira compensada plastificada 100mm p/ estruturas de concreto (pilares , vigas e laje) reaprov. 3x | m² | 106,97 | 59,44 |
| 3.3 | Armadura de aço, CA-50 A, corte e dobra na obra. | kg | 559,00 | 6,88 |
| 3.4 | Armadura de aço, CA-60 A, corte e dobra na obra. | kg | 41,00 | 11,50 |
| 3.5 | Lastro em concreto, esp. 8cm | m³ | 0,67 | 540,31 |
| 4 | PAREDES |  |  |  |
|  | Alvenaria de vedação |  |  |  |
| 4.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, 15 cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 118,38 | 43,86 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |
| 5.1 | Impermeabilizacao com manta asfaltica espessura 3mm protegida com filme de aluminio gofrado espessura 0,8mm, incluso emulsao asfaltica | m² | 27,83 | 83,93 |
| 6 | REVESTIMENTOS |  |  |  |
| 6.1 | Chapisco em paredes traço 1:4 | m² | 102,00 | 7,49 |
| 6.2 | Reboco em argamassa traço 1:6 | m² | 236,00 | 30,41 |
| 7 | PISOS |  |  |  |
| 7.1 | Piso em argamassa traço 1:3 (CIMENTO E AREIA), incluso aditivo impermeabilizante. | m³ | 26,00 | 23,80 |
| 7.2 | Piso cimentado liso (desempenado) com junta plástica. Traço 1:4 | m² | 19,80 | 37,87 |
| 8 | ESQUADRIAS |  |  |  |
|  | Janelas / portas |  |  |  |
| 8.1 | Esquadria metálica em chapa dobrada nº 20, tipo veneziana, dimensão de 1,00 x 0,80 m. | m² | 7,20 | 665,52 |
| 8.2 | Porta de abrir em ferro , 02 folhas, quadrada, com batente de 8cm. Completa | m² | 3,00 | 518,98 |
| 8.3 | Porta de abrir em ferro , tipo veneziana, com batente de 8cm. Completa | m² | 1,90 | 378,38 |
| 9 | PINTURA |  |  |  |
| 9.1 | Fundo selador acrílico | m² | 236,00 | 1,82 |
| 9.2 | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos / externos. | m² | 236,00 | 15,18 |
| 9.3 | Pintura acrílica na cor conforme projeto, 02 demãos. | m² | 142,01 | 17,52 |
| 9.4 | Pintura em esmalte sintético sobre peças metálicas | m² | 28,00 | 31,09 |
| 9.5 | Pintura com tinta crílica para piso. | m² | 27,43 | 15,48 |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |
| 10.1 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto 40x40x40cm. | und | 3,00 | 218,22 |
| 10.2 | Lastro em brita 25mm, espessura 5cm | m² | 13,00 | 185,79 |
| 11 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |
| 11.1 | Limpeza final da obra | m² | 60,00 | 2,04 |
| 12 | SERVIÇOS ELÉTRICOS |  |  |  |
| 12.1 | TOTAL EM SERVIÇO ELÉTRICO | Plan. Anex. | 1,00 | 161.556,51 |

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

| MÃO DE OBRA | INDICE | UND | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro Civil | 110,00 | hora | 79,94 | 8.793,40 |
| Encarregado de Obras | 220,00 | hora | 15,83 | 3.482,60 |
| Almoxarife | 220,00 | hora | 15,37 | 3.381,40 |
| Vigia Noturno | 220,00 | hora | 15,43 | 3.394,60 |

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABINE DE MEDIÇÃO |  |  |  |
| 1.1 | Bucha de Passagem AT/AT Externa | pç | 6 | 18,44 |
| 1.2 | Suporte para Isolador de Pedestal | pç | 6 | 11,16 |
| 1.3 | Isolador de Pedestal | pç | 18 | 67,49 |
| 1.4 | Suporte para Chave Seccionadora | pç | 1 | 518,47 |
| 1.5 | Suporte para Comando RA-1 Comando da Chave | pç | 1 | 81,24 |
| 1.6 | Disjuntor de AT, a VACUO, 630A, 350MVA, 15KV com Relé secundario, MAF 15, fab. Beghim ou similar | pç | 1 | 41.196,56 |
| 1.7 | Chave Seccionada Tripolar 400Amp - 15KV, abertura com carga, ref. HR, fab. Beghim ou similar. | pç | 1 | 2.878,59 |
| 1.8 | Para-Raio de Distribuição | pç | 6 | 557,52 |
| 1.9 | Suporte para Fixação dos Para-Raios | pç | 2 | 89,77 |
| 1.10 | Vergalhão de Cobre Ø3/8"x 2.00 mts | pç | 30 | 38,04 |
| 1.11 | Conector para Vergalhão Ø3/8" Reto | pç | 18 | 22,48 |
| 1.12 | Conector para Vergalhão Ø3/8" L | pç | 9 | 35,92 |
| 1.13 | Conector para Vergalhão Ø3/8" Emenda | pç | 9 | 33,05 |
| 1.14 | Conector para Vergalhão Ø3/8" T | pç | 7 | 52,89 |
| 1.15 | Abraçadeira Ø1'' Tipo D com cunha | pç | 6 | 2,52 |
| 1.16 | Tela zincada nº 12BWG malha 3Cmx3Cm de Proteção Disjuntor ver proj. | m² | 6 | 24,22 |
| 1.17 | Tela zincada nº 12BWG malha 3Cmx3Cm de Proteção Medição ver proj. | m² | 12 | 24,22 |
| 1.18 | Barra de Cobre tipo L para Ø1'' Saída de Dijuntor | pç | 6 | 95,43 |
| 1.19 | Conector Paralelo para Cabo 2AWG | pç | 6 | 9,60 |
| 1.20 | Caixa para medição AT | pç | 2 | 664,60 |
| 1.21 | Placa de advertência "Perigo de Vida Alta Tensão" | pç | 1 | 56,31 |
| 1.22 | Placa de advertência "Não Opere Essa Chave Sob Carga" | pç | 1 | 56,31 |
| 1.23 | Placa de advertência "Cubículo Permanentemente Energizado" | pç | 1 | 56,31 |
| 1.24 | Aterramento partes metálicas não energizadas cobre nu #35mm² ver projeto | m | 50 | 18,19 |
| 1.25 | Porta de chapa de ferro abertura em duas folhas conforme projeto | pç | 2 | 768,23 |
| 1.26 | Extintor de incêndio CO2 6Kg | pç | 2 | 703,39 |
| 1.27 | Luminária a prova de explosão com lâmpada incandescente 100W | pç | 3 | 80,87 |
| 1.28 | Luminária de emergência 25W/24V | pç | 2 | 180,48 |
| 1.29 | Tomada 2P+T para condulete (h=2,0m) | pç | 2 | 15,73 |
| 1.30 | Interruptor simples em condulete (h=1,30m) | pç | 2 | 30,77 |
| 1.31 | Projeto da Cabine (elaboração, art, viabilidade, aprovação, vostoria e ligação) | pç | 1 | 4.200,00 |
| 1.32 | Suporte para extintor | pç | 2 | 105,87 |
| 1.33 | Conjunto para intertravamento da chave tripolar com o disjuntor primário | pç | 1 | 470,32 |
| 1.34 | Eletroduto Ø 1" PVC rígido | pç | 4 | 4,40 |
| 1.35 | Luva Ø 1" PVC rígido | pç | 3 | 1,65 |
| 1.36 | Curva 90º Ø 1" PVC rígido | pç | 2 | 4,15 |
| 1.37 | Chapa de ferro passagem de buchas 1700x700x5mm conforme projeto | pç | 3 | 766,79 |
| 1.38 | Conector split bolt para aterramento (T) 25mm (D) 25mm² | pç | 30 | 12,42 |
| 1.39 | Conector split bolt para aterramento (T) 50mm (D) 25mm² | pç | 20 | 11,34 |
| 1.40 | Parafuso de máquina 16x150mm com porca | pç | 3 | 16,35 |
| 1.41 | Fio de cobre nu meio duro 16mm² | m | 4 | 11,08 |
| 1.42 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø3/4" | pç | 3 | 9,51 |
| 1.43 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø1 1/2" | pç | 3 | 24,01 |
| 1.44 | Curva 90º de ferro galvanizado Ø1 1/2" | pç | 4 | 17,54 |
| 1.45 | Luva 90º de ferro galvanizado Ø1 1/2" | pç | 4 | 5,22 |
| 1.46 | Unidut de ferro galvanizado Ø1 1/2" | pç | 15 | 13,44 |
| 1.47 | Unidut de emenda de FG Ø1 1/2" | pç | 5 | 13,44 |
| 1.48 | Condulete reto Ø 1 1/2" | pç | 3 | 21,80 |
| 1.49 | Condulete tipo T de Ø 3/4" | pç | 5 | 30,20 |
| 1.50 | Condulete LR Ø 1 1/2" | pç | 1 | 25,20 |
| 1.51 | Condulete LL Ø 1 1/2" | pç | 1 | 30,20 |
| 1.52 | Condulete T Ø 1 1/2" | pç | 1 | 30,20 |
| 1.53 | Haste de terra cobreada Ø5/8"x3.00metros. | pç | 8 | 48,00 |
| 1.54 | Kit para solda exotermica cabo-haste e cabo-cabo. | pç | 16 | 55,23 |
| 1.55 | Cabo de cobre nú # 50mm2 | m | 50 | 25,33 |
| 2 | SUBESTAÇÃO DE 225 kVA |  |  |  |
| 2.1 | Fios e Cabos |  |  |  |
| 2.2 | Cabo #150mm2/1kV Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) | m | 150 | 95,24 |
| 2.3 | Fio de cobre nú 6 AWG (# 16 mm²) | kg | 2 | 8,52 |
| 2.4 | Cabo # 50,0mm² nú | m | 20 | 25,33 |
| 2.5 | Acessórios p/ Subestação |  |  |  |
| 2.6 | Cruzeta de concreto 2400 x 90 x 115 | un | 4 | 133,29 |
| 2.7 | Alça pré-formada dupla de distribuição p/ cabo 2 AWG | un | 6 | 12,40 |
| 2.8 | conector paralelo duplo universal | un | 20 | 11,31 |
| 2.9 | Conector parafuso fendido p/ cabo 50 mm² | un | 12 | 8,90 |
| 2.10 | Haste de terra Ø5/8" x 3,00 m | un | 6 | 63,68 |
| 2.11 | Solda exotérmica | cj | 6 | 28,38 |
| 2.12 | Caixa de inspeção de aterramento em PVC com tampa 300x250mm | pç | 6 | 80,10 |
| 2.13 | Mão francesa plana 726 x 32 mm | un | 4 | 28,35 |
| 2.14 | Sela p/ cruzeta 18 x 38 mm | un | 2 | 12,40 |
| 2.15 | Suporte p/ transformador para poste duplo T | un | 1 | 90,61 |
| 2.16 | Suporte p/ transformador 255 mm | un | 1 | 90,61 |
| 2.17 | Elo fusível 10 K | un | 3 | 12,01 |
| 2.18 | Isolador pilar de porcelana 15kV | un | 3 | 148,23 |
| 2.19 | Pára-raios Polimérico de distribuição 15 kV, completo, com suporte L | un | 3 | 335,62 |
| 2.20 | Parafuso de cabeça quadrada 16 x 125 mm | un | 9 | 12,34 |
| 2.21 | Parafuso de cabeça quadrada 16 x 500 mm | un | 6 | 22,54 |
| 2.22 | Parafuso de cabeça abaulada 16 x 45 mm | un | 6 | 5,49 |
| 2.23 | Parafuso de cabeça abaulada 16 x 150 mm | un | 8 | 8,81 |
| 2.24 | Arruela quadrada 18 x 38 mm | un | 30 | 2,09 |
| 2.25 | Porca quadrada 24 mm - rosca 16x2 | un | 30 | 4,16 |
| 2.26 | Chave fusível de distribuição 15 kV, tipo Load Buster, base C | un | 3 | 390,00 |
| 2.27 | Terminal p/ cabo 50 mm² | un | 4 | 19,97 |
| 2.28 | Terminal p/ cabo #150 mm² | un | 8 | 32,47 |
| 2.29 | Fita de aço inoxidável de 32 mm com fecho | un | 4 | 74,22 |
| 2.30 | Eletrodutos e Conexões |  |  |  |
| 2.31 | Eletroduto FG Ø4" | pç | 3 | 103,30 |
| 2.32 | Curva FG 90° Ø4" | un | 1 | 47,23 |
| 2.33 | Cabeçote de alumínio Ø4" | un | 1 | 63,53 |
| 2.34 | Luva FG Ø4" | un | 2 | 89,31 |
| 2.35 | Poste de concreto duplo T 11x800 | un | 1 | 1.801,55 |
| 2.36 | Bucha e arruela de alumínio Ø4" | par | 2 | 4,93 |
| 2.37 | Transformador |  |  |  |
| 2.38 | Transformador TRIFÁSICO de distribuição 225 kVA 13.800-220/127 V | un | 1 | 25.293,50 |
| 2.39 | Relocação da subestação atual | un | 1 | 1.801,55 |
| 2.40 | Material para acabamento (buchas, arruelas, terminais, fitas, etc...) | un | 1 | 569,89 |
|  | REDE TRIFÁSICA COMPACTA DE ALTA TENSÃO |  |  |  |
| 3 | ESTRUTURA CUF3 |  |  |  |
| 3.1 | Isolador ancoragem tipo bastao polimérico | un | 3 | 23,73 |
| 3.2 | Sapatilha | un | 1 | 3,37 |
| 3.3 | Olhal para parafuso | un | 4 | 3,37 |
| 3.4 | Arruela Quadrada | un | 3 | 0,56 |
| 3.5 | Parafuso de cabeça quadrada 100mm | pç | 2 | 2,84 |
| 3.6 | Parafuso de cabeça quadrada 200mm | pç | 2 | 2,84 |
| 3.7 | Parafuso de cabeça quadrada 250mm | pç | 1 | 2,84 |
| 3.8 | Braço antibalanço 15kV | pç | 1 | 23,94 |
| 3.9 | Manilha sapatilha aço 5.000daN | pç | 3 | 4,41 |
| 3.10 | Gancho olhal galvanizado 5.000daN | pç | 3 | 11,88 |
| 3.11 | Perfil U | pç | 1 | 20,80 |
| 3.12 | Fixador de perfil U | pç | 1 | 1,56 |
| 3.13 | Arruela espaçadora | pç | 2 | 2,06 |
| 3.14 | Espaçador losangular 15 kV | pç | 4 | 52,75 |
| 3.2 | ESTRUTURA 2CUF3 |  |  |  |
| 3.2.1 | Arruela Quadrada | un | 12 | 0,56 |
| 3.2.2 | Anel de amarração | pç | 2 | 33,34 |
| 3.2.3 | Sapatilha | pç | 4 | 3,37 |
| 3.2.4 | Olhal para parafuso | un | 16 | 8,37 |
| 3.2.5 | Arruela Quadrada | un | 6 | 0,56 |
| 3.2.6 | Perfil U | pç | 4 | 20,80 |
| 3.2.7 | Fixador de perfil U | pç | 4 | 1,56 |
| 3.2.8 | Arruela espaçadora | pç | 8 | 2,06 |
| 3.2.9 | Gancho olhal galvanizado 5.000daN | pç | 12 | 11,88 |
| 3.2.10 | Isolador ancoragem tipo bastao polimérico 15 kV | pç | 12 | 23,73 |
| 3.2.11 | Isolador de pino polimerico | pç | 2 | 34,28 |
| 3.2.12 | Manilha sapatilha aço 5.000daN | pç | 12 | 9,51 |
| 3.2.13 | Parafuso de cabeça quadrada 100mm | pç | 8 | 2,84 |
| 3.2.14 | Pino curto para isolador de pino | pç | 2 | 23,53 |
| 3.2.15 | Espaçador losangular 15 kV | pç | 10 | 52,75 |
| 3.3 | ESTRUTURA 2CUF3-DCC2 |  |  |  |
| 3.3.1 | Arruela Quadrada | un | 12 | 0,56 |
| 3.3.2 | Anel de amarração | pç | 4 | 33,34 |
| 3.3.3 | Sapatilha | pç | 4 | 3,37 |
| 3.3.4 | Olhal para parafuso | un | 10 | 8,37 |
| 3.3.5 | Perfil U | pç | 2 | 20,80 |
| 3.3.6 | Fixador de perfil U | pç | 2 | 1,56 |
| 3.3.7 | Arruela espaçadora | pç | 7 | 2,06 |
| 3.3.8 | Gancho olhal galvanizado 5.000daN | pç | 6 | 11,88 |
| 3.3.9 | Isolador ancoragem tipo bastao polimérico 15 kV | pç | 6 | 23,73 |
| 3.3.10 | Isolador de pino polimerico | pç | 4 | 34,28 |
| 3.3.11 | Manilha sapatilha aço 5.000daN | pç | 6 | 9,51 |
| 3.3.12 | Parafuso de cabeça quadrada 100mm | pç | 4 | 2,84 |
| 3.3.13 | Pino curto para isolador de pino | pç | 4 | 23,53 |
| 3.3.14 | Espaçador losangular 15 kV | pç | 8 | 48,84 |
| 3.4 | ESTRUTURA CC2 |  |  |  |
| 3.4.1 | Arruela Quadrada | un | 6 | 0,56 |
| 3.4.2 | Anel de amarração | pç | 3 | 33,34 |
| 3.4.3 | Sapatilha | pç | 2 | 3,37 |
| 3.4.4 | Olhal para parafuso | un | 1 | 8,37 |
| 3.4.5 | Arruela espaçadora | pç | 3 | 2,06 |
| 3.4.6 | Isolador de pino polimerico | pç | 3 | 34,28 |
| 3.4.7 | Pino curto para isolador de pino | pç | 3 | 23,53 |
| 3.4.8 | Suporte para braço C 65x65x900mm | pç | 1 | 14,36 |
| 3.4.9 | Espaçador losangular 15 kV | pç | 9 | 52,75 |
| 3.5 | ESTRUTURA CLEA1 |  |  |  |
| 3.5.1 | Anel de amarração | pç | 8 | 33,34 |
| 3.5.2 | Braço suporte tipo L | un | 2 | 11,16 |
| 3.5.3 | Estribo para suporte tipo L | un | 2 | 10,42 |
| 3.5.4 | Arruela Quadrada | un | 6 | 0,56 |
| 3.5.5 | Parafuso de cabeça quadrada 100mm | pç | 2 | 2,84 |
| 3.5.6 | Braço antibalanço 15 kV | pç | 2 | 17,78 |
| 3.5.7 | Espaçador losangular 15 kV | pç | 11 | 52,75 |
| 3.6 | ESTRUTURA CUF3-T-PR |  |  |  |
| 3.6.1 | Parafuso de cabeça quadrada de 100mm | pç | 4 | 2,84 |
| 3.6.2 | Parafuso de cabeça quadrada de 125mm | pç | 2 | 2,84 |
| 3.6.3 | Sapatilha | pç | 2 | 3,37 |
| 3.6.4 | Olhal para parafuso | pç | 8 | 8,37 |
| 3.6.5 | Isolador ancoragem tipo bastao polimérico 15 kV | pç | 6 | 23,73 |
| 3.6.6 | Gancho olhal | pç | 6 | 11,88 |
| 3.6.7 | Manilha sapatilha | pç | 6 | 4,41 |
| 3.6.8 | Perfil U | pç | 2 | 20,80 |
| 3.6.9 | Fixador de perfil U | pç | 2 | 1,45 |
| 3.6.10 | Pára-raio de distribuição 12 kV polimérico 10kA | pç | 6 | 502,71 |
| 3.6.11 | Cruzeta de concreto - 250 daN - retangular | pç | 4 | 153,60 |
| 3.6.12 | Mão francesa plana de 619 mm | pç | 4 | 14,43 |
| 3.6.13 | Arruela Quadrada | pç | 4 | 0,56 |
| 3.6.14 | Espaçador losangular 15 kV | pç | 20 | 52,75 |
| 3.6.15 | Esticador losangular | pç | 8 | 49,85 |
| 3.6.16 | Anel de amarração | pç | 24 | 33,34 |
| 3.6.17 | Arruela espaçadora | pç | 6 | 2,06 |
| 3.6.18 | Sela de cruzeta | pç | 4 | 12,75 |
| 4 | ATERRAMENTO |  |  |  |
| 4.1 | Haste de terra Ø5/8" x 3,00 m | un | 6 | 63,68 |
| 4.2 | Solda exotérmica | cj | 6 | 14,84 |
| 4.3 | Caixa de inspeção de aterramento em PVC com tampa 300x250mm | pç | 6 | 155,72 |
| 4.4 | Poste de concreto duplo T 11x600 com base concretada | un | 2 | 1.801,55 |
| 4.5 | Poste de concreto duplo T 11x300 com base concretada | un | 3 | 1.801,55 |
| 5 | FIOS E CABOS |  |  |  |
| 5.1 | Cabo # 50,0mm² nú | m | 35 | 25,33 |
| 5.2 | Rede trifásica compacta em cabo de alumíno-CA, #35mm², coberto com polietileno reticulado - (XLPE) - 8,7/15 kV - com vão máximo de 30 mts | m | 100 | 120,65 |
| 5.3 | Cabo de aço galvanizado 6,4mm - formação 7 fios (cabo mensageiro) | m | 100 | 12,40 |
| 5.4 | Material para acabamento (buchas, arruelas, terminais, fitas, etc...) | un | 1 | 563,23 |
| 6 | REDE DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |
| 6.1 | Cabo #2,5mm² | m | 100 | 3,61 |
| 6.2 | Luminária fechada p lâmpada vapor de sódio 400W/220V | un | 4 | 500,92 |
| 6.3 | Reator p lâmpada vapor de sódio 400W/220V | un | 4 | 35,21 |
| 6.4 | Relé fotoelétrico | un | 4 | 38,25 |
| 6.5 | Braço p luminária tipo ornamental | un | 4 | 109,61 |
| 6.6 | Material para acabamento (buchas, arruelas, terminais, fitas, etc...) | un | 1 | 563,23 |