Universidade Federal do Pará

Instituto de Ciências Biológicas

Laboratório de Genética Humana e Médica

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

# Objeto

Aquisição MATERIAL LABORATORIAL DE CONSUMO, para o Laboratório de Genética Humana e Médica do Instituto de Ciências Biológicas, sob responsabilidade do professor Jose Ricardo  dos Santos Vieira, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo CoronaVírus, causador da COVID-19, com intuito de atender às demandas desta da Universidade Federal do Pará, tipo menor preço por POR LOTE (exceto item 26 e 27 que serão por item), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento.

# Objetivo da Contratação

Adquirir insumos de laboratório para a melhoria do diagnóstico da COVID-19.

# Justificativa

Garantir a capacidade analítica do Laboratório de Genética Médica e Humana do ICB/UFPA em apoio às ações de combate à COVID-19 no estado do Pará.

# Valor Total Estimado da Contratação

O valor total estimado do contrato é R$ 258.197,34

# Especificação e quantidade dos materiais

| Item | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UND. | QTD | Valor Unitário | Valor Estimado Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponteira VertexTM 10 μl low retention, descartável, com filtro, marca SSI, incolor, em resina grau médico (polipropileno puro); Com filtro hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno (HDPE); Volume de 0,1 a 10 μl; Low retention: feita em resina NoStick® livre de nucleases (DNase e RNase), DNA e pirogênios; Embalagem e 01 pacote com 1000 ponteiras. | pacote | 20 | R$ 380,00 | R$ 7.600,00 |
| 2 | Ponteira descartável 10 µL Bioclean universal com filtro, pré-esterilizada em rack, marca Rainin, modelo RT-10F. 100% inertes, livres de DNA, DNAse, RNAse, ATP, pirogênicos, inibidores de PCR, aditivos e contaminantes bioativos; fabricadas em polipropileno virgem, com 99,9 % de pureza; filtro de polietileno puro, livre de aditivos ou contaminantes; pré-esterilizada por raios gama; formato cônico (universal), cor natural (sem aditivos e/ou corantes); volume máximo de 10 μL; embalagem em rack contendo 96 ponteiras. | rack | 10 | R$ 64,00 | R$ 640,00 |
| 3 | Ponteira VertexTM 100 μL low retention, descartável, com filtro, marca SSI; Incolor, em resina grau médico (polipropileno puro); filtro hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno (HDPE) que protege a amostra e a pipeta; feita em resina NoStick® isento de nucleases (DNase e RNase), DNA e pirogênios; embalagem de 01 pacote com 1000 ponteiras. | pacote | 18 | R$ 428,71 | R$ 7.716,78 |
| 4 | Ponteira Vertex TM 100 μL low retention, descartável, com filtro, estéril, marca SSI, incolor, em resina grau médico (polipropileno puro); filtro hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno (HDPE); feita em resina NoStick®; estéril; isenta de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios e inibidores de PCR; embalagem de 01 rack com 96 ponteiras. | rack | 10 | R$ 64,88 | R$ 648,80 |
| 5 | Ponteira Vertex TM 200 μL low retention, descartável, com filtro, estéril, marca SSI, incolor, em resina grau médico (polipropileno puro); filtro hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno (HDPE); feita em resina NoStick®; estéril; isenta de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios e inibidores de PCR; embalagem de 01 rack com 96 ponteiras. | pacote | 18 | R$ 428,71 | R$ 7.716,78 |
| 6 | Ponteira Vertex TM 200 μL low retention, descartável, com filtro, estéril, marca SSI, incolor, em resina grau médico (polipropileno puro); filtro hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno (HDPE); feita em resina NoStick®; estéril; isenta de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios e inibidores de PCR; embalagem de 01 rack com 96 ponteiras. | rack | 10 | R$ 60,32 | R$ 603,20 |
| 7 | Ponteira Vertex TM 1000 μL low retention, descartável, com filtro, estéril, marca SSI, incolor, em resina grau médico (polipropileno puro); filtro hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno (HDPE); feita em resina NoStick®; estéril; isenta de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios e inibidores de PCR; embalagem de 01 rack com 96 ponteiras. | pacote | 17 | R$ 453,33 | R$ 7.706,61 |
| 8 | Ponteira descartável bioclean universal com filtro 1000 µL, pré-esterilizada em rack, marca rainin, modelo RT-1000F; 100% inertes, livres de DNA, DNAse, RNAse, ATP, pirogênicos, inibidores de PCR, aditivos e contaminantes bioativos; fabricadas em polipropileno virgem, com 99,9 % de pureza; filtro de polietileno puro, livre de aditivos ou contaminantes; pré-esterilizada por raios gama; formato cônico (universal); cor natural (sem aditivos e/ou corantes); volume máximo de 1000 μL; embalagem em racks contendo 96 ponteiras cada. | rack | 10 | R$ 64,01 | R$ 640,10 |
| 9 | Microplaca para PCR meia borda, borda elevada, para 7500, Veriti e 3500 da Applied, incolor, 96 x 0,2mL, modelo UltraFlux®, descartável marca SSI; incolor, em resina de grau médico (polipropileno puro); com borda elevada; volume: 0,2 ml; 96 posições; meia borda; autoclavável; adequado para PCR em tempo real; indicado para equipamento de PCR em tempo real modelo 7500; isento de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios e inibidores de PCR; embalagem em 01 pacote com 10 placas. | pacote | 60 | R$ 201,22 | R$ 12.073,20 |
| 10 | Adesivo óptico para selagem de microplacas de PCR em tempo real modelo UltraFlux®, descartável; incolor feito em poliéster - máxima claridade; adesivo siliconado; indicado para aplicações de PCR em tempo real; faixa de temperatura de trabalho: -40 °C a +120 °C; isento de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios e inibidores de PCR; embalagem em pacote com 100 unidades. | caixa | 6 | R$ 795,00 | R$ 4.770,00 |
| 11 | Rack para PCR com tampa, empilhável, acomoda 96 x 0,2 mL - tubos, strips, placas; empilhável; fabricado em polipropileno; suporta temperaturas entre -90 e +121°C; dimensões: 138 x 98 x 39 mm; embalagem em caixa com 01 unidade. | caixa | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 12 | Microtubo tipo eppendorf, descartável, volume até 1,5 mL marca SSI, com as seguintes características: - Incolor, em resina de grau médico (polipropileno puro); suporta força de centrifugação de 35.000 xg; temperatura de trabalho permitida: -90 até 121°C; autoclavável; superfície para anotações; isento de nucleases (DNase e RNase), DNA e pirogênios; embalagem em 01 pacote com 500 tubos. | pacote | 60 | R$ 110,00 | R$ 6.600,00 |
| 13 | Microtubo tipo eppendorf, descartável, volume até 2,0 mL, marca SSI, com as seguintes características: - Incolor, em resina de grau médico (polipropileno puro); suporta força de centrifugação de 35.000 xg; temperatura de trabalho permitida: -90 até 121°C; autoclavável; superfície para anotações; isento de nucleases (DNase e RNase), DNA e pirogênios; embalagem em 01 pacote com 500 tubos. | pacote | 60 | R$ 134,00 | R$ 8.040,00 |
| 14 | Micropipeta de alta precisão manual 1000 µL, monocanal, com RFID e porta-cone universal MODELO PIPET-LITE SL-1000XLS+, RAININ; faixa de volume de 100 μL - 1.000 μL; autoclavável. | unidade | 3 | R$ 1.808,00 | R$ 5.424,00 |
| 15 | Micropipeta multicanal premium black 8 canais 0,5 - 10 µL (KASVI) | unidade | 2 | R$ 4.890,00 | R$ 9.780,00 |
| 16 | Micropipeta multicanal premium black 8 canais 20 - 200 µL (KASVI) | unidade | 2 | R$ 4.890,00 | R$ 9.780,00 |
| 17 | Luva para procedimento não cirúrgico, material 100% nitrile, tamanho médio, características adicionais: sem pó, antiderrapante, estéril, tipo ambidestra. | unidade | 5000 | R$ 0,37 | R$ 1.850,00 |
| 18 | Luva para procedimento não cirúrgico, material 100% nitrile, tamanho G, características: adicionais sem pó, antiderrapante, estéril. | unidade | 2000 | R$ 0,27 | R$ 540,00 |
| 19 | Máscara descartável uso geral, material TNT (tecido não tecido), tipo fixação alças em elástico nas extremidades, embalagem em caixa com 50 unidades | caixa | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
| 20 | Touca hospitalar, material: não tecido 100% polipropileno, modelo com elástico em toda volta, gramatura cerca de 20 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex, embalagem em caixa com 100 unidades. | caixa | 5 | R$ 10,90 | R$ 54,50 |
| 21 | Avental cirúrgico descartável em TNT, tamanho ÚNICO, manga longa, de tiras, gramatura 40 ( g/m2 ), polipropileno, descartável, na cor branca, pacote com 10 unidades, com punhos elásticos. | unidade | 100 | R$ 17,10 | R$ 1.710,00 |
| 22 | Protetor facial, material:acrílico, cor:incolor, material coroa:plástico, características adicionais:tamanho único, anatômico, convexo, coroa ajustável | unidade | 20 | R$ 12,40 | R$ 248,00 |
| 23 | Swab, material haste plástica, tipo: ponta em Rayon, apresentação embalagem individual em papel grau cirúrgico, esterilidade estéril, tipo de uso descartável. | unidade | 1000 | R$ 0,44 | R$ 440,00 |
| 24 | Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação gel | galão de 5L | 2 | R$ 59,90 | R$ 119,80 |
| 25 | Água sanitária, tipo comum, embalagem com 1 L | unidade | 31 | R$ 1,47 | R$ 45,57 |
| 26 | Marstermix TAQPATH 1STEP RT QPCR MM 10 mL | Kit | 2 | R$ 19.375,00 | R$ 38.750,00 |
| 27 | ALCOOL ETILICO (ANIDRO) ABS.PA 99,8% - 99.80 % ONU - 1170 ALCOOL ETILICO OU SOLUÇÃO Nro Risco – 33 P.M - 46,07g/mol Fórmula - C2H6O NCM - 2207.10.10 Produto controlado por: Secretaria segurança pública DENSIDADE: 0.79 Forma de apresentação: Bombona de 200 litros | Litro | 10.000 | R$ 12,31 | R$ 123.150,00 |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ 258.197,34 |

LOTE 01: Correspondem aos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 23.

LOTE 02: Correspondem aos itens: 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

LOTE 03: Correspondem aos itens: 24 e 25.

# Prazo de garantia

O prazo de garantia de todos os itens será de no mínimo 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto, com atendimento on site.

# Local e Prazo de entrega

O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original de fábrica, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, no ALMOXARIFADO CENTRAL, com posterior direcionamento ao Laboratório de Genética Humana e Médica do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, no horário de 08:00 às 14:00 e das 14:00 às 16:00, no prazo de entrega de no máximo 15 (quinze) dias.

# Condições gerais

Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a especificação e unidade de fornecimento dos materiais constantes no item 5 deste Termo, indicando expressamente marca/fabricante e modelo do(s) produto (s).

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação é aquela prevista na legislação em vigor.

Responsável pelas informações: Prof. Dr. José Ricardo dos Santos Vieira (email: jrvieira@ufpa.br)