Universidade Federal do Pará

Instituto de Ciências Biológicas

Laboratório de Genética Humana e Médica

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

# Objeto

Contratação de empresas especializadas no fornecimento de equipamentos de laboratório pelo critério de menor preço por item.

# Objetivo da Contratação

Adquirir equipamentos de laboratório para a melhoria do diagnóstico da COVD-19.

# Justificativa

Aumentar a capacidade analítica do Laboratório de Genética Médica e Humana do ICB/UFPA em apoio às ações de combate à COVID-19 no estado do Pará.

# Valor Total Estimado da Contratação

O valor total estimado do contrato é R$ 381.268,00

# Especificação e quantidade dos materiais

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UND | QTD | VALOR ESTIMADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipamento automatizado para extração de DNA/RNA, proteínas e células, com capacidade de processamento de até 96 amostras em 40 minutos, em sistema aberto que permita o uso de qualquer kit baseado em beads magnéticas e que permita, por meio de software, a otimização de protocolos e ajustes em procedimentos; flexível para processamento de diferentes tipos de amostras e adequado ao protocolo de COVID com o Magmax Viral pathogen Kit. Deve vir com 96 cabeças magnéticas e com capacidade futura de utilização com cabeçotes magnéticos de 24 para uso de volume amostral de até 5mL, resultando em um aumento de rendimento do produto purificado ao final. Equipamento bivolt e de pequeno porte, de bancada. Modelo de referencia: KING FISHER FLEX - 96 ou similar igual/superior compatível. | unidade | 1 | 381.268,00 | 381.268,00 |
|  |  |  |  |  | 381.268,00 |

# Prazo de garantia

O prazo de garantia de todos os itens será de no mínimo 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto, com atendimento on site.

# Local e Prazo de entrega

O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original de fábrica, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, no ALMOXARIFADO CENTRAL, com posterior direcionamento ao Laboratório de Genética Humana e Médica do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, no horário de 08:00 às 14:00 e das 14:00 às 16:00, no prazo de entrega de no máximo 30 (TRINTA) dias.

# Condições gerais

Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a especificação e unidade de fornecimento dos materiais constantes no item 5 deste Termo, indicando expressamente marca/fabricante e modelo do(s) produto (s). DEVERÁ SER APRESENTADO FOLHETO TECNICO DO EQUIPAMENTO OFERTADO.

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação é aquela prevista na legislação em vigor.

Responsável pelas informações: Prof. Dr. José Ricardo dos Santos Vieira (jrvieira@ufpa.br)