Universidade Federal do Pará

Prefeitura multicampi

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

_

# Objeto

  - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO tipo menor Preço por Lote, conforme especificações e quantitativos contidos neste Termo para atender às necessidades desta Instituição.

# Objetivo da Contratação

  - Aquisição de EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO que atendem as necessidades desta Instituição, conforme quantitativos contidos neste Termo, objetivando a redução de custos de aquisição e armazenamento, bem como permitindo um melhor controle dos produtos.

  - O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 10.024/19, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado. A opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração, reduzindo a quantidade de licitações, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, etc. Assim, enquadra-se no Decreto nº 7892/2013, artigo 3º, inciso IV:

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;”

# Justificativa

  - Trata-se de AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO relacionados ao objeto deste termo de referência tipo Menor Preço por Lote, para a Agenda de Compras da UFPA. A agenda de compras da UFPA tem como objetivos principais otimizar as compras em preço e qualidade; diminuir o prazo entre a solicitação da unidade e o recebimento do material; evitar o fracionamento de despesas; reduzir a ocorrência de falhas constatadas em auditorias realizadas na UFPA.

  - Portanto, a Agenda de Compras da UFPA demonstra ser um procedimento ágil para a instituição à medida que a oferta dos produtos se antecipa à necessidade das unidades. No entanto, por se tratar de um procedimento pioneiro, ajustes e ampliações precisam ser feitos para garantir a eficácia do processo. O objetivo da área administrativa da UFPA deve ser garantir que as engrenagens deste complexo sistema funcionem, harmônica e celeremente, para que os objetivos maiores da formação de quadros e produção de conhecimentos sejam atingidos com êxito.

  - Assim, anualmente, através de pesquisas e relatórios de demandas, a Prefeitura Multicampi estipula, junto ao Almoxarifado Central, o levantamento estimativo das quantidades de equipamentos e outros materiais que poderão ser adquiridos nos próximos doze meses para suprir as necessidades de troca de itens que tiverem atingido o final de sua vida útil, bem como, dar andamento a projetos de padronizações de ambientes com a substituição dos equipamentos em deterioração, e ainda suprir demandas decorrentes de possível expansão da estrutura de pessoal desta Universidade.

  - As quantidades apresentadas foram embasadas no levantamento de necessidades promovido pela Diretoria de Compras e Serviços, vinculada a Agenda de Compras desta UFPA, com arredondamentos à razão de 20% a 30% do quantitativo prevendo uma expansão da demanda interna. Ressalte-se que a Prefeitura Multicampi sempre realiza levantamento dos equipamentos obsoletos e em desuso, em processo específico, para doação e reestruturação. Cabe destacar ainda o levantamento do quantitativo da demanda a partir do plano de compras das unidades da UFPA.

  - Sobre as exigências a serem cumpridas pelos licitantes, especialmente no que diz respeito à necessidade de apresentação de relatório de conformidade com normas técnicas expedidas pela ABNT e outros, em suma, a motivação da exigência funda-se na necessidade de verificação de requisitos funcionais intrínsecos ao produto ofertado a esta UFPA, tais como: estabilidade do conjunto a ser fornecido, resistência, durabilidade e eficiência. Tal exigência, surgiu com a experiência desta Instituição na aquisição deste tipo de objeto em relação a qualidade e durabilidade dos equipamentos ofertados durante mais de 62 anos de existência.

  - A extensa descrição técnica dos itens solicitados neste Termo demonstra, por parte desta UFPA, a preocupação com a realização de aquisição economicamente viável, mas sem descuidar dos aspectos técnicos mínimos a serem cumpridos pelos interessados em fornecer o objeto. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a exigência de cumprimento às normas expedidas pela ABNT é largamente admitida na jurisprudência do TCU, conforme passagens abaixo transcritas:

    - Neste caso concreto, acompanhando a evolução jurisprudencial deste Tribunal, alinhamo-nos ao entendimento adotado pela instrução de fls. 63/69 e pelos Acórdãos Plenários 1.338/2006 e 1.608/2006, no sentido de que não há obrigatoriedade para que o edital do MME exija o cumprimento, por parte das licitantes, da norma ABNT NBR 15247.

    - No exercício do poder discricionário, caso o gestor demonstre a necessidade de se aceitar apenas a norma NBR 15247, em detrimento da competitividade que a aceitação de normas internacionais traria, pode o edital exigir que as empresas sigam a norma citada.

    - Dessa forma, não há como interpretar a Lei nº 4.150/1962  no sentido de que todas as normas da ABNT sejam de observância obrigatória, sob pena de se chegar ao ponto de realizar licitação para compra  de material de escritório sendo aceitos somente licitantes cujos produtos sejam certificados ou atendam as normas da ABNT.

    - Então, a interpretação mais coerente da Lei nº 4.150/1962 seria a de que a obrigatoriedade de observância das normas técnicas da ABNT se aplica tão-somente àquelas de natureza procedimental, cujo objetivo seja o detalhamento das etapas a serem seguidas na execução de obras e serviços de engenharia.

    - Com relação às demais normas, assim entendidas aquelas de cumprimento facultativo, cabe ao gestor decidir sobre a necessidade de exigi-las, devendo essa decisão ser sempre fundamentada. (Tribunal de Contas da União; Processo nº 017.812/2006-0; Acórdão nº 2392/2006 – Plenário; Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU 13/12/2006).

  - Por outro lado, também deve ser considerado que a certificação de acordo com as normas técnicas expedidas pela ABNT é usual entre as atuantes no mercado nacional que possuem nível de estrutura e organização esperado das empresas que desempenham objeto de magnitude semelhante ao pretendido pela UFPA, mesmo que agrupados em lotes. Cito outra jurisprudência sobre o assunto:

É lícito o agrupamento em lotes de itens a serem adquiridos por meio de pregão, desde que possuam mesma natureza e que guardem relação entre si

Representação sobre Pregão Eletrônico 01/2013 da Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro. Entre os quesitos do edital, destaque-se o que estabeleceu o agrupamento dos itens de mobiliários (estações de trabalho, mesas diversas, gaveteiros, armários variados e estantes) em lotes. Argumentou a autora da representação que a licitação por lote, em que os componentes sejam “elementos díspares entre si”, afrontaria o disposto no art. 3°, caput e § 1°, da Lei  8.666/1993, c.c. art. 5°, caput e parágrafo único, do Decreto 5.450/2005, assim como a orientação contida na Súmula 247 TCU, na medida em que impediria um maior número de empresas de participar do certame, pois muitas delas seriam capazes de ofertar apenas alguns itens e não outros. A relatora, no entanto, ao endossar o exame empreendido pela unidade técnica a respeito dessa questão, considerou pertinente a justificativa de que tal medida visou à “padronização do design e do acabamento dos diversos móveis que comporão os ambientes da AGU” e objetivou “garantir um mínimo de estética e identidade visual apropriada, por lote e localidade, já que os itens fazem parte de um conjunto que deverá ser harmônico entre si”. E de que se buscou evitar o aumento do número de fornecedores, com o intuito de “preservar o máximo possível a rotina das unidades, que são afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos produtos por diferentes fornecedores”. Acrescentou que “lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação: fornecimento, vida útil do móvel e garantias dos produtos”.

...incumbe à Administração estipular os requisitos mínimos de qualidade e desempenhos dos bens, serviços e obras contratados. Incumbe, contudo, justificar que a observância das normas técnicas é garantia essencial ao atendimento de um padrão mínimo de qualidade do material a ser adquirido...

Jurisprudência precedente mencionada: Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara. Acórdão 861/2013-Plenário, TC 006.719/2013-9, relatora Ministra Ana Arraes, DOU 10.4.2013.

  - Tal exigência está em consonância com a finalidade precípua da qualidade técnica, qual seja, garantir que aqueles que se proponham a fornecer bens e serviços para administração detenham o cabedal técnico necessário para executar o contrato com a qualidade esperada e dentro das especificações determinadas pela contratante no edital.

  - No que se refere à possibilidade de alegação de que a exigência de certificação, de acordo com as normas do INMETRO, cause restritividade ao universo de potenciais licitantes atuantes no mercado, é importante destacar que a jurisprudência do TCU admite a exigência de adequação dos produtos ofertados às normas técnicas expedidas pelo INMETRO, com a finalidade de possibilitar que a Administração Pública realize aquisições eficazes e econômicas. Na maioria das vezes, a opção mais barata não se traduz em aquisição eficiente, conforme orientação do TCU em publicação vigente. (vide: Licitações e contratos : orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010).

  - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente aquisição observará também os critérios elencados na Instrução Normativa n° 01/2010 do MPOG e no art. 4º do Decreto nº 7.746/2012, de que os materiais apresentem, na medida do possível, as diretrizes sustentáveis de: menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência dos materiais, tecnologia e matérias-primas de origem local; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. Utilizar matéria-prima com produtos sustentáveis (tintas, vernize e adesivos à base de água ou óleo vegetal), seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), ao obedecer às seguintes ações: evitar, reduzir, reutilizar, reciclar, incinerar com recuperação energética e, realizar a disposição final adequada dos rejeitos

  - O agrupamento visou tornar mais eficiente o processo de aquisição do registro de preços, proporcionando assim um processo mais eficaz e econômico. Cabe lembrar que o agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, finalmente, considerando que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da padronização de garantia e manutenção

  - A estimativa de ganhos em termos de economia de escala, na medida em que a maior quantidade de itens de materiais de mesma natureza (lote) propicia condições de propostas mais vantajosas para a Administração, haja vista a disponibilidade de estoques dos fornecedores pelo incremento do fluxo da produção e pelo aproveitamento mais eficiente dos recursos logísticos (transporte, pessoal), além da questão da garantia de manutenção durante a contratação.

  - Ainda sobre o agrupamento, isso trará maior eficiência operacional ao procedimento de aquisição, possibilitando o prosseguimento imediato da instrução na medida que os grupos forem adjudicados no certame, sem prejuízo da continuidade da análise relativa aos demais grupos da licitação, reduzindo os níveis de ruptura de estoques e do fluxo do ressuprimento no almoxarifado, haja vista o tempo decorrido para aquisição.

  - Outrossim, a adoção da licitação por itens isolados exigiria um elevado número de procedimentos para seleção (remeteria bastante tempo), o que tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, seguindo entendimento do Acordão 5301/2013 - Segunda Câmara/TCU.

  - Dessa forma, é legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá elevado número de procedimentos de contratação, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, em busca da economicidade.

  - A Súmula 247/TCU destaca: “é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.

  - De acordo com a jurisprudência do TCU, os lotes são devidamente justificados, quando da limitação do elevado número de procedimentos de contratação, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual.

  - A rigor, o agrupamento de vários itens num mesmo lote não compromete a competitividade do certame, desde que várias empresas, que atuam no mercado, apresentem condições e aptidão para cotar todos os itens, principalmente levando-se em consideração a modalidade adotada, em que os recursos de tecnologia de informação têm como principal vantagem, aproximar pessoas, encurtar distâncias, resultando em considerável ampliação da competitividade, gerando, consequentemente, inúmeras repercussões positivas num processo de licitação pública, dentre estas, a de aumentar a probabilidade de a Administração Pública firmar contrato mais vantajoso, haja vista que ela recebe mais propostas, beneficiando a eficiência em contratos administrativos.

  - A justificativa para a composição dos lotes é de aumentar o desconto oferecido pelas empresas licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento de todos os equipamentos licitados, bem como facilitar e otimizar a gestão do contrato de serviço de garantia e assistência técnica, em especial para as Splits que deverão ter um mínimo 3 anos de garantia, conforme descriminado no item 7 deste Termo.

  - A Universidade, com essa decisão justificada em tal procedimento administrativo, visou aumentar o desconto oferecido pelas empresas licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento de todos os equipamentos licitados, bem como facilitar e otimizar a gestão do contrato de serviço de garantia e assistência técnica.

# Prazos

  - O prazo de entrega do referido material é de 30 (trinta) dias, contando-se da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

# Garantia

  - A garantia do material será de no mínimo de 03 (três) anos (para os lotes 1, 2, 3) e de 1 ano para os demais itens, contados da data do recebimento definitivo por esta Instituição. Além do suporte técnico necessário ao fiel cumprimento do objeto licitado, quando for o caso.

# Valor Total Estimado (após a IRP 33/2019)

  - R$ 37.299.113,13  (trinta e sete milhões duzentos e noventa e nove mil reais cento e treze reais e treze centavos) após a IRP 33/2019 para todos os Órgãos.

  - Sendo R$ 11.837.445,98 (onze milhões oitocentos e trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) somente para o Órgão Gerenciador: UFPA.

# Especificações e Quantidades dos Equipamentos (após a IRP 33/2019)

  - Todos os equipamentos (para os lotes 1, 2, 3) deverão conter:

- Controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede.

- Filtro de ar de tela anti-pó, lavável.

- Unidades evaporadora e condensadora construídas com tubos de cobre e aletas de alumínio.

- Garantia: 3 anos para o compressor e 3 anos para as demais peças.

- Instalação: em Belém e nos demais Campi da UFPA no interior do estado do Pará, com distância média entre a unidade evaporadora e unidade condensadora de até 15 metros.

  - A especificação dos equipamentos deverá atender as informações técnicas contidas no site do INMETRO (<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp>).

| LOTE 1 - CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI–WALL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD GERAL | VALOR UNIT (R$) |
| 01 | 01 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE), DE 9.000 BTU’S, ROTAÇÃO VARIÁVEL. VERSÃO: FRIO. CAPACIDADE MÍNIMA: 9.000BTUS. CLASSE: A. TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. FREQUÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ, LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000148 CATMAT: 262860 | UND | 315 | 3.765,00 |
|  | 02 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU’S ROTAÇÃO VARIAVEL. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 12.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000149 CATMAT: 351831 | UND | 425 | 3.955,00 |
|  | 03 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU’S ROTAÇÃO VARIAVEL. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 18.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000150 CATMAT: 351832 | UND | 445 | 5.068,75 |
|  | 04 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU’S ROTAÇÃO VARIAVEL. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 22.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000151 CATMAT: 354890 | UND | 445 | 6.482,50 |
| 01 | 05 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU’S ROTAÇÃO VARIAVEL. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 24.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000152 CATMAT: 309167 | UND | 415 | 7.046,75 |
|  | 06 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU’S ROTAÇÃO FIXA. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 30.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000153 CATMAT: 397104 | UND | 405 | 8.015,00 |
| VALOR TOTAL LOTE 01 |  |  | R$ 14.177.632,50 |  |  |

| LOTE 2 – CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD GERAL | VALOR UNT (R$) |
| 02 | 07 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO DE 30.000 BTU’S ROTAÇÃO FIXA. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 30.000BTUS. CLASSE: C TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000154 CATMAT: 351972 | UND | 345 | 8.129,25 |
|  | 08 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO DE 36.000 BTU’S VERSÃO ROTAÇÃO FIXA: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 36.000BTUS. CLASSE: B TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000155 CATMAT: 353149 | UND | 330 | 9.551,25 |
|  | 09 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO DE 48.000 BTU’S ROTAÇÃO FIXA. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 48.000BTUS. CLASSE: B TENSÃO: 220 V – TRIFASICO FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000156 CATMAT: 414565 | UND | 288 | 11.201,50 |
|  | 10 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO DE 60.000 BTU’S ROTAÇÃO FIXA. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 60.000BTUS. CLASSE: C TENSÃO: 220 V – TRIFASICO FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000157 CATMAT: 351128 | UND | 275 | 12.668,25 |
| VALOR TOTAL LOTE 02 |  |  | R$ 12.666.304,50 |  |  |

| LOTE 3 - CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CASSETE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD GERAL | VALOR UNT (R$) |
| 03 | 11 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CASSETE DE 30.000 BTU’S ROTAÇÃO FIXA. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 30.000BTUS. CLASSE: C TENSÃO: 220 V – MONOFASICO FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000158 CATMAT: 399654 | UND | 160 | 12.399,50 |
|  | 12 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CASSETE DE 36.000 BTU’S ROTAÇÃO FIXA. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 36.000BTUS ROTAÇÃO FIXA. CLASSE: B TENSÃO: 220 V – MONOFASICO FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000159 CATMAT: 273206 | UND | 1600 | 13.373,50 |
|  | 13 | CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CASSETE DE 48.000 BTU’S ROTAÇÃO FIXA. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 48.000BTUS. CLASSE: C TENSÃO: 220 V – TRIFASICO FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA: 3 ANOS PARA O COMPRESSOR E 3 ANOS PARA AS DEMAIS PEÇAS. COM INSTALAÇÃO: EM BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA DE ATÉ 15 METROS. SIPAC: 5212000000160 CATMAT: 300351 | UND | 157 | 14.335,50 |
| VALOR TOTAL LOTE 03 |  |  | R$ 25.632.193,50 |  |  |

| LOTE 4 – CONDICIONADORES DE AR – JANELA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD GERAL | VALOR UNT |
| 04 | 14 | CONDICIONADOR DE AR DE 10.000 BTUS – COMPRESSOR ROTATIVO – 220V – ACIONAMENTO MECÂNICO – RENOVAÇÃO DE AR – CICLO FRIO – CLASSE: A TENSÃO: 220 V SIPAC: 5212000000161 CATMAT: 395853 | UND | 158 | 1.713,10 |
|  | 15 | CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS – COMPRESSOR ROTATIVO – 220V – ACIONAMENTO MECÂNICO – RENOVAÇÃO DE AR – CICLO FRIO – CLASSE: A TENSÃO: 220 V SIPAC: 5212000000162 CATMAT: 311187 | UND | 150 | 2.285,98 |
|  | 16 | CONDICIONADOR DE AR DE 30.000 BTUS – COMPRESSOR ROTATIVO – 220V – ACIONAMENTO MECÂNICO – RENOVAÇÃO DE AR – CICLO FRIO – CLASSE: B TENSÃO: 220 V SIPAC: 5212000000163 CATMAT: 289260 | UND | 150 | 3.738,12 |
| VALOR TOTAL LOTE 04 |  |  | R$ 1.174.284,80 |  |  |

| LOTE 5 - BEBEDOUROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD GERAL | VALOR UNT |
| 05 | 17 | BEBEDOURO ELÉTRICO GARRAFÃO, MATERIAL AÇO, TIPO ELÉTRICO DE MESA, CAPACIDADE 20 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 2,7 L/H, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 305 MM, PROFUNDIDADE 330 MM. 110V. SIPAC: 5234000000079 CATMAT: 290687 | UND | 165 | 498,15 |
|  | 18 | BEBEDOURO ELÉTRICO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 3 L/H, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 305 MM, PROFUNDIDADE 330 MM. 110V. SIPAC: 5234000000080 CATMAT: 290686 | UND | 160 | 576,54 |
|  | 19 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO C/ DUAS TORNEIRAS – 110 V - ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 37 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS ÁGUA GELADA SIPAC: 5234000000081 CATMAT: 230083 | UND | 145 | 713,56 |
|  | 20 | PURIFICADOR DE ÁGUA COM 2 TORNEIRAS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA: 2,1 LITROS POR HORA; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 2 LITROS (MÍNIMO); TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA É DE ATÉ 5 °C; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM ÓTIMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,04 KW POR LITRO DE ÁGUA REFRIGERADA; EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS: P-III (DE 5 A 15 MICROMETROS); EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: C-I (ACIMA DE 75% DE RETENÇÃO). INSTALAÇÃO EM MESA OU PAREDE. COMPACTO.- CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA. - ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE ÁGUA GELADA E NATURAL. - UTILIZA GÁS ECOLÓGICO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 110VOLTS; CONTROLE DE TEMPERATURA – ÁGUA GELADA: TERMOSTATO REGULÁVEL DE 12ºC A 5ºC; EM CONFORMIDADE COM PORTARIA INMETRO Nº 344 DE 2014 E NORMAS APLICÁVEIS. SIPAC: 5234000000082 CATMAT: 306105 | UND | 160 | 716,17 |
| VALOR TOTAL LOTE 05 |  |  | R$ 392.494,55 |  |  |

| LOTE 6 – FREEZER’S |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD GERAL | VALOR UNT |
| 06 | 21 | FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE 300 LITROS, 110 V - COR BRANCA – UMA TAMPA - CLASSE A SIPAC: 5212000000164 CATMAT: 253895 | UND | 38 | 1.824,13 |
|  | 22 | FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE 420 L, 127V - COR BRANCA – DUAS TAMPAS – CLASSE B SIPAC: 5212000000165 CATMAT: 396016 | UND | 38 | 2.282,06 |
|  | 23 | FREEZER VERTICAL – CAPACIDADE 240 LITROS - 127V – BRANCO – CLASSE C SIPAC: 5212000000166 CATMAT: 345341 | UND | 40 | 2.058,27 |
| VALOR TOTAL LOTE 06 |  |  | R$ 238.366,02 |  |  |

| LOTE 7 – REFRIGERADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE GERAL | VALOR UNT |
| 07 | 24 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS, 110 V, COM CONGELADOR – COR BRANCA – CLASSE A SIPAC: 5212000000167 CATMAT: 300857 | UND | 88 | 972,96 |
|  | 25 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 300 LITROS, 110 V, COM CONGELADOR, COR BRANCA – CLASSE A SIPAC: 5212000000168 CATMAT: 300975 | UND | 75 | 1.646,27 |
|  | 26 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 440 L, 110 V, DUAS PORTAS (REFRIGERADOR E CONGELADOR), COR BRANCA – CLASSE A SIPAC: 5212000000169 CATMAT: 304516 | UND | 75 | 2.737,47 |
| VALOR TOTAL LOTE 07 |  |  | R$ 414.400,98 |  |  |

| LOTE 8 – VENTILADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE GERAL | VALOR UNT |
| 08 | 27 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, VELOCIDADE MÍNIMA 150 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.400 RPM, MÍNIMO DE 3 HÉLICES, GRADE METALICA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110V, DIÂMETRO 60 CM – C/ CONTROLE DE VELOCIDADE (3 ROTAÇÕES). SIPAC: 5234000000083 CATMAT: 295283 | UND | 118 | 383,78 |
|  | 28 | VENTILADOR DE MESA, C/ 50 CM, GRADE METÁLICA, MÍNIMO DE 3 HÉLICES - 110V - C/ CONTROLE DE VELOCIDADE (3 ROTAÇÕES) SIPAC: 5234000000084 CATMAT: 453581 | UND | 97 | 279,47 |
|  | 29 | VENTILADOR DE PAREDE, C/ 60 CM, GRADE METÁLICA, MÍNIMO DE 3 HÉLICES - 110V – C/ CONTROLE DE VELOCIDADE (3 ROTAÇÕES) SIPAC: 5234000000085 CATMAT: 453487 | UND | 122 | 259,05 |
|  | 30 | VENTILADOR DE TETO C/ 3 PALHETAS METÁLICAS C/ 100 CM DE DIÂMETRO (MÍNIMO) - 110V – C/ CONTROLE DE VELOCIDADE (3 ROTAÇÕES) SIPAC: 5234000000086 CATMAT: 235421 | UND | 117 | 225,55 |
| VALOR TOTAL LOTE 08 |  |  | R$ 130.388,08 |  |  |

ESPECIFICAÇÕES/OBRIGAÇÕES PARA INSTALAÇÕES DAS CENTRAIS DE AR (LOTES 1, 2. E 3)

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NO AMBIENTE A SER CONDICIONADO, DEFINIDO PELO CLIENTE;

- FIXAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA EM LOCAL ABRIGADO OU EFETUAR COBERTURA MÍNIMA QUE EVITE A PROJEÇÃO SOLAR DIRETA;

- FIXAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA EM LOCAL ONDE POSSA OCORRER VENTILAÇÃO PARA TROCA DE CALOR;

- FIXAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA RESPEITANDO OS LIMITES DE PROXIMIDADE, 65 CM A 80 CM NA PARTE SUPERIOR, 30 CM A 50 CM NAS LATERAIS E 3 CM NA PARTE INFERIOR;

- INTERLIGAR A PARTE FRIGORÍFICA DA UNIDADE EVAPORADORA COM A UNIDADE CONDENSADORA, ATRAVÉS DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM TUBO ESPONJOSO DE 10MM E FITA PROTETORA E FIXA-LO COM BRAÇADEIRAS METÁLICAS TIPO D, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE;

- INTERLIGAR OS CABOS DE COMANDO ENTRE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA COM CABO PP 4X1,5;

- INSTALAR A UNIDADE CONDENSADORA SOBRE BASE DE MÃO-FRANCESA OU CALÇO DE BORRACHA, CONFORME A NECESSIDADE;

- O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUE ESTIVER ACIMA DE 2 M DE ALTURA, SERÁ TRATADO COMO TRABALHO EM ALTURA E, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DEVERÁ SER ATENDIDA A NBR 35. OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO EFETUAR A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DEVERÃO POSSUIR TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA;

- LIGAR O PONTO ELÉTRICO AO SEU RESPECTIVO EQUIPAMENTO, RESPEITANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA NBR 5410, NO QUE TANGE O RESPEITO A NORMA TÉCNICA E SEGURANÇA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. AINDA ASSIM, O CONTRATADO DEVERÁ ANÁLISAR A DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS NO CIRCUITO ELÉTRICO, EVITANDO SOBRECARGAS NO SISTEMA ELÉTRICO, SENDO ESTE RESPONSABILIZADO POR QUALQUER ACIDENTE OU INCIDENTE OCORRIDO NO SISTEMA;

- FORNECER COMPLEMENTO DO PONTO ELÉTRICO AO LADO DA UNIDADE CONDENSADORA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE CASO NECESSÁRIO;

- CONFECCIONAR O PONTO DE DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA COM TUBO PVC DE 25MM E ISOLA-LO EM TUBO ESPONJOSO DE 4MM COM PROTEÇÃO MECÂNICA DE FITA BLACKOUT E FIXA-LO COM BRAÇADEIRAS METÁLICAS TIPO D, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE;

- BALANCEAR AS PRESSÕES DO EQUIPAMENTO INCLUINDO CARGA DO FLUIDO REFRIGERANTE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE;

- EFETUAR OS PROCEDIMENTOS FINAIS DE PARTIDA DOS EQUIPAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO;

- TODAS AS MÁQUINAS FORNECIDAS DEVEM ESTAR REGULAMENTADAS PELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO NIVEL “A” DA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (PARA OS ITENS DO LOTE 01);

- PARA AS MÁQUINAS E SISTEMAS NÃO REGULAMENTADAS PELO INMETRO, DEVE-SE ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA O NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E PÚBLICAS (RTQ-C), APRESENTADOS NA TABELA 5.4; OS CONDICIONADORES DE AR TIPO VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIÊNCIA DAS TABELAS 5.4A E 5.4B; OS RESFRIADORES DE LÍQUIDO DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIÊNCIA DA TABELA 5.5; OS CONDENSADORES E TORRES DE ARREFECIMENTO DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIÊNCIA DA TABELA 5.6 E TODO O SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DEVE RESPEITAR OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ITENS 5.4.1 A 5.4.7, QUANDO APLICÁVEIS.

- OBS.: TODAS AS INSTALAÇÕES SERÃO NA CIDADE DE BELÉM E NOS DEMAIS CAMPI DA UFPA NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA DOS EQUIPAMENTOS.

- OBRIGAÇÕES DA UFPA:

- FORNECER O PONTO ELÉTRICO AO LADO DA UNIDADE CONDENSADORA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

- FORNECER MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS DE ALVENARIA, ACABAMENTOS, PINTURAS, ELETRICA E OUTROS, CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.

- FACILITAR O ACESSO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS E IDENTIFICADOS.

- O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESIMPEDIDA DE QUAISQUER OBJETOS DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA TODOS OS ITENS

  - Fornecer o material objeto deste certame no prazo fixado neste edital, após aprovação pela Administração do Contratante, que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso não satisfaça aos padrões especificados;

  - Entregar o material de acordo com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos, no Departamento de Almoxarifado e Patrimônio – DAP, de 2ª a 6ª no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias conforme estabelecido no edital, a partir da data e hora da emissão da Autorização de Fornecimento dos materiais, sem que isso implique em acréscimo no preço da proposta, devendo o mesmo ser conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade da entrega;

  - Os produtos deverão ser entregues com etiqueta de identificação do item do Termo de Referência a que se referem.

  - Os produtos devem ser 100% novos em todos os seus componentes, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, reciclados e recondicionados.

  - O transporte do material deverá ser feito conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura.

  - Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

  - Constatada qualquer irregularidade, substituir o material no prazo máximo de 05 (cinco) dias;

  - Manter, durante o período de fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital;

  - Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

  - Substituir o produto que, após a entrega, aceite ou utilização, durante o prazo de 30 (tinta) dias, venha a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído – por ação ou omissão – a Universidade Federal do Pará.

  - A garantia dos equipamentos consiste na reparação das eventuais falhas e na substituição de peças e componentes originais que se apresentem viciados ou defeituosos, durante todo o período de vigência da garantia, desde que as manutenções preventivas tenham sido feitas de acordo com as recomendações do fabricante.

  - A instalação e montagem dos equipamentos e seus acessórios, deverão seguir as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT – NBR 16401 – Instalações de Ar condicionado – Sistemas centrais e unitários; ABNT – NBR 5410– Instalações elétricas de baixa tensão

  - Os equipamentos, materiais e acessórios a serem fornecidos e instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, também deverão respeitar as normas e manuais de instalação fornecidos pelos fabricantes; assim como, estar de acordo com as últimas revisões dos padrões e normas da ABNT.

  - Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que deverão ser feitos de material incombustível ou auto extinguível.

  - As instalações deverão ser executadas por assistência técnica autorizada e ser realizada “on site”. A aceitação da proposta deverá ser condicionada à apresentação de documentação que comprove a existência de empresas que prestem assistência técnica autorizada pelo fabricante dos equipamentos.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - A UFPA compromete-se a:

  - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos da empresa fornecedora às dependências da UFPA relacionadas à execução do contrato, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações;

  - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

  - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

  - Emitir Autorização de Fornecimento, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

  - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos;

  - Controlar e documentar as ocorrências havidas; e,

  - Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no equipamento, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - Os licitantes DEVERÃO apresentar os catálogos técnicos/folders, com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados a fim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado. Caso este catálogo seja montado em programas de computador pela licitante, este deverá conter, além dos dados técnicos do objeto, a assinatura, slogan e CNPJ do fabricante em conjunto com os dados da licitante

  - Atestado de Capacidade Técnica, em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA. Acompanhados da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA (para os itens de equipamentos de refrigeração c/instalação – lote 01, 02, 03) em no mínimo 50% do quantitativo por item, que comprove que o licitante forneceu no mínimo 50% do quantitativo dos equipamentos, compatíveis com o objeto desta licitação, por item. O atestado deverá possuir informações suficientes para sua análise junto à equipe técnica e de apoio do pregoeiro.

    - O Atestado deverá ser fornecido em papel timbrado, devidamente assinado e datado pelo representante da empresa/instituição, contendo o CNPJ da empresa/instituição.

    - Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica emitida por empresa do mesmo grupo econômico ou societário familiar em favor da licitante participante.

    - Poderá ser aceito o somatório de atestados.

    - O pregoeiro poderá diligenciar o atestado, consultando o licitante a disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos apresentados, verificando a fidedignidade dos documentos apresentados, inclusive com a apresentação das cópias das notas fiscais/contratos

    - Esta Administração entende que se torna necessária pois, visa dar mais segurança Administrativa durante a execução contratual além de eliminar empresas de fachadas que se habilitam a executar os serviços e durante sua execução acabam por trazerem prejuízos, muitas vezes insanáveis a esta Administração. Tal exigência, surgiu com a experiência desta Instituição na aquisição deste tipo de objeto em relação a qualidade e as devidas e corretas instalações ao longo de vários anos.

    - O Plenário do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em sua Sessão Ordinária nº 1.233, realizada em Brasília-DF, nos dias 07 e 08 JUL 1992, ao aprovar a Deliberação nº 008/92, da CRN - Comissão de Resoluções e Normas, na forma do inciso XI, do artigo 71 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 331, de 31 MAR 1989, estabeleceu que toda pessoa jurídica que execute serviços de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de ar e de frigorificação fica obrigada ao registro no Conselho Regional. Vislumbra-se que se trata de uma obrigatoriedade do Licitante ser vinculado ao CREA.

    - Justamente por tal razão, com vistas a ampliar a competitividade, a regra é aceitar o somatório de atestados para fins de qualificação técnica. Mediante o somatório, faculta-se ao interessado que não lograria êxito em demonstrar sua capacidade por meio de um único atestado, que o faça conjugando experiências diversas. Nesse sentido é o entendimento do TCU, cuja jurisprudência pacífica considera possível o somatório de atestados independentemente de previsão editalícia (TCU: Acórdão nº 1.983/2014-Plenário; Acórdão nº 1.231/2012-Plenário e; Acórdão nº 1.890/2006-Plenário).

  - Licença de Operação Ambiental, emitido pela SEMMA/PREFEITURA do domicilio ou sede da licitante, Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de acordo com o estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 31/08/1981 para atividade compatível com o objeto desta licitação (para os itens de equipamentos de refrigeração c/ instalação- para os lotes 01, 02, 03).

  - Prova de possuir Licença de Funcionamento emitido pela Prefeitura /Departamento de Vigilância Sanitária do domicílio ou sede do licitante, para atividade compatível com o objeto desta licitação (para os itens de equipamentos de refrigeração c/ instalação- para os lotes 01, 02, 03).

  - Certidão de Registro e Quitação no CREA, do domicílio ou sede da empresa licitante e de seu responsável técnico na área de engenharia mecânica, sendo pelo menos um Engenheiro Mecânico (para os itens de equipamentos de refrigeração c/ instalação- para os lotes 01, 02, 03)

    - Tal exigência visa comprovar que a licitante está regular com seu órgão regulamentador e fiscalizador, e também se a empresa possui técnico responsável pelos serviços a serem prestados. Técnico esse que deve ser regulamentado pelo órgão fiscalizador.

  - Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, de utilização técnica de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal; Comércio de produtos químicos e produtos perigosos controlados pelo Protocolo de Montreal, em atenção à Instrução Normativa nº 37, de 29 de junho de 2004 do IBAMA/MMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis do Ministério do Meio Ambiente (para os itens de equipamentos de refrigeração c/instalação – LOTE 01,02 E 03).

  - A comprovação do vínculo do profissional acima com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do contrato social, se sócio, ou da carteira de trabalho ou contrato de prestação desserviço ou ficha de registro de empregado ou pela certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, se nela constar o nome do profissional indicado.

  - Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 05% (cinco por cento) sobre o valor da proposta ofertada para efeito de habilitação no certame, na forma do art. 31, inciso I, § 3º, da Lei 8.666/93, além dos índices: Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, superior a 1, a ser demostrado pelo licitante através do Balanço Patrimonial ou Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) do último exercício social, com o memorial do cálculo correspondente.

  - Quando do cadastramento da proposta no Comprasnet, informar as referências técnicas (marca e modelo) das unidades: condensadora e evaporadora, sob pena de desclassificação da proposta (para os lotes 01, 02, 03).

  - As empresas interessadas em participar do certame PODERÃO efetuar a visita técnica ao local da realização dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrerem em omissões que não poderão ser alegados em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços (para os itens de equipamentos c/ instalação- para os lotes 01, 02, 03).

  - A realização da vistoria é facultativa, ficando os licitantes cientes de que, após apresentação das propostas, não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas (para os itens de equipamentos c/ instalação- para os lotes 01, 02, 03).

  - A Vistoria Técnica de que trata o item acima, visa possibilitar às empresas concorrentes a tomar total ciência das condições das instalações físicas a serem disponibilizadas pela Instituição (para os itens de equipamentos c/ instalação- para os lotes 01, 02, 03).

  - As instalações deverão ser executadas por assistência técnica autorizada e ser realizada “on-site”. A aceitação da proposta deverá ser condicionada à apresentação de documentação que comprove a existência de empresas que prestem assistência técnica autorizada pelo fabricante dos equipamentos (para os lotes 01, 02, 03).

  - Para os itens a garantia será na modalidade on-site, isto é, prestada no local de entrega dos equipamentos (UFPA – Região Metropolitana de Belém-PA), com atendimento de no máximo 48 (quarenta e oito) horas após o chamado (para os lotes 01, 02, 03).

  - Apresentar declaração que os produtos ofertados possuem assistência técnica Autorizada do Fabricante no estado do Pará, apresentada em papel timbrado da licitante registrada, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante devidamente comprovado, bem como apresente o nome comercial da empresa autorizada a prestar o serviço de Assistência Técnica Autorizada do Fabricante (FIRMA OU DENOMINAÇÃO), CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail (para os lotes 01, 02, 03).

  - Apresentar na data de abertura deste Certame cópia da Assistência Técnica Autorizada e/ou Site do Fabricante para as devidas consultas, onde deverá constar que a empresa licitante está autorizada a instalar e dar manutenção em todos os produtos ofertados nos referidos lotes 1, 2 e 3. Não haverá subordinação entre a Assistência Técnica Autorizada e a UFPA, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a relação com a Assistência Técnica Autorizada (para os lotes 01, 02, 03).

  - Os equipamentos ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

  - Deverá apresentar declaração com a indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação (para os lotes 01, 02, 03).

Belém-Pa, outubro de 2019.

# Demandas dos órgãos participantes da IRP 33/2019

11.1. Foi realizado o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP 33/2019, operacionalizado no módulo do SIASG, para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º e dos atos previstos no inciso II e caput do art. 6º do Decreto 7892/2013 aguardando os órgãos participantes.

11.2. Poderão também ser autorizadas adesões a Órgãos Não Participantes (Órgãos Caronas) nesta ata, conforme faculta o inciso III do artigo 9º do Decreto nº 7.892/2013. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório. OS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ADESÃO / CARONA A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARQUIVOS DIGITALIZADOS) PODEM SER ENCONTRADOS NO SITE: www.agendadecompras.ufpa.br

14.3. São participantes desta Licitação os seguintes órgãos:

01 – COMANDO DO EXERCITO

UASG: 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR

Logradouro: AV. ALMIRANTE BARROSO N 4531.

Cidade: Belém-Pa.

Gestor de Compras: PRICILA DE OLIVEIRA RIBEIRO.

CPF: 788.816.502-82.  Telefone: 91 – 32315060.

Email: licitacoescro8@gmail.com

02 – COMANDO DO EXERCITO

UASG: 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR

Logradouro: RUA JOAO DIOGO, NR  458 - COMERCIO.

Cidade: Belém-Pa. CEP: 66020-000

Gestor de Compras: ELIANE DOS SANTOS MESQUITA

CPF: 661.364.582-68  /  Telefone: 91 – 32113758.

Email: licitacao8rm@hotmail.com

03 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARá

UASG: 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Logradouro: Q. FOLHA 31 - QUADRA 7  - LOTE ESPECIAL.

Cidade: Marabá/PA

Gestor de Compras: JAIRO FABRICIO DA SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 839.608.212-04  /  Telefone: 94 – 21017178.

Email: jfoliveira@unifesspa.edu.br

04 – INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE

UASG: 158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó

Logradouro: RUA RAIMUNDO FIMINO DE OLIVEIRA, 400-A, CONJ. ULRICK GRAF.B.P COS.

Cidade: Mossoró/RN.  CEP: 59628330

Gestor de Compras: ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA

CPF: 034.704.124-80  /  Telefone: 84 – 34222668. Email: erik.silva@ifrn.edu.br

05 – COMANDO DO EXERCITO

UASG: 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Logradouro: ROD ARTHUR BERNARDES, 8400, PRATINHA II.

Cidade: Belém-Pa. CEP: 66816-000

Gestor de Compras: LUIS FERNANDO PINHEIRO DIAS

CPF: 552.540.982-87  /  Telefone: 91 – 32186827.

Email: licitacao8dsup@gmail.com

06 – COMANDO DO EXERCITO

UASG: 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Logradouro: AV. ALMIRANTE BARROSO, 4421 - SOUZA.

Cidade: Belém-Pa. CEP: 66613-710

Gestor de Compras: ROSE NASCIMENTO DE SOUZA

CPF: 745.726.282-20  /  Telefone: 91 – 32434035.

Email: salc15ciape@yahoo.com.br

07 –

UASG: 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA - UEPA

Logradouro: RUA DO UMA, 156 - TELEGRAFO.

Cidade: Belém-Pa. CEP: 66050-540

Gestor de Compras: FRANCINELY AUAD THIJM NASCIMENTO

Telefone: 91 – 3299 2229 / 2272.

Email: darm@uepa.br  /  priscilamachado@uepa.br

12. Demanda dos Órgãos Participantes (+ Gerenciador)

Distribuição dos Itens da IRP 33/2019 –

Pregão Eletrônico SRP 27/2019.

TABELA 2

ÓRGÃO GERENCIADOR + ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Itens da IRP 33/2019

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | Qtde Geral da Licitação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material | 262860-Aparelho ar condicionado | Unidade | 3.765,00 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 30. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 30. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 100. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 100. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 10. | 325 |
| 2 | Material | 351831-Aparelho ar condicionado | Unidade | 3.955,00 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 40. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 30. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 150. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 150. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 25. | 450 |
| 3 | Material | 351832-Aparelho ar condicionado | Unidade | 5.068,75 | 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 150. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 40. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 50. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 150. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 25. | 470 |
| 4 | Material | 354890-Aparelho ar condicionado | Unidade | 6.482,50 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 40. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 50. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 150. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 150. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 25. | 470 |
| 5 | Material | 309167-Aparelho ar condicionado | Unidade | 7.046,75 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 30. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 30. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 150. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 150. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 30. | 445 |
| 6 | Material | 397104-Aparelho ar condicionado | Unidade | 8.015,00 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 30. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 20. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 150. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 150. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 30. | 435 |
| 7 | Material | 351972-Aparelho ar condicionado | Unidade | 8.129,25 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 30. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 60. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 100. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 100. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 15. | 360 |
| 8 | Material | 353149-Aparelho ar condicionado | Unidade | 9.551,25 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 15. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 60. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 100. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 100. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 15. | 345 |
| 9 | Material | 414565-Aparelho ar condicionado | Unidade | 11.201,50 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 15. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 18. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 100. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 100. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 15. | 303 |
| 10 | Material | 351128-Aparelho ar condicionado | Unidade | 12.668,25 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 10. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 50. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 10. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 100. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 100. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 25. | 300 |
| 11 | Material | 399654-Aparelho ar condicionado | Unidade | 12.399,50 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 25. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. | 160 |
| 12 | Material | 273206-Aparelho ar condicionado | Unidade | 13.373,50 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 25. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. | 160 |
| 13 | Material | 300351-Aparelho ar condicionado | Unidade | 14.335,50 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 10. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 12. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 157 |
| 14 | Material | 395853-Aparelho ar condicionado | Unidade | 1.713,10 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 20. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó; Mossoró/RN; 8. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. | 158 |
| 15 | Material | 311187-Aparelho ar condicionado | Unidade | 2.285,98 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 20. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. | 150 |
| 16 | Material | 289260-Aparelho ar condicionado | Unidade | 3.738,12 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 20. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. | 150 |
| 17 | Material | 290687-Bebedouro água garrafão | Unidade | 498,15 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 20. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó; Mossoró/RN; 5. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 10. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 10. | 175 |
| 18 | Material | 290686-Bebedouro água garrafão | Unidade | 576,54 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 15. 158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó; Mossoró/RN; 5. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 10. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 25. | 185 |
| 19 | Material | 230083-Bebedouro água | Unidade | 713,56 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 5. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 10. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 25. | 170 |
| 20 | Material | 306105-Aparelho purificador de água | Unidade | 716,17 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 50. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 25. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 20. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 10. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 50. | 160 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | Qtde Geral da Licitação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Material | 253895-Freezer | Unidade | 1.824,13 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 10. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 3. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 5. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 5. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 10. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 43 |
| 22 | Material | 396016-Freezer | Unidade | 2.282,06 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 10. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 3. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 5. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 5. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 10. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 43 |
| 23 | Material | 345341-Freezer | Unidade | 2.058,27 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 10. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 3. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 5. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 5. 158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó; Mossoró/RN; 2. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 10. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 45 |
| 24 | Material | 300857-Frigobar | Unidade | 972,96 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 20. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 10. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 20. 158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó; Mossoró/RN; 5. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 8. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 20. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 93 |
| 25 | Material | 300975-Refrigerador doméstico | Unidade | 1.646,27 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 20. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 10. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 15. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 20. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 80 |
| 26 | Material | 304516-Refrigerador doméstico | Unidade | 2.737,47 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 20. 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 5. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 10. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 15. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 5. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 20. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 80 |
| 27 | Material | 295285-Ventilador | Unidade | 383,78 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 10. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 15. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 10. 158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó; Mossoró/RN; 3. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 20. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 30. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 30. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 10. | 128 |
| 28 | Material | 453581-Ventilador | Unidade | 279,47 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 10. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 2. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 15. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 10. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 30. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 30. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 102 |
| 29 | Material | 453487-Ventilador | Unidade | 259,05 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 10. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 2. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 15. 158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORó; Mossoró/RN; 5. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 30. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 30. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 30. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 10. | 132 |
| 30 | Material | 235421-Ventilador teto | Unidade | 225,55 | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR; Belém/PA; 10. 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; Marabá/PA; 2. 160215 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR; Belém/PA; 15. 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO; Belém/PA; 30. 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA; Belém/PA; 30. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA; Belém/PA; 30. 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA/PA; Belém/PA; 5. | 122 |