|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará — UFPA Comissão Permanente de Licitação — CPL |
| --- | --- |

ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR.

- DO OBJETO

Este Termo de Referência constitui peça integrante e inseparável do respectivo procedimento licitatório, visando à contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, doravante denominada CONTRATANTE, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas por este Órgão no Estado, compreendendo:

Serviços comuns de engenharia e correlatos, nas instalações desta universidade.

Ressalta-se que a CONTRATADA deverá arcar com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituição, de  modo a manter a boa e fiel execução do objeto.

- DO OBJETIVO

Possibilitar a manutenção sob demanda, preventiva e corretiva, das diversas instalações da Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior e seus polos, garantindo todas as condições de conforto ambiental, higiene e segurança para a continuidade das atividades do órgão, buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental possível.

- JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

A Universidade Federal do Pará – UFPA, na Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, necessita que sejam feitas as manutenções devidas em suas instalações, para que nenhuma atividade desta IFES seja paralisada.

Esta necessidade da prestação dos serviços, ora mencionados, atenderão a Cidade Universitária José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior e seus polos.

A Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores contemplam esses serviços que, por sua natureza, são necessários ao órgão, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom andamento das suas atividades, bem como riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza necessária e, portanto, deverão ser executados com competência, para que não venha comprometer a ordem e causar sérios prejuízos para a Administração.

Além disso, os serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior e seus polos, são de natureza comum, conforme estatui o anexo II, Serviços Comuns, item 19, do Decreto Federal n° 3.555/2000.

- DO FUNDAMENTO LEGAL

  - A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência encontra amparo legal no Decreto n.º 2.271, de 7 de julho de 1997; na Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - IN MPDG n.º 05/2017.; e nas demais disposições a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos.

  - A legislação aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência encontra amparo legal na Lei n. º 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar n. º 123, de 14 de dezembro de 2006; no Decreto n. º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; no Decreto n. º 8.538 de 6 de outubro de 2015; no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013; Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013; e na Instrução Normativa n.º 5, de 27 de junho de 2014, com alterações promovidas pela Instrução Normativa nº 3 de 20 de Abril de 2017, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. º 8.666/93 e suas alterações.

  - Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características, pautadas em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do Decreto n. º 5.450, de 31 de maio de 2005.

  - A legislação de regência é clara no sentido de se utilizar o SRP quando o atendimento for feito a mais de um órgão pela solução licitada; ou quando houver a necessidade de contratações frequentes, ainda que em contratos continuados como já decidiu pela aplicabilidade o Tribunal de Contas da União, bem como na incerteza do que se gastará com a demanda.

  - Claramente, nos casos de utilização do SRP, a Procuradoria Geral Federal, através da Câmara Permanente de Licitações e Contratos, delimitou qual seria o regime de execução para as contratações sob demanda, entendimento do qual trazemos o excerto:

15. Nos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral o valor da remuneração do contratado não depende da necessidade da Administração será um valor certo, que será desembolsado pelo Poder Público conforme o contratado executar o serviço ao tempo previsto no cronograma.

16. Já no caso da empreitada por preço unitário, a que interessa ao tema em análise, é possível que a Administração contrate por uma quantidade determinada e pague os montantes conforme eles forem executados. Nessa hipótese, a principal diferença entre a empreitada por preço unitário e as demais reside na forma como será aferida a remuneração do contratado.

17. Segundo Lucas Rocha Furtado, A distinção entre as diferentes modalidades de empreitada reside no critério que será utilizado para remunerar o contratado. Na empreitada por preço unitário são definidas as unidades a serem executadas (em metros quadrados, metros cúbicos, quantidades especificamente identificadas, etc.) e a remuneração será feita em função do que for executado. Assim, por exemplo, se a Administração decide construir uma estrada, poderá definir as unidades em quilômetros de asfalto, ou em metros quadrados (é evidente que a qualidade do asfalto desejado deverá estar igualmente especificado no contrato), e á medida que forem sendo executadas as unidades (quilômetros, metros quadrados etc.), conforme definido no cronograma físico da obra, será feita a remuneração da empresa contratada, nos termos do cronograma financeiro. Essa modalidade de empreitada é a que mais convém à Administração, em face de ser a modalidade que melhor identifica o valor a ser pago ao contratado.

18. Todavia, entendemos que a única diferença entre as modalidades de empreitada não está apenas no critério utilizado para remunerar o contratado. É fato que em alguns casos é possível fazer a empreitada por preço global, por preço unitário e até a empreitada integral. No entanto, em algumas situações só é possível - ou ao menos recomendável - que o Poder Público se valha da empreitada por preço unitário. Essa situação ocorre quando a quantidade a ser contratada não pode ser precisada pela Administração na fase de planejamento. Nesse sentido, vale fazer menção ao quanto dito no Curso de Auditoria de Obras Públicas, ministrado no âmbito do Instituto Serzedelo Corrêa, do Tribunal de Contas da União: A Lei de Licitações conceitua a empreitada por preço unitário como sendo o regime de execução no qual se contrata a execução da obra ou o serviço por preço certo de unidades determinadas. É utilizada sempre que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos com grande precisão.

19. Desse modo, a empreitada por preço unitário pode ser utilizada como contratação para execução conforme a demanda, o que não pode ocorrer nas demais modalidades de empreitada. Geralmente, esse regime de medida por preço unitário é utilizado nos ajustes no qual o objeto é um serviço contínuo (art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993), porém cuja quantidade a ser demandada só pode ser definida na execução do contrato, tal qual acontece nos serviços de correio, passagem aérea, transporte de carga, etc. (grifo nosso)

  - Assim, não poderá ser outro o regime de execução da contratação pretendida que não o regime de empreitada indireta por preço unitário, visto que o atendimento será feito e remunerado SOB DEMANDA, tornando-se inequívoco que o Estado somente pagará aquilo que efetivamente usar. Ou seja, parafraseando a definição dos serviços no Direito Tributário, somente se remunerará o serviço efetivamente prestado e não o posto à disposição, como acontece nas contratações por postos de serviço, ou ainda naquelas onde exista equipe residente.

  - De igual forma, o mesmo Órgão Jurídico do Serviço Público Federal, pelo mesmo Colegiado, entendeu como prioritário o uso do SRP. Antes, contudo de chegar ao excerto que consolida tal entendimento, grafamos algumas da consideração feitas no mesmo Parecer já aludido. Vejamos:

44. Por último, o inciso IV traz ao SRP as circunstâncias nas quais a demanda da Administração não pode ser precisada em termos de quantitativo. Aqui, o que sustenta o uso do SRP é a variação da necessidade do Poder Público. Nesse caso, a Administração terá ao seu dispor uma ata que a atenderá em caso de uma eventual necessidade. Caso essa demanda surja, deverá o órgão ou entidade contratar com o fornecedor/prestador que obteve seu preço registrado na ata.

45. Destacamos também que o Tribunal de Contas da União já decidiu pela regularidade do uso do SRP nos casos de serviços continuados, desde que a situação concreta se encaixe em um dos incisos do regulamento. É digno de nota o fato de essa decisão ter sido tomada ainda sob a égide do regulamento anterior, o Decreto nº 3.931/2001. Em seu voto, a Ministra Ana Arraes, relatora do Acórdão, assim se manifestou: É fato que os serviços de natureza continuada devem ser objeto de programação tal que permita a definição prévia dos quantitativos a serem contratados e, portanto, em regra não se enquadram na exigência disposta no inciso IV transcrito acima. Entretanto, não vejo óbices para que eventuais contratações atendam a um dos demais incisos do referido dispositivo, pois a subsunção da situação de fato a apenas uma dessas condições pode tornar regular a utilização do sistema de registro de preços. A proibição apenas em razão de não haver incerteza nos quantitativos a serem contratados resultaria em interpretação tal que condicionaria a adoção do registro de preços aos casos de preenchimento cumulativo de todas as hipóteses elencadas no artigo 2º do Decreto, o que considero limitar o SRP excessivamente e extrapolar os limites legalmente estabelecidos. Vislumbro a importância da utilização do SRP nos casos enquadrados no inciso III, por exemplo, onde a partir de uma cooperação mútua entre órgãos/entidades diferentes, incluindo aí um planejamento consistente de suas necessidades, a formação de uma ata de registro de preços poderia resultar em benefícios importantes. Também nos casos de contratação de serviços frequentemente demandados, mas que não sejam necessários ininterruptamente, a ata poderia ser uma solução eficaz e que coaduna com a eficiência e a economicidade almejadas na aplicação de recursos públicos.

46. Por fim, acompanhando o voto da relatora, o Plenário do TCU admitiu a utilização de registro de preço para serviços continuados com o seguinte texto:

1.5.1.1 quando da utilização do SRP, inclusive para contratação de serviços contínuos, fixe, no instrumento convocatório, os quantitativos máximos a serem contratados e controle, enquanto órgão gerenciador da ata a ser formada, as adesões posteriores, para que esses limites não sejam superados;

47. Conforme dito no voto da Relatora do Acórdão transcrito, um dos casos nos quais seria cabível o SRP para serviço contínuo é quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou entidade (art. 3º, III, do Decreto nº 7.892/2013). Nessa hipótese, como afirmamos no item 43 acima, o que sustentará as contratações futuras são os diversos contratos dos órgãos ou entidades envolvidas. Todavia, devemos observar que a demanda desses órgãos ou entidades poderá não ser futura, incerta e frequente, mas sim certa, contínua e imediata.

48. Por outro lado, acreditamos que o SRP também pode ser utilizado para contratação de serviço contínuo nos casos em que a demanda da Administração surgirá ao longo do tempo de vigência da ata. Imaginemos a situação de um órgão/ou entidade cujo espaço físico de atuação está sendo ampliado, com inaugurações frequentes. Nessa situação, poderia o gestor fazer um SRP para, por exemplo, serviço de limpeza, cuja contratação se daria conforme surgisse a necessidade da Administração.

49. Julgamos relevante, ainda, observarmos que, com base nos mesmos argumentos expostos nos itens 47 e 48 retro, o SRP também poderia ser utilizado para as compras continuadas, tendo em vista que nestas há as mesmas razões dos serviços continuados.

50. Constatadas as semelhanças entre as hipóteses de aplicação do SRP e aquelas destinadas à contratação para execução conforme a demanda, cabe-nos perquirir acerca da obrigatoriedade do registro de preço nas ocasiões em que, nos termos da norma regulamentar (art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013), ele for aplicável. (grifos nossos)

  - Assim, com as considerações feitas no Parecer retro mencionado, a possibilidade de utilização do registro de preços mostra-se possível ao caso concretamente apresentado, pelos seguintes motivos:

    - Com o lançamento da IRP, o serviço poderá vir a atender mais de um órgão público. Se tal fato ocorrer, consolida-se um dos incisos do artigo do Decreto Normativo Federal;

    - Há uma necessidade de contratações frequentes, calcadas na incerteza dos quantitativos e de demandas futuras, visto que as manutenções corretivas, especialmente as emergenciais, são de difícil previsão, razão pela qual o contrato deverá se operar sob demanda, o que já demonstra a natureza basal da contratação por registro de preços;

    - Por fim, no mesmo parecer, conforme o último grifo, o registro de preços é uma obrigatoriedade do agente público, quando existente qualquer das situações previstas ali no Decreto. É o que claramente vemos no Parecer, donde extraímos:

60. Ademais, a utilização do SRP apresenta uma série de vantagens aptas a tornar a Administração mais eficiente. Assim sendo, resta claro que a interpretação desse instituto à luz do princípio constitucional da eficiência (art. 37, da Constituição) só leva à conclusão de que o ordenamento jurídico pátrio lhe dar precedência em relação às demais formas de contratação a ele similares.

    - Logo, inequivocamente, a licitação deverá ser processada pelo Sistema de Registro de Preços, considerando que irá atender às situações de urgência e emergência, bem como às situações eletivas, priorizadas pela ampla licitação, em detrimento das contratações diretas, pela leitura teleológica da Magna Carta, cuja ordem fundamental é pela licitação pública e de ampla disputa.

  - Quanto à possibilidade de Adesão a Ata de registro de Preços, deve ser observado que:

    - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 9.488, de 2018.

    - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

    - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

    - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

    - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

    - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

      - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

- DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços comuns de engenharia serão  prestados por esta CONTRATANTE na Região Metropolitana de Belém e nos Campi do Interior, a saber:

- Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – Rua Augusto Corrêa, 01 – Bairro Guamá.

- ICS – Av. Generalíssimo Deodoro, 01 – Bairro Umarizal.

- EMUFPA I – Av. Conselheiro Furtado, 2007 – Bairro Nazaré.

- EMUFPA II – Av. Magalhães Barata, 611 – Bairro São Brás.

- ETDUFPA – TV. D. Romualdo de Seixas, 820 – Bairro Umarizal.

- ICA – Av. Presidente Vargas – Praça da República – Bairro Comércio.

- NUMT – Av. Generalíssimo Deodoro, 92 – Bairro Umarizal.

- Escola de Aplicação (Antigo NPI) – Av. Tancredo Neves, s/n° - Bairro Montese.

- Museu – Av. Gov. José Malcher, 1192 – Bairro Nazaré.

- SERNI – TV. Três de Maio, 1573 – Bairro São Brás.

- FÓRUM LANDI – Praça do Carmo - Bairro Cidade Velha

- CONVENTO DOS MERCEDÁRIOS – Rua Gaspar Viana, 125 – Bairro: Campina

- Campus de Abaetetuba e seus Polos

- Campus de Altamira e seus Polos

- Campus de Ananindeua e seus Polos

- Campus de Bragança e seus Polos

- Campus de Breves e seus Polos

- Campus de Cametá e seus Polos

- Campus de Capanema e seus Polos

- Campus de Castanhal e seus Polos

- Campus de Salinópolis e seus Polos

- Campus de Soure e seus Polos

- Campus de Tucuruí e seus Polos

  - A critério da CONTRATANTE, os serviços poderão ser prestados em quaisquer novas instalações a serem ocupadas na Região Metropolitana de Belém e/ou nos Campi do Interior e seus Polos.

- DAS DEFINIÇÕES

  - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: a Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de Direito Privado sob controle do Poder Público e das Fundações por ele instituídas ou mantidas.

  - CONTRATADA: empresa proponente, vencedora da licitação, com a qual se celebrou contrato.

  - SERVIÇOS SOB DEMANDA: são serviços executados sob demanda específica da CONTRATANTE, e que visam ao atendimento de necessidades de manutenção preventiva e corretiva.

  - TERMO DE REFERÊNCIA: peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela Administração, com a contratação e os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o serviço a ser contratado, além de estabelecer direitos e obrigações, frequências, periodicidade, ferramentas e equipamentos, insumos, quadro de pessoal, controle e monitoramentos, etc., a serem adotados pela CONTRATADA.

  - MANUTENÇÃO: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e o desempenho.

  - MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalação, com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-lo(s) operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante. Dentre essas atividades preventivas, incluem-se: ensaios, testes, ajustes, calibrações, limpeza geral, pinturas, reconstituições de partes com características alteradas, substituições de peças ou equipamentos desgastados, reorganização interna e externa de componentes, adaptações de componentes, entre outras.

  - MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO CORRETIVA: conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, o equipamento, sistema ou instalação após a ocorrência de defeitos, falhas ou desempenho insuficiente.

  - ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: é o detalhamento das tarefas que deverão ser executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações, duração e frequência.

  - RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT): profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, com as qualificações e formação exigidas, que responde por todas as obras e/ou serviços de sua área, a executar-se ou em execução na vigência de seu contrato com essa empresa.

  - RESPONSÁVEL TÉCNICO RESIDENTE: profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, integrante da equipe técnica permanente do contrato, que responde pela obra e/ou serviço sob sua responsabilidade, na vigência de seu contrato com empresa (responde somente pela obra/serviço para a qual foi incumbido).

  - FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO: é o representante da Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93 e do Decreto n.º 2.271/97, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.

  - UNIDADE DE SERVIÇO OU UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: é o parâmetro de medição adotado pela Administração para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição dos resultados.

  - ORDEM DE SERVIÇO: é o documento utilizado pela CONTRATANTE para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços, que deverá estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado.

  - MATERIAL: são as peças, materiais e equipamentos a serem utilizados, por demanda, na execução dos serviços, cujos custos estarão relacionados em planilha específica, e serão faturados por meio de Ordens de Serviço.

  - SISTEMA: conjunto de equipamentos, periféricos, acessórios, elementos, materiais ou componentes, ligados fisicamente ou não, os quais, utilizando seu desempenho individual, contribuem para uma mesma função.

  - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS: são os utilizados na manutenção preventiva e corretiva, tais como: manômetro, amperímetro, voltímetro, multiteste analógico e mala de ferramentas para os profissionais contendo ferramentas básicas e específicas de cada categoria.

  - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S): são os exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares e capas plásticas.

  - MATERIAIS DE CONSUMO OU REPOSIÇÃO: são os materiais que por defeito, quebra, fadiga ou por fim da vida útil necessitem ser substituídos nos equipamentos e sistemas.

- DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - Prestação de serviços comuns de engenharia, voltados à manutenção preventiva e corretiva, sob demanda nas instalações de prediais desta CONTRATANTE, localizadas na Região Metropolitana de Belém e nos Campi do Interior e seus Polos.

- DAS NORMAS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão mediante emissão prévia de respectiva OS - Ordem de Serviço pela Fiscalização (Anexo VI) e correspondente aprovação do orçamento da OS, em função da necessidade de manutenção, preventiva ou corretiva.

  - Os materiais, equipamentos e ferramental serão disponibilizados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, face ao fato de os respectivos custos já comporem uma parcela dos valores referentes à mão de obra para a execução dos serviços.

    - Os orçamentos serão elaborados pela CONTRATADA em nível analítico, e contemplarão as composições de todos os serviços e profissionais envolvidos, bem como respectivos códigos, custos unitários e totais, e demais informações complementares, a qual deverá ser aprovada pela fiscalização.

    - As composições de serviço utilizadas serão sempre que possível, aquelas constantes da mais recente Tabela SINAPI de composições analíticas, do Estado do Pará.

      - Na impossibilidade de utilização da Tabela SINAPI, poderão ser utilizadas tabelas de outros órgãos federais ou estaduais, tabelas de publicações amplamente reconhecidas ou ainda, pesquisa de mercado.

      - Em último caso as composições serão elaboradas pela CONTRATADA e aprovadas pela Fiscalização.

    - Os valores decorrentes das Ordens de Serviços finalizadas e aprovadas pela Fiscalização serão faturados, mediante apresentação de Nota Fiscal específica e medição equivalente, com base na Tabela SINAPI mais recente referente ao mês da apresentação do orçamento, observados o fator de desconto da proposta vencedora e o previsto no item 8.2.2 e seus subitens.

  - Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE, e que não tenham sido autorizados por meio de OS, serão desconsiderados para fins de pagamento.

  - Os serviços somente serão considerados executados mediante a aprovação, pela Fiscalização, de todas as etapas, incluídas a retirada dos entulhos, a reconstituição das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas.

  - A execução dos serviços relativos a cada OS poderá ser acompanhada por Servidor designado pela Fiscalização.

  - O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:

      - PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do Termo de Referência e do orçamento aprovado, que será efetivado pela Fiscalização.

      - DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a realização de teste de conformidade e vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

  - Se, após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.

  - Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados terão garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos serviços.

  - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

  - O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto no subitem 8.9.

- DAS NORMAS TÉCNICAS

  - Os materiais empregados e os serviços executados, deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais especificamente às seguintes normas:

- À IN N.º 01/ SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

- À Lei N.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009 – que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC.

- À Lei N.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.

- À Portaria n.º 23, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços.

- Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.

- Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT.

- Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações.

- Aos regulamentos das empresas concessionárias.

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos.

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas já citadas.

- Às Leis e Resoluções relativas ao Meio Ambiente:

- Resolução CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Regulamentações.

- Aos seguintes normativos técnicos específicos e suas atualizações:

- NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

- DA EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A empresa deverá manter como residente, quando da realização de qualquer serviço objeto deste documento, profissional da área de engenharia civil, legalmente habilitado nos termos da Legislação Vigente.

  - Este profissional deverá credenciar-se na DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO – DIESF, da Prefeitura MULTICAMPI, apresentando sua Certidão de Registro e Quitação, bem como sua Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo ou Função e de Profissional Residente Responsável Técnico pela execução do objeto deste documento.

  - Após 15 (quinze) dias corridos da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar sua Certidão de Registro e Quitação com todos os Profissionais legalmente habilitados exigidos, conforme edital, como também com os dados do Engenheiro Residente credenciado na DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO – DIESF.

  - A mão-de-obra utilizada deverá se apresentar devidamente uniformizada e utilizando equipamento de proteção individual compatível com o serviço a ser realizado.

  - Todos os funcionários da empresa com acesso à UFPA devem utilizar documento de identificação expedido pela empresa e somente poderão exercer suas atividades após registro na Divisão de Controle do Diretoria de Segurança da Prefeitura da UFPA.

  - O Pessoal deverá estar devidamente treinado e se apresentar com o uniforme adequado, além de equipado com os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs necessários ao desempenho das atividades.

  - O pessoal envolvido diretamente com os serviços relativos à serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém, deverão ser submetidos a exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, conforme estabelecido no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da Portaria 3.214 do MTE ou em legislação específica para o serviço público.

  - Os exames a que se refere o item anterior devem ser realizados de acordo com as Normas Reguladoras - NRs do Ministério do Trabalho e Emprego.

  - O pessoal envolvido diretamente com os serviços relativos à Serviços Comuns de Engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém, deve ser capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob educação continuada para as atividades a serem realizadas, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes.

  - Todo o pessoal da empresa deverá portar crachá de identificação.

  - É de competência exclusiva da Contratada, recrutar e fornecer toda a mão-de-obra, direta e indireta, necessária à execução dos serviços, inclusive encarregados e pessoal de apoio operacional e administrativo, sendo, para todos os efeitos, considerada como única empregadora.

  - Dimensionamento de pessoal é de responsabilidade da Contratada. A Contratada poderá agregar, ao número proposto, outros trabalhadores, com base em sua experiência em outros contratos e em seus índices de produtividade.

  - Durante a execução do contrato, a UFPA acompanhará diariamente no campo o número de trabalhadores alocados para a realização do serviço.

  - A empresa deverá manter profissional legalmente habilitado residente, cumprindo jornada de trabalho integral, de acordo com o funcionamento da UFPA. Também será exigida a presença deste profissional nas ocasiões extra-jornada, quando for necessário.

  - A Contratada deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras 01 a 30 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, incorrendo nas penalidades previstas caso não atenda ao disposto neste item.

  - Todo pessoal em serviço deverá, por conta da Contratada, usar obrigatoriamente uniformes completos, observando as normas de segurança aprovadas pela UFPA, bem como os equipamentos de segurança, individual e coletiva, necessários.

  - As quantidades de EPI e EPC necessários aos diversos serviços deverão ser dimensionadas pelas Contratadas.

  - A Contratada não poderá permitir a entrada em serviço de quaisquer trabalhadores desprovidos dos uniformes completos, EPI e EPC exigíveis pela função que desempenham na prestação dos serviços contratados.

  - A Contratada poderá repassar o uniforme/EPI usado aos seus novos empregados, desde que em boas condições de uso e devidamente higienizados e desinfetados.

  - Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentem munidos de seus documentos em ordem, inclusive atestados de boa conduta. Só serão mantidos em serviço os empregados cuidadosos, atenciosos e educados para com o público.

  - A UFPA terá o direito de exigir dispensa, a qual deverá realizar em 48h (quarenta e oito horas), de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação na Justiça, A UFPA não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

  - É absolutamente vedada, por parte do pessoal da Contratada, a execução de serviços que não sejam objeto do presente documento.

  - Será terminantemente proibido aos empregados da Contratada fazerem catação ou triagem de resíduos, ingerirem bebidas alcoólicas em serviço e pedirem gratificações ou donativos de qualquer espécie.

  - Caberá à Contratada apresentar, nos locais determinados e no horário de trabalho, os Operários devidamente equipados e uniformizados.

- DO PREPOSTO DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto, com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante declaração específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.

    - O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

    - A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.

  - São atribuições do Preposto, dentre outras:

    - Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da CONTRATANTE;

    - Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da CONTRATANTE colocados à disposição dos empregados da CONTRATADA;

    - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades da CONTRATANTE e da Fiscalização do contrato;

    - Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou pela Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

    - Reportar-se ao Fiscal do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços e das demais obrigações contratuais;

    - Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer irregularidade observada;

    - Garantir que os funcionários se reportem sempre à CONTRATADA, primeiramente, e não aos servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de problemas relacionados à execução contratual;

    - Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;

    - Encaminhar ao Fiscal do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como toda a documentação complementar exigida neste Termo de Referência;

    - Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado;

    - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado Fiscal do Contrato.

  - Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.

  - Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência.

  - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.

  - Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços.

  - Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993.

  - Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

  - Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.

  - Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem designadas.

  - Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço.

  - Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas.

  - Exigir os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais ou previdenciários, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN MPDG n.º 05/2017.

  - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF) e/ou às certidões respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT.

  - Proceder às vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas.

  - Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

  - Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo previsto na referida norma.

  - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.

  - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.

  - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado.

  - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros.

  - Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas neste Termo de Referência.

  - Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente Termo de Referência, nas dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança.

    - É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

  - Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

  - Alocar os quantitativos necessários para a execução dos serviços.

  - Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.

  - Submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CONTRATANTE.

  - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários.

  - Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA.

    - Caberá à CONTRATANTE, o pagamento da reconstituição das partes afetadas devido a intervenções estritamente necessárias à execução dos serviços – assim entendido e atestado pela FISCALIZAÇÃO.

    - Caberá a CONTRATADA o ônus da reconstituição das partes desnecessariamente danificadas, caracterizando má execução dos serviços.

  - Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela FISCALIZAÇÃO e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, salvo nas hipóteses em que houver manifestação da CONTRATANTE concedendo prazo superior.

  - Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente uniformizados, além de identificados por crachá, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE.

  - Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei n.º 8.666/93.

  - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização.

  - Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE.

  - Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

  - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado.

  - Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

  - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.

  - Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes.  A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

  - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

  - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

  - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório.

  - Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.

  - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.

  - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do Preposto.

  - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

  - Colocar à disposição da CONTRATANTE o quantitativo de equipamentos/ferramentas necessários à perfeita realização dos serviços, que deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas.

  - Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações do CONTRATANTE e à prestação dos serviços.

  - Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade.

  - Manter, nas dependências da CONTRATANTE, devidamente identificadas, a quantidade e a espécie dos equipamentos/ferramentas necessários à execução dos serviços objeto do contrato, devendo providenciar e disponibilizar qualquer outro equipamento julgado indispensável para a realização dos serviços.

  - Substituir, imediatamente, a pedido da FISCALIZAÇÃO, sem que lhe caiba o direito de reclamação ou indenização, os equipamentos/ferramentas que apresentarem rendimentos insatisfatórios e de baixa qualidade.

  - Usar material e outros produtos químicos necessários, que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, todos de primeira qualidade, com embalagens originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos as pessoas ou a revestimentos, pisos, instalações elétricas ou hidráulicas, redes de computação, água e esgoto e às demais instalações do CONTRATANTE.

  - Comunicar, previamente, eventual necessidade de substituição de material especificado, com as devidas justificativas. O produto para reposição deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO e sua remessa cessará tão logo normalize a causa impeditiva.

  - Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

  - Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço.

  - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente e também as solicitações diversas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação do Fiscal.

  - Diligenciar para que seus funcionários tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE, docentes, discentes, visitantes e demais contratados, podendo a Administração exigir a substituição daquele cuja conduta seja julgada inconveniente.

  - Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina dos empregados e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato.

  - Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço.

  - Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convenção coletiva ou dissídio coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE.

  - Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviço aqui contratado, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CONTRATANTE.

  - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE.

  - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei n.º 8.666/1993, inclusive as condições de cadastramento no SICAF, o qual será observado mensalmente, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

  - Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou materiais manipulados por seus empregados, dedicando especial atenção à sua guarda, quando for o caso.

  - Fornecer, para a execução dos serviços, uniforme apropriado, e quando obrigatório pelas normas de segurança, equipamentos de proteção individual – EPI adequado ao risco a todos os trabalhadores envolvidos à execução da tarefa.

  - Disponibilizar, quando necessário, sistemas de comunicação por rádio, ou tecnologia similar, para comunicação remota entre todos os funcionários da equipe de manutenção, a fim de agilizar e otimizar as atividades da equipe.

  - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga prontamente a atender.

  - Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras disposições legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

  - Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações da CONTRATANTE, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

  - Arcar com o transporte e deslocamento de todo o pessoal e de todo o material necessário à execução dos serviços, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços.

  - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Manter sede, filial ou escritório na Zona Metropolitana de Belém - PA com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração. A CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 30 (trinta) dias corridos da assinatura do Contrato o cumprimento desta obrigação.

  - Apresentar à CONTRATANTE, quando necessário, as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registradas junto ao CREA;

  - Não transferir a terceiros, por qualquer motivo, nem mesmo parcialmente, a execução dos serviços, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem autorização da CONTRATADA.

  - Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome.

  - Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

  - Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá executar os serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria envolvida.

  - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988:

“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. ”

  - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar, quando solicitada pela FISCALIZAÇÃO, entre outras julgadas como necessárias, a documentação relacionada a seguir:

    - Acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, ou em outra periodicidade, cópias dos seguintes documentos:

      - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

      - Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

      - Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

      - Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

      - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

      - Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados;

      - Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas na legislação e nas Convenções Coletivas, Acordos Coletivos ou Sentenças Normativas em Dissídio Coletivo de trabalho.

    - Quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO:

      - Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal da CONTRATADA;

      - Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o Órgão ou Unidade contratante;

    - A CONTRATADA está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

  - Estar ciente que, a partir da assinatura do contrato, a CONTRATANTE fica autorizada a realizar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores quando houver falha no cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Implementar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependências do CONTRATANTE.

- DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

  - Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

  - As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA:

    - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes.

    - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

    - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.

    - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

    - Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta.

    - Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

    - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água.

  - A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

  - A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE.

  - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes.

  - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias.

    - Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

  - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA n.º 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

- DAS PLANILHAS DE PROPOSTA DE PREÇOS E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com base no valor estabelecido por lote:

LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇAMENTO ANUAL (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. | R$ 13.255.230,99 | XX,XX% |
| Valor Global após aplicação do desconto ofertado (R$) |  |  | X.XXX.XXX,XX |

LOTE 2 - TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇAMENTO ANUAL (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. | R$ 689.457,66 | XX,XX% |
| Valor Global após aplicação do desconto ofertado (R$) |  |  | X.XXX.XXX,XX |

LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇAMENTO ANUAL (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. | R$ 1.029.822,54 | XX,XX% |
| Valor Global após aplicação do desconto ofertado (R$) |  |  | X.XXX.XXX,XX |

LOTE 4 – ALTAMIRA E SEUS POLOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇAMENTO ANUAL (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. | R$ 570.731,97 | XX,XX% |
| Valor Global após aplicação do desconto ofertado (R$) |  |  | X.XXX.XXX,XX |

  - O modelo de Planilha de Proposta de Preços dos Serviços está apresentado no ANEXO II - PLANILHA LICITANTE – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços deste Termo de Referência, em conformidade com a IN MPDG n.º 05/2017.

    - Integra a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante, a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo no ANEXO III – MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, bem como de encargos sociais (ANEXO IV) de preenchimento e apresentação obrigatórios quando da participação na licitação objeto deste Termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta.

    - A inobservância das orientações/informações citadas, quanto ao correto preenchimento da Planilha de Preços poderão resultar na desclassificação da proposta, no caso em que houver majoração do preço ofertado.

  - No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição.

  - O critério de julgamento da licitação será o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO sobre o orçamento da licitação, aplicado sobre a Tabela-SINAPI referente ao Estado do Pará, do mês da formulação da proposta da licitante vencedora, por ocasião da participação na licitação objeto deste Termo de Referência.

  - A composição e definição dos índices de BDI a serem utilizados nesta licitação terá o percentual máximo de 31,15 %, conforme ANEXO III – MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI deste Termo de Referência.

- DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

  - O objeto deste Termo de Referência será repactuado, de acordo com as diretrizes estabelecidas na IN MPDG 05/2017.

  - O critério de reajustamento de preços será realizado por meio de repactuação, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos custos.

  - A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, observará o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir

  - A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no Item 17.3., e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

  - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

  - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias envolvidas na contratação.

  - A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

  - O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir:

    - Da data limite para apresentação das propostas constante do ato convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

    - Da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

  - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

  - As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

  - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

    - A administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

    - É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

  - A variação de custos decorrente do mercado somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:

    - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

    - As particularidades do contrato em vigência;

    - A nova planilha com variação dos custos apresentada;

    - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

    - Disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

  - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

  - As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.

  - O prazo referido no item 17.13. ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos.

  - O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.

  - As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

  - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas da seguinte forma:

    - A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral;

    - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade e para concessão das próximas repactuações futuras; ou

    - Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

      - Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A empresa contratada para a execução de eventual remanescente do serviço objeto deste Termo de Referência tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DAS SANÇÕES

  - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantido o amplo direito a defesa, rescindir o contrato e/ou, conforme a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

    - Advertência;

    - Multa, por ocorrência, limitada a 10% (dez por cento) do valor total contratado, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

    - Suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública e registro no SICAF, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a UFPA enquanto perdurarem os motivos que determinam sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção aplicada.

  - As penalidades de advertência, multa e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista de multa.

  - A sanção estabelecida de inidoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

  - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE e apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá direito à CONTRATADA a qualquer contestação.

  - A UFPA notificará a Contratada por descumprimento de cláusulas contratuais, sendo considerado para aplicação de sanções à Contratada o valor obtido no IMR, descrito neste documento, conforme os seguintes critérios:

    - Se o valor de IMR estiver no intervalo de 8 ≤ IMR < 9:

- Será atribuído uma advertência quando a empresa obter até dois valores de IMR abaixo de 9, nos últimos doze meses;

- Será atribuída uma multa de 5% quando a empresa obter três valores de IMR abaixo de 9, nos últimos doze meses; ou

- Será atribuída uma multa de 7,5% quando a empresa obter mais de três valores de IMR abaixo de 9, nos últimos doze meses.

    - Se o valor de IMR estiver no intervalo de 7 ≤ IMR < 8:

- Será atribuída uma multa de 5% quando a empresa obter até dois valores de IMR abaixo de 8, nos últimos doze meses;

- Será atribuída uma multa de 7,5% quando a empresa obter três valores de IMR abaixo de 8, nos últimos doze meses; ou

- Será atribuída uma multa de 10% quando a empresa obter mais de três valores de IMR abaixo de 8, nos últimos doze meses.

    - b.7) Se o valor de IMR for menor que 7

- Será atribuída uma multa de 7,5% quando a empresa obter até dois valores de IMR abaixo de 7, nos últimos doze meses;

- Será atribuída uma multa de 10% quando a empresa obter três valores de IMR abaixo de 7, nos últimos doze meses; ou

- Será rescindido o contrato quando a empresa obter mais de três valores de IMR abaixo de 7, nos últimos doze meses.

    - Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações contratuais:

- A inobservância do prazo legal fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), conforme a legislação vigente;

- No caso de atraso de apresentação da garantia superior a 25 (vinte e cinco) dias a Administração poderá promover a rescisão contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

- Multa de 0,5% (5 décimos percentuais), por dia de atraso, calculada sobre o valor mensal do contrato, por deixar de iniciar a execução dos serviços dentro do prazo previsto;

- Multa de 0,5% (5 décimos percentuais), calculada sobre o valor mensal do contrato, por suspender ou interromper a prestação dos serviços contratuais, limitado a 7 dias corridos de paralisação salvo motivo de força maior ou caso fortuito. Após o 7º dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto;

- Multa de 0,2% (2 décimos percentuais), por ocorrência e por dia, calculada sobre o valor mensal do contrato, por deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscal ou gestor;

- Não havendo mais interesse da Contratante na execução do contrato, manifestada formalmente pela unidade gestora do instrumento contratual, em razão do descumprimento pela contratada de qualquer das condições avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor global do contrato, nos termos do inciso II, do artigo 87, da Lei nº 8.666/1993.

    - Multa por Recusa do Objeto:

- Em caso de recusa de execução, após regular processo administrativo, aplicar-se-á multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado, não sendo esta cumulativa com a multa diária em razão do atraso na execução.

- Também poderá ser considerada inexecução total da obrigação assumida, a suspensão ou interrupção, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, dos serviços contratuais, por período superior a 10 (dez) dias corridos.

- Entende-se configurada a recusa, além da presunção prevista no Termo de Referência, as hipóteses em que a licitante vencedora não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital.

    - Multa por Rescisão

- Comportar-se de modo inidôneo, rescisão contratual e impedimento de licitar com a Universidade Federal do Pará pelo período de 2 (dois) anos, e multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual;

- Fizer declaração falsa implicará em rescisão contratual e impedimento de licitar com a Universidade Federal do Pará pelo período de 2 (dois) anos, e, ainda, multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual;

- Apresentar documentação falsa implicará em rescisão contratual e impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos e multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual, além de comunicar ao Ministério Público Federal;

- Cometer fraude fiscal implicará em rescisão contratual e impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos e multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual, além de comunicar ao Ministério Público Federal.

    - Inexecução total implicará em rescisão contratual e impedimento de licitar com a Universidade Federal do Pará pelo período de 2 (dois) anos e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual.

    - Inexecução parcial do objeto implicará em rescisão contratual e impedimento de licitar com a Universidade Federal do Pará pelo período de 1 (ano) ano e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.

    - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

  - A suspensão temporária do direito de contratar com a Administração é aplicável no caso de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da contratada. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é aplicável no caso de fraude na execução do contrato.

  - A contratante poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades.

  - Excepcionalmente, ad cautelam, a contratante poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, calculado com base nos termos estabelecidos nos sub itens anteriores, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

  - A licitante vencedora não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

  - Na hipótese de a multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a UFPA poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a Contratada também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Contrato, no Instrumento Convocatório da licitação bem como na legislação pertinente.

  - As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela UFPA, da garantia prestada, ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

  - Na ocorrência de falta maior praticada pela Contratada poderá também ser imposta a penalidade de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A defesa a que alude esta cláusula deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas, obedecendo-se, no que couber, às disposições insertas na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 9.784/99.

  - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da UFPA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

  - As penalidades estabelecidas neste item poderão ser aplicadas concomitantemente àquelas estabelecidas no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais.

  - As sanções previstas de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e o consequente descredenciamento do SICAF pelo período de até 2 (dois) anos e a declaração de inidoneidade poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 e pela Lei 10.520/02:

  - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - Se a multa for de valor superior ao valor dos créditos em haver, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será cobrada administrativa ou judicialmente, sem prejuízo de eventual Tomada de Contas Especial.

- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A FISCALIZAÇÃO da prestação dos serviços será exercida por um representante da CONTRATANTE, devidamente nomeado pelo Magnífico Reitor da UFPA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais.

    - A FISCALIZAÇÃO de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

    - Será designado Fiscal(is) e Gestor(es) do Contrato.

    - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente pelo Fiscal(is) e Gestor(es) designados.

    - Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.

  - São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras:

    - Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos exigidos neste Termo de Referência e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento.

    - Ordenar a imediata retirada do local, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou inadequados à CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público.

    - Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato.

    - Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas.

    - Comunicar oficialmente, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

    - Emitir Recebimento Provisório dos Serviços Executados.

  - São atribuições do Gestor do contrato, entre outras:

    - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros.

    - Emitir Recebimento Definitivo dos Serviços Executados.

  - Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.

  - As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência.

  - É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência.

  - A Fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de obra da CONTRATADA, não permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas.

  - A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os documentos listados neste Termo de Referência, bem como outros previstos em norma ou que se entenda necessários ao bom andamento dos serviços.

  - Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do contrato formalmente à CONTRATADA, quer seja por meio do Encarregado Geral ou diretamente ao Preposto, deverão ser respondidos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas.

  - Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA.

  - Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação dos serviços seguirá o disposto nos anexos da IN MPDG n.º 05/2017.

- DA VISTORIA

  - As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações do fornecimento e da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços.

  - A empresa que realizar a vistoria, ou não, deverá apresentar a Declaração, juntamente com os documentos de habilitação, conforme modelo disponível no ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO, de que a empresa tem ciência dos locais e instalações da prestação dos serviços, tendo então pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços.

    - Caso a Licitante queira realizar vistoria, esta deverá ser agendada e realizada em dias úteis, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, por meio do telefone (0xx91) 3201-7513, junto à Diretoria de Espaço Físico da Prefeitura da UFPA, devendo tal vistoria ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública.

  - A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as Licitantes cientes de que, após apresentação das propostas e dos demais documentos, não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

- DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência deste Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata (conforme Minuta de Ata a ser fornecida juntamente com o Edital de Licitação), com eficácia após a publicação do seu extrato do DOU.

  - O prazo de vigência dos serviços contratados será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com as disposições estabelecidas no Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, no interesse da administração, a contar da assinatura do contrato.

  - Segundo dispõe a IN MPDG n.º 05/2017, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, conforme estabelece o inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

  - Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária, que será emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, o número da Nota de Empenho e a descrição clara do objeto do contrato – em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à execução do objeto, a Nota Fiscal/Fatura, juntamente com as informações e/ou os documentos exigidos no subitem 13.61.1 deste Termo de Referência, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento;

  - A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso.

    - Os respectivos documentos de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de pagamento;

    - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se reiniciará após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

    - Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

      - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE;

      - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da CONTRATADA.

      - Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa;

      - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF;

      - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

  - A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

  - No caso de eventual atraso de pagamento e, mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF	=	atualização financeira;

IPCA	=	percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N	=	número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP	=	valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

  - Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.

    - Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento até que a situação seja regularizada ou que seja adotado o procedimento previsto neste Termo de Referência.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

    - Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações e/ou documentos exigidos neste Termo de Referência.

    - A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.

  - Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA:

    - Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades contratadas com a qualidade mínima exigida, conforme item 23 Instrumento de Medição de Resultado (IMR);

    - Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade inferior à demandada;

- INSTRUMENDO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

  - Nos contratos de serviços de manutenção será empregado o IMR que define metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA na execução do Contrato. Para tanto, são definidos indicadores objetivamente mensuráveis que buscam aferir e avaliar a qualidade da prestação dos serviços contratados.

  - O cumprimento do IMR condiciona o pagamento dos serviços prestados de acordo com os níveis de severidade das desconformidades.

  - Dependendo da criticidade e urgência demandada, o serviço de manutenção poderá ser classificado pelos seguintes níveis de severidade:

- Severidade “baixa” – quando não há comprometimento da execução das atividades da UFPA.

- Severidade “média” – problemas que ofereçam risco iminente de dano patrimonial ou que interfiram no bom andamento das atividades da UFPA, sem interrompê-las, mas comprometendo significativamente a produtividade, podendo culminar com a sua interrupção.

- Severidade “alta” – quando houver a necessidade de restabelecimento urgente do funcionamento de instalações ou equipamentos críticos para a missão da UFPA ou que impliquem em risco à segurança ou à integridade física de pessoas.

  - As execuções dos serviços deverão se dar dentro dos prazos máximos estabelecidos de acordo com seus níveis de severidade e contados a partir do resultado das atividades de manutenção preventiva conforme segue:

- Até 5 (cinco) dias úteis para severidade “baixa”.

- Até 3 (três) dias úteis para severidade “média”;

- Até 1 (um) dia útil para severidade “alta”;

  - A contagem do prazo de atendimento poderá ser suspenso ou prorrogado pela UFPA mediante solicitação da CONTRATADA acompanhada de justificativa e programação.

  - O IMR será calculada a partir do registro de ocorrências, que determinará a perda de pontos por parte da CONTRATADA considerando o impacto de criticidade de cada ocorrência, conforme a fórmula abaixo e a tabela de ocorrências a seguir:

IMR = 10 - ∑ Pontos Perdidos

Tabela 1 - Tabela de ocorrências.

| Item | Descrição da Ocorrência | Incidência | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permitir que solicitações de severidade “alta” fiquem pendentes por prazo superior a um dia útil. | Por solicitação e por dia de atraso | 0,5 ponto |
| 2 | Permitir que solicitações de severidade “média” fiquem pendentes por prazo superior a dois dias úteis. | Por solicitação e por dia de atraso | 0,2 ponto |
| 3 | Permitir que solicitações de severidade “baixa” fiquem pendentes por prazo superior a cinco dias úteis. | Por solicitação e por dia de atraso | 0,1 ponto |
| 4 | Não promover a substituição de empregado que se conduza de modo incompatível com a moralidade administrativa ou que não atenda às necessidades de realização do objeto contratado. | Por empregado e por dia | 0,3 ponto |
| 5 | Não dar andamento aos serviços programados no devido prazo | Por Solicitação | 0,3 ponto |
| 6 | Não atender, injustificadamente, item do plano de manutenção preventiva | Por local de prestação do serviço e por item | 0,3 ponto |
| 7 | Recusar-se a executar ou descumprir serviço necessário à plena execução do objeto pactuado | Por serviço e por dia | 1,0 ponto |
| 8 | Utilizar materiais de baixa qualidade na execução dos serviços | Por Ocorrência | 1,0 ponto |
| 9 | Descumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pelo agente fiscalizador | Por ocorrência | 1,0 ponto |
| 9 | Descumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pelo agente fiscalizador | Por ocorrência | 1,0 ponto |
| 10 | Negligenciar o zelo das máquinas, equipamentos e instalações da CONTRATANTE | Por ocorrência | 1,5 Ponto |
| 11 | Utilizar recursos da CONTRATANTE, diretamente ou por meio de seus prepostos, para realização de atividades alheias aos serviços previstos ou englobados na contratação | Por ocorrência | 2,0 pontos |
| 12 | Suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo por motivo de caso fortuito ou força maior | Por unidade de atendimento e por dia | 2,0 pontos |
| 13 | Não fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à execução dos serviços ou permitir que os serviços sejam executados sem a sua utilização, quando esta for indicada | Por Ocorrência | 2,0 pontos |
| 14 | Permitir situação que crie risco à saúde ou à integridade física das pessoas | Por ocorrência | 2,0 pontos |
| 15 | Fraudar, manipular ou descaracterizar indicadores/metas de níveis de serviços por quaisquer subterfúgios | Por indicador/ meta de nível de serviço manipulado | 3,0 pontos |

  - A meta a ser cumprida pela CONTRATADA será a obtenção de um IMR maior ou igual a 9,0.

  - A adequação do pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas, dar-se-á de acordo com o IMR obtido pela CONTRATADA, considerando os critérios definidos a seguir:

- Quando IMR for maior ou igual a 9, a fatura será paga integralmente;

- Haverá simples notificação da empresa quando o IMR for menor que 9,0 e maior ou igual a 8,0, e a empresa receberá a fatura integralmente;

- Quando o IMR for menor que 8,0 e maior ou igual a 5,0, o valor do desconto da fatura do mês, percentual de desconto, será calculado de acordo com a equação:

Percentual de desconto=0,2%×8-IMR0,1

- Se o valor do IMR calculado para o mês em tela for inferior a 5,0 então ao desconto de 10% do valor faturado do mês;

- O valor da fatura do mês a ser paga será:

Valor da fatura  a ser paga=Valor da fatura×(1-percentual de desconto100)

  - Os descontos acima definidos incidirão apenas sobre o valor dos serviços, não operando sobre os valores cobrados a título de ressarcimento de materiais adquiridos pela CONTRATADA para execução dos serviços, salvo se os mesmos forem a motivação da desconformidade.

- DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

  - A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas neste Termo de Referência.

  - É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista neste Termo de Referência.

  - A subcontratação parcial somente será admitida, mediante autorização expressa da Fiscalização.

    - Para a subcontratação parcial deverão ser observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e a comunicação prévia à Fiscalização dos motivos da subcontratação, da identificação da subcontratada e das razões da escolha; e

  - A CONTRATADA, independentemente da subcontratação parcial, permanece responsável pela execução do objeto contratado, respondendo pela qualidade e exatidão dos trabalhos subcontratados, sendo, ainda, perante à CONTRATANTE, responsável solidária com a subcontratada junto aos credores desta, no que se refere aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e pelas consequências dos atos e fatos a esta imputáveis.

  - A Fiscalização, após analisar a solicitação da CONTRATADA referente à subcontratação parcial, deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação, podendo solicitar outros documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos que julgar necessários, devendo a CONTRATADA atender à solicitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de assinatura do Termo Contratual, o comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

b) Seguro-Garantia;

c) Fiança bancária.

    - O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial.

    - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:

a)	Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b)	Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c)	Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d)	Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

    - A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem anterior.

    - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

    - A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

      - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

    - Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

    - Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, nominal à UFPA, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

    - A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

      - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993.

    - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir.

      - A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

  - A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

    - Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido na IN MPDG n.º 05/2017.

    - A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado.

      - A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

      - A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

    - Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do contrato.

  - Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação de penalidade prevista neste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pela CONTRATANTE.

- DA ESTIMATIVA DA DESPESA

Considerando as convenções coletivas e os preços levantados junto ao mercado e fontes oficiais, a contratação total (somados os lote 1, lote 2, lote 3 e lote 4) está estimada em R$ 15.545.243,16 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) para um período de 12 (doze) meses.

Em observância ao disposto no inciso I, do art. 13, de Decreto n.º 7.983, os valores estimados, constantes no item 15 deste Termo de Referência se referem ao “VALOR MÁXIMO ACEITO” pela UFPA para cada lote.

ANEXO II – PLANILHA LICITANTE – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO (LOTE XXXXX) | VALOR ORÇAMENTO ANUAL | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. | R$ X.XXX.XX | XX,XX% |
| Valor Global com BDI após aplicação do desconto ofertado (R$) |  |  | X.XXX.XXX,XX |

Nome da Empresa:

Endereço – Telefone:

CNPJ:

Outras Informações Necessárias:

Validade da Proposta (NÃO INFERIOR A 90 DIAS):

OBS.: OS PREÇOS OFERTADOS DEVEM INCLUIR TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À PERFEITA E DEFINITIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO TAXAS, EMOLUMENTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS E EVENTUAIS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ESTADIA DE TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS.

(Local e data)

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO e CPF)

ANEXO III – MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

| CÁLCULO DA TAXA DE BDI GERAL, CONF. ACÓRDÃO 2622/2013-TCU |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | % |
| AC - Administração Central | 3.50% |
| R - Risco | 1.00% |
| S+G - Seguro + Garantia | 0.90% |
| DF - Despesas Financeiras | 1.00% |
| L - Lucro | 7.00% |
| T - Total de Tributos | 13.15% |
| T.1 - IRPJ | 0.00% |
| T.2 - ISS | 5.00% |
| T.3 - PIS | 0.65% |
| T.4 - COFINS | 3.00% |
| T.5 - CSLL | 0.00% |
| T.6 CPRB - INSS | 4.50% |
| TOTAL BDI = {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1 | 31.15% |

ANEXO IV – MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS

Disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf, consultado em 03/02/2020.

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20XX

Nome da empresa:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº XX/20XX, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR.

Declaramos ter conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição.

Declaramos, ainda, ter conhecimento quanto às condições de logística e situação de todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido.

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Empresa | CNPJ |

| ______________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Endereço | Telefone/Fax |

| _____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| E-mail | # Responsável Técnico (Nome e registro no Conselho Profissional) |

BELÉM/PA, XX de XXXXXXXXXX de 20XX.

______________________________

Responsável Técnico da Empresa

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos relativos à habilitação.

ANEXO VI – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS)

APÊNDICE DO ANEXO I

Estudos Preliminares

| Órgão: Universidade federal do Pará |  |  |
| --- | --- | --- |
| Setor Requisitante: Prefeitura do campus / Diesf |  |  |
| Responsável pela Demanda: Rodrigo Leonardo Costa Braz Romulo Antônio Chaves Lopes |  | Matrícula/SIAPE: 2129330 2018760 |
| E-mail: rodrigobraz@ufpa.br / rlpoes@ufpa.br |  | Telefone: (91) 3201-7513 |
| 1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso. |  |  |
| A Universidade Federal do Pará – UFPA, necessita que sejam feitas as manutenções devidas nas suas estruturas, para que nenhuma atividade desta IFES seja paralisada. Esta necessidade da prestação dos serviços, ora mencionados, atenderão a Cidade Universitária José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior e seus polos. A Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores contemplam esses serviços que, por sua natureza, são necessários ao órgão, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom andamento das suas atividades, bem como riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza necessária e, portanto, deverão ser executados com competência, para que não venha comprometer a ordem e causar sérios prejuízos para a Administração. Além disso, os serviços comuns de engenharia relativos à estrutura dos prédios na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior e seus polos, são de natureza comum, conforme estatui o anexo II, Serviços Comuns, item 19, do Decreto Federal n° 3.555/2000. |  |  |
| 2. Quantidade de serviço a ser contratada |  |  |
| - Lote 1 - Belém, Abaetetuba, Ananindeua, Castanhal, Soure, Breves e seus respectivos polos: R$ 13.255.230,99 - Lote 2 – Tucuruí, Cametá e seus respectivos polos: R$ 689.457,66 - Lote 3 - Capanema, Bragança, Salinópolis e seus respectivos polos: R$ 1.029.822,54 - Lote 4 – Altamira e seus polos: R$ 570.731,97 |  |  |
| 3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços |  |  |
| Dia 01 de abril de 2020. |  |  |
| 4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização |  |  |
| PLANEJAMENTO Romulo Antônio Chaves Lopes – 2018760 Rodrigo Leonardo Costa Braz – 2129330 | FISCALIZAÇÃO Romulo Antônio Chaves Lopes – 2018760 Rodrigo Leonardo Costa Braz – 2129330 Arnaldo da Silva Aguiar – 2184938 Janelson Eldon Brito Mafra - 3074849 |  |
| Belém, 02 de dezembro de 2019 |  |  |

| Rodrigo Leonardo Costa Braz SIAPE 2129330 | Rômulo Antônio Chaves Lopes SIAPE 2018760 |
| --- | --- |

ESTUDO PRELIMINAR

- Normativos

A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente Estudo Preliminar, encontra amparo legal no Decreto n.º 2.271, de 7 de julho de 1997; na Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - IN MPDG n.º 05/2017.; e nas demais disposições a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos.

A legislação aplicável à contratação do objeto do presente Estudo Preliminar, encontra amparo legal na Lei n. º 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar n. º 123, de 14 de dezembro de 2006; no Decreto n. º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; no Decreto n. º 8.538 de 6 de outubro de 2015; no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013; Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013; e na Instrução Normativa n.º 5, de 27 de junho de 2014, com alterações promovidas pela Instrução Normativa nº 3 de 20 de Abril de 2017, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. º 8.666/93 e suas alterações.

Os serviços referenciados neste Estudo Preliminar, dadas as suas características, pautadas em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do Decreto n. º 5.450, de 31 de maio de 2005.

A legislação de regência é clara no sentido de se utilizar o SRP quando o atendimento for feito a mais de um órgão pela solução licitada; ou quando houver a necessidade de contratações frequentes, ainda que em contratos continuados como já decidiu pela aplicabilidade o Tribunal de Contas da União, bem como na incerteza do que se gastará com a demanda.

- Necessidade da contratação

A necessidade de manutenção das estruturas merece destaque especial principalmente pela diversidade de atividades que uma eventual intervenção apresenta, o que, via de regra, por sua indubitável fungibilidade, pode classificá-lo como serviço comum, tornando-os licitáveis pela modalidade Pregão. A rotina a ser desenvolvida na manutenção dessas estruturas estará intimamente ligada à pluralidade de intempéries, às características construtivas diversas, aos climas e biomas do território nacional. Muito embora seja uma atividade regulamentada por Lei (5.194/66) e que produz limitações constitucionais do livre exercício de profissões, por demandar Anotação de Responsabilidade Técnica, prazos de conclusão, cronograma de realização, metodologia customizada – considerando que cada intervenção irá obedecer a topografia específica, infraestrutura existente e impossibilidade amostral prévia, como já dito. Por tais razões, no caso concreto, a tipificação da atividade, voltada para a Universidade Federal do Pará - UFPA, encontrará maior lastro legal como serviços comuns de engenharia conforme a Lei nº 8.666/93, que subsidiariamente é aplicada ao pregão, estabelece no inciso II do artigo 6º;

Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;'

Diante da clara distinção entre o conceito de obra e de serviço, a utilização da modalidade pregão é permitida nas contratações de serviços comuns de engenharia, encontrando amparo na Lei nº 10.520/2002 (Enunciado da Súmula TCU nº 257/2010).

Vale também observar a relevância do item para o objeto como um todo, no cumprimento do requisito da motivação dos atos administrativos. CASTRO (2007), faz-nos a seguinte constatação:

Um imóvel é planejado e construído para atender seus usuários por muito tempo. Para que esta expectativa seja concretizada, torna-se primordial a prática constante da manutenção preventiva deste bem. Infelizmente, essa prática ainda não é muito difundida no Brasil, ou seja, quando se fala em imóveis, poucos são os usuários que realizam a manutenção preventiva tão adequadamente quanto o fazem para outros bens, como automóveis, equipamentos eletrônicos etc.

A prática sistemática da manutenção preventiva em uma edificação reduz os custos de ações corretivas que, embora às vezes imprescindíveis, geralmente representam gastos que poderiam ter sido evitados. É importante ressaltar, no entanto, que a manutenção preventiva de um imóvel não deve ser feita de maneira improvisada ou informal. Ela exige planejamento e deve ser entendida como um serviço técnico, executado por empresas especializadas e/ ou por profissionais treinados adequadamente para tal.

Do ponto de vista do proprietário, a manutenção adequada – preventiva – em seu imóvel traz inúmeros benefícios. Além de promover a valorização do bem no mercado imobiliário, a manutenção preventiva vai acarretar um aumento da vida útil da edificação, melhoria no desempenho de equipamentos e instalações em geral, além de garantir a segurança, o conforto e a economia para o proprietário e para todos os indivíduos que utilizam o edifício. Outro aspecto importante da manutenção preventiva é que, além de aumentar a vida útil do imóvel, ela evita a perda de garantia da edificação uma vez que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o uso inadequado do bem isenta o construtor da responsabilidade sobre o defeito ou a anomalia que porventura vierem a acontecer.

- BRASIL. Poder Legislativo. Tribunal de Contas da União. Súmula 257/2010: “O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na lei nº 10.520/2002". Diário Oficial da União 5.5.2010, Seção 1. p. 93.

- Muito embora o estudo técnico preliminar tenha entendido como de natureza não-comum, os serviços possuem – data venia – a natureza de bases objetivamente julgáveis, padronização mercadológica e possibilidade de um pool de outsourcers, o que o determina para a solução de maior possibilidade de ganhos financeiros para o Estado.

O impacto da manutenção corretiva é o de maior peso para os cofres públicos e, lamentavelmente, o mais comum. Tem-se hoje no Estado o costume reativo de ação, o que revela a fragilidade de planejamento. E isso acaba sendo agravado por horas ociosas ao se realizar a contratação por postos de serviços, em detrimento da contratação por mensuração de qualidade – que é a regra, conforme a IN 02/2008. Segundo GOMI DE (2006) “é (a manutenção predial corretiva) a atividade que visa à reparação ou restauração de falhas ou anomalias, seja ela planejada ou não. Implica, necessariamente, a paralisação total ou parcial de um sistema. É o tipo de manutenção que apresenta os custos mais elevados de execução; ”8Ou seja, arruma-se somente quando quebra (muito provavelmente obedecendo à máxima inglesa que diz If it ain't broke, don't fix it!). Tal medida é equivocadamente utilizada num cenário de contingenciamento de despesas e o administrador público passa a ser um “apagador de incêndios”, quando deveria mesmo é evitar tais incêndios. Nesse sentido, a manutenção corretiva deve ser uma ferramenta para o uso de situações tais em que seja inevitável o seu uso, e não como uma ferramenta para substituir obras. E tal alerta foi amplamente determinado pelo Tribunal de Contas da União, como abaixo transcrevemos:

Relativizando a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços, o Decreto 7.892/2013 possibilitou-o nas seguintes hipóteses (art. 3º): contratações frequentes (I); remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa (II); para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo (III); ou não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (IV).

Assim, os itens relativos aos serviços de engenharia (manutenção predial) em tela se enquadrariam nas hipóteses I, II e III do art. 3º do Decreto retromencionado, no entanto os itens relativos à obra não possuem sequer o amparo legal para serem contratados por sistema de registro de preços.

Isso porque, para contratação de obras, a Lei 8.666/1993 traz uma série de procedimentos incompatíveis com o sistema de registro de preços, como, por exemplo: a previsão de recursos orçamentários, as particularidades da obra em relação ao local de sua execução (terreno, transporte, mão-de-obra) e custos e projetos detalhados.

Nesse entendimento, o TCU, em seu Acórdão 296/2007 – 2ª Câmara, determinou à Companhia de Eletricidade do Acre que, com respeito à utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), observasse a falta de amparo legal para adoção desse procedimento para contratação de obras de engenharia.

Assim, conclui-se que a inserção dos itens de reforma, construção, recuperação e ampliação de imóveis no escopo do objeto do Pregão Eletrônico 2/2014 para Intenção de Registro de Preços é ilegal, afrontando o art. 7º, §§ 2º e 4º, e o art. 15, inciso II, da Lei 8.666/1993, combinados com os arts. 1º e 3º do Decreto 7.892/2013.

Sob o aspecto da modalidade de contratação, esta Corte de Contas, recentemente, por meio do Acórdão 1.540/2014 – Plenário, em processo de Solicitação do Congresso Nacional que tratou, dentre outras questões, da utilização do pregão em obras de simples execução, se manifestou no sentido de que “não se aplica a modalidade pregão à contratação de obras de

A Lei nº 10.520/2002, que instituiu o pregão, traz em seu art. 1º e parágrafo único:

‘Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.’

Embora a Lei nº 10.520/2002 em nenhum momento vede a contratação de obras por meio de pregão, condicionando apenas na figura do objeto da licitação como bens e serviços comuns, o Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão em sua forma eletrônica, é taxativo quanto a tal vedação:

‘A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral.’

Assim, embora muito se discuta a viabilidade e vantajosidade prática na utilização do pregão para a contratação de obras, não existe margem à discricionariedade em comando tão específico (Acórdão 1538/2012 - TCU - Plenário). Nesse diapasão, não se aplica a modalidade pregão à contratação de obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações (vide Acórdãos em Licitações Contratos & Orientações e Jurisprudência do TCU, p. 48-64, 4ª Edição - Revista, atualizada e ampliada).

A Lei nº 8.666/93, que subsidiariamente é aplicada ao pregão, estabelece nos incisos I e II do artigo 6º:

‘I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos - profissionais;’

Diante da clara distinção entre o conceito de obra e de serviço, a utilização da modalidade pregão é permitida nas contratações de serviços comuns de engenharia, encontrando amparo na Lei nº 10.520/2002 (Enunciado da Súmula TCU nº 257/2010).

Dessa forma, de acordo com os normativos legais vigentes, a construção de banheiros públicos não pode ser licitada mediante pregão eletrônico.

[...]

O Decreto 7.892/2013 prevê, em seu art. 3º, o uso do Sistema de Registro de Preços nas seguintes hipóteses:

“I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.”

A realização de obras não atende às hipóteses acima. Entendo que o aludido normativo viabiliza a contratação de serviços comuns de engenharia

com base no registro de preços quando a finalidade é a manutenção e a conservação de instalações prediais, em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Mas o uso desse sistema com o intuito de contratar obras não pode ser aceito, uma vez que não há demanda de itens isolados, pois os serviços não podem ser dissociados uns dos outros. Não há, nessa situação, divisibilidade do objeto.

Sob esse aspecto, ressalto que a opção de utilização do registro de preço está prevista no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/1993, contudo, quanto à obra, esta Lei é bastante explícita, em seu art. 10º, em definir os regimes de contratação (empreitada global, empreitada por preços unitários, tarefa e empreitada integral), sem fazer menção à possibilidade de emprego do registro de preço.

Não poderia ser diferente, pois, segundo a Lei 8.666/1993, para a realização de licitação de obra é primordial estar de posse do projeto básico e do orçamento estimativo da obra (art. 7º, § 2º), assim como haver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações.

Além disso, cabe ressaltar que no caso das obras de reforma, ampliação, reparação e construção, não há indicativo de que tais obras sejam padronizadas a ponto de constarem em sistema de registro de preços e de, eventualmente, suscitarem o interesse de outros órgãos públicos na adesão à ata de registro de preços.9

Entretanto, o mesmo Tribunal de Contas da União já apresentou ponderação de que obras complementares aos serviços de manutenção predial, conforme a metodologia de atuação são considerados agregados aos referidos serviços e não são impeditivos de serem licitados pela modalidade Pregão por Registro de Preços, conforme anotamos:

Outra questão relevante, suscitada nos autos, diz respeito à possível incompatibilidade entre o regime de contratação eleito - sistema de registro de preços - e seu objeto. Esse é um assunto que realmente demanda alguma reflexão, uma vez que os serviços contratados incluem tanto atividades típicas de reforma de prédios, tais como demolição, alvenaria, instalações sanitárias, quanto aquelas associadas à mera readequação de ambientes, como: remanejamento de divisórias, pontos de energia e dutos de ar condicionado, instalação de carpetes, mobiliário e persianas.

Observo, porém, que é relativamente comum que a Administração contrate os serviços de remanejamento de divisórias, móveis, estações de trabalho, forros, pisos e iluminação por meio de registro de preços, tendo este Tribunal se deparado algumas vezes com esse tipo de situação sem cogitar a existência de irregularidades, a exemplo dos Acórdãos 959/2012 e 1.339/2012, ambos do Plenário.

Ocorre que, como assinalado pela unidade técnica, o objeto da licitação não se caracteriza exclusivamente como execução de obra, embora seja admitida a realização de reformas de agências, sem ampliações. A maior demanda prevista é de serviços de readequação de ambientes, sendo que as obras, quando necessárias, são apenas de natureza pontual e complementar.

Como, no caso concreto, os serviços de reforma previstos, além de materialmente pouco relevantes, estão decompostos em atividades mais simples, típicas de intervenções isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme especificações usuais no mercado, e possuem natureza padronizável e pouco complexa, entendo não haver óbice ao emprego do sistema de registro de preços na sua contratação.10

(grifamos)

9 TCU. Acórdão 3.605/14 – Plenário. Processo TC 014.944/2014-1. Relator Subs. Min. Marcos Bemquerer Costa.

Dessa forma, as obras agregadas, de natureza pontual e complementar serão, quando estritamente necessárias, possíveis de serem executadas na mesma contratação. Contudo, será terminantemente vedada a realização de outras obras que não aquelas estritamente necessárias para complementar serviços como no caso de edificar rampas de acesso junto às escadas para complementar os serviços de adaptação para fins de acessibilidade em prédios públicos e serviços que envolvam a adequação dos prédios às normas vigentes do corpo de bombeiros.

- Requisitos de contratação

Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários à Administração, no desempenho de suas atribuições, que se interrompidos podem comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro.

O prazo de contrato para prestação de serviços contínuos pode ser estabelecido para um determinado período e prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, a fim de obter preços e condições mais vantajosos para a Administração, até o limite de sessenta meses, desde que: a prorrogação esteja prevista no edital e no contrato; a prorrogação não altere o objeto e o escopo do contrato; o preço contratado esteja de acordo com o de mercado; a vantagem da prorrogação esteja manifesta no processo administrativo.

A vigência dos contratos de natureza contínua não coincide com o ano civil. A duração desses contratos pode ultrapassar o exercício financeiro em que foi firmado.

Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior da Administração, o prazo de sessenta meses pode ser estendido por mais doze meses.

3.1 Critérios de sustentabilidade

Os materiais empregados e os serviços executados, deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais especificamente às seguintes normas:

- À IN N.º 01/ SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

- À Lei N.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009 – que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC.

- À Lei N.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.

- À Portaria n.º 23, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços.

3.2 Prazo contratual

O prazo de vigência dos serviços contratados será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com as disposições estabelecidas no Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, no interesse da administração, a contar da assinatura do contrato.

3.3 Estimativas das quantidades

A estimativa dos quantitativos foi feita com base na série histórica de serviços executados nas unidades da UFPa. As ordens de serviço foram analisadas e então detectados os serviços mais solicitados nos últimos três anos. Para melhorar a eficiência na execução dos serviços foi feita a opção de dividir em lotes os campi da UFPa, pois devido o estado ser muito grande e o acesso a alguns municípios ser bastante difícil, muitas empresas encontram problemas na logística de transporte de materiais e mão de obra. O critério para escolha dos campi que compõem um lote foi a proximidade geográfica. Abaixo são fornecidos os lotes montados e os valores empenhados:

Lote 1 - Belém, Abaetetuba e seus polos, Ananindeua, Castanhal, Soure, Breves e seus polos:

| Ano | Histórico de Empenho | Estimativo para 2020* |
| --- | --- | --- |
| 2017 | R$ 9.130.933,28 | R$ 13.255.230,99 |
| 2018 | R$ 9.797.124,99 |  |
| 2019 | R$ 11.046.025,83 |  |

Lote 2 – Tucuruí, Cametá e seus polos:

| Ano | Histórico de Empenho | Estimativo para 2020* |
| --- | --- | --- |
| 2017 | R$ 574.548,05 | R$ 689.457,66 |
| 2018 | R$ 403.773,05 |  |
| 2019 | R$ 218.191,80 |  |

Lote 3 - Capanema, Bragança, Salinópolis:

| Ano | Histórico de Empenho | Estimativo para 2020* |
| --- | --- | --- |
| 2017 | R$ 6 927.99 | R$ 1.029.822,54 |
| 2018 | R$ 858 185.45 |  |
| 2019 | R$ 446 975.86 |  |

Lote 4 - Altamira:

| Ano | Histórico de Empenho | Estimativo para 2020** |
| --- | --- | --- |
| 2018 | R$ 380.487,98 | R$ 570.731,97 |

RESUMO DE EMPENHOS DOS CAMPI

| Ano | Empenhado |
| --- | --- |
| 2017 | R$ 9 719 688.96 |
| 2018 | R$ 12.108.921,44 |
| 2019 | R$ 11 688 469.08 |

Para a futura contratação será utilizado o maior valor empenhado em cada lote nos últimos três anos.

Observando-se a série histórica de utilização de insumos para a boa prestação de serviços comuns de engenharia, e embasando-nos na necessidade de disponibilização de informações para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços, é disponibilizado um ROL ESTIMATIVO de materiais para eventual utilização na prestação de serviços.

* Devido a expansão constante da universidade, defasagem dos valores ao longo do tempo e descontos fornecidos pelas empresas nos contratos anteriores foi considerado um aumento de 20% no valor estimado para o ano de 2020

** Para o Lote 4 – Altamira foi considerado uma estimativa de aumento de 50% para 2020 do valor empenhado em decorrência da demanda reprimida gerada pela restrição orçamentária, que impediu que todos os serviços necessários no campus fossem executados nos anos anteriores

PLANILHA ESTIMATIVA DE MATERIAIS

| ITEM |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND | QTD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Acabamento Para Válvula Descarga Fabrimar Cromado / Cromado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Referência: Fabrimar |  |  | UN | 150 |  |  |
| 2 |  | Acabamento Para Válvula Descarga Fabrimar Cromado / Preto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Referência: Fabrimar Ou Similar Superior. |  |  | UN | 150 |  |  |
| 3 |  | Adesivo Sika 1 Balde Com 18 Lts. Referência: Sika Ou Similar |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superior. |  |  | BD | 60 |  |  |
| 4 |  | Adesivo Sika Top 107 Embalagem Com 18 Kg. Referência: Sika Ou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Similar Superior. |  |  | BD | 100 |  |  |
| 5 |  | Adesivo Sikadur 32 Embalegm Com 1 Kg. Referência: Sika Ou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Similar Superior. |  |  | UN | 60 |  |  |
| 6 |  | Ardósia Mineral Cor Cinza 40x40x0,30 Mm, Amarrada Com 1,25 M2.. |  |  | M2 |  |  |  |
|  |  | Referência: Micapel Ou Similar Superior. |  |  |  | 1500 |  |  |
| 7 |  | Assento Sanitário Branco Universal Comum. Referência: Astra Ou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Similar Superior. |  |  | UN | 500 |  |  |
| 8 |  | Assento Sanitário Branco Universal Almofadado. Referência: Astra Ou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Similar Superior. |  |  | UN | 500 |  |  |
| 9 |  | Azulejo Branco Liso 15 X 15, 1° Linha Qualidade Extra. Referência: | M2 |  |  |  |
|  |  | Eliane Ou Similar Superior. |  |  |  | 1000 |
| 10 |  | Azulejo Azul Liso 20 X 20, 1° Linha Qualidade Extra. Referência: | M2 |  |  |  |
|  |  | Eliane Ou Similar Superior. |  |  |  | 1000 |
| 11 |  | Azulejo Branco Liso 30 X 40 , 1° Linha Qualidade Extra. Referência: | M2 |  |  |  |
|  |  | Porto Ferreira Ou Similar Superior. |  |  |  | 1000 |
| 12 |  | Balizador Laranja Com Passagem Para Corrente Base Borracha |  |  |  |  |
|  |  | Octavada Com Passagem Para Corrente. Referência: Gomuflex Ou |  |  |  |  |
|  |  |  | UN |  |  | 50 |
|  |  | Similar Superior. |  |  |  |  |
| 13 |  | Barreira Em Polietileno Laranja Bp5100n. Referência: Gomuflex Ou |  |  |  |  |
|  |  | Similar Superior. | UN |  |  | 50 |
| 14 |  | Cabide Duplo Cromado. Referência: Moldenox Ou Similar Superior. | UN |  |  | 100 |
| 15 |  | Cabide Simples Cromado. Referência: Moldenox Ou Similar Superior. | UN |  |  | 100 |
| 16 |  | Caixa Dágua 10000 Litros Em Polietileno, Cor Azul, Com Tampa. |  |  |  |  |
|  |  | Referência: Fort Leve Ou Similar Superior. | UN |  |  | 5 |
| 17 |  | Caixa Dágua 1500 Litros Em Polietileno.Cor Azul, Com Tampa. |  |  |  |  |
|  |  | Referência: Fort Leve Ou Similar Superior. | UN |  |  | 10 |
| 18 |  | Caixa Dágua 1000 Litros Em Polietileno.Cor Azul, Com Tampa. |  |  |  |  |
|  |  | Referência: Fort Leve Ou Similar Superior. | UN |  |  | 50 |
| 19 |  | Caixa Descarga Plástica Externa Cor Branca Completa. Referência |  |  |  |  |
|  |  | Astra. Ou Similar Superior. | UN |  |  | 250 |
| 20 |  | Caixa Para Gordura Em Pvc 250x172x50. Referência Tigre Ou Similar |  |  |  |  |
|  |  | Superior. | UN |  |  | 100 |
| 21 |  | Caixa Sinfonada Quadrada Com Grelha Em Pvc 150x1 85x75. |  |  |  |  |
|  |  | Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN |  |  | 100 |
| 22 |  | Canivete Cabo Madeira 4". Referência Tramontina Ou Similar |  |  |  |  |
|  |  | Superior. | UN |  |  | 50 |
| 23 |  | Carbolastico Tipo Laje Balde 20 Kgs. Referencia Vedacit Ou Similar |  |  |  |  |
|  |  | Supeiror | BD |  |  | 30 |
| 24 |  | Concertina Aço Espiral 45 Cm Diametro Rolo 10 Mts. Referencia |  |  |  |  |
|  |  | Belgo Ou Similar Superior. | RL |  |  | 200 |
| 25 |  | Cone Plástico 75cm Para Sinalização. Referência: Citec Ou Similar | UN |  |  | 150 |

|  | Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Conjunto Contentor Lixo Em Polietileno Alta Densidade 50 Lts Para |  |  |
|  | Coleta Seletiva. Referência: Taurus Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 27 | Contentor Para Lixo Em Polietileno Alta Densidade 240 Lts. |  |  |
|  | Referência: Taurus Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 28 | Lavatorio Louça Branca Com Coluna Linha Ravena. Referência: Deca |  |  |
|  | Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 29 | Pia Inox Extra 120 X 53 X 15. Referência: Frank Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 30 | Pia Inox Extra 150 X 53 X 15. Referência: Frank Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 31 | Pia Granito 1,20 X 0,53 Cinza Corumba. Referencia AGE Ou Similar |  |  |
|  | Superior | UN | 25 |
| 32 | Pia Granito 1,50 X 0,53 Cinza Corumba. Referencia AGE Ou Similar |  |  |
|  | Superior | UN | 25 |
| 33 | Piso Cerâmico PI 5 Tamanho 43 X 43 Branco Ref. 45503. Referência: |  |  |
|  | Eliane Ou Similar Superior. | M2 | 1000 |
| 34 | Piso Granito Cinza Corumba 40 X 40 X 0,30 Cm, 1° Linha. | M2 | 500 |
| 35 | Piso Porcelanato 45 X 45 Cor Bege, 1° Linha. Referencia Ceusa Ou |  |  |
|  | Similar Superior. | M2 | 400 |
| 36 | Piso Porcelanato 45 X 45 Cor Domenico Verde, 1° Linha. Referencia |  |  |
|  | Porto Bello Ou Similar Superior. | M2 | 400 |
| 37 | Porta Alumínio Natural Linha 28 Nas Medidas 2,10 X 0,80 Com Vidro, |  |  |
|  | Esquerda. Referência: Trifel Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 38 | Porta Papel Higienico Em Plastico Externo Para Rolo 50 Mts. |  |  |
|  | Referencia Japi Ou Similar Superior | UN | 150 |
| 39 | Porta Papel Toalho De Mão Em Plastico Externo Para Folhas Soltas. |  |  |
|  | Referencia Japi Ou Similar Superior | UN | 150 |
| 40 | Porta Sanfonada Em PVC 0,80 Branca. Referência: Agiflex Ou Similar |  |  |
|  | Superior. | UN | 25 |
| 41 | Saboneteira Externa Em Metal. Referência: Moldenox Ou Similar |  |  |
|  | Superior. | UN | 50 |
| 42 | Sanoneteira Externa Em Plastico Para Sabonete Liquido. Referencia |  |  |
|  | Japi Ou Similar Superior | UN | 150 |

| 43 | Tanque De Louça Branco Com Coluna 30 Lts. Referência: Icasa Ou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. | UN | 50 |
| 44 | Tanque Para Agua De Polietileno Na Cor Azul Com Tampa Tipo Rosca |  |  |
|  | , Paredes Internas Lisas, Capacidade Nominal De 15000 Lts, Diametro |  |  |
|  |  | UM | 5 |
|  | Superior 283 Cm , Altura 312 Cm , Peso Liquido 329,90 Kgs. |  |  |
| 45 | Tela Tipo Sombrite Cor Preta C/ 2,00 M, Rolo Com 50 Mts. Referencia |  |  |
|  | Monofil Ou Similar Superior | RL | 5 |
| 46 | Tela P/ Mosquiteiro Branca C/ 1,20 M. Referência: Monofil Ou Similar |  |  |
|  | Superior. | ML | 300 |
| 47 | Torneira Cozinha Metal Cromada Misturador Linha Digital Line 1258. |  |  |
|  | Referência: Fabrimar Ou Similar Superior. | UN | 30 |
| 48 | Torneira Metal Para Cozinha Cromada Linha Digital Line 1167. |  |  |
|  | Referência: Fabrimar Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 49 | Torneira Metal Para Cozinha Cromada Linha Pratika 1157. Referência: |  |  |
|  | Fabrimar Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 50 | Torneira Metal Cromada Automatica Linha Biopress 1180. Referência: |  |  |
|  | Fabrimar Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 51 | Vaso Sanitario Louça Cor Branca Modelo Sabara. Referencia Icasa Ou |  |  |
|  | Similar Superior | UN | 50 |
| 52 | Vaso Sanitario Louça Cor Cinza Modelo Sabara. Referencia Icasa Ou |  |  |
|  | Similar Superior | UN | 50 |
| 53 | Vaso Sanitario Louça Cor Branca Com Caixa Acoplada Modelo Sabara. |  |  |
|  | Referencia Icasa Ou Similar Superior | UN | 20 |
| 54 | Vaso Sanitario Louça Cor Cinza Com Caixa Acoplada Modelo Sabara. |  |  |
|  | Referencia Icasa Ou Similar Superior | UN | 20 |
| 55 | Vassoura Para Jardim Haste Galvanizada Fixa. Referência Tramontina |  |  |
|  | Ou Similar Superior. | UN | 200 |
| 56 | Vassoura Para Jardim Haste Galvanizada Regulável. Referência |  |  |
|  | Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 200 |
| 57 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 1 1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 58 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 1 1/4. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |

| 59 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 60 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 1 ". Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 61 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 2". Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 62 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 3/4. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 63 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 20 Mm. Referência: Tigre Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 64 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 25 Mm. Referência: Tigre Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 65 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 50 Mm. Referência: Tigre Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 66 | Adaptador Para Caixa Dágua Pvc 60 Mm. Referência: Tigre Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 67 | Adaptador Soldável 20x1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 68 | Adaptador Soldável 25x3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 69 | Adaptador Soldável 32x1 ". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 70 | Adaptador Soldável 40x1 1/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 71 | Adaptador Soldável 50x1 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 72 | Adaptador Soldável 60x2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 73 | Adaptador Soldável 75 X 3. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 74 | Base Registro Gaveta Metal 1 1/2. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 75 | Base Registro Gaveta Metal 1 1/4. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 76 | Base Registro Gavetametal 1/2. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 77 | Base Registro Gaveta Metal 1". Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |

| 78 | Base Registro Gaveta Metal 3/4. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 79 | Base Válvula Descarga Metal 1 1/2. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 80 | Bóia Bronze Balão Plástico 1 1/2. Referência: Deca Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 81 | Bóia Bronze Balão Plástico 2". Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 82 | Bóia Bronze Balão Plástico 3/4. Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 70 |
| 83 | Braço De Alumínio Para Chuveiro Com 30 Cm. Referência: Bognar Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 84 | Braço De Plástico Para Chuveiro Com 30 Cm. Referência: Lorenzeti | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 85 | Bucha Redução PVC PPR Linha Industrial PN 20, 75 X 50 Mm. | UN | 10 |
|  | Referencia Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 86 | Bucha Plástica S10, Caixa Com 50 Unidades. Referência: Fix Ou | CX | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 87 | Bucha Plástica S12, Caixa Com 25 Unidades. Referência: Fix Ou | CX | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 88 | Bucha Plástica S5, Caixa Com 100 Unidades. Referência: Fix Ou | CX | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 89 | Bucha Plástica S6, Caixa Com 100 Unidades. Referência: Fix Ou | CX | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 90 | Bucha Plástica S7, Caixa Com 100 Unidades. Referência: Fix Ou | CX | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 91 | Bucha Plástica S8, Caixa Com 100 Unidades. Referência: Fix Ou | CX | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 92 | Chuveiro Metal Cromado 6". Referência: Luconi Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 93 | Chuveiro Plástico 7". Referência: Luconi Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 94 | Curva Universal PVC Vinilfort Ultra BB JERI Esgoto 350 Mm 90º, | UN | 5 |
|  | Referencia Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 95 | Curva PVC PPR Linha Industrial PN 20, 75 Mm, 90º. Referencia Tigre | UN | 5 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |

| 96 | Ducha Higienica Metal Linha Domani Cromada. Referência: Fabrimar | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 97 | Engate Metal Cromado 1/2 X 30cm. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 98 | Engate Metal Cromado 1/2 X 40cm. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 99 | Engate Pvc 1/2 X 40cm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 100 | Engate Pvc 1/2 X 50cm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 101 | Fita Veda Rosca 18x10mts. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | RL | 100 |
| 102 | Fita Veda Rosca 18x25mts. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | RL | 100 |
| 103 | Joelho Azul Com Bucha Latão Pvc 20x1/2. Referência: Tigre Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 104 | Joelho Azul Com Bucha Latão Pvc 25x3/4. Referência: Tigre Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 105 | Joelho Metal 1 1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 106 | Joelho Metal 1 1/4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 107 | Joelho Metal 1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 108 | Joelho Metal 1 ". Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 109 | Joelho Metal 2 1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 110 | Joelho Metal 2". Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 111 | Joelho Metal 3/4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 112 | Joelho Pvc 1 1/2x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 113 | Joelho Pvc 1/2x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 114 | Joelho Pvc 100x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 115 | Joelho Pvc 150x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 116 | Joelho Pvc 3/4x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 117 | Joelho Pvc 50x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 118 | Joelho Pvc 75x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |

| 119 | Joelho Pvc Com Anel 40mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | Joelho Soldável Pvc 20x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 121 | Joelho Soldável Pvc 20x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 122 | Joelho Soldável Pvc 25x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 123 | Joelho Soldável Pvc 25x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 124 | Joelho Soldável Pvc 50x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 125 | Junção Simples Pvc 100mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 126 | Junção Simples Pvc 100x50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 127 | Junção Simples Pvc 100x75mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 128 | Luva De Correr 100mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 129 | Luva De Correr 150mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 130 | Luva De Raspa Em Couro Cano Curto. Referência: Mucambo Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 131 | Luva Bronze Metal 1 1/4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 132 | Luva Bronze Metal 1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 133 | Luva Bronze Metal 1". Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 134 | Luva Bronze Metal 3/4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 135 | Luva Pvc 1 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 136 | Luva Pvc 1 1/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 137 | Luva Pvc 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 138 | Luva Pvc 1". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 139 | Luva Pvc 2". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 140 | Luva Pvc 3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 141 | Luva PVC PPR Linha Industrial PN 20, 75 Mm. Referencia Tigre Ou | UN | 10 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 142 | Luva Simples Pvc 100mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 143 | Luva Simples Pvc 150mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |

| 144 | Luva Simples Pvc 40mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 145 | Luva Simples Pvc 50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 146 | Luva Simples Pvc 75mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 147 | Luva Soldável Pvc 25mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 148 | Luva Soldável Pvc 25x1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 149 | Luva Soldável Pvc 25x20mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 150 | Luva Soldável Pvc 25x3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 151 | Luva Soldável Pvc 32mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 152 | Luva Soldável Pvc 32x1 ". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 153 | Luva Soldável Pvc 32x25mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 154 | Luva Soldável Pvc 40mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 155 | Luva Soldável Pvc 40x1 1/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 156 | Luva Soldável Pvc 40x32mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 157 | Luva Soldável Pvc 50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 158 | Luva Soldável Pvc 50x1 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 159 | Niple Bronze Metal 1.1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 60 |
| 160 | Niple Bronze Metal 1.1 /4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 60 |
| 161 | Niple Bronze Metal 1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 162 | Niple Bronze Metal 1". Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 60 |
| 163 | Niple Bronze Metal 3/4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 164 | Plug Bronze Metal 1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 165 | Plug Bronze Metal 3/4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 166 | Redução Exentrica Pvc 100 X 50. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 167 | Redução Exentrica Pvc 100 X 75. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 168 | Registro Esfera Metal 1.1/2. Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 50 |

| 169 | Registro Esfera Metal 2". Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 170 | Registro Esfera Metal 3/4. Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 120 |
| 171 | Registro Esfera Roscável 1.1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 120 |
| 172 | Registro Esfera Roscável 2". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 173 | Registro Esfera Roscável 3/4". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 120 |
| 174 | Registro Esfera Soldável Vs 20 Mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 175 | Registro Esfera Soldável Vs 25 Mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 176 | Registro Esfera Soldável Vs 50 Mm.Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 177 | Registro De Gaveta Bruto 1.1/2. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 178 | Registro De Gaveta Bruto 1/2. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 130 |
|  | Superior. |  |  |
| 179 | Registro De Gaveta Bruto 3/4. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 130 |
|  | Superior. |  |  |
| 180 | Reparo P/ Caixa Descarga Acoplada Acionamento Lateral Ref K302ns. | UN | 100 |
|  | Referência: Astra Ou Similar Superior. |  |  |
| 181 | Reparo P/ Válvula Descarga Fabrimar Flux 1.1/2. Referência: Fabrimar | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. Ou Similar Superior. |  |  |
| 182 | Reparo P/ Válvula Descarga Deca Maxi 1.1/2. Referência: Deca Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 183 | Sifão Corpo Metal Cromado 1.1/2 X 1 1/2. Referência: Esteves Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 184 | Sifão Corpo Plástico 1 X 40 Scp40. Referência: Astra Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 185 | Sifão P/ Mictório Em Metal. Referência: Esteves Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 186 | Sifão Sanfonado Universal Em Plástico. Referência: Astra Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 187 | Tarracha Quebra Galho 1.1/2. Referência: Meikon Ou Similar Superior. | UN | 30 |

| 188 | Tarracha Quebra Galho 1/2. Referência: Meikon Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 189 | Tarracha Quebra Galho 3/4. Referência: Meikon Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 190 | Te Azul Pvc C/ Bucha Latão 20 X 1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 191 | Te Azul Pvc C/ Bucha Latão 25 X 1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 192 | Te Azul Pvc C/ Bucha Latão 25 X 3/4. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 193 | Te Azul Pvc C/ Bucha Latão 32 X 3/4. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 194 | Te Bronze Metal 1.1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 195 | Te Bronze Metal 1.1/4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 196 | Te Bronze Metal 1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 197 | Te Bronze Metal 1". Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 198 | Te Bronze Metal 3/4. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 199 | Te Pvc 1.1/2 X 90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 200 | Te Pvc 1/2 X 90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 201 | Te Pvc 100 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 202 | Te Pvc 150 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 203 | Te Pvc 3/4 X 90° Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 204 | Te Pvc 40 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 205 | Te Pvc 50 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 206 | Te Soldável Pvc 20 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 207 | Te Soldável Pvc 20 X 1/2 . Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 208 | Te Soldável Pvc 25 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 209 | Te Soldável Pvc 25 X 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 210 | Te Soldável Pvc 25 X 20 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 211 | Te Soldável Pvc 25 X 3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |

| 212 | Te Soldável Pvc 32 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 213 | Tubo De Cobre 3/4". Com 03 Mts. Referência: Eluma Ou Similar | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |
| 214 | Tubo Ferro Galvanizado 1 1/2 Com 6mts. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 215 | Tubo Ferro Galvanizado 2" Com 6mts. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 216 | Tubo Ferro Galvanizado 3/4 Com 6mts. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 217 | Tubo Para Valvula Descarga Embutir Com Joelho Azul 40 Mm. | UN | 100 |
|  | Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 218 | Tubo P/ Esgoto Pvc 100 Mm C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 219 | Tubo P/ Esgoto Pvc 150 Mm C/ 6 Mts.Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 220 | Tubo P/ Esgoto Pvc 200 Mm C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 40 |
|  | Superior. |  |  |
| 221 | Tubo P/ Esgoto Pvc 300 Mm C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 222 | Tubo P/ Esgoto Pvc 40 Mm C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 223 | Tubo P/ Esgoto Pvc 50 Mm C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 224 | Tubo P/ Esgoto Pvc 75 Mm C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 225 | Tubo P/ Esgoto Pvc PPR Linha Industrial PN 20, 75 Mm Com 6 Mts. | UN | 10 |
|  | Referencia Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 226 | Tubo Para Sanitário Metal. Referência: Moldenox Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 227 | Tubo Para Sanitário Plástico. Referência: Astra Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 228 | Tubo Roscável Pvc 1.1/4 C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 229 | Tubo Roscável Pvc 1" C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |

|  | Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 | Tubo Roscável Pvc 1.1/2 C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 231 | Tubo Roscável Pvc 1/2 C/ 6 Mts.Referência: Tigre Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 232 | Tubo Roscável Pvc 2.1/2 C/ 6 Mts.Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 233 | Tubo Roscável Pvc 2" C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |
| 234 | Tubo Roscável Pvc 3/4 C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 235 | Tubo Roscável Pvc 3" C/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 236 | Tubo Roscável Pvc 4" C/ 6 Mts.Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 237 | Tubo Soldável Pvc 20 Mmc/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 238 | Tubo Soldável Pvc 25 Mmc/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 239 | Tubo Soldável Pvc 32 Mmc/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 240 | Tubo Soldável Pvc 40 Mmc/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 241 | Tubo Soldável Pvc 50 Mmc/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 242 | Tubo Soldável Pvc 60 Mmc/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 243 | Tubo Soldável Pvc 75 Mmc/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 244 | Tubo Soldável Pvc 85 Mmc/ 6 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 245 | União Pvc 1 1/2. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 246 | União Pvc 1 1/4. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |

| 247 | União Pvc 1/2. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 248 | União Pvc 1". Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 249 | União Pvc 2". Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 250 | União Pvc 3/4. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 120 |
| 251 | União Soldável Pvc 110mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 252 | União Soldável Pvc 20mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 253 | União Soldável Pvc 25mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 254 | União Soldável Pvc 32mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 255 | União Soldável Pvc 40mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 256 | União Soldável Pvc 50mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 257 | União Soldável Pvc 60mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 258 | União Soldável Pvc 75mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 259 | União Soldável Pvc 85mm. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 260 | Válvula Fundo De Poço Metal 3/4. Referência Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 261 | Válvula Fundo De Poço Metal 2". Referência Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 262 | Válvula Fundo De Poço Metal 1 1/2". Referência Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 263 | Válvula Para Lavatório Metal Cromada. Referência Fabrimar Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 264 | Válvula Para Mictório Bioppress. Referência Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 265 | Válvula Para Pia Metal 3 1/2. Referência Esteves Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 266 | Válvula Para Tanque Metal. Referência Esteves Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 267 | Alicate Bico Fino 6". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 268 | Alicate De Pressão 10" Com Corrente. Referencia Lee Tools Ou Similar | UM | 100 |
|  | Superior |  |  |

| 269 | Alicate Extensor Anel Pistao Auto 3 1/8 A 4 3/4, Referencia Lee Tools | UM | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 270 | Alicate Pressão 10". Referência:Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 271 | Alicate Rebitador Com 4 Pontas 8". Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 272 | Alicate Universal Profissional Isolado 8". Referência: Belzer Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 273 | Alvião Com Ponta E Cabo De Madeira. Referência: Ramada Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 274 | Ancinho 14 Dentes Com Cabo. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 275 | Anel Cera Para Vedação De Vaso Sanitário. Referência: Censi Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 276 | Aplicador Silicone. Referência: Brascola Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 277 | Arame Farpado Rolo Com 250 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | RL | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 278 | Arame Zincado 18 Rolo Com 1 Kg. Referência: Belgo Ou Similar | RL | 250 |
|  | Superior. |  |  |
| 279 | Arco Para Serra Luminio 30 Cm Profissional. Referencia Lee Tools Ou | UM | 50 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 280 | Arco Para Serra Zincado. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 281 | Balde Para Obra Plástico 12 Lts. Referência: Metasul Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 282 | Balde Para Obra Galvanizado 12 Lts. Referência: Metasul Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 283 | Bolsa Para Vaso Sanitário Plástica. Referência: Luconi Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 284 | Bota Borracha Cano Curto 44. Referência: Ramada Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 285 | Bota Borracha Cano Longo 40. Referência: Ramada Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 286 | Broça Aço Rápido 1/4. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 100 |

| 287 | Broça Aço Rápido 1/8. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 288 | Broça Aço Rápido 3/16. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 289 | Broça Aço Rápido 3/32. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 290 | Broça Aço Rápido 3/8. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 291 | Broça Aço Rápido 7/32. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 292 | Cadeado Latão Polido 25mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 293 | Cadeado Latão Polido 30mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 294 | Cadeado Latão Polido 35mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 295 | Cadeado Latão Polido 40mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 296 | Cadeado Latão Polido 50mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 297 | Cadeado Latão Polido 60mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 298 | Cadeado Latão Tetra 50mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 299 | Cadeado Latão Tetra 60mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 300 | Caneleira Em Couro. Referência Mucambo Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 301 | Carrapeta Plástica 1/2 Saco Com 100 Und. Referência: Luconi Ou | SC | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 302 | Carrinho Mão Pneu Com Camara. Referência: Fischer Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 303 | Cavadeira Dupla Com Cabo Articulada. Referência: Tramontina Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 304 | Cavadeira Reta Com Cabo Aço. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 305 | Cavadeira Tipo Trado 12" Com Cabo Aço . Referencia Tramontina Ou | UN | 10 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 306 | Chave Ajustável 10". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 307 | Chave Ajustável 12". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 308 | Chave Allen 10.0mm. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 309 | Chave Allen 3.0mm. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |

| 310 | Chave Allen 6.0mm. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 | Chave Allen 8.0mm. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 312 | Chave Biela Vazada Jogo 14 Pçs. Referencia Lee Tools Ou Similar | UM | 25 |
|  | Superior |  |  |
| 313 | Chave Catraca 1/2" Articulada. Referencia Lee Tools Ou Similar | UM | 25 |
|  | Superior |  |  |
| 314 | Chave Catraca Com Pontas E Haste Flexiveis Com 22 Peças. | UM | 10 |
|  | Referencia Lee Tools Ou Similar Superior |  |  |
| 315 | Chave Fenda 1/4x4". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 316 | Chave Fenda 1/4x6". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 317 | Chave Fenda 1/4x8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 318 | Chave Fenda 1/8x4". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 319 | Chave Fenda 1/8x6".Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 320 | Chave Fenda 3/16x4". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 321 | Chave Fenda 3/16x6". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 322 | Chave Fenda 3/8x10".Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 323 | Chave Fenda 3/8x8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 324 | Chave Grifa 14". Referencia Lee Tools Ou Similar Superior | UN | 50 |
| 325 | Chave Grifa 18". Referencia Lee Tools Ou Similar Superior | UN | 50 |
| 326 | Chave Grifa 48". Referencia Lee Tools Ou Similar Superior | UM | 10 |
| 327 | Chave Philips 1/4x6".Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 328 | Chave Philips 1/4x8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 329 | Chave Philips 1/8x3". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 330 | Chave Philips 1/8x5". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 331 | Chave Fenda Para Teste Fase.Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 332 | Cinto De Segurança Tipo Paraquedista, Referencia Epigra Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |

| 333 | Colete Tipo X Suspensório Laranja. Referência: 3M Ou Similar | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 334 | Colher Para Pedreiro 10". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 335 | Colher Para Pedreiro 9". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 336 | Corrente Plástico Elo Preto E Amarelo 10 Mm. Referência: Citec Ou | ML | 1000 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 337 | Corrente Galvanizada 6,50 Mm. Referência: Disma Ou Similar | ML | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 338 | Desempenadeira Aço Dentada. Referência: Paceta Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 339 | Disco De Corte Para Ferro 10". Referência: Norton Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 340 | Disco De Corte Para Ferro 4 1/2". Referência: Norton Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 341 | Disco De Corte Aço 4 1/2 . Referencia Norton Ou Similar Superior | UN | 100 |
| 342 | Disco De Corte Aluminio 4 1/2. Referencia Norton Ou Similar Superior | UN | 100 |
| 343 | Disco De Desbate Para Solda 7". Referência: Norton Ou Similar | UM | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 344 | Disco De Desbate Para Solda 4. 1/2". Referência: Norton Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 345 | Disco Diamantado Para Corte Liso Turbo Ref. B02602". Referência: | UN | 100 |
|  | Makita Ou Similar Superior. |  |  |
| 346 | Dobradiça Para Armário Cromada Alta 35mm. Referência: Aliança Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 347 | Dobradiça Zincada 3.1/2". Referência: Pagé Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 348 | Durepoxi Embalagem Com 100 Gr. Referência: Alba Ou Similar | UN | 300 |
|  | Superior. |  |  |
| 349 | Eletrodo Para Solda 2.5mm. Referência: Belgo Ou Similar Superior. | KG | 150 |
| 350 | Enxada Larga 2.5 Com Cabo. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 351 | Enxadão Estreita 2.5 Com Cabo. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |

| 352 | Extensor Para Rolo De Pintura Com 3m. Referência: Altlas Ou Similar | UN | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 353 | Facão Cabo Madeira 18". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 354 | Facão Cabo Madeira 20". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 355 | Fechadura Eletrica Para Porteiro Eletronico Reforçada FN 100 PI. | UN | 10 |
|  | Referencia Amelco Ou Similar Superior |  |  |
| 356 | Fechadura Externa Cromada. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 357 | Fechadura Interna Cromada. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 358 | Fechadura Banheiro Cromada. Referência: Aliança Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 359 | Fechadura Tetra Chave Duas Voltas. Referência: Papaiz Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 360 | Fecho Fio Redondo 5". Referência: Biehl Ou Similar Superior. | UN | 120 |
| 361 | Fecho Fio Redondo 6". Referência: Biehl Ou Similar Superior. | UN | 120 |
| 362 | Fita Para Demarcação Amarela / Preta. Referência: 3M Ou Similar | RL | 250 |
|  | Superior. |  |  |
| 363 | Foice Gavião Com Cabo De Madeira. Referência: Tramontina Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 364 | Formão Cabo Madeira 1/4. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 365 | Formão Cabo Madeira 1 ". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 366 | Forro PVC Branco 20 Cm X 0,10 Mm ,Laminas De 06 Mts. Referencia | M2 | 1000 |
|  | Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 367 | Gesso Estuque Saco Com 1 Kg. Referência: Iguaçu Ou Similar | SC | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 368 | Grampeador Tipo Rocama Ref 106/ 8,00 Mm . Referencia Stanley Ou | UN | 40 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 369 | Grelha Para Ralo Em Inox 10x10. Referência: Moldenox Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 370 | Grelha Para Ralo Em Inox 15x15. Referência: Moldenox Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |

| 371 | Irrigador Giratório Com Suporte 45cm Metálico. Referência: Bhiel Ou | UN | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 372 | Jimo Cupim Incolor Lata Com 900ml. Referência: Jimo Ou Similar | LT | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 373 | Jogo Broca Aço Rápido Com 13 Peças. Referência: Skf Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 374 | Jogo Broca De Widea Com 5 Peças. Referência: SKF Ou Similar | JG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 375 | Jogo De Chaves De Fenda E Phillps Com 20 Peças. Referencia Lee | JG | 20 |
|  | Tool Ou Similar Superior |  |  |
| 376 | Jogo De Soquete Montada Em Estojo Metálico Referência 30TMZ. | JG | 30 |
|  | Referência: Gedore Ou Similar Superior. |  |  |
| 377 | Lubrificante Anti-Corrosivo. Referência: 3M Ou Similar Superior | UN | 200 |
| 378 | Luva De Couro Tipo Predador Flex. Referencia Dura Plus Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior |  |  |
| 379 | Luva Látex Azul Tamanho Grande. Referência: Mucambo Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 380 | Machado Tipo Coroa Com Cabo. Referencia Tramontina Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superiro |  |  |
| 381 | Magueira Cristal Trançada 1 "X3.5mm Rolo Com 50mts. Referência: | UN | 25 |
|  | Afa Ou Similar Superior. |  |  |
| 382 | Manta Asfaltica Aluminizada 3,00 Mm Rolo Com 1 X 10mts. | UN | 60 |
|  | Referência: Viapol Ou Similar Superior. |  |  |
| 383 | Manta Asfaltica 3,00 Mm Rolo Com 1 X 10mts. Referência: Viapol Ou | UN | 60 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 384 | Manta Termica Homefoil Aluminizada Para Telhado Barro 25 X 1,25 | RL | 60 |
|  | Mts. Referencia Atco Ou Similar Superior |  |  |
| 385 | Manta Auto Aderente Aluminizada 10 Mts X 0,90 Cm. Referencia | RL | 25 |
|  | Aluband Ou Similar Superior |  |  |
| 386 | Manta Auto Aderente Aluminizada 10 Mts X 0,50 Cm. Referencia | RL | 25 |
|  | Aluband Ou Similar Superior |  |  |
| 387 | Manta Auto Aderente Aluminizada 10 Mts X 0,25 Cm. Referencia | RL | 25 |

|  | Aluband Ou Similar Superior |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 | Marreta Aço Forjada Com Cabo 1 1/2kg. Referência: Famastil Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 389 | Marreta Aço Forjada Com Cabo 1/2kg. Referência: Famastil Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 390 | Martelo Unha Cabo Fibra Nº 25. Referência: Leetools Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 391 | Martelo Unha Cabo Fibra Nº 23. Referência: Leetools Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 392 | Martelo Unha Cabo Fibra Nº 27. Referência: Leetools Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 393 | Mascara De Papel Filtradora Descartável. Referência: 3M Ou Similar | UN | 1000 |
|  | Superior. |  |  |
| 394 | Mascara Para Solda Visor Articulado. Referencia Artoch Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superiro |  |  |
| 395 | Máscara Protetora Em Acrílico. Referência: Fort Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 396 | Máscara Semi Facial Para Partículas Incomodas 02 Filtros. Referência: | UN | 50 |
|  | 3M Ou Similar Superior. |  |  |
| 397 | Mascara Simi Facial Para Vapores Organicos E Gases Acidos. | UN | 10 |
|  | Referencia Dura Plus Ou Similar Superior |  |  |
| 398 | Obturador P/ Saída De Água, Caixa Acoplada, Saida Por Cima. | UN | 50 |
|  | Referência: Astra Ou Similar Superior. |  |  |
| 399 | Óculos P/ Proteção Individual Em Acrílico Transparente. Referência: | UN | 100 |
|  | Fort Ou Similar Superior. |  |  |
| 400 | Pá Quadrada 04 Com Cabo. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 401 | Pá Quadrada 06 Com Cabo. Referência: Tramonstina Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 402 | Pé De Cabra 70 Cm. Referência: São Romão Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 403 | Pistola Para Pintura Automotiva Kit 05 Peças. Referencia Lee Tools Ou | UN | 10 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 404 | Ponteiro P/ Pedreiro 10". Referência: Paceta Ou Similar Superior. | UN | 100 |

| 405 | Prumo Centro Numero 04 CR 500 Grs. Referencia Ramada Ou Similar | UN | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior |  |  |
| 406 | Rebite Pop Caixa C/1.000 Und 3.2 X 17.8. Referência: Duralit Ou | CX | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 407 | Rebite Pop Caixa C/1.000 Und 4.0 X 10.2. Referência: Duralit Ou | CX | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 408 | Rolo De Fita Crepe 19mm X 50m. Referência: 3m Ou Similar Superior. | RL | 500 |
| 409 | Rolo De Fita Crepe 25mm X 50m. Referência: 3m Ou Similar Superior. | RL | 500 |
| 410 | Rolo De Fita Zebrada C/ 200 Mts P/ Isolamento. Referência: 3m Ou | RL | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 411 | Rolo De Nylon P/ Roçadeira Bobina C/ 2 Kg Fio 2,0 Mm. Referência: | UN | 30 |
|  | Raisman Ou Similar Superior. |  |  |
| 412 | Rolo De Nylon P/ Roçadeira Bobina C/ 2 Kg Fio 2,6 Mm. Referência: | UN | 30 |
|  | Raisman Ou Similar Superior. |  |  |
| 413 | Rolo De Nylon P/ Roçadeira Bobina C/ 2 Kg Fio 3,0 Mm. Referência: | UM | 30 |
|  | Raisman Ou Similar Superior. |  |  |
| 414 | Rosqueador BSPT Tipo Catraca 1/4 A 1 1/4. Referencia Lee Tools Ou | UM | 5 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 415 | Serra Tipo Lamina Aço Rápido 1218. Referência: Starret Ou Similar | UN | 300 |
|  | Superior. |  |  |
| 416 | Serrote Profissional 24. Referência: Ramada Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 417 | Serra Meia Esquadria Com Suporte De Madeira 550 Mm. Referencia | UM | 10 |
|  | Lee Tools Ou Similar Superior |  |  |
| 418 | Talhadeira Chata 12". Referência: Paceta Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 419 | Talhadeira Redonda 12". Referência: Pacceta Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 420 | Tampão Ferro P/ Esgoto Simples 43 X 50. Referência: São Geraldo Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 421 | Tampão Ferro P/ Agua Pluvial Modelo Boca De Lobo Completo. | UM | 10 |
|  | Referência: São Geraldo Ou Similar Superior. |  |  |
| 422 | Tesoura P/ Cortar Chapa Funileiro 12". Referência: Stanley Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior. |  |  |

| 423 | Tesoura P/ Cortar Ferro 36". Referencia Lee Tools Ou Similar Superior | UN | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 424 | Torques Para Armador 12. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 425 | Troquimetro De Estalo 1/2" Para 35 Kgs Com Estojo Plastico. | UM | 5 |
|  | Referencia Lee Tools Ou Similar Superior |  |  |
| 426 | Trajeta Cromada 1.1/2. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 427 | Trajeta Cromada 2.1/2. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 428 | Trajeta Cromada 2. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 429 | Trajeta Cromada 3. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 430 | Trena Aço Com Trava 3mts V12-3. Referência: Starrety Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 431 | Trena Aço Com Trava 5mts V34-5. Referência: Starrety Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 432 | Trena Aço Com Trava 7,5mts V34-5. Referência: Starrety Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 433 | Areia Lavada Granulagem Media. | M3 | 1000 |
| 434 | Areiola Granulação Fina | M3 | 500 |
| 435 | Argamassa Uso Interno AC 1 Saco Com 20 Kg. Referência: Quartzolit | SC | 1500 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 436 | Argamassa Uso Porcelanato Branca AC 3 Saco Com 20 Kg. | SC | 500 |
|  | Referência: Quartzolit Ou Similar Superior. |  |  |
| 437 | Argamassa Massa Pronta Saco Com 25 Kg. Referência: Quartzolit Ou | SC | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 438 | Argamassa Piso/Piso Cor Cinza, Saco Com 20 Kgs, Referencia | SC | 500 |
|  | Quartozlit Ou Similar Superior. |  |  |
| 439 | Bloco Concreto 10x20x20. Referência: Bloco Gomes Ou Similar | UN | 10000 |
|  | Superior. |  |  |
| 440 | Bloco Concreto 10x20x40. Referência: Bloco Gomes Ou Similar | UN | 10000 |
|  | Superior. |  |  |
| 441 | Brita Corrida Britada Nº 1 | M3 | 500 |

| 442 | Brita Corrida Pó De Pedra | M3 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 443 | Cal Hidratado Saco Com 8 Kg. Referência Cal Max Ou Similar | SC | 2000 |
|  | Superior. |  |  |
| 444 | Cimento CPII Saco Com 50 Kg. Referência: Maua Ou Similar Superior. | SC | 2000 |
| 445 | Corda Poliester Trançada 20 Mm. Referencia Sizalsul Ou Similar | ML | 1000 |
|  | Superior |  |  |
| 446 | Corda Sizal Trançada 24 Mm, Rolo Com 50 Mts. Referencia Sizalsul | ML | 15 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 447 | Corda Sizal Trançada 45 Mm, Rolo Com 50 Mts. Referencia Sizalsul | ML | 15 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 448 | Corda Nylon Torçido Branca 24 Mm Com Alma. Referencia Sizalsul | ML | 1000 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 449 | Cumieira Barro Ceramico Vermelha. Referência: Vazatex Ou Similar | UN | 1000 |
|  | Superior. |  |  |
| 450 | Cumieira Amianto 1,10 Universal 6,0 Mm. Referência: Eternit Ou | UN | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 451 | Escada Em Alumínio 7 Degraus. Referência: Botafogo Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior. |  |  |
| 452 | Escada Em Fibra De Vidro Tipo Extensível Com Cinta De Apoio | UN | 5 |
|  | Roldana E Sapata Modelo EF19 Altura Aberta 6,05 M Altura Fechada |  |  |
|  | 3,65m. Referência: Cogumelo Ou Similar Superior. |  |  |
| 453 | Escada Em Fibra De Vidro Tipo Extensível Com Cinta De Apoio | UN | 5 |
|  | Roldana E Sapata Modelo EF23 Altura Aberta 7,25 M Altura Fechada |  |  |
|  | 4,23m. Referência: Cogumelo Ou Similar Superior. |  |  |
| 454 | Escada Em Fibra De Vidro Tipo Extensível Com Cinta De Apoio | UN | 5 |
|  | Roldana E Sapata Modelo EF32 Altura Aberta 9,95 M Altura Fechada |  |  |
|  | 5.45 M. Referência: Cogumelo Ou Similar Superior. |  |  |
| 455 | Escada Em Madeira Dupla 10 Degraus. Referência: Madepar Ou | UN | 10 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 456 | Laje Pre Fabicada Vigas Com 4,00 Mts Placas De Tijolo. | M2 | 500 |
| 457 | Telha Amianto Ondulada 2,44 X 0,50 X 3 Mm. Referência: Brasilit Ou | UM | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 458 | Telha Amianto Ondulada 2.44 X 1.10 X 5 Mm. Referência: Brasilit Ou | UM | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 459 | Telha Amianto Ondulada 3.05 X 1.10 X 6 Mm. Referência: Brasilit Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 460 | Telha Amianto Ondulada 3.66 X 1.10 X 6 Mm. Referência: Brasilit Ou | UN | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 461 | Telha Amianto Canaletão 9,50 X 0,92 X 8 Mm. Referencia Brasilit Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 462 | Telha Cerâmica Tipo Francesa Cobertura A Direita. Referência: | UN | 10000 |
|  | Vazatex Ou Similar Superior. |  |  |
| 463 | Telha Colonial Cerâmica Tipo Dupla Romana. Referência: Vazatex Ou | UN | 10000 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 464 | Tinta PVA Branca Lata 18 Lts, 1° Linha , Referencia Suvinil Ou | LT | 350 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 465 | Tinta PVA Gelo Lata 18 Lts, 1° Linha , Referencia Suvinil Ou Similar | LT | 350 |
|  | Superior |  |  |
| 466 | Tinta PVA Palha Lata 18 Lts, 1° Linha , Referencia Suvinil Ou Similar | LT | 200 |
|  | Superior |  |  |
| 467 | Tinta Acrilica Fosca Branca Lata 18 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar | LT | 250 |
|  | Superior |  |  |
| 468 | Tinta Acrilica Fosca Marfin Lata 18 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar | LT | 250 |
|  | Superior |  |  |
| 469 | Tinta Acrilica Fosca Gelo Lata 18 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar | LT | 250 |
|  | Superior |  |  |
| 470 | Tinta Esmalte Sintetica Brilhante Branca Gl 3,60 Lts. Referencia | GL | 200 |
|  | Suvinil Ou Similar Superior |  |  |
| 471 | Tinta Esmalte Sintetica Brilhante Gelo Gl 3,60 Lts. Referencia Suvinil | GL | 200 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 472 | Tinta Esmalte Sintetica Brilhante Cinza Gl 3,60 Lts. Referencia Suvinil | GL | 200 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 473 | Tinta Oleo Branca Gl 3,60 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar Superior | GL | 250 |
| 474 | Tinta Oleo Cinza Gl 3,60 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar Superior | GL | 250 |

| 475 | Tinta Oleo Gelo Gl 3,60 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar Superior | GL | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 476 | Tinta Oleo Preta Gl 3,60 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar Superior | GL | 250 |
| 477 | Tinta Oleo Amarelo Gl 3,60 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar | GL | 250 |
|  | Superior |  |  |
| 478 | Massa Acrilica Lata 18 Lts , Referencia Suvinil Ou Similar Superior | LT | 400 |
| 479 | Massa Pvalata 18 Lts , Referencia Suvinil Ou Similar Superior | LT | 400 |
| 480 | Tijolo Cerâmico 09 X 19 X 19. Referência: Ceramica Marajo Ou | UN | 10000 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 481 | Tijolo Cerâmico 09 X 19 X 29. Referência: Ceramica Marajo Ou | UN | 10000 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 482 | Barra Chata 1"X5/16 Vara Com 6 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 483 | Barra Chata 1 1/2"X1/4 Vara Com 6 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 484 | Barra Chata 1 1/2x3/16 Vara Com 6 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 485 | Barra Chata 1 1/4x1/4 Vara Com 6 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 486 | Barra Chata 1"X1/8 Vara Com 6 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 487 | Cabo De Aço Trançado 5/32 , Rolo Com 250 Mts. Referencia Starfer | RL | 10 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 488 | Cabo De Aço Trançado 1/4 , Rolo Com 250 Mts. Referencia Starfer Ou | RL | 10 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 489 | Cabo De Aço Trançado 3/8 , Rolo Com 250 Mts. Referencia Starfer Ou | RL | 10 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 490 | Cantoneira 4" X 5/16 Com Abas Iguais Vara Com 6 Mts. Referencia | UN | 50 |
|  | Belgo Ou Similar Superior. |  |  |
| 491 | Cantoneira Ferro 1 1/2x1/4 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 492 | Cantoneira Ferro 1 1/2x1/8 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 493 | Cantoneira Ferro 1 1/2x3/16 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 494 | Cantoneira Ferro 1 1/4x1/8 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 495 | Cantoneira Ferro 1 1/4x3/16 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 496 | Cantoneira Ferro 2"X1/4 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 497 | Cantoneira Ferro 2"X1/8 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 498 | Cantoneira Ferro 2"X3/16 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 499 | Cantoneira Ferro 3/4x1/8 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 500 | Chapa Galvanizada Aço 14 Com 2,20 X 1,20. Refrencia Gerdal Ou | UN | 10 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 501 | Chumbador Com Jaqueta De Aço 1/4x65. Referência: Águia Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 502 | Chumbador Com Jaqueta De Aço 3/8x80. Referência: Águia Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 503 | Chumbador Com Jaqueta De Aço 5/16x75. Referência: Águia Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 504 | Coluna Ferro Pronta 5/16" Com 07 X 20 Cm Com 06 Mts. Referencia | UN | 80 |
|  | Belgo Ou Similar Superior |  |  |
| 505 | Coluna Ferro Pronta 3/8" Com 07 X 20 Cm Com 06 Mts. Referencia | UN | 80 |
|  | Belgo Ou Similar Superior |  |  |
| 506 | Esticador Para Cabo De Aço 1/4. Referencia Starfer Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior |  |  |
| 507 | Esticador Para Cabo De Aço 3/8. Referencia Starfer Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior |  |  |
| 508 | Esticador Para Cabo De Aço 3/4. Referencia Starfer Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior |  |  |

| 509 | Metalon Retangular Vara Com 6 Mts 30x20x 18. Referência: Gerdau Ou | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 510 | Metalon Retangular Vara Com 6 Mts 40x20x 18. Referência: Gerdau Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 511 | Metalon Retangular Vara Com 6 Mts 90x30x 18. Referência: Gerdau Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 512 | Metalon Retangular Vara Com 6 Mts 70x30x 18. Referência: Gerdau Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 513 | Metalon Retangular Vara Com 6 Mts 50x30x 18. Referência: Gerdau Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 514 | Perfil “U” Laminado Em Aço 6” X 5/16 Na 2º Alma Com 06 Metros, | UN | 10 |
|  | Gerdal Ou Similar |  |  |
| 515 | Perfil “I” Laminado Em Aço 6” Com Alma 152,40 X 11,81 Mm Com | UN | 10 |
|  | 06 Metros, Gerdal Ou Similar |  |  |
| 516 | Redutor Tipo Agua Raz Lata 900 Ml. Referencia Tempo Ou Similar | LT | 850 |
|  | Superior |  |  |
| 517 | Redutor Tipo Querosene Lata 900 Ml. Referencia Tempo Ou Similar | LT | 850 |
|  | Superior |  |  |
| 518 | Rolo Lã Para Pintura 23 Cm Com Cabo , Referencia Tigre Ou Similar | UN | 350 |
|  | Superior |  |  |
| 519 | Rolo Lã Para Pintura 15 Cm Com Cabo , Referencia Tigre Ou Similar | UN | 350 |
|  | Superior |  |  |
| 520 | Vergalhão Em Aço CA 50 1 /4 Vara Com 12 Mts. Referência Gerdau | UN | 600 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 521 | Vergalhão Em Açoca 50 3/16 Vara Com 12 Mts. Referência Gerdau Ou | UN | 600 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 522 | Vergalhão Em Aço CA 50 3/8 Vara Com 12 Mts. Referência Gerdau | UN | 500 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 523 | Vergalhão Em Aço CA 50 5/16 Vara Com 12 Mts. Referência Gerdau | UN | 500 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 524 | Abraçadeira Nylon 100x2,5 Pacote Com 100 Unidades. Referência: | PCT | 100 |
|  | Tramontina Ou Similar Superior |  |  |

| 525 | Abraçadeira Nylon 140x2,5 Pacote Com 100 Unidades. Referência: | PCT | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tramontina Ou Similar Superior |  |  |
| 526 | Abraçadeira Nylon 200x2,5 Pacote Com 100 Unidades. Referência: | PCT | 100 |
|  | Tramontina Ou Similar Superior |  |  |
| 527 | Abraçadeira Nylon 280x3,5 Pacote Com 100 Unidades. Referência: | PCT | 100 |
|  | Tramontina Ou Similar Superior |  |  |
| 528 | Abraçadeira Nylon 280x4,8 Pacote Com 100 Unidades. Referência: | PCT | 100 |
|  | Tramontina Ou Similar Superior |  |  |
| 529 | Abraçadeira Nylon 380x4,8 Pacote Com 15 Unidades. Referência: | PCT | 100 |
|  | Tramontina Ou Similar Superior |  |  |
| 530 | Caixa De Passagem Antiderrapante Modelo CP 3030-12 . Referencia | UN | 5 |
|  | Wetzel Ou Similar Superior |  |  |
| 531 | Caixa De Passagem Antiderrapante Modelo CPAD 4020-20 . | UN | 5 |
|  | Referencia Wetzel Ou Similar Superior |  |  |
| 532 | Caixa Para Luz Pvc 4x2. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 500 |
| 533 | Caixa Para Luz Pvc 4x4. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 500 |
| 534 | Calha Para Lampada Fluorescente 2x20wts.Referência Gomes Ou | UN | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 535 | Calha Para Lampada Fluorescente 2x40wts. Referência Gomes Ou | UN | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 536 | Campainha Sem Fio. Referência Fox Lux Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 537 | Campainha Industrial Tipo Cigarra. 127 Vts. Referencia CF Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior |  |  |
| 538 | Campainha Tipo Cigarra Hospitalar 127 Vts. Referencia CF Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior |  |  |
| 539 | Campainha Tipo Timpano Sincronizada 6". Referencia CF Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior |  |  |
| 540 | Canaleta Sistema X Sem Divisão 20x10mm. Referência Pial Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 541 | Canaleta Sistema X Com Divisão 50x20mm. Referência Pial Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 542 | Chuveiro Elétrico Tradição 127vx4400w. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |

|  | Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 543 | Conector Em Porcelana Bipolar. Referência: Lorenzetti Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 544 | Conector Em Porcelana Tripolar. Referência: Lorenzetti Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 545 | Conector Prensa Cabo Nylon 3/4. Referencia Wetzel Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior |  |  |
| 546 | Conector Prensa Cabo Nylon 1. Referencia Wetzel Ou Similar Superior | UN | 50 |
| 547 | Conector Prensa Cabo Nylon 1 1/2. Referencia Wetzel Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior |  |  |
| 548 | Conector Prensa Cabo Nylon 2. Referencia Wetzel Ou Similar Superior | UN | 20 |
| 549 | Curva Para Eletroduto 90 Pvc 1 1/2. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 550 | Curva Para Eletroduto 90 Pvc 1 1/4. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 551 | Curva Para Eletroduto 90 Pvc 1/2. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 300 |
|  | Superior. |  |  |
| 552 | Curva Para Eletroduto 90 Pvc 1". Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 553 | Curva Para Eletroduto 90 Pvc 2 1/2. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 554 | Curva Para Eletroduto 90 Pvc 2". Referência: Trigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 555 | Curva Para Eletroduto 90 Pvc 3/4. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 300 |
|  | Superior. |  |  |
| 556 | Curva Para Eletroduto 90 Pvc 3". Referência: Trigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 557 | Extensão Fio Paralelo Com 10mts. Referência: Fc Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 558 | Extensão Fio Paralelo Com 3mts. Referência: Fc Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 559 | Extensão Fio Paralelo Com 5mts. Referência: Fc Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 560 | Ferro Soldar 25wts. Referência: Fame Ou Similar Superior. | UN | 10 |

| 561 | Ferro Soldar 70wts. Referência: Fame Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 562 | Filtro De Linha Com 5 Tomadas. Referência: Force Line Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 563 | Fita Isolante 19mm X 10m Com Selo Inmetro. Referência: 3M Ou | RL | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 564 | Fita Isolante 19mm X 20m Com Selo Inmetro. Referência: 3M Ou | RL | 350 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 565 | Fita Isolante Autofusão 19x10m Com Selo Do Inmetro. Referência: 3M | RL | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 566 | Fixador Para Fio 10x12 Cartela Com 50 Und. Referência: Fischer Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 567 | Fixador Para Fio 14x16 Cartela Com 50 Und. Referência: Fischer Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 568 | Fixador Para Fio 18x20 Cartela Com 50 Und. Referência: Fischer Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 569 | Fusível Cartucho Tipo Virola Contato Em Latão 30 Amperes 250V. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 570 | Fusível Rolha Em Porcelana Contato Em Latão 30 Amperes 250V. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 571 | Isolador Tipo Castanha Em Porcelana Marrom Esmaltada 64x89. | UN | 50 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 572 | Isolador Tipo Olhal Em Porcelana Marrom Esmaltada 57x80. | UN | 50 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 573 | Isolador Tipo Roldana Em Porcelana Marrom Esmaltada 76x80. | UN | 50 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 574 | Luminaria Sobrepor Branca Em Chapa 2 X 20 Wts X 127 Vts Completa | UN | 200 |
|  | Tipo Aletada. Referencia Kian Ou Similar Superior |  |  |
| 575 | Luminaria Sobrepor Branca Em Chapa 2 X 40 Wts X 127 Vts Completa | UN | 200 |
|  | Tipo Aletada. Referencia Kian Ou Similar Superior |  |  |
| 576 | Luminária Emergencia 2x8wts. Referência: Fox Lux Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 577 | Luminaria Emergencia Com Duas Lampadas Hologenas Modelo WE | UN | 25 |

|  | 01, Com Bateria Veicular. Referencia Wetzel Ou Similar Superior |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 578 | Luminária Tartaruga Pvc Cor Branca Sem Lampada. Referência: Kiam | UM | 250 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 579 | Luva De Borracha Preta Para Rede Eletrica Auta Tensão, Longa,Padrao | UN | 20 |
|  | Light. Referencia Dura Plas Ou Similar Superior |  |  |
| 580 | Luva Para Eletroduto Pvc 1 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 581 | Luva Para Eletroduto Pvc 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 582 | Luva Para Eletroduto Pvc 1". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 583 | Luva Para Sistema X Externo. Referência: Pial Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 584 | Ducha Eletrica Ref. Maxi Ducha 127vx4400w. Referência: Lorenzetti | UN | 150 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 585 | Multimetro Digital Com Sensor Ref. MAS 838. Referencia Leetools Ou | UN | 10 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 586 | Placa De Metal 4 X 4 Para Piso Dupla Com 2 Saidas Moveis Ref PPD | UM | 50 |
|  | 430. Referencia Wetzel Ou Similar Superior |  |  |
| 587 | Placa De Metal 4 X 2 Para Piso Simples Com 1 Saida Movel Ref PPS | UM | 50 |
|  | 230. Referencia Wetzel Ou Similar Superior |  |  |
| 588 | Plugue Em Porcelana 2P Redondos 20 Amperes 380 V. Referência: : | UN | 100 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 589 | Projetor Vapor Matalico 1000 Wts E40 Ferro Fundido, Rima Ou | UM | 20 |
|  | Similar |  |  |
| 590 | Projetor Vapor Matalico 2000 Wts E40 Ferro Fundido, Rima Ou | UN | 20 |
|  | Similar |  |  |
| 591 | Quadro P/ Distribuição 12 Dijuntores. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 592 | Quadro P/ Distribuição 3 Dijuntores. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 593 | Quadro P/ Distribuição 6 Dijuntores. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 594 | Quadro P/ Distribuição 36 Dijuntores. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |

| 595 | Redutor De Rosca E40 P/ E27 Em Porcelana C/ Terminal Embutido. | UN | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 596 | Refletor Aluminio P/ Lâmpada 500 WTS Halógena. Referência: Fox | UN | 50 |
|  | Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 597 | Refletor Aluminio P/ Lâmpada 1000 WTS Halógena. Referência: Fox | UM | 50 |
|  | Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 598 | Refletor Aluminio P/ Lâmpada 250 WTS Vapor De Sódio. Referência: | UN | 50 |
|  | Fox Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 599 | Refletor Aluminio P/ Lâmpada 400 WTS Vapor De Sódio. Referência: | UN | 50 |
|  | Fox Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 600 | Rele Foto Célula 127v. Referência: Lightex Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 601 | Resistência P/ Chuveiro Elétrico Tradição 127v X 4400w. Referência: | UN | 150 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 602 | Resistência P/ Maxi Ducha 220v X 4400w. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 603 | Solda Foscoper. Referência: Belgo Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 604 | Solda Prata. Referência: Belgo Ou Similar Superior. | UN | 5 |
| 605 | Tubo Para Eletroduto Pvc 1 1/2 Com 3mts. Referência: Tigre Ou | UN | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 606 | Tubo Para Eletroduto Pvc 1/2 Com 3mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 250 |
|  | Superior. |  |  |
| 607 | Tubo Para Eletroduto Pvc 1" Com 3mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 250 |
|  | Superior. |  |  |
| 608 | Tubo P/ Eletroduto Pvc 3/4 Com 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 250 |
|  | Superior. |  |  |
| 609 | Tubo P/ Eletroduto Pvc 3" Com 3 Mts.Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 610 | Acoplador Para Sistema X. Referência: Pial Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 611 | Arame Solda MIG 180 Rolo Com 05 Kg. Referencia Lee Tools Ou | RL | 10 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 612 | Cabo Cobre Nú 50mm Rolo Com 100 Mts. Referência Pirelli Ou | RL | 5 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 613 | Cabo Flexível Marron 2x1,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência: Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 614 | Cabo Flexível Marron 2x4,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 50 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 615 | Cabo Flexível Preto 1,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A Brasão | RL | 100 |
|  | Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou Similar |  |  |
|  | Superior. |  |  |
| 616 | Cabo Flexível Preto 2,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A Brasão | RL | 100 |
|  | Com Dupla Camada De Isolação. Referência: Nambei Ou Similar |  |  |
|  | Superior. |  |  |
| 617 | Cabo Flexível Branco 4,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 100 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 618 | Cabo Flexível Vermelho 6,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 100 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 619 | Calha Para Lampada Fluorescente 1x20wts. Referência Gomes Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 620 | Calha Para Lampada Fluorescente HO. Referência Gomes Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 621 | Capacitor De Fase Duplo 30+3 Referência MFD Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 622 | Capacitor Eletrolitico 38. Referência MFD Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 623 | Chuveiro Elétrico Tradição 220vx4400w. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 624 | Conector Prensa Cabo Aluminio 1 1/2. Referencia Wetzel Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior |  |  |
| 625 | Cotovelo Para Sistema X Externo. Referência: Pial Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 626 | Curva Para Eletroduto 180 Pvc 1 1/2. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 627 | Curva Para Eletroduto 180 Pvc 1 1/4. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |

| 628 | Curva Para Eletroduto 180 Pvc 1/2. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 629 | Curva Para Eletroduto 180 Pvc 1". Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 630 | Curva Para Eletroduto 180 Pvc 2 1/2. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 631 | Curva Para Eletroduto 180 Pvc 2". Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 632 | Curva Para Eletroduto 180 Pvc 3/4. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 300 |
|  | Superior. |  |  |
| 633 | Curva Para Eletroduto 180 Pvc 3". Referência: Trigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 634 | Disjuntor Bipolar 1172n 10 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 635 | Disjuntor Bipolar 1172n 70 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 636 | Disjuntor Din Bipolar 50 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 637 | Disjuntor Din Monopolar 16 Amperes Curva B. Referência: Alumbra | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 638 | Disjuntor Din Tripolar 10 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 639 | Disjuntor Tripolar 1173n 20 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 640 | Disjuntor Unipolar 1170n 20 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 641 | Disjuntor Unipolar 1170n 70 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 642 | Ferro Soldar 40wts. Referência: Fame Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 643 | Filtro De Linha Com 8 Tomadas. Referência: Force Line Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 644 | Fio Cabinho Flexível Preto Rolo Com 100mts 4.0mm. Referência: | RL | 100 |

|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 645 | Fio Para Telefone 5 Pares Rolo Com 100mts. Referência: Pirelli Ou | RL | 10 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 646 | Fio Paralelo Marron Rolo Com 100mts 2x1,00. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 647 | Fio Paralelo Marron Rolo Com 100mts 2x4,00. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 648 | Fita Isolante 19mm X 5m Com Selo Inmetro. Referência: 3M Ou | RL | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 649 | Interruptor 1 Seção Com Tomada Completo Para Sistema X. | UN | 150 |
|  | Referência: Pial Ou Similar Superior. |  |  |
| 650 | Interruptor Sobrepor Simples Retangular Cinza 10 Amperes 250V. | UN | 300 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 651 | Lampada Eletronica 48wts 127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 652 | Lampada Eletronica 9wts 127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 653 | Lampada Eletronica Circular 32wts 127v. Referência: Osram Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 654 | Lampada Fluorescente 16wts. Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 500 |
| 655 | Lampada Halógena 150x220v. Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 656 | Lampada Incandescente 100wtsx220v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 657 | Lampada Incandescente 40wtsx220v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 658 | Lampada Mista 160wts X 127 Vts Bocal E27. Referência: Osram Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 659 | Lampada Vapor De Sódio Ovóide 250wts. Referência: Osram Ou | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 660 | Lampada Vapor De Sódio Mercúrio 250wts. Referência: Osram Ou | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 661 | Luminaria Sobrepor Branca Em Chapa 1 X 40 Wts X 127 Vts Completa | UM | 100 |

|  | Tipo Aletada. Referencia Kian Ou Similar Superior |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 662 | Luminaria Emergencia Com Tres Lampadas Dicroicas Modelo WE 02, | UN | 20 |
|  | Com Bateria Veicular. Referencia Wetzel Ou Similar Superior |  |  |
| 663 | Luva Para Eletroduto Pvc 1 1/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 664 | Luva Para Eletroduto Pvc 2 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 665 | Luva Para Eletroduto Pvc 3". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 666 | Placa De Metal 4 X 4 Para Piso Simples Com 1 Saidas Movel Ref PPS | UM | 50 |
|  | 430. Referencia Wetzel Ou Similar Superior |  |  |
| 667 | Porta Eletrodo 300 AP. Referencia Artoch Ou Similar Superior | UM | 20 |
| 668 | Porta Lâmpada Com Terminal Embutido P/ Plafonier Rosca E40. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 669 | Quadro P/ Distribuição 19 Dijuntores. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 670 | Reator Eletromagnético Convencional 1 X 20 W 127 V. Referência: | UN | 100 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 671 | Reator Eletromagnético Partida Rápida 1 X 20 W 127 V. Referência: | UN | 100 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 672 | Reator Eletromagnético Partida Rápida 2 X 20 W 220 V. Referência: | UN | 150 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 673 | Reator Eletrônico 1 X 40W Com Cabo De Ligação, Tensão 127/220V | UN | 150 |
|  | P/ Frequência De 50/60hz, Com Consumo De 18,5W, Fator De |  |  |
|  | Potência Maior Que 95% E Distroção Menor Que 10%. Referência: Sky |  |  |
|  | Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 674 | Reator Eletrônico Alto Fator De Potência 2 X 40w X 127v. Referência: | UN | 150 |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 675 | Reator P/ Lâmpada Vapor Metálico C/ Ignitor Interno 250w. | UN | 50 |
|  | Referência: Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 676 | Reator P/ Lâmpada Vapor Sódio C/ Ignitor Externo 250w. Referência: | UN | 50 |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 677 | Refletor Aluminio P/ Lâmpada 250 WTS Halógena. Referência: Fox | UN | 50 |
|  | Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 678 | Resistência P/ Chuveiro Elétrico Tradição 220v X 4400w. Referência: | UN | 120 |

|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 679 | Solda Em Carretel 40 X 60 1,5 Mm. Referência: Cesbra Ou Similar | RL | 10 |
|  | Superior. |  |  |
| 680 | Starter P/ Lâmpada Fluorescente 30/40 W. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 681 | Tomada 3P Pino Chato Em Termoplástico Sobrepor 20 Amperes 250V. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 682 | Tomada Dupla Universal Redonda Embutir Cinza. Referência: | UN | 300 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 683 | Tomada Telebras Femea Para Telefone Em Termoplástico Preto | UN | 100 |
|  | Sobrepor. Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 684 | Tomada Telefone Para Sistema X. Referência: Pial Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 685 | Tubo Para Eletroduto Pvc 1 1/4 Com 3mts. Referência: Tigre Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 686 | Tubo P/ Eletroduto Pvc 2.1/2 Com 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 687 | Tubo P/ Eletroduto Pvc 2" Com 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 688 | Aplicador Cola Quente 40wts. Referência: Fox Lux Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 689 | Cabo Cobre Nú 25mm Rolo Com 100 Mts. Referência Pirelli Ou | RL | 5 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 690 | Cabo Cobre Nú 35mm Rolo Com 100 Mts. Referência Pirelli Ou | RL | 5 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 691 | Cabo Flexível Branco 2x2,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 50 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação.Referência:Nambei Ou Similar |  |  |
|  | Superior. |  |  |
| 692 | Cabo Multiplex Constituído Por 3 Condutores Isolados De Cobre | RL | 5 |
|  | Classe 2 Isolações De Xple Na Cor Preta Identificados Por Numeração |  |  |
|  | Tensão De Isolamento 0,6/1kv 95mm Rolo Com 100 Mts. Referência: |  |  |
|  | Nambei Ou Similar Superior. |  |  |
| 693 | Cabo Pp Trifasico 3x4,0mm. Referência: Nambei Ou Similar Superior. | RL | 20 |

| 694 | Calha Para Lampada Fluorescente 1x40wts. Referência Gomes Ou | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 695 | Campainha Sobrepor. Referência Pial Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 696 | Capacitor De Partida 108-130. Referência MFD Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 697 | Chave Comutadora Para Rede Iluminação Publica 2 X 60 AP , 220 V, | UN | 5 |
|  | Stieletronica Ou Similar |  |  |
| 698 | Conector Prensa Cabo Aluminio 2. Referencia Wetzel Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior |  |  |
| 699 | Cotovelo Para Sistema X Interno. Referência: Pial Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 700 | Disjuntor Bipolar 1172n 15 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 701 | Disjuntor Din Bipolar 10 Amperes Curva B. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 702 | Disjuntor Din Monopolar 50 Amperes Curva C. Referência: Alumbra | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 703 | Disjuntor Din Tripolar 16 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 704 | Disjuntor Din Tripolar 70 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 705 | Disjuntor Tripolar 1173n 40 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 706 | Disjuntor Unipolar 1170n 60 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 707 | Disjuntor Seccionador Com Base Fusivel 250AP, Schneider Ou Similar | UN | 5 |
| 708 | Extensão Fio Paralelo Com 20mts. Referência: Fc Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 709 | Fio Cabinho Flexível Branco Rolo Com 100mts 10,00mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 710 | Fio Cabinho Flexível Preto Rolo Com 100mts 6.0mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 711 | Fio Para Telefone 10 Pares Rolo Com 100mts. Referência: Pirelli Ou | RL | 10 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 712 | Fio Paralelo Marron Rolo Com 100mts 2x0,50. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 713 | Fio Paralelo Marron Rolo Com 100mts 2x1,50. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 714 | Fio Rígido Vermelho Rolo Com 100mts 10,0mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 715 | Fio Rígido Vermelho Rolo Com 100mts 6,00mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 716 | Fusível Cartucho Tipo Virola Contato Em Latão 60 Amperes 250V. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 717 | Interruptor Simples 1 Seção + 1 Tomada 2P Universal Retangular | UN | 100 |
|  | Embutir Cinza. Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 718 | Lampada Dicróica 20wts 127 Vts. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 719 | Lampada Eletronica Circular 22wts 127v. Referência: Osram Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 720 | Lampada Fluorescente HO. Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 721 | Lampada Halógena 300x220v. Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 722 | Lampada Incandescente 200wtsx127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 723 | Lampada Incandescente 60wtsx127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 724 | Lampada Mista 250wts X 127 Vts Bocal E27. Referência: Osram Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 725 | Lampada Vapor De Sódio Ovóide 400wts. Referência: Osram Ou | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 726 | Luminaria Sobrepor Branca Em Chapa 1 X 20 Wts X 127 Vts Completa | UM | 100 |
|  | Tipo Aletada. Referencia Kian Ou Similar Superior |  |  |
| 727 | Luminária Tartaruga Metal Sem Lampada. Referência: Starlux Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 728 | Maxi Ducha 220vx4400w. Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 729 | Plugue Em Porcelana 3P Redondos 20 Amperes 380 V. Referência: : | UN | 100 |

|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 730 | Porta Lâmpada Com Pino Adaptador Redondo P/ Ligação A Tomada. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 731 | Prolongador Fêmea 2P Universal Cinza 10 Amperes 250V. Referência: | UN | 30 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 732 | Quadro P/ Distribuição 30 Dijuntores. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 733 | Reator Eletromagnético Convencional 1 X 40 W 220 V. Referência: | UN | 100 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 734 | Reator Eletromagnético Partida Rápida 1 X 40 W 220 V. Referência: | UN | 150 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 735 | Reator Eletrônico 1 X 20W Com Cabo De Ligação, Tensão 127/220V | UN | 150 |
|  | P/ Frequência De 50/60hz, Com Consumo De 18,5W, Fator De |  |  |
|  | Potência Maior Que 95% E Distroção Menor Que 10%. Referência: Sky |  |  |
|  | Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 736 | Reator Eletrônico Alto Fator De Potência 2 X 20w X 127v. Referência: | UN | 150 |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 737 | Reator P/ Lâmpada Vapor Metálico C/ Ignitor Interno 400w. | UN | 50 |
|  | Referência: Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 738 | Reator P/ Lâmpada Vapor Sódio C/ Ignitor Externo 400w. Referência: | UN | 50 |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 739 | Rele Foto Célula 220v. Referência: Lightex Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 740 | Resistência P/ Maxi Ducha 127v X 4400w. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 741 | Starter P/ Lâmpada Fluorescente 15/20 W. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 742 | Tomada Ar Completa Para Sistema X. Referência: Pial Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 743 | Tomada 4P Padrão Telebras Embutir Cinza. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 744 | Tomada Porcela 3P 20 Amperes 380V. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 745 | Tomada Simples Universal 2P Retangular Embutir Cinza Referência: | UN | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 746 | Tomada Universal Completa Para Sistema X. Referência: Pial Ou | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 747 | Cabo Flexível Vermelho 4,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 120 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 748 | Cabo Flexível Preto 6,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A Brasão | RL | 120 |
|  | Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou Similar |  |  |
|  | Superior. |  |  |
| 749 | Arame Solda MIG 195 Rolo Com 05 Kg. Referencia Lee Tools Ou | RL | 10 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 750 | Automático Para Bomba Inferior 20AP. Referência: Lenz Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 751 | Automático Para Bomba Superior 20 AP. Referência: Lenz Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 752 | Base Para Rele Foto Célula, Composto Por Base E Celula 127 Vts. | UN | 100 |
|  | Referência: Kian Ou Similar Superior. |  |  |
| 753 | Base Para Rele Foto Célula, Composto Por Base E Celula 220 Vts. | UN | 100 |
|  | Referência: Kian Ou Similar Superior. |  |  |
| 754 | Cabo Multiplex Constituído Por 3 Condutores Isolados De Cobre | RL | 2 |
|  | Classe 2 Isolações De Xple Na Cor Preta Identificados Por Numeração |  |  |
|  | Tensão De Isolamento 0,6/1kv 70mm Rolo Com 100 Mts. |  |  |
|  | Referência:Nambei Ou Similar Superior. |  |  |
| 755 | Cabo Multiplex Constituído Por 3 Condutores Isolados De Cobre | RL | 2 |
|  | Classe 2 Isolações De Xple Na Cor Preta Identificados Por Numeração |  |  |
|  | Tensão De Isolamento 0,6/1kv 50mm Rolo Com 100 Mts. Referência: |  |  |
|  | Nambei Ou Similar Superior. |  |  |
| 756 | Capacitor De Fase Duplo 25+3 Referência MFD Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 757 | Capacitor De Fase Duplo 35+5. Referência MFD Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 758 | Chave Blindada Bipolar Com Porta Fusiveis 30 Amperes 250V. | UN | 10 |
|  | Referência: Tramontina Ou Similar Superior. |  |  |
| 759 | Chave Blindada Bipolar Com Porta Fusiveis 60 Amperes 250V. | UN | 10 |
|  | Referência: Tramontina Ou Similar Superior. |  |  |

| 760 | Chave Fusivel " Base C" 15KV/10Ka 100 AP, Stieletronica Ou Similar | UN | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 761 | Disjuntor Din Tripolar 100 Amperes. Referência: Alumbra Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 762 | Disjuntor Din Tripolar 120 Amperes. Referência: Alumbra Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 763 | Disjuntor Din Tripolar 90 Amperes. Referência: Alumbra Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 764 | Disjuntor Tripolar 1173n 35 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 35 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 765 | Disjuntor Tripolar 1173n 10 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. Ou Similar Superior. |  |  |
| 766 | Disjuntor Tripolar 1173n 100 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 767 | Disjuntor Tripolar 1173n 15 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 768 | Disjuntor Tripolar 1173n 25 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 769 | Disjuntor Tripolar 1173n 30 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 770 | Disjuntor Unipolar 1170n 90 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 10 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 771 | Disjuntor Seccionador Com Base Fusivel 400AP, Schneider Ou Similar | UN | 5 |
| 772 | Fio Plastichumbo Rolo Com 100mts 2x1,5mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 5 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 773 | Fio Plastichumbo Rolo Com 100mts 2x2,5mm.Referência: Pirelli Ou | RL | 5 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 774 | Fio Plastichumbo Rolo Com 100mts 2x4,0mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 5 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 775 | Interruptor Pulsador Para Campainha Simples 1 Seção Embutir Cinza. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 776 | Interruptor 1 Seção Completo Para Sistema X. Referência: Pial Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 777 | Interruptor 2 Seções Completo Para Sistema X. Referência: Pial Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 778 | Interruptor Para Centro De Cordão Em Trmoplástico Cinza 3 Amperes | UN | 100 |
|  | 250V. Referência: Pial Ou Similar Superior. |  |  |
| 779 | Interruptor Simples 1 Seção Embutir Com Placa Cinza. Referência: | UN | 400 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 780 | Interruptor Simples 2 Seções + Tomada 2P Universal Retangular | UN | 100 |
|  | Embutir Cinza. Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 781 | Interruptor Simples 2 Seções Embutir Com Placa Cinza. Referência: | UN | 300 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 782 | Interruptor Simples 3 Seções Com Placa Cinza. Referência: Lorenzetti | UN | 300 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 783 | Lampada Dicróica 50wts 127 Vts. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 784 | Lampada Eletronica 15wts 127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 785 | Lampada Eletronica 20wts 127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 786 | Lampada Eletronica 25wts 127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 787 | Lampada Eletronica 85wts 127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 788 | Lampada Halógena 150x127v.Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 789 | Lampada Halógena 300x127v. Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 790 | Lampada Vapor De Sódio Tubular 250wts. Referência: Osram Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 791 | Lampada Vapor De Sódio Tubular 400wts. Referência: Osram Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 792 | Lampada Vapor De Sódio Mercúrio 400wts. Referência: Osram Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 793 | Lampada Vapor De Sódio Metálico 250wts. Referência: Osram Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 794 | Lampada Vapor De Sódio Metálico 400wts. Referência: Osram Ou | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 795 | Lanterna Recarregavel Tipo LED Ref. 688925. Referencia Leetools Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 796 | Lanterna Recarregavel Tipo LED 1.000,000 Velas. Referencia Leetools | UM | 50 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 797 | Lanterna Recarregavel Tipo LED 2.000,000 Velas. Referencia Leetools | UN | 50 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 798 | Lanterna Aluminio Tipo LED Cor Preta Ref. 691147. Referencia | UN | 100 |
|  | Leetools Ou Similar Superior |  |  |
| 799 | Luva Para Eletroduto Pvc 2". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 800 | Luva Para Eletroduto Pvc 3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 801 | Plugue Tomada 2P. 3 Saídas Universais Cinza 10 Amperes 250 V. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 802 | Plugue Tomada Macho 2P Pino Redondo P/ Extensão Cinza 10 | UN | 100 |
|  | Amperes 250V. Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 803 | Plugue Tomada Reforçado 2P+T Cinza 15 Amperes 250V. Referência: | UN | 100 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 804 | Plugue Tomada Reforçado 3Ppino Chato Cinza 10 Amperes 250V. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 805 | Porta Eletrodo 500 AP. Referencia Artoch Ou Similar Superior | UN | 20 |
| 806 | Porta Lâmpada Fluorescente Tubular Simples. Referência: Lorenzetti | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 807 | Porta Lâmpada Com Rabicho E Casquilho Em Latão 110W 250V. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 808 | Porta Lâmpada Com Terminal Embutido P/ Plafonier Rosca E27. | UN | 100 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 809 | Porta Lâmpada Fluorescente Tubular Anti Vibratório. Referência: | UN | 100 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 810 | Reator P/ Lâmpada Vapor Metálico C/ Ignitor Externo 250w. | UN | 50 |
|  | Referência: Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 811 | Reator P/ Lâmpada Vapor Metálico C/ Ignitor Externo 400w. | UN | 50 |

|  | Referência: Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 812 | Reator P/ Lâmpada Vapor Sódio C/ Ignitor Interno 250w. Referência: | UN | 50 |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 813 | Reator P/ Lâmpada Vapor Sódio C/ Ignitor Interno 400w. Referência: | UN | 50 |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 814 | Tomada 2P+T Universal Redonda 2 Pinos Chatos + 1 Redondo Embutir | UN | 300 |
|  | Cinza. Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 815 | Tomada 2P+T Universal Redonda 3 Pinos Chatos Embutir Cinza. | UN | 300 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 816 | Tomada Porcela 2P 20 Amperes 380V. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 817 | Tomada Telebras Macho Para Telefone Em Termoplástico Preto | UN | 100 |
|  | Sobrepor. Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 818 | Tomada Para Cabo Coaxial Embutir. Referência: Lorenzetti Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 819 | Tomada Telefone RJ 11 Fios Embutir. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 820 | Tomada Simples Universal 2P Redonda Embutir Cinza. Referência: | UN | 500 |
|  | Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 821 | Tomada Trifásica Completa Para Sistema X. Referência: Pial Ou | UN | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 822 | Tomada Universal Sobrepor Redonda Cinza 10 Amperes 250V. | UN | 500 |
|  | Referência: Lorenzetti Ou Similar Superior. |  |  |
| 823 | Cabo Cobre Nú 1 0mm Rolo Com 100 Mts. Referência Pirelli Ou | RL | 10 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 824 | Cabo Cobre Nú 120mm Rolo Com 100 Mts. Referência Pirelli Ou | RL | 2 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 825 | Cabo Cobre Nú 70mm Rolo Com 100 Mts. Referência Pirelli Ou | RL | 2 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 826 | Cabo Cobre Nú 95mm Rolo Com 100 Mts. Referência Pirelli Ou | RL | 2 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 827 | Cabo Flexível Branco 2x1,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 65 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência: Nambei Ou |  |  |

|  | Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 828 | Cabo Flexível Marron 2x2,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 65 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação.Referência:Nambei Ou Similar |  |  |
|  | Superior. |  |  |
| 829 | Cabo Flexível Branco 2x4,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 65 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 830 | Cabo Flexível Branco 2x6,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 20 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 831 | Cabo Flexível Branco1,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 120 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 832 | Cabo Flexível Vermelho1,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 120 |
|  | Brasão Com Dupla Camrlada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 833 | Cabo Flexível Branco 2,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 120 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência: Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 834 | Cabo Flexível Vermelho 2,5 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 120 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência: Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 835 | Cabo Flexível Preto 4,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A Brasão | RL | 120 |
|  | Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou Similar |  |  |
|  | Superior. |  |  |
| 836 | Cabo Flexível Branco 6,0 Mm2, 750 V, Antichamas, Resistente A | RL | 120 |
|  | Brasão Com Dupla Camada De Isolação. Referência:Nambei Ou |  |  |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 837 | Cabo Pp 2 X 2,5mm Rolo 100 Mts. Referencia Sil Ou Similar Superior | RL | 10 |
| 838 | Cabo Pp 2 X 4,0mm Rlolo 100 Mts. Referencia Sil Ou Similar Superior | RL | 10 |
| 839 | Cabo Pp 3 X 2,5mm Rolo 100 Mts. Referencia Sil Ou Similar Superior | RL | 10 |
| 840 | Cabo Pp 4 X 10,00 Mm Rolo 100 Mts , Referencia Sil Ou Similar | RL | 2 |
|  | Superior |  |  |
| 841 | Disjuntor Bipolar 1172n 100 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 25 |

|  | Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 842 | Disjuntor Bipolar 1172n 20 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 843 | Disjuntor Bipolar 1172n 25 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 844 | Disjuntor Bipolar 1172n 30 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 845 | Disjuntor Bipolar 1172n 35 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 846 | Disjuntor Bipolar 1172n 40 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 847 | Disjuntor Bipolar 1172n 50 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 848 | Disjuntor Bipolar 1172n 60 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 849 | Disjuntor Bipolar 1172n 90 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 850 | Disjuntor Din Bipolar 16 Amperes Curva B. Referência: Alumbra Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 851 | Disjuntor Din Bipolar 20 Amperes Curva B. Referência: Alumbra Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 852 | Disjuntor Din Bipolar 32 Amperes Curva B. Referência: Alumbra Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 853 | Disjuntor Din Bipolar 40 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 854 | Disjuntor Din Bipolar 70 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 855 | Disjuntor Din Monopolar 10 Amperes Curva B. Referência: Alumbra | UN | 150 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 856 | Disjuntor Din Monopolar 20 Amperes Curva B. Referência: Alumbra | UN | 150 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 857 | Disjuntor Din Monopolar 32 Amperes Curva B. Referência: Alumbra | UN | 150 |

|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 858 | Disjuntor Din Monopolar 40 Amperes Curva C. Referência: Alumbra | UN | 150 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 859 | Disjuntor Din Monopolar 70 Amperes Curva C. Referência: Alumbra | UN | 25 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 860 | Disjuntor Din Tripolar 20 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 861 | Disjuntor Din Tripolar 32 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 862 | Disjuntor Din Tripolar 40 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 863 | Disjuntor Din Tripolar 50 Amperes Curva C. Referência: Alumbra Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 864 | Disjuntor Tripolar 1173n 50 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 865 | Disjuntor Tripolar 1173n 60 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 866 | Disjuntor Tripolar 1173n 70 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 867 | Disjuntor Tripolar 1173n 90 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 868 | Disjuntor Unipolar 1170n 10 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 869 | Disjuntor Unipolar 1170n 100 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 10 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 870 | Disjuntor Unipolar 1170n 15 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 871 | Disjuntor Unipolar 1170n 25 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 872 | Disjuntor Unipolar 1170n 30 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 873 | Disjuntor Unipolar 1170n 35 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |

|  | Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 874 | Disjuntor Unipolar 1170n 40 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 875 | Disjuntor Unipolar 1170n 50 Amperes. Referência: Lorenzetti Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 876 | Disjuntor Eletromagnetico Tri Polar 500 Amp, Ge Ou Similar | UN | 2 |
| 877 | Fio Cabinho Flexível Branco Rolo Com 100mts 1.0mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 878 | Fio Cabinho Flexível Vermelho Rolo Com 100mts 1.0mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 879 | Fio Cabinho Flexível Branco Rolo Com 100mts 1.5mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 880 | Fio Cabinho Flexível Vermelho Rolo Com 100mts 1.5mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 881 | Fio Cabinho Flexível Preto Rolo Com 100mts 1.5mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 882 | Fio Cabinho Flexível Vermelho Rolo Com 100mts 10,00mm. | RL | 100 |
|  | Referência: Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 883 | Fio Cabinho Flexível Preto Rolo Com 100mts 10,00mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 884 | Fio Cabinho Flexível Branco Rolo Com 100mts 2.5mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 885 | Fio Cabinho Flexível Preto Rolo Com 100mts 2.5mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 886 | Fio Cabinho Flexível Branco Rolo Com 100mts 4.0mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 887 | Fio Cabinho Flexível Vermelho Rolo Com 100mts 4.0mm. Referência: | RL | 100 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 888 | Fio Para Antena Duplo Reforçado Rolo Com 100 Mts. Referência: | RL | 50 |
|  | Pirelli Ou Similar Superior. |  |  |
| 889 | Fio Para Telefone 2 Pares Rolo Com 100mts. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 890 | Fio Para Telefone 3 Pares Rolo Com 100mts. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 891 | Fio Paralelo Branco Rolo Com 100mts 2x0,50. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 892 | Fio Paralelo Branco Rolo Com 100mts 2x0,75. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 893 | Fio Paralelo Marron Rolo Com 100mts 2x0,75. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 894 | Fio Paralelo Branco Rolo Com 100mts 2x1,00. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 895 | Fio Paralelo Branco Rolo Com 100mts 2x1,50. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 896 | Fio Paralelo Branco Rolo Com 100mts 2x2,50. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 897 | Fio Paralelo Marron Rolo Com 100mts 2x2,50. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 898 | Fio Paralelo Branco Rolo Com 100mts 2x4,00. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 899 | Fio Rígido Branco Rolo Com 100mts 1,5mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 900 | Fio Rígido Vermelho Rolo Com 100mts 1,5mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 901 | Fio Rígido Preto Rolo Com 100mts 1,5mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 902 | Fio Rígido Branco Rolo Com 100mts 10,0mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 903 | Fio Rígido Preto Rolo Com 100mts 10,0mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 904 | Fio Rígido Branco Rolo Com 100mts 2,5mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 905 | Fio Rígido Vermelho Rolo Com 100mts 2,5mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 906 | Fio Rígido Branco Rolo Com 100mts 4,0mm.Referência: Pirelli Ou | RL | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 907 | Fio Rígido Vermelho Rolo Com 100mts 4,0mm.Referência: Pirelli Ou | RL | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 908 | Fio Rígido Branco Rolo Com 100mts 6,00mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 909 | Fio Rígido Preto Rolo Com 100mts 6,00mm. Referência: Pirelli Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 910 | Lampada Fluorescente 20wts. Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 4000 |
| 911 | Lampada Fluorescente 32wts. Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 1000 |
| 912 | Lampada Fluorescente 40wts. Referência: Osram Ou Similar Superior. | UN | 4000 |
| 913 | Lampada Incandescente 100wtsx127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 914 | Lampada Incandescente 150wtsx127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 915 | Lampada Incandescente 200wtsx220v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 916 | Lampada Incandescente 40wtsx127v. Referência: Osram Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 917 | Lampada Mista 160wts X 220 Vts Bocal E27. Referência: Osram Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 918 | Lampada Mista 250wts X 220 Vts Bocal E27. Referência: Osram Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 919 | Lampada Mista 500wts X 220 Vts Bocal E40. Referência: Osram Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 920 | Reator Eletromagnético Convencional 1 X 20 W 220 V. Referência: | UN | 50 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 921 | Reator Eletromagnético Convencional 1 X 40 W 127 V. Referência: | UN | 50 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 922 | Reator Eletromagnético Partida Rápida 1 X 20 W 220 V. Referência: | UN | 100 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 923 | Reator Eletromagnético Partida Rápida 1 X 40 W 127 V. Referência: | UN | 150 |

|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 924 | Reator Eletromagnético Partida Rápida 2 X 20 W 127 V. Referência: | UN | 150 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 925 | Reator Eletromagnético Partida Rápida 2 X 40 W 127 V. Referência: | UN | 150 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 926 | Reator Eletromagnético Partida Rápida 2 X 40 W 220 V. Referência: | UN | 150 |
|  | Intral Ou Similar Superior. |  |  |
| 927 | Reator Eletrônico 2 X 20W Com Cabo De Ligação, Tensão 127/220V | UN | 500 |
|  | P/ Frequência De 50/60hz, Com Consumo De 18,5W, Fator De |  |  |
|  | Potência Maior Que 95% E Distroção Menor Que 10%. Referência: |  |  |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 928 | Reator Eletrônico 2 X 40W Com Cabo De Ligação, Tensão 127/220V | UN | 500 |
|  | P/ Frequência De 50/60hz, Com Consumo De 18,5W, Fator De |  |  |
|  | Potência Maior Que 95% E Distroção Menor Que 10%. Referência: Sky |  |  |
|  | Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 929 | Reator Eletrônico Alto Fator De Potência 1 X 20w X 127v. Referência: | UN | 150 |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 930 | Reator Eletrônico Alto Fator De Potência 1 X 40w X 127v. Referência: | UN | 150 |
|  | Sky Lux Ou Similar Superior. |  |  |
| 931 | Abraçadeira Tipo "U" Galvanizada 1 1/2". Referencia Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 932 | Abraçadeira Tipo "U" Galvanizada 1 1/4". Referencia Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 933 | Abraçadeira Tipo "U" Galvanizada 1/2". Referencia Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 934 | Abraçadeira Tipo "U" Galvanizada 1 ". Referencia Moratori Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 935 | Abraçadeira Tipo "U" Galvanizada 2". Referencia Moratori Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 936 | Abraçadeira Tipo "U" Galvanizada 3/4". Referencia Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 937 | Abraçadeira De Aço 40mm Pescoço Comprido. Referencia Moratori Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 938 | Abraçadeira Tipo Copo Galvanzada 1 1/4". Referência Moratori Ou | UN | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior |  |  |
| 939 | Abraçadeira Tipo Copo Galvanizada 1 ". Referência Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 940 | Abraçadeira Tipo Copo Galvanizada 2". Referência Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 941 | Adesivo Para Tubo Pvc Embalagem Com 17 Gramas. Referência: | UN | 100 |
|  | Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 942 | Adesivo Para Tubo Pvc Embalagem Com 175 Gramas. Referência: | UN | 150 |
|  | Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 943 | Adesivo Sika 1 Galão Com 3,6 Lts. Referência: Sika Ou Similar | GL | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 944 | Alicate Bomba Dágua 10". Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 945 | Alicate Crimpar Terminais RJ 45. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 946 | Arame Farpado Rolo Com 100 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | RL | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 947 | Ardósia Mineral Cor Verde 40x40x0,30 Mm, Amarrada Com 1,25 M2.. | M2 | 1000 |
|  | Referência: Micapel Ou Similar Superior. |  |  |
| 948 | Argamassa Uso Externo AC 2 Saco Com 20 Kg. Referência: Quartzolit | SC | 600 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 949 | Assento Sanitário Cinza Claro Universal Almofadado. Referência: | UN | 250 |
|  | Astra Ou Similar Superior. |  |  |
| 950 | Avental Em Plástico. Referência: Mucambo Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 951 | Azulejo Azul Liso 15 X 15, 1º Linha Qualidade Extra. Referência: | M2 | 1000 |
|  | Eliane Ou Similar Superior. |  |  |
| 952 | Barra Chata 1 1/4x1/8 Vara Com 6 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 953 | Barra Chata 1/2x1/4 Vara Com 6 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 954 | Barra Chata 1"X1/4 Vara Com 6 Mts. Referência: Belgo Ou Similar | UN | 50 |

|  | Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 955 | Bloco Concreto 14x20x20. Referência: Bloco Gomes Ou Similar | UN | 5000 |
|  | Superior. |  |  |
| 956 | Bóia Bronze Balão Plástico 1/2. Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 70 |
| 957 | Bóia Bronze Balão Plástico 1". Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 958 | Brita Corrida Britada Nº 0. | M3 | 500 |
| 959 | Broca De Wídea 10mm. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 960 | Broca De Wídea 12mm. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 961 | Broca De Wídea 5mm. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 962 | Broca De Wídea 6mm. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 963 | Broca De Wídea 7mm. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 964 | Broca De Wídea 8mm. Referência: Skf Ou Similar Superior. | UN | 150 |
| 965 | Bujão Ferro Galvanizado 1 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 966 | Bujão Ferro Galvanizado 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 967 | Bujão Ferro Galvanizado 1 ". Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 968 | Bujão Ferro Galvanizado 3/4. Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 969 | Caixa Sinfonada Quadrada Com Grelha Em Pvc 100x100x50. | UN | 100 |
|  | Referência Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 970 | Caixa Sinfonada Quadrada Com Grelha Em Pvc 150x150x50. | UN | 100 |
|  | Referência Tigre Ou Similar Superior. |  |  |
| 971 | Cantoneira Para Prateleira 10x12. Referência Bichl Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 972 | Cantoneira Para Prateleira 6x8. Referência Bichl Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 973 | Capacete Em Polietileno Cor Azul. Referência Citec Ou Similar | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |
| 974 | Caps Pvc Para Esgoto 100mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 975 | Caps Pvc Para Esgoto 150mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 976 | Caps Pvc Para Esgoto 40mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |

| 977 | Caps Pvc Para Esgoto 50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 978 | Caps Pvc Para Esgoto 75mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 979 | Chave Fixa 10x11. Fabricante: Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 980 | Chave Fixa 12x13. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 981 | Chave Fixa 14x15.Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 982 | Chave Fixa 16x17. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 983 | Chave Fixa 18x19. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 984 | Chave Fixa 20x22. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 985 | Chave Fixa 6x7. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 986 | Chave Fixa 8x9. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 987 | Cola Branca Para Madeira 1/2 Kg. Referência: Cascorez Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 988 | Colete Para Roçadeira. Referência: Ramada Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 989 | Colher Para Pedreiro 6". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 990 | Colher Para Pedreiro 8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 991 | Coluna Ferro Pronta 1/4" Com 07 X 20 Cm Com 06 Mts. Referencia | UN | 80 |
|  | Belgo Ou Similar Superior |  |  |
| 992 | Corda Seda Trançada Branca 10 Mm Com Alma. Referencia Sizalsul | ML | 2000 |
|  | Ou Similar Superior |  |  |
| 993 | Concertina Aço 30 Cm De Diametro Lamina 4 Mm , Rolo 10 Mts | RL | 500 |
| 994 | Concertina Aço 40 Cm De Diametro Lamina 4 Mm , Rolo 10 Mts | TL | 250 |
| 995 | Cortador Para Fórmica 6". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 996 | Disco De Lixa Grão 24. Referência: Norton Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 997 | Disco De Lixa Grão 36. Referência: Norton Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 998 | Disco De Lixa Grão 50. Referência: Norton Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 999 | Disco Diamantado Para Corte Segmentado Ref. A80101 ". Referência: | UN | 100 |
|  | Makita Ou Similar Superior. |  |  |

| 1000 | Disco Diamantado Para Corte Liso Ref. A811754". Referência: Makita | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1001 | Dobradiça Para Armário Cromada Baixa 35mm. Referência: Aliança | UN | 500 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1002 | Dobradiça Vai E Vem Niquelada Referência: Pagé Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1003 | Dobradiça Zincada 2.1/2". Referência: Pagé Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 1004 | Dobradiça Zincada 2". Referência: Pagé Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 1005 | Dobradiça Zincada 3". Referência: Pagé Ou Similar Superior. | UN | 250 |
| 1006 | Eletrodo Para Solda 3.25mm. Referência: Belgo Ou Similar Superior. | KG | 120 |
| 1007 | Ducha Higienica Metal Cromada Linha C44. Referência: Glorimar Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1008 | Escada Em Madeira Dupla 8 Degraus. Referência: Madepar Ou Similar | UN | 15 |
|  | Superior. |  |  |
| 1009 | Escapula Latonada B 10. Referência: Fix Ou Similar Superior. | UN | 1000 |
| 1010 | Escapula Latonada B6. Referência: Fix Ou Similar Superior. | UN | 1000 |
| 1011 | Escapula Latonada B8. Referência: Fix Ou Similar Superior. | UN | 1000 |
| 1012 | Espude Para Vaso Sanitário Pvc. Referência: Trigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1013 | Espude Cabo Alumínio Regulavel 25cm . Referência: Esteves Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1014 | Estilete 4". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1015 | Flexite Silicone Embalagem Com 300 Gr. Referência: Alba Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 1016 | Flexite Silicone Embalagem Com 50 Gr. Referência: Alba Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 1017 | Fluxo Prata. Referência: Ramada Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1018 | Forçado 10 Dentes Com Cabo. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1019 | Gancho Zincado B 10. Referência: São Rafael Ou Similar Superior. | UN | 1000 |
| 1020 | Gancho Zincado B5. Referência: São Rafael Ou Similar Superior. | UN | 1000 |

| 1021 | Gancho Zincado B6. Referência: São Rafael Ou Similar Superior. | UN | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1022 | Gancho Zincado B8. Referência: São Rafael Ou Similar Superior. | UN | 1000 |
| 1023 | Grampo Para Cabo De Aço 5/16 . Referencia Starfer Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior |  |  |
| 1024 | Grampo Para Cabo De Aço 1/2 . Referencia Starfer Ou Similar Superior | UN | 200 |
| 1025 | Joelho De Redução Pvc 1 "X3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1026 | Joelho De Redução Pvc 3/4x1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1027 | Joelho Com Bucha Latão 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1028 | Joelho Com Bucha Latão 3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1029 | Joelho Com Bucha Latão 3/4x1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1030 | Joelho Redução Ferro Galvanizado 1 "X3/4 90°. Referência: Tupy Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1031 | Joelho Redução Ferro Galvanizado 3/4x1/2x90°. Referência: Tupy Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1032 | Joelho Redução Azul Com Bucha Latão Pvc 25x1/2. Referência: Tigre | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1033 | Joelho Redução Azul Com Bucha Latão Pvc 32x3/4. Referência: Tigre | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1034 | Joelho Redução Metal 3/4x1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1035 | Joelho Redução Soldável Pvc 20x1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 1036 | Joelho Redução Soldável Pvc 25x1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 1037 | Joelho Redução Soldável Pvc 25x20. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1038 | Joelho Redução Soldável Pvc 25x3/4. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 1039 | Joelho Redução Soldável Pvc 32x25. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |

| 1040 | Joelho Redução Soldável Pvc 32x3/4. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 1041 | Jogo De Torneira P/ Bebedouro De Galão. Referência: Astra Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1042 | Jogo De Torneira P/ Bebedouro Pressão. Referência: Astra Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1043 | Lavatório Plástico Branco Pequeno. Referência: Astra Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1044 | Lavatorio Louça Branca Com Coluna Linha Sabara . Referência: Icasa | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1045 | Luva Azul Com Bucha Latão Pvc 20x1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1046 | Luva Azul Com Bucha Latão Pvc 25x1/2. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1047 | Luva Azul Com Bucha Latão Pvc 25x3/4. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1048 | Luva Ferro Galvanizado 1 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1049 | Luva Ferro Galvanizado 1 1/4. Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1050 | Luva Ferro Galvanizado 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1051 | Luva Ferro Galvanizado 1". Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1052 | Luva Ferro Galvanizado 2 1/2". Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1053 | Luva Ferro Galvanizado 2". Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1054 | Luva Ferro Galvanizado 3/4. Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1055 | Luva Soldável Pvc 110mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 1056 | Luva Soldável Pvc 20mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1057 | Luva Soldável Pvc 20x1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1058 | Luva Soldável Pvc 60mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1059 | Luva Soldável Pvc 60x50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1060 | Luva Soldável Pvc 75mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |

| 1061 | Luva Soldável Pvc 85mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1062 | Martelo Bola 300 Gramas. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1063 | Martelo Bola 500 Gramas. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1064 | Martelo Para Pedreiro. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1065 | Martelo Para Vidraceiro. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1066 | Máscara Semi Facial Para Partículas Incomodas Descartável 01 Filtros. | UN | 50 |
|  | Referência: 3M Ou Similar Superior. |  |  |
| 1067 | Máscara Semi Facial Para Poeiras Incomodas Descartável. Referência: | UN | 50 |
|  | 3M Ou Similar Superior. |  |  |
| 1068 | Obturador P/ Saída De Água, Caixa Acoplada, Saida Lateral. | UN | 50 |
|  | Referência: Astra Ou Similar Superior. |  |  |
| 1069 | Óleo De Linhaça Lata 900 Ml. Referência: Ramada Ou Similar | LT | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1070 | Óleo P/ Motor 2 Tempos, Embalagem Com 500 Ml. Referência: Castrol | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1071 | Pé De Cabra 50 Cm. Referência: São Romão Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1072 | Pé De Cabra 60 Cm. Referência: São Romão Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1073 | Pedra Afiar Canoa. Referência: Norton Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1074 | Pedra Afiar Dupla Face 8". Referência: Norton Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1075 | Pia Inox Extra 180 X 53 X 15. Referência: Frank Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 1076 | Pia Inox Extra 200 X 53 X 15. Referência: Frank Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 1077 | Pincel Com Cabo 1 1/2" Ref. 520 , Referencia Tigre Ou Similar | UN | 500 |
|  | Superior |  |  |
| 1078 | Pincel Com Cabo 2" Ref. 520 , Referencia Tigre Ou Similar Superior | UN | 500 |
| 1079 | Pitão Zincado B5. Referência: São Rafael Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1080 | Pitão Zincado B6. Referência: São Rafael Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1081 | Pitão Zincado B8. Referência: São Rafael Ou Similar Superior. | UN | 100 |

| 1082 | Porta Sanfonada Em PVC 0,80 Cinza. Referência: Agiflex Ou Similar | UN | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 1083 | Porta Sanfonada Em PVC 0,80 Bege. Referência: Agiflex Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 1084 | Rebite Pop Caixa C/1.000 Und 3.2 X 10.2. Referência: Duralit Ou | UN | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1085 | Rebite Pop Caixa C/1.000 Und 4.0 X 14.0. Referência: Duralit Ou | CX | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1086 | Rebite Pop Caixa C/1.000 Und 4.8 X 10.2. Referência: Duralit Ou | CX | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1087 | Rebite Pop Caixa C/1.000 Und 4.8 X 12.7. Referência: Duralit Ou | CX | 20 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1088 | Redução Exentrica Pvc 150 X 100. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1089 | Redução Exentrica Pvc 200 X 150. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior. |  |  |
| 1090 | Redução Exentrica Pvc 50 X 40. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1091 | Redução Exentrica Pvc 75 X 50. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1092 | Redutor 1001 , Lt 5 Lts , Referencia Tempo Ou Similar Superior | LT | 350 |
| 1093 | Redutor 2002, Lt 5 Lts , Referencia Tempo Ou Similar Superior | LT | 350 |
| 1094 | Registro De Gaveta Bruto 1.1/4. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1095 | Registro De Gaveta Bruto 1 ". Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1096 | Registro De Gaveta Bruto 2". Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1097 | Rejunte P/ Piso Azul Saco 1kg. Referência: Quartizolit Ou Similar | SC | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1098 | Rejunte P/ Piso Beje Saco 1kg. Referência: Quartizolit Ou Similar | SC | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1099 | Rejunte P/ Piso Cinza Saco 1kg. Referência: Quartizolit Ou Similar | SC | 100 |
|  | Superior. |  |  |

| 1100 | Rejunte P/ Piso Gelo Saco 1kg. Referência: Quartizolit Ou Similar | SC | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 1101 | Rejunte P/ Piso Marrom Saco 1kg. Referência: Quartizolit Ou Similar | SC | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1102 | Rejunte P/ Piso Preto Saco 1kg. Referência: Quartizolit Ou Similar | SC | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1103 | Rejunte P/ Piso Verde Saco 1kg. Referência: Quartizolit Ou Similar | SC | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1104 | Reparo P/ Caixa Descarga Acoplada Acionamento Lateral Ref M302ns. | UN | 100 |
|  | Referência: Astra Ou Similar Superior. |  |  |
| 1105 | Reparo P/ Caixa Descarga Embutir. Referência: Montana Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1106 | Reparo P/ Válvula Descarga Fabrimar Flux 1.1/4. Referência: Fabrimar | UN | 150 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1107 | Reparo P/ Válvula Descarga Deca Maxi 1.1/4. Referência: Deca Ou | UN | 150 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1108 | Rolo De Fita Antiderrapante Preta 50mm S 5m. Referência: 3m Ou | RL | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1109 | Saboneteira Em Metal Embutir. Referência: Moldenox Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1110 | Saboneteira Em Pástico Embutir. Referência: Astra Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1111 | Saboneteira Externa Em Plástico. Referência: Astra Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1112 | Selador Acrilico Lta 18 Lts , Referencia Suvinil Ou Similar Superior | LT | 350 |
| 1113 | Serrote Profissional 18. Referência: Ramada Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1114 | Serrote Profissional 20. Referência: Ramada Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1115 | Serrote Profissional 22. Referência: Ramada Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1116 | Tampão Ferro P/ Esgoto Reforçado Trafego Pesado 43 X 50. | UN | 25 |
|  | Referência: São Geraldo Ou Similar Superior. |  |  |
| 1117 | Te Pvc 1.1 /4 X 90º. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |

| 1118 | Te Pvc 1" X 90º. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1119 | Te Pvc 100 X 50 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1120 | Te Pvc 100 X 75 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1121 | Te Pvc 150 X 100 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1122 | Te Pvc 2" X 90º Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1123 | Te Pvc 75 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1124 | Te Pvc 75 X 50 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1125 | Te Soldável Pvc 110 M. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1126 | Te Soldável Pvc 85 X 60 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1127 | Telha Amianto Canaletão 6,50 X 0,92 X 8 Mm. Referencia Brasilit Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1128 | Telha Amianto Canaletão 4,50 X 0,92 X 8 Mm. Referencia Brasilit Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1129 | Telha Colonial Cerâmica Cerâmica Tipo Portuguesa. Referência: | UN | 5000 |
|  | Vazatex Ou Similar Superior. |  |  |
| 1130 | Tinta PVA Cor Concreto Lata 18 Lts, Referencia Suvinil Ou Similar | LT | 150 |
|  | Superior |  |  |
| 1131 | Tinta Para Piso Cor Cinza Lata 18 Lts, Referencia Eucatex Ou Similar | LT | 200 |
|  | Superior |  |  |
| 1132 | Tinta Para Piso Cor Branca Lata 18 Lts, Referencia Eucatex Ou Similar | LT | 200 |
|  | Superior |  |  |
| 1133 | Tinta Para Piso Cor Amarela Lata 18 Lts, Referencia Eucatex Ou | LT | 200 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 1134 | Tijolo Cerâmico 11,5 X 19 X 29. Referência: Ceramica Pau Brasil Ou | UN | 5000 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1135 | Torneira Metal Cromada Para Lavatório Linha Digital Line 1190. | UN | 85 |
|  | Referência: Fabrimar Ou Similar Superior. |  |  |
| 1136 | Torneira Metal Cromada Linha Junior 1158 Para Tanque. Referência: | UN | 85 |
|  | Fabrimar Ou Similar Superior. |  |  |
| 1137 | Torneira Para Jardim Em Plástico. Referência: Akros Ou Similar | UN | 300 |
|  | Superior. |  |  |
| 1138 | Válvula Fundo De Poço Metal 1". Referência Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1139 | Válvula Para Lavatório Plástico. Referência Astra Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1140 | Válvula Para Pia Plástico 3 1/2. Referência Astra Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1141 | Válvula Para Tanque Plástico. Referência Astra Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1142 | Abraçadeira De Aço 20mm Pescoço Comprido. Referencia Moratori Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1143 | Abraçadeira Tipo Copo Galvanizada 1 1/2". Referência Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 1144 | Abraçadeira Tipo Copo Galvanizada 1/2". Referência Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 1145 | Abraçadeira Tipo Copogalvanizada 3/4". Referência Moratori Ou | UN | 500 |
|  | Similar Superior |  |  |
| 1146 | Adesivo De Contato Araldite Embalegem Com 39gr. Referência: | UN | 60 |
|  | Brascola Ou Similar Superior. |  |  |
| 1147 | Armário Plástico Externo Branco Com Espelho Para Banheiro. | UN | 50 |
|  | Referência: Astra Ou Similar Superior. |  |  |
| 1148 | Avental Em Couro Para Soldador. Referência: Mucambo Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1149 | Bucha Redução Ferro Galvanizado 1 1/2x1". Referência: Tupy Ou | UN | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1150 | Bucha Redução Ferro Galvanizado 1 1/2x3/4. Referência: Tupy Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1151 | Bucha Redução Ferro Galvanizado 1 1/4x1. Referência: Tupy Ou | UN | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1152 | Bucha Redução Ferro Galvanizado 1 1/4x3/4. Referência: Tupy Ou | UN | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1153 | Bucha Redução Ferro Galvanizado 1x3/4. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1154 | Bucha Redução Ferro Galvanizado 2x1 1/2. Referência: Tupy Ou | UN | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |

| 1155 | Bucha Redução Ferro Galvanizado 2x1 1/4. Referência: Tupy Ou | UN | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1156 | Bucha Redução Ferro Galvanizado 3/4x1/2. Referência: Tupy Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1157 | Bucha Soldável Curta Pvc 110x85. Referência: Krona Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1158 | Bucha Soldável Curta Pvc 25x20. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1159 | Bucha Soldável Curta Pvc 32x25. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1160 | Bucha Soldável Curta Pvc 40x32. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1161 | Bucha Soldável Curta Pvc 50x40. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1162 | Bucha Soldável Curta Pvc 60x50. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1163 | Bucha Soldável Curta Pvc 75x60. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1164 | Bucha Soldável Curta Pvc 85x75. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1165 | Bucha Soldável Longa Pvc 32x20. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1166 | Bucha Soldável Longa Pvc 40x20. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1167 | Bucha Soldável Longa Pvc 40x25. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1168 | Cadeado Haste Longa 30/70. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1169 | Cadeado Haste Longa 35/70. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1170 | Cadeado Latão Polido 20mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1171 | Cadeado Latão Tetra 70mm. Referência: Pado Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1172 | Capacete Em Polietileno Cor Amarelo. Referência Citec Ou Similar | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |

| 1173 | Capacete Em Polietileno Cor Branco. Referência Citec Ou Similar | UN | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superior. |  |  |
| 1174 | Caps Soldável Pvc 20mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1175 | Caps Soldável Pvc 25mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1176 | Caps Soldável Pvc 32mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1177 | Caps Soldável Pvc 40mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1178 | Caps Soldável Pvc 50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 30 |
| 1179 | Caps Soldável Pvc 60mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 30 |
| 1180 | Cavadeira Tipo Trado 8" . Referencia Tramontina Ou Similar Superior | UN | 10 |
| 1181 | Chave Ajustável 8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1182 | Chave Ajustável 24". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1183 | Chave Ajustável 36". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1184 | Chave Combinada 10". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1185 | Chave Combinada 12". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1186 | Chave Combinada 14". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1187 | Chave Combinada 16". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1188 | Chave Combinada 18". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1189 | Chave Combinada 20". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1190 | Chave Combinada 22". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1191 | Chave Combinada 8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1192 | Chave Fenda 5/16x10". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1193 | Chave Fenda 5/16x6". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1194 | Chave Fenda 5/16x8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1195 | Chave Fenda Cotoco 1/4.Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1196 | Chave Fenda Cotoco 3/16. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1197 | Cola Branca Para Madeira 5 Kg. Referência: Cascola Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1198 | Cola Para Fórmica Lata 900ml. Referência: Cascola Ou Similar | LT | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1199 | Cone Plástico 30cm Para Sinalização. Referência: Citec Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 1200 | Corrente Plástico Elo Preto E Amarelo 8 Mm. Referência: Citec Ou | ML | 1000 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1201 | Corrente Galvanizada 9,50 Mm. Referência: Disma Ou Similar | ML | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 1202 | Curva Pvc 1 1/2x90° 1/2. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1203 | Curva Pvc 1 1/4x90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1204 | Curva Pvc 1/2x90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1205 | Curva Pvc 1 "X90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1206 | Curva Pvc 2"X90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1207 | Curva Pvc 3/4x90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1208 | Cutelo 6". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1209 | Desempenadeira Madeira 30 X 40 Naval. Referência: Condor Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1210 | Disco De Corte Para Ferro 7". Referência: Norton Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1211 | Disco De Corte Para Ferro 9". Referência: Norton Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1212 | Disco De Desbate Para Solda 7". Referência: Norton Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1213 | Disco De Desbate Para Solda 9". Referência: Norton Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1214 | Enxadinha Com Cabo. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1215 | Escada Em Alumínio 4 Degraus. Referência: Botafogo Ou Similar | UN | 15 |
|  | Superior. |  |  |
| 1216 | Formão Cabo Madeira 1/2. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1217 | Formão Cabo Madeira 3/4. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1218 | Formão Cabo Madeira 7/8. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1219 | Formão Cabo Madeira 1 1/2". Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1220 | Irrigador Para Grama Giratório Em Metal. Referência: Bhiel Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1221 | Joelho Pvc 1 1/2x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1222 | Joelho Pvc 1 1/4x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1223 | Joelho Pvc 1 1/4x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1224 | Joelho Pvc 1/2x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1225 | Joelho Pvc 1 "X45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1226 | Joelho Pvc 1 "X90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1227 | Joelho Pvc 100x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1228 | Joelho Pvc 150x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1229 | Joelho Pvc 2"X45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1230 | Joelho Pvc 2"X90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1231 | Joelho Pvc 200x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1232 | Joelho Pvc 3/4x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1233 | Joelho Pvc 40x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1234 | Joelho Pvc 40x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1235 | Joelho Pvc 50x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1236 | Joelho Pvc 75x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1237 | Jogo De Chave Allen Com 10 Peças. Referência: Gedore Ou Similar | JG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1238 | Jogo De Chave Combinada Com 08 Peças Ref 42241/208. Referência: | JG | 50 |
|  | Tramontina Ou Similar Superior. |  |  |
| 1239 | Jogo De Chave De Fenda Com 06 Peças Ref 41415/006. Referência: | JG | 50 |

|  | Tramontina Ou Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1240 | Jogo De Chave Estrela Com 08 Peças Ref 42021/208. Referência: | JG | 50 |
|  | Tramontina Ou Similar Superior. |  |  |
| 1241 | Jogo De Chave Fixa Com 08 Peças Ref 42001/208. Referência: | JG | 50 |
|  | Tramontina Ou Similar Superior. |  |  |
| 1242 | Lamina Tipo Faca Para Roçadeira. Referência: Raisman Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1243 | Lamina Tres Pontas Para Roçadeira. Referência: Raisman Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1244 | Lima Chata Bastarda 10". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1245 | Lima Chata Bastarda 8".Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1246 | Lima Meia Cana Bastarda 10". Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1247 | Lima Meia Cana Bastarda 8". Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1248 | Lima Para Enxada 4". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1249 | Lima Para Enxada 8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1250 | Lima Redonda Bastarda 10". Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1251 | Lima Redonda Bastarda 8". Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1252 | Maçaneta Cromada Tipo L. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1253 | Machadinha Com Cabo Fibra Cor Amarela. Referência: Leetools Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1254 | Magueira Cristal Lisa 1 "X3.0mm Rolo Com 50mts. Referência: Afa | UN | 25 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1255 | Manta Termica Bigfoil Aluminizada Com 50 X 1,00 Mts, Referencia | RL | 25 |
|  | Atco Ou Similar Superior |  |  |
| 1256 | Metro Duplo Natural Chapeado. Referência: Brasil Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1257 | Mola Automatica Para Porta Linha Ouro. Referência: Coimbra Ou | UN | 50 |

|  | Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1258 | Niple PVC 1.1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1259 | Niple PVC 1.1/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1260 | Nível Alumínio 30 Cm . Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1261 | Pá Bico Com Cabo. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1262 | Peneira Feijão Metal 55. Referência: São Romão Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1263 | Peneira Arroz Metal 55. Referência: São Romão Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1264 | Peneira Café Metal 55. Referência: São Romão Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1265 | Picareta Estreita Com Cabo Madeira. Referência: Tramontina Ou | UN | 30 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1266 | Plug PVC 1.1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1267 | Plug PVC 1.1/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1268 | Plug PVC 1". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1269 | Plug PVC 2". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1270 | Porta Aluminio Anodizada Cor Branca Tipo Veneziana 2,10 X 0, 80. | UN | 10 |
|  | Referencia Sasazaki Ou Similar Superiro. |  |  |
| 1271 | Porta Alumínio Natural Linha 28 Nas Medidas 2,10 X 0,80 Com Vidro, | UN | 10 |
|  | Direita. Referência: Trifel Ou Similar Superior. |  |  |
| 1272 | Porta Toalha Em Metal Externa. Referência: Moldenox Ou Similar | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |
| 1273 | Porta Toalha Em Plástico Externa. Referência: Astra Ou Similar | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |
| 1274 | Protetor Auditivo Em Silicone. Referência: 3M Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1275 | Protetor Auditivo Tipo Concha. Referência: Freg Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1276 | Prumo Centro Numero 03 CR 300 Grs. Referencia Ramada Ou Similar | UN | 40 |
|  | Superior |  |  |
| 1277 | Régua Em Alumínio P/ Pedreiro Lisa C/ 2,5 M. Referência: Trifel Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1278 | Saco De Estopa P/ Polimento Embalagem 400 Gr. Referência: Pinheiro | SC | 250 |

|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1279 | Serra Tipo Lamina Aço Comum. Referência: Starret Ou Similar | UN | 300 |
|  | Superior. |  |  |
| 1280 | Solução Limpadora Embalagem Com 1.000 Ml. Referência: Tigre Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1281 | Solução Limpadora Embalagem Com 200 Ml. Referência: Tigre Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1282 | Tarracha Quebra Galho 1.1/4. Referência: Meikon Ou Similar Superior. | UN | 30 |
| 1283 | Tarracha Quebra Galho 2.1/2. Referência: Meikon Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 1284 | Tarracha Quebra Galho 2". Referência: Meikon Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 1285 | Tarracha Quebra Galho 3". Referência: Meikon Ou Similar Superior. | UN | 10 |
| 1286 | Te P/ Inspeção Pvc 100 X 75 Mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 1287 | Te P/ Inspeção Pvc 75 X 75 Mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 1288 | Te P/ Sistema X Externo. Referência: Pial Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1289 | Te Redução Ferro Galvanizado 1.1/2 X 3/4. Referência: Tupy Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1290 | Te Redução Ferro Galvanizado 3/4 X 1/2. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1291 | Te Reduçao Pvc 1.1/2 X 3/4.Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1292 | Te Reduçao Pvc 1" X 3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1293 | Telha Amianto Ondulada 1.22 X 1.10 X6 Mm. Referência: Brasilit Ou | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1294 | Telha Amianto Ondulada 1.53 X 1.10 X6 Mm. Referência: Brasilit Ou | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1295 | Telha Amianto Ondulada 1.83 X 1.10 X5 Mm. Referência: Brasilit Ou | UM | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1296 | Telha Amianto Ondulada 1.83 X 1.10 X6 Mm. Referência: Brasilit Ou | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1297 | Telha Cerâmica Tipo Francesa Cobertura A Esquerda. Referência: | UN | 2000 |
|  | Vazatex Ou Similar Superior. |  |  |
| 1298 | Tesoura P/ Cortar Chapa Funileiro 10". Referência: Stanley Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior. |  |  |
| 1299 | Tesoura P/ Cortar Chapa Funileiro 8". Referência: Stanley Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior. |  |  |
| 1300 | Tesoura P/ Cortar Ferro 30". Referencia Lee Tools Ou Similar Superior | UN | 5 |
| 1301 | Tesoura P/ Cortar Ferro 42". Referencia Lee Tools Ou Similar Superior | UN | 5 |
| 1302 | Tesoura P/ Cortar Grama 12". Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1303 | Torneira Metal Cromada C 45 Com Filtro. Referência: Glorimar Ou | UN | 30 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1304 | Torneira Metal Cromada Linha Junior 1128 CR Para Jardim. | UN | 50 |
|  | Referência: Fabrimar Ou Similar Superior. |  |  |
| 1305 | Trena Fibra 20mts 510-B. Referência: Starret Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1306 | Trena Fibra 50mts 537-B. Referência: Starret Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1307 | Tubo Ferro Galvanizado 1 1/4 Com 6mts. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 1308 | Tubo Ferro Galvanizado 2 1/2 Com 6mts. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1309 | Tubo Ferro Galvanizado 3" Com 6mts. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior. |  |  |
| 1310 | Tubo Ferro Galvanizado 4" Com 6mts. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior. |  |  |
| 1311 | Tubo Soldável Pvc 20 Mmc/ 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 1312 | Tubo Soldável Pvc 25 Mmc/ 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 120 |
|  | Superior. |  |  |
| 1313 | Tubo Soldável Pvc 32 Mmc/ 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1314 | Tubo Soldável Pvc 40 Mmc/ 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1315 | Tubo Soldável Pvc 50 Mmc/ 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1316 | Tubo Soldável Pvc 60 Mmc/ 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1317 | Tubo Soldável Pvc 75 Mmc/ 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1318 | Tubo Soldável Pvc 85 Mmc/ 3 Mts. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1319 | Veda Rosca Líquido Embalagem Com 100 Gramas. Referência Tigre | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1320 | Vergalhão Em Aço CA 50 1/2" Vara Com 12 Mts. Referência Gerdau | UN | 100 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1321 | Caibro Massaranduba Aparelhado 1,5 X 3" Referência: Madenorte Ou | ML | 1000 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1322 | Caixonete Madeira 2,10 X 0,60 X 0,135 Angelim Com Alizar. | UN | 80 |
|  | Referencia Madenorte |  |  |
| 1323 | Chapa Compensado Naval Imunizado 2 20x1,60 04mm. Referência: | UN | 50 |
|  | Madenorte Ou Similar Superior. |  |  |
| 1324 | Chapa Compensado Naval Imunizado 2 20x1,60 06mm. Referência: | UN | 50 |
|  | Madenorte Ou Similar Superior. |  |  |
| 1325 | Chapa Compensado Virola Imunizado 2 20x1,60 10mm. Referência: | UN | 150 |
|  | Madenorte Ou Similar Superior. |  |  |
| 1326 | Chapa Compensado Virola Imunizado 2 20x1,60 15mm. Referência: | UN | 150 |
|  | Madenorte Ou Similar Superior. |  |  |
| 1327 | Chapa Compensado Virola Imunizado 2 20x1,60 18mm. Referência: | UN | 100 |
|  | Madenorte Ou Similar Superior. |  |  |
| 1328 | Chapa Compensado Virola Imunizado 2 20x1,60 20mm. Referência: | UN | 100 |
|  | Madenorte Ou Similar Superior. |  |  |
| 1329 | Chapa Fórmica Marfim Brilho 3,08x1,25. Referência: Fórmica Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1330 | Chapa Fórmica Marfim Texturizada 3,08x1,25. Referência: Fórmica Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1331 | Consueira Massaranduba 3x9. Referência: Madenorte Ou Similar | ML | 250 |
|  | Superior. |  |  |
| 1332 | Escora De Madeira Em Eucalipito Com 3 Mts. Referência: Madenorte | UN | 250 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1333 | Fechadura Externa Colonial. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1334 | Fechadura Para Armário. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1335 | Fechadura Para Gaveta. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1336 | Fechadura Para Porta De Correr. Referência: Aliança Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1337 | Fechadura Para Portão. Referência: Aliança Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1338 | Fechadura Tetra Chave Quatro Voltas. Referência: Papaiz Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1339 | Fecho Chato Para Porta Com Porta Cadeado 4". Referência: Biehl Ou | UN | 120 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1340 | Fecho Chato Para Porta Com Porta Cadeado 6". Referência: Biehl Ou | UN | 120 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1341 | Fecho Fio Redondo 4". Referência: Biehl Ou Similar Superior. | UN | 120 |
| 1342 | Folheado De Cerejeira Com 0.30cm Largura. Referência: Madenorte | M2 | 50 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1343 | Folheado De Freijó Com 0.30cm Largura. Referência: Madenorte Ou | M2 | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1344 | Folheado De Mogno Com 0.30cm Largura. Referência: Madenorte Ou | M2 | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1345 | Grossa Meia Cana 10". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1346 | Grossa Meia Cana 8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1347 | Jimo Cupim Incolor Galão Com 5.0 Lts. Referência: Jimo Ou Similar | GL | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 1348 | Jogo De Alisar Completo 15cm. Referência: Madenorte Ou Similar | UN | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 1349 | Lápis Para Carpinteiro. Referência: Faber Castel Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1350 | Perna Massaranduba Bruta 3 X 6 Com 4,50 Mts. Referencia Madenorte | PC | 150 |
|  | Ou Similar Superior. |  |  |
| 1351 | Perna Massaranduba Bruta 3 X 3. Referencia Madenorte Ou Similar | ML | 1000 |
|  | Superior. |  |  |
| 1352 | Perna Massaranduba Bruta 3 X 4,5. Referencia Madenorte Ou Similar | ML | 1000 |
|  | Superior. |  |  |
| 1353 | Porta Almofadada Em Madeira 210 X 0,60. Referência: Brumel Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1354 | Porta Lisa Em Madeira P/ Pintura 2.10 X 0, 60. Referência: Brumel Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1355 | Porta Lisa Em Madeira P/ Pintura 2.10 X 0,70. Referência: Brumel Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1356 | Porta Lisa Em Madeira P/ Pintura 2.10 X 0, 80. Referência: Brumel Ou | UN | 100 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1357 | Sarrafo Pinus P/ Obra 10 X 3 Cm. Referência: Madenorte Ou Similar | ML | 2500 |
|  | Superior. |  |  |
| 1358 | Tábua Cedinho Aparelhada 0,30 X 0,25. Referência: Madenorte Ou | M | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1359 | Tábua Pinus P/ Obra 30 X 3 Cm. Referência: Madenorte Ou Similar | ML | 800 |
|  | Superior. |  |  |
| 1360 | Tábua Pinus P/ Obra 15 X 3 Cm. Referência: Madenorte Ou Similar | M | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 1361 | Tábua Pinus P/ Obra 20 X 3 Cm. Referência: Madenorte Ou Similar | M | 500 |
|  | Superior. |  |  |
| 1362 | Azulejo Branco Liso 20 X 20 , 1º Linha Qualidade Extra. Referência: | M2 | 1000 |
|  | Eliane Ou Similar Superior. |  |  |
| 1363 | Base Registro Pressão Metal 1/2. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1364 | Base Registro Pressão Metal 3/4. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1365 | Base Válvula Descarga Metal 1 1/4. Referência: Fabrimar Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1366 | Bloco Concreto 14x20x40. Referência: Bloco Gomes Ou Similar | UN | 10000 |
|  | Superior. |  |  |
| 1367 | Brita Corrida Britada Nº 2 | M3 | 500 |
| 1368 | Bucha Redução Pvc 1 1/2x1. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1369 | Bucha Redução Pvc 1 1/2x1 1/4. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1370 | Bucha Redução Pvc 1 1/2x3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1371 | Bucha Redução Pvc 1 1/4x1. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1372 | Bucha Redução Pvc 1 1/4x3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1373 | Bucha Redução Pvc 1x1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1374 | Bucha Redução Pvc 1x3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1375 | Bucha Redução Pvc 2x1. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1376 | Bucha Redução Pvc 3/4x1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1377 | Bucha Soldável Longa Pvc 50x20. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1378 | Bucha Soldável Longa Pvc 50x25. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1379 | Bucha Soldável Longa Pvc 50x32. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1380 | Bucha Soldável Longa Pvc 60x25. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1381 | Bucha Soldável Longa Pvc 60x40. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1382 | Bucha Soldável Longa Pvc 60x50. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1383 | Bucha Soldável Longa Pvc 75x50. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1384 | Bucha Soldável Longa Pvc 85x60. Referência: Krona Ou Similar | UN | 20 |
|  | Superior. |  |  |
| 1385 | Cantoneira 1 "X1/8 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1386 | Cantoneira 1 "X3/16 Vara Com 6 Mts. Referência Belgo Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1387 | Cantoneira 5/8x1/8 Vara Com 6 Mts. Referência Gerdau Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1388 | Cantoneira 7/8x1/8 Vara Com 6 Mts. Referência Gerdau Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1389 | Caps Pvc 1 1/2. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1390 | Caps Pvc 1 1/4. Referência Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1391 | Caps Pvc 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1392 | Caps Pvc 1 ". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1393 | Caps Pvc 2". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1394 | Caps Pvc 3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1395 | Carbolastico Tipo 01 Balde 20 Kgs. Referencia Vedacit Ou Similar | BD | 30 |
|  | Supeiror |  |  |
| 1396 | Chave Biela 10". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1397 | Chave Biela 12". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1398 | Chave Biela 14". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1399 | Chave Biela 16". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1400 | Chave Biela 18". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1401 | Chave Biela 8". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1402 | Chave De Estria 10x11. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1403 | Chave De Estria 12x13. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1404 | Chave De Estria 14x15. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1405 | Chave De Estria 16x17. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1406 | Chave De Estria 18x19. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1407 | Chave De Estria 20x22. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1408 | Chave De Estria 6x7. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |

| 1409 | Chave De Estria 8x9. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1410 | Chave Philips 3/16x4". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1411 | Chave Philips 3/16x6". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1412 | Chave Philips 5/16x6".Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1413 | Chave Philips Cotoco 1/4. Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1414 | Chave Philips Cotoco 3/16. Referência: Tramontina Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1415 | Cortador Para Vidro Com Diamante 3". Referência: Tramontina Ou | UN | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1416 | Cruzeta Pvc 1 1/2". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1417 | Cruzeta Pvc 1/2". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1418 | Cruzeta Pvc 1". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1419 | Cruzeta Pvc 3/4". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1420 | Curva Curta Pvc 100x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1421 | Curva Curta Pvc 40x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1422 | Curva Curta Pvc 50x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1423 | Curva Curta Pvc 75x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1424 | Curva Ferro Galvanizado 1 1/2x90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1425 | Curva Ferro Galvanizado 1 1/4x90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1426 | Curva Ferro Galvanizado 1 "X90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1427 | Curva Ferro Galvanizado 3/4x90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1428 | Curva Longa Pvc 100x45°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1429 | Curva Longa Pvc 100x90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1430 | Curva Longa Pvc 150x45°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1431 | Curva Longa Pvc 150x90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1432 | Curva Longa Pvc 50x45°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1433 | Curva Longa Pvc 50x90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1434 | Curva Longa Pvc 75x45°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1435 | Curva Longa Pvc 75x90°. Referência: Trigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1436 | Curva Soldável Pvc 20x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1437 | Curva Soldável Pvc 25x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1438 | Curva Soldável Pvc 25x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1439 | Curva Soldável Pvc 32x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1440 | Curva Soldável Pvc 40x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1441 | Curva Soldável Pvc 50x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1442 | Curva Soldável Pvc 50x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1443 | Curva Soldável Pvc 60x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1444 | Curva Soldável Pvc 60x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1445 | Curva Soldável Pvc 75x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1446 | Curva Soldável Pvc 85x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1447 | Extensor Para Rolo De Pintura Com 2m. Referência: Altlas Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1448 | Facão Cabo Madeira 10". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1449 | Facão Cabo Madeira 14". Referência: Tramontina Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1450 | Filtro Para Mascara Descartável. Referência: 3M Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1451 | Fita Para Demarcação Amarela. Referência: 3M Ou Similar Superior. | RL | 250 |
| 1452 | Fita Veda Rosca 18x50mts. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | RL | 100 |
| 1453 | Fixador Para Cal Bisnaga Com 150 Ml. Referência: Globo Ou Similar | UN | 1000 |
|  | Superior. |  |  |
| 1454 | Grelha Para Piso Pvc 13x50. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1455 | Grelha Para Piso Pvc 25x50. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1456 | Grelha Quadrada Em Alumínio 150mm. Referência: Astra Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1457 | Grelha Quadrada Em Alumínio 100mm. Referência: Astra Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1458 | Grelha Quadrada Em Pvc 100mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1459 | Grelha Quadrada Em Pvc 150mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1460 | Grelha Redonda Em Alumínio 100mm. Referência: Astra Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1461 | Grelha Redonda Em Alumínio 150mm. Referência: Astra Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1462 | Grelha Redonda Em Pvc 100mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1463 | Grelha Redonda Em Pvc 150mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1464 | Joelho Ferro Galvanizado 1.1/2x45°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1465 | Joelho Ferro Galvanizado 1.1/2x90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1466 | Joelho Ferro Galvanizado 1.1/4x90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1467 | Joelho Ferro Galvanizado 1/2x45°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1468 | Joelho Ferro Galvanizado 1/2x90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1469 | Joelho Ferro Galvanizado 1 "X90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1470 | Joelho Ferro Galvanizado 2 1/2x90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 1471 | Joelho Ferro Galvanizado 2 1/2x45°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 15 |
|  | Superior. |  |  |
| 1472 | Joelho Ferro Galvanizado 2"X45°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 1473 | Joelho Ferro Galvanizado 2"X90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1474 | Joelho Ferro Galvanizado 3/4x45°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1475 | Joelho Ferro Galvanizado 3/4x90°. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1476 | Joelho Metal Soldável 22. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1477 | Joelho Soldável Pvc 110x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 15 |
| 1478 | Joelho Soldável Pvc 110x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 15 |
| 1479 | Joelho Soldável Pvc 32x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1480 | Joelho Soldável Pvc 32x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1481 | Joelho Soldável Pvc 40x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1482 | Joelho Soldável Pvc 40x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1483 | Joelho Soldável Pvc 50x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1484 | Joelho Soldável Pvc 60x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1485 | Joelho Soldável Pvc 60x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1486 | Joelho Soldável Pvc 75x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1487 | Joelho Soldável Pvc 75x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1488 | Joelho Soldável Pvc 85x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1489 | Joelho Soldável Pvc 85x90°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1490 | Junção Dupla Pvc 100mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1491 | Junção Dupla Pvc 75mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1492 | Junção Pvc 1/2x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1493 | Junção Pvc 3/4x45°. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1494 | Junção Simples Pvc 150mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1495 | Junção Simples Pvc 150x100mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1496 | Junção Simples Pvc 40mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1497 | Junção Simples Pvc 50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1498 | Junção Simples Pvc 75mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1499 | Junção Simples Pvc 75x50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1500 | Laje Pre Fabicada Vigas Com 4,50 Placas De Isopor. | M2 | 500 |
| 1501 | Luva De Correr 1 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1502 | Luva De Correr 1 1/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1503 | Luva De Correr 1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1504 | Luva De Correr 1 ". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1505 | Luva De Correr 2". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1506 | Luva De Correr 3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1507 | Luva De Correr 40mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1508 | Luva De Correr 50mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1509 | Luva De Correr 75mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1510 | Luva De Raspa Em Couro Longo Curto. Referência: Mucambo | UN | 150 |
| 1511 | Luva De Redução Pvc 1 "X1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1512 | Luva De Redução Pvc 3/4x1/2. Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1513 | Luva Látex Azul Tamanho Médio. Referência: Mucambo Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1514 | Luva Látex Azul Tamanho Peq. Referência: Mucambo Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1515 | Luva Bronze Metal 2". Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1516 | Luva Bronze Metal 1 1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1517 | Luva Redução Ferro Galvanizado 1 x 1 /2. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1518 | Luva Redução Ferro Galvanizado 1x3/4. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1519 | Luva Redução Ferro Galvanizado 3/4x1/2. Referência: Tupy Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1520 | Luva Redução Metal 3/4x1/2. Referência: Eluma Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1521 | Luva Soldável De Correr Pvc 20mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1522 | Luva Soldável De Correr Pvc 25mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |
| 1523 | Luva Soldável De Correr Pvc 32mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1524 | Luva Soldável De Correr Pvc 40mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1525 | Luva Soldável De Correr Pvc 50mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1526 | Luva Soldável De Correr Pvc 60mm. Referência: Tigre Ou Similar | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |
| 1527 | Marreta Aço Forjada Com Cabo 10kg. Referência: Famastil Ou Similar | UN | 10 |
|  | Superior. |  |  |
| 1528 | Marreta Aço Forjada Com Cabo 1kg. Referência: Famastil Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1529 | Marreta Aço Forjada Com Cabo 2kg. Referência: Famastil Ou Similar | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1530 | Niple Ferro Galvanizado 1.1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. | UN | 60 |
| 1531 | Niple Ferro Galvanizado 1.1/4. Referência: Tupuy Ou Similar Superior. | UN | 60 |
| 1532 | Niple Ferro Galvanizado 1/2. Referência: Tupuy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1533 | Niple Ferro Galvanizado 1 ". Referência: Tupuy Ou Similar Superior. | UN | 60 |
| 1534 | Niple Ferro Galvanizado 2.1/2. Referência: Tupuy Ou Similar Superior. | UN | 30 |
| 1535 | Niple Ferro Galvanizado 2". Referência: Tupuy Ou Similar Superior. | UN | 30 |
| 1536 | Niple Ferro Galvanizado 3/4. Referência: Tupuy Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1537 | Óculos P/ Solda Oxi-Acetileno. Referência: Fort Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1538 | Óculos P/ Soldador Lente Escura. Referência: Fort Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1539 | Parafuso P/ Bucha S10 Caixa Com 100 Pcs. Referência: Ciser Ou | CX | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1540 | Parafuso P/ Bucha S12.Caixa Com 100 Pcs. Referência: Ciser Ou | CX | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1541 | Parafuso P/ Bucha S5. Caixa Com 100 Pcs. Referência: Ciser Ou | CX | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1542 | Parafuso P/ Bucha S6. Caixa Com 100 Pcs. Referência: Ciser Ou | CX | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1543 | Parafuso P/ Bucha S7. Caixa Com 100 Pcs. Referência: Ciser Ou | CX | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1544 | Parafuso P/ Bucha S8. Caixa Com 100 Pcs. Referência: Ciser Ou | CX | 50 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1545 | Ponteiro P/ Pedreiro 12". Referência: Paceta Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1546 | Ponteiro P/ Pedreiro 6". Referência: Paceta Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1547 | Ponteiro P/ Pedreiro 8". Referência: Paceta Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1548 | Porta Cadeado Zincado 45 Mm. Referência: São Rafael Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 1549 | Porta Cadeado Zincado 50 Mm. Referência: São Rafael Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 1550 | Porta Cadeado Zincado 65 Mm. Referência: São Rafael Ou Similar | UN | 150 |
|  | Superior. |  |  |
| 1551 | Porta Papel Higiênico Em Metal Embutir. Referência: Moldenox Ou | UN | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1552 | Porta Papel Higiênico Em Plástico Embutir. Referência: Astra Ou | UN | 25 |
|  | Similar Superior. |  |  |
| 1553 | Prego Polido Com Cabeça 12 X 12. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1554 | Prego Polido Com Cabeça 13 X 15. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1555 | Prego Polido Com Cabeça 13 X 10. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 1556 | Prego Polido Com Cabeça 16 X 24. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 1557 | Prego Polido Com Cabeça 17 X 21. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 200 |
|  | Superior. |  |  |
| 1558 | Prego Polido Com Cabeça 6 X 6. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1559 | Prego Polido Com Cabeça 8 X 8. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1560 | Prego Polido Sem Cabeça 10 X 10. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1561 | Prego Polido Sem Cabeça 12 X 12. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1562 | Prego Polido Sem Cabeça 13 X 15. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1563 | Prego Polido Sem Cabeça 13 X 18. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1564 | Prego Polido Sem Cabeça 15 X 15. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1565 | Prego Polido Sem Cabeça 16 X 24. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1566 | Prego Polido Sem Cabeça 17 X 21. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1567 | Prego Polido Sem Cabeça 17 X 27. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1568 | Prego Polido Sem Cabeça 18 X 30. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1569 | Prego Polido Sem Cabeça 19 X 36. Referência: Gerdau Ou Similar | KG | 50 |
|  | Superior. |  |  |
| 1570 | Registro Esfera Metal 1.1/4. Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 25 |
| 1571 | Registro Esfera Metal 1/2. Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1572 | Registro Esfera Metal 1". Referência: Deca Ou Similar Superior. | UN | 100 |
| 1573 | Registro Esfera Roscável 1". Referência: Tigre Ou Similar Superior. | UN | 100 |

| 1574 | Registro Esfera Roscável 1.1/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1575 | Registro Esfera Soldável Vs 32 Mm. Referência: Tigre Ou Similar |  | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |  |
| 1576 | Registro Esfera Soldável Vs 40 Mm. Referencia: Tigre Ou Similar |  | UN | 100 |
|  | Superior. |  |  |  |
| 1577 | Registro Esfera Soldável Vs 60 Mm.Referência: Tigre Ou Similar |  | UN | 25 |
|  | Superior. |  |  |  |
| 1578 | Talhadeira Chata 10". Referência: Paceta Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1579 | Talhadeira Chata 8". Referência: Paceta Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1580 | Talhadeira Redonda 10". Referência: Pacceta Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1581 | Talhadeira Redonda 8". Referência: Pacceta Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1582 | Te Ferro Galvanizado 1. 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 30 |
| 1583 | Te Ferro Galvanizado 1. 1/4. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 30 |
| 1584 | Te Ferro Galvanizado 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1585 | Te Ferro Galvanizado 1 ". Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1586 | Te Ferro Galvanizado 2.1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 10 |
| 1587 | Te Ferro Galvanizado 2". Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 10 |
| 1588 | Te Ferro Galvanizado 3/4. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1589 | Te Soldável Pvc 32 X 25 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1590 | Te Soldável Pvc 32 X 3/4. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1591 | Te Soldável Pvc 40 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1592 | Te Soldável Pvc 40 X 32 M. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1593 | Te Soldável Pvc 50 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1594 | Te Soldável Pvc 50 X 20 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1595 | Te Soldável Pvc 50 X 25 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1596 | Te Soldável Pvc 50 X 32 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1597 | Te Soldável Pvc 50 X 40 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1598 | Te Soldável Pvc 60 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1599 | Te Soldável Pvc 75 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 25 |
| 1600 | Te Soldável Pvc 75 X 50 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 25 |
| 1601 | Te Soldável Pvc 75 X 60 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 25 |
| 1602 | Te Soldável Pvc 85 Mm. Referência: Tigre Ou Similar Superior. |  | UN | 25 |
| 1603 | Telha Amianto Ondulada 2,13 X 1.10 X5 Mm. Referência: Brasilit Ou |  | UM | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |  |
| 1604 | Telha Amianto Ondulada 2,13 X 1.10 X6 Mm. Referência: Brasilit Ou |  | UN | 200 |
|  | Similar Superior. |  |  |  |
| 1605 | Telha Amianto Ondulada 2.44 X 1.10 X6 Mm. Referência: Brasilit Ou |  | UN | 250 |
|  | Similar Superior. |  |  |  |
| 1606 | Torques Para Azulejista 6. Referência: Tramontina Ou Similar |  | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |  |
| 1607 | Torques Para Carpinteiro 10. Referência: Tramontina Ou Similar |  | UN | 50 |
|  | Superior. |  |  |  |
| 1608 | Tubo Cobre Classe "E" 15mm Com 5mts. Referência: Eluma Ou |  | UN | 30 |
|  | Similar Superior. |  |  |  |
| 1609 | Tubo Cobre Classe "E" 22mm Com 5mts. Referência: Eluma Ou |  | UN | 30 |
|  | Similar Superior. |  |  |  |
| 1610 | Tubo De Cobre 1". Com 03 Mts. Referência: Eluma Ou Similar |  | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |  |
| 1611 | Tubo De Cobre 1 1/2". Com 03 Mts. Referência: Eluma Ou Similar |  | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |  |
| 1612 | Tubo De Cobre 1/2". Com 03 Mts. Referência: Eluma Ou Similar |  | UN | 30 |
|  | Superior. |  |  |  |
| 1613 | União Ferro Galvanizado 1 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1614 | União Ferro Galvanizado 1 1/4. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 25 |
| 1615 | União Ferro Galvanizado 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1616 | União Ferro Galvanizado 1". Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 50 |
| 1617 | União Ferro Galvanizado 2 1/2. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 20 |
| 1618 | União Ferro Galvanizado 2". Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 20 |
| 1619 | União Ferro Galvanizado 3/4. Referência: Tupy Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1620 | União Bronze Metal 1 | 1/2. Referência Eluma Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1621 | União Bronze Metal 1 | 1/4. Referência Eluma Ou Similar Superior. | UN | 20 |
| 1622 | União Bronze Metal 1/2. Referência Eluma Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |
| 1623 | União Bronze Metal 1 | ". Referência Eluma Ou Similar Superior. | UN | 50 |
| 1624 | União Bronze Metal 3/4. Referência Eluma Ou Similar Superior. |  | UN | 100 |

3.4 - Referência de preços

Os serviços serão orçados e executados de acordo com o Caderno Técnico de Composições de Serviços do SINAPI. Neste documento fornecido pela Caixa Econômica Federal são estabelecidos procedimentos para a correta execução de diversos serviços de engenharia. Quando houver algum serviço que não seja englobado pelas planilhas do SINAPI, será realizada pesquisa em outros sistemas oficiais de referência de preço.

Atualmente, a UFPa possui ambiente adequado para receber a execução dos serviços comuns de engenharia. Todas as unidades possuem experiência no recebimento deste tipo de serviço, portanto, não há necessidade de nenhuma alteração organizacional.

Existem uma equipe de fiscais do contrato que vem ao longo dos anos passando por capacitações na instituição ou até mesmo em outros estados para atender da melhor forma aos interesses da Administração.

3.5 - Viabilidade da contratação

A contratação de serviços comuns de engenharia é viável e imprescindível para a Universidade Federal do Pará, pois todos os dias são demandados vários serviços que podem ser contemplados por meio desta contratação. É extremamente danoso para a instituição ficar sem um contrato que possa manter a continuidade da pesquisa, ensino e extensão fornecidas pela universidade. Historicamente a UFPa tem optado por contratos de manutenção predial por demanda e tem obtido resultados satisfatórios ao longo dos anos.

ANEXO IV
MAPA DE RISCOS

Objetivando adotar práticas gerenciais que possam permitir avaliar, analisar ou gerenciar riscos, de acordo com o Quadro 1, são definidos os mapas de riscos decorrentes da necessidade de contratação dos serviços objeto deste Estudo. Essa medida visa identificar e agir, em tempo hábil, de modo a antecipar-se, com tomadas de decisões, antes de que ocorram dificuldades, problemas, fracassos, para atuar no planejamento e na implantação de medidas que maximizem as chances de êxito da Administração.

Quadro 1 - Mapa de Riscos

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |  |
| RISCO 01 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | (x) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | (x) Média |  | ( ) Alta |
| Id | Dano: Ausência de possibilidade de execução plena do contrato |  |  |  |  |
| 1. | Não alocação dos recursos |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Alocação dos recursos respeitando-se as previsões do Estudo Preliminar |  |  | PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Caso o planejamento seja cumprido, é possível atender o contrato como um todo. |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI |  |
| RISCO 02 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | (x) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | (x) Alta |
| Id | Dano: Colapso do cumprimento do fluxograma e da fiscalização do contrato, e possibilidade de aumento dos custos. |  |  |  |  |
| 1. | Não cumprimento do fluxograma |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Atender as regras estabelecidas na fase de planejamento, observando as instâncias previstas no fluxograma do Estudo Preliminar |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Com a orientação dos usuários, através de treinamento e capacitação. |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI |  |
| RISCO 03 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | (x) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | (x) Alta |
| Id | Dano: Ausência de controle do contrato |  |  |  |  |
| 1. | Fiscalização Deficiente |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, respeitando o fluxograma. |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Com a orientação dos fiscais e gestores, através de treinamento e capacitação. |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI |  |
| RISCO 04 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | (x ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | (x) Alta |
| Id | Dano: Aumento do custo do contrato |  |  |  |  |
| 1. | Desvio de Finalidade do Objeto do Contrato |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Atender as regras estabelecidas na fase de planejamento, observando as instâncias previstas no fluxograma do Estudo Preliminar. |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Com a orientação dos usuários, através de treinamento e capacitação. |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |
| RISCO 05 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | (x) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | (x) Alta |
| Id | Dano: Colapso do cumprimento do fluxograma e da fiscalização do contrato |  |  |  |  |
| 1. | Gestão do Contrato não realizada pela Unidade Elaboradora do Estudo Preliminar |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Unidade elaboradora da licitação ou do Estudo Técnico Preliminar seja a gestora do contrato |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Correta fiscalização, bem como a devida orientação dos usuários e fiscais, através de treinamento e capacitação |  |  | PREFEITURA MULTICAMPI |  |

Procuradoria Geral Federal. Parecer nº 10/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU. Processo nº 00407.004525/2012-93. Disponível em http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/19002757. Acesso em 13 mai. 2019.

Procuradoria Geral Federal. Parecer nº 10/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU. Processo nº 00407.004525/2012-93. Disponível em http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/19002757. Acesso em 13 mai. 2019.

Caso a Licitante tenha quaisquer dúvidas quanto à memória de cálculo de Encargos Sociais, recomenda-se a leitura do documento “ENCARGOS SOCIAIS – MEMÓRIA DE CÁLCULO” disponível em http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-memorias-de-calculo/MEMORIA_DE_CALCULO_A_PARTIR_DE_OUTUBRO_2018.pdf