Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

Prefeitura Multicampi

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

### OBJETO

### Contratação de empresa especializada em Manutenção e recarga de extintores de Incêndio com fornecimento do material necessário para recarga, os testes hidrostáticos (se necessário) e a reposição de peças, tais como: válvula, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura, rótulo de instrução, a serem executados em diversas Unidades e subunidades existentes nos Campi e na Universidade Federal do Pará – UFPA, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência.

### JUSTIFICATIVA

### Garantir a integridade física dos usuários do serviço público, servidores, professores, acadêmicos e demais pessoas (público flutuante), assim como do patrimônio público, evitando os danos advindos de incêndio.

### DETALHAMENTO DO OBJETO

### Atender, com a maior diligência possível, as determinações da Unidade Fiscalizadora, adotando todas as providências necessárias à regulamentação de faltas e irregularidades verificadas.

### Disponibilizar número de telefone fixo/cel. ou outro meio de contato telefônico, para notificação da empresa para a execução dos serviços.

### Retirar os extintores para recarga, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após notificação feita pela CONTRATADA.

### O objeto desta dispensa deverá ser entregue no local designado de 2ª a 6ª no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, conforme estabelecido no edital, a partir da data e hora da retirada da Ordem de serviço.

  - O transporte do objeto deste certame deverá ser realizado em conformidade às exigências para o produto, e devidamente protegido quanto a pó e variações de temperatura.

  - Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

  - Entregar os extintores com prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contados da data do recebimento por esta Instituição, sendo assegurado a subunidade fiscalizadora do Departamento da PCU – recusar o recebimento do objeto contratado, fora do referido prazo.

  - É obrigatório a empresa CONTRATADA fazer o descarregamento do produto de todos os extintores com suas validades vencidas, antes do processo de recarga.

  - É obrigatório a empresa CONTRATADA entregar os extintores com seus cilindros na cor padrão, recarregados, etiquetados, lacrados e com o selo do Inmetro.

  - Deverá ser realizada a base de troca, todos os extintores de incêndio pertencentes aos veículos automotores da Seção de Transporte da Universidade Federal do Pará – Campus Guamá e demais veículos dos Campi do interior, uma vez que os mesmos não podem trafegar desguarnecidos do objeto de segurança conforme exigência da Legislação de trânsito.

  - Após o processo de recarga a devolução dos extintores deverá ser efetuada nas unidades de origem da UFPA – Belém, no local onde se deu o recolhimento dos mesmos, sob a fiscalização e orientação da Subunidade da Diretoria – DINFRA/PCU.

  - A empresa contratada deverá estampar na lateral de seu veículo a logomarca da empresa, identificando-se com o serviço o qual estará prestando, assim como também seus respectivos funcionários, uniformizados e portando seus respectivos crachás de identificação.

  - Os extintores de incêndio alocados nos diversos Campi Universitário, vão estar disponíveis para o processo de recarga da Subunidade Fiscalizadora – Seção de Zeladoria da UFPA, localizada nas dependências da Coordenação de Logística.

  - Em caso de devolução do objeto deste certame, por estar em desacordo com as especificações do Edital, todas as despesas correrão por conta da empresa contratada.

  - Obter todo o tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais documentos necessários) para a perfeita execução dos serviços.

  - Aceitar nas condições deste instrumento, supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) item(ns) estimado(s) neste Anexo , de acordo com o Decreto 7892/2013, não sendo necessária a comunicação prévia da UFPA.

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Apresentar Registro de conformidade de acordo com a portaria nº 173, de 12 de julho de 2006 do INMETRO.

### Apresentar atestado de capacidade técnica – no mínimo um, diferido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a CONTRATADA tenha prestado ou está prestando serviço compatível com o objeto contratado.

### PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato do DOU, na forma do art. 12 do Decreto nº 7.892/13.

### ORÇAMENTO ESTIMADO

### O valor global estimado para a contratação é de R$ 470.166,65 (Quatrocentos e setenta mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

| LOTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° do Item | Item | Unid. | Quant. Total | Valor Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| 1 | Recarga extintores tipo Co2 cap. 4KG | Kg | 1500 | 27,00 | 40.500,00 |
| 2 | Recarga extintores tipo Co2 cap. 6KG | Kg | 3900 | 27,00 | 105.300,00 |
| 3 | Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 4KG | Kg | 1600 | 26,66 | 8.000,00 |
| 4 | Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 6KG | Kg | 4800 | 26,66 | 40.000,00 |
| 5 | Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 8KG | Kg | 1200 | 26,66 | 114.666,66 |
| 6 | Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 12KG | Kg | 1200 | 26,66 | 37.333,33 |
| 7 | Recarga extintores tipo PQS-BC cap. 6KG | Kg | 1500 | 23,33 | 35.000,00 |
| 8 | Recarga extintores tipo PQS-BC cap. 8KG | Kg | 1200 | 23,33 | 28.000,00 |
| 9 | Recarga extintores tipo PQS-BC cap. 12KG | Kg | 1800 | 23,33 | 48.000,00 |
| 10 | Recarga extintores tipo AP 10Lts. | Kg | 2200 | 13,83 | 19.366,66 |
| TOTAL (R$) |  |  |  |  | 470.166,65 |

### FATURAMENTO

### O faturamento será mensal, por intermédio de fatura e nota fiscal expedida contra a UFPA, de todos os serviços realizados até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, devidamente certificada e aprovada pelo dirigente da unidade pleiteante e pelo responsável pela fiscalização.

### O pagamento será realizado após a emissão da fatura e nota fiscal no mês subsequente à realização dos serviços.

### OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços fielmente, em consonância à Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, ou qualquer outro documento equivalente, emitido pelo representante da UFPA.

  - Obter todo o tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais documentos necessários) para a perfeita execução dos serviços.

  - Deverá deixar provisoriamente em cada local, extintores sobressalentes para uma emergência durante o período de execução dos trabalhos de recarga dos equipamentos.

  - No ato da devolução dos extintores em cada local retirado, após a recarga, a empresa deverá recolocar os extintores nas paredes.

  - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se obriga a atender.

  - Executar os serviços com observância das normas técnicas e regulamentação aplicável ao caso, com esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, se necessário.

  - Identificar os profissionais que executarão os serviços nas dependências das edificações da Universidade Federal do Pará.

  - Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, provenientes da realização dos serviços de troca de dispositivos, recarga, teste hidrostático, transporte dos extintores e outras, sem custo adicional para o Contratante.

  - Fornecer toda a mão-de-obra especializada e devidamente qualificada de acordo com a legislação em vigor, necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços.

  - Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não apresentem qualidade e/ou considerados como mal executados, deverão ser refeitos, arcando a contratada com ônus decorrente do fato.

  - Substituir, reparar ou corrigir, em até 10 (dez) dias úteis, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em que se verificarem defeitos de fabricação, de materiais empregados ou na execução, ainda que só detectados quando da sua utilização.

  - Constatada qualquer irregularidade, sanar o vício de recarga do(s) extintor(es) no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

  - Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta dispensa, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.

  - Manter durante a vigência do respectivo contrato, sede com representante na cidade onde os serviços serão executados, com telefone fixo para atender a quaisquer necessidades da UFPA, para casos excepcionais que porventura venham a ocorrer no contrato de prestação de serviços, a fim de realizar a eficaz supervisão e execução dos serviços, sob pena revogação do contrato e aplicação das penalidades estabelecidas em lei.

### OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

  - Emissão da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, devidamente acompanhada do respectivo empenho no nome da CONTRATADA, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma.

  - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso do representante legal da empresa às dependências da UFPA relacionadas à execução do contrato, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações.

  - Efetuar o pagamento pelo fornecimento, no prazo em até 30 (trinta) dias após apresentação da fatura, devidamente certificada pela unidade fiscalizadora.

  - Verificar a regularidade dos encargos sociais a cada pagamento.

  - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa prestadora dos serviços, de acordo com os termos de sua proposta.

  - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto desta dispensa, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos.

  - Controlar e documentar as ocorrências havidas.

  - Notificar a empresa prestadora dos serviços, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação do serviço, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

### RESPONSÁVEL PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO

### Caberá à Prefeitura Multicampi, a fiscalização e certificação dos serviços, bem como fornecer todas as informações necessárias para fiel cumprimento do objeto desta contratação. Contatos pelo e-mail dinfra@ufpa.br, pelo telefone: (091) 3201-7840 / 7135.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

### A empresa responderá junto à UFPA por todo e qualquer prejuízo causado por seus funcionários, ao patrimônio da UFPA e de seus funcionários e usuários. A fiscalização apropriará os custos de reparação, para dedução por ocasião dos pagamentos da medição dos serviços.

- A fiscalização dos serviços será de responsabilidade dos técnicos da Diretoria de Infraestrutura designados para esse fim.

- A relação dos serviços, assim como os seus quantitativos, encontra-se descriminados no item 5 deste documento.

- A empresa contratada deverá fornecer todo material de aplicação, assim como os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização dos serviços.

Em 30 de dezembro de 2020.

José de Ribamar do C. Magalhães

Chefe da Seção de Zeladoria/Coord. de Logística