|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará – UFPA Comissão Permanente de Licitação – CPL |  |
| --- | --- | --- |

### ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- PLANILHA GERAL: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB

BDI 25,24%

BASE SINAPI/PA NOVEMBRO 2020 - SEDOP/PA SETEMBRO 2020

| ITEM | CODIGO |  | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | $ UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | ADMINISTRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |
| 01.01 |  | 10000 | Licenças e taxas da obra.. | un | 1,00 | 15.777,89 |
| 01.02 | VER ADMINISTRAÇAO DA OBRA |  | Administração da obra | mês | 9,00 | 27.708,24 |
| 01.03 |  | 10767 | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 120,00 | 609,26 |
| 01.04 |  | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 50,00 | 117,63 |
| 01.05 |  | 10004 | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 12,00 | 540,33 |
| 02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |
| 02.01 |  | 10008 | Limpeza do terreno. | m² | 800,00 | 2,30 |
| 02.02 |  | 10009 | Locação da obra a trena | m² | 482,14 | 5,63 |
| 02.03 |  | 10003 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 252,12 | 102,45 |
| 02.04 |  | 10786 | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 1.848,92 | 14,95 |
| 02.05 | 74020/001 |  | ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | m³ | 113,00 | 23,57 |
| 02.06 | 97625 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 43,20 | 43,73 |
| 02.07 | 97628 |  | Demolição de lajes, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m³ | 42,00 | 254,64 |
| 02.08 | 97627 |  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 12,74 | 261,78 |
| 02.09 |  | 20171 | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 97,94 | 29,47 |
| 03 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |
| 03.01 | 73965/009 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m³ | 37,62 | 197,66 |
| 03.02 |  | 30011 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m³ | 228,76 | 124,27 |
| 03.03 |  | 30254 | Reaterro compactado | m³ | 37,62 | 61,92 |
| 04 |  |  | INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS: |  |  |  |
| 04.01 | 96616 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 13,31 | 685,15 |
| 04.02 | 94966 |  | CONCRETO FCK = 30MPA | m³ | 48,02 | 638,15 |
| 04.03 | 74157/004 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 48,02 | 715,64 |
| 04.04 |  | 50043 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 302,00 | 80,21 |
| 04.05 |  | 50037 | Desforma | m² | 302,00 | 5,76 |
| 04.06 | 92796 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 1.887,00 | 9,37 |
| 04.07 |  | 51172 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 9,24 | 3.312,79 |
| 04.08 | 100929 |  | ESTACA RAÍZ | m | 4.080,00 | 275,80 |
| 05 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |
| 05.01 | 94966 |  | CONCRETO FCK = 30MPA | m³ | 290,66 | 638,15 |
|  | composição 1 |  | Laje TRELIÇADA | m² | 1.748,26 | 163,51 |
| 05.02 | 74157/004 |  | Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo vibração | m³ | 473,52 | 118,86 |
| 05.03 |  | 50043 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 3.132,49 | 80,21 |
| 05.04 |  | 50037 | Desforma | m² | 3.132,49 | 5,76 |
|  |  | 51455 | Protensao de cordoalha de 12,7mm | kg | 1.395,00 | 42,37 |
| 05.05 |  | 50038 | ARMAÇÃO | kg | 33.838,00 | 9,31 |
| 06 |  |  | PAREDES E PAINÉIS: |  |  |  |
| 06.01 | 60046 |  | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 2.076,87 | 80,22 |
| 06.02 |  | 61088 | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm | m² | 3,16 | 135,79 |
| 06.03 |  | 61502 | Divisória em gesso acartonado Painéis duplos W112 | m² | 754,03 | 164,88 |
| 06.04 |  | 60813 | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | m² | 58,80 | 730,42 |
| 07 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |
| 07.01 | 92571 |  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 450,60 | 120,78 |
| 07.02 | 100754 |  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 450,60 | 26,47 |
| 07.03 |  | 71497 | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 450,60 | 126,46 |
| 07.04 |  | 70031 | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | m | 39,25 | 63,46 |
| 07.05 | 94231 |  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 58,75 | 44,82 |
| 08 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS: |  |  |  |
| 08.01 | 98546 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 400,78 | 110,72 |
| 08.02 | 98546 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2019 | m² | 231,72 | 110,72 |
| 08.03 |  | 80272 | 2 Impermeabilização de reservatorios (Igol S + Sika 1) | m² | 168,00 | 101,47 |
| 09 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |
| 09.01 |  | 90062 | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | m² | 69,93 | 497,91 |
| 09.02 |  | 90062 | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | m² | 15,12 | 497,91 |
| 09.03 | 91341 |  | Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado). | m² | 37,53 | 461,74 |
| 09.04 |  | 91379 | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 6,30 | 462,71 |
| 09.05 |  | 91379 | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 48,72 | 462,71 |
| 09.06 |  | 91516 | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 163,20 | 708,24 |
| 09.07 |  | 91509 | Painel fixo em vidro temperado de 6mm | m² | 8,00 | 607,19 |
| 10 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |
| 10.01 | 87873 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 5.646,20 | 6,12 |
| 10.02 | 87527 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 738,77 | 47,41 |
| 10.03 |  | 80273 | Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) | m² | 1.931,09 | 51,44 |
| 10.04 | 89048 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 2.651,62 | 44,64 |
| 10.05 |  | 110291 | Reboco estanhado | m² | 324,72 | 54,55 |
| 10.06 | 87275 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 323,28 | 75,52 |
| 10.07 |  | 110581 | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 415,49 | 97,52 |
| 11 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |
| 11.01 |  | 120688 | Rodape em Korodur (incl. polimento) | m | 498,30 | 12,29 |
| 11.02 |  | 120655 | Rodape em granito e=2cm/h=8cm | m | 144,20 | 51,59 |
| 11.03 |  | 120733 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 7,87 | 700,30 |
| 11.04 |  | 120733 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 45,76 | 700,30 |
| 12 |  |  | PISOS: |  |  |  |
| 12.01 |  | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 1.984,24 | 40,56 |
| 12.02 | 87260 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 142,12 | 128,59 |
| 12.03 | 130626 |  | Piso de alta resistencia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 1.644,42 | 118,69 |
| 12.04 |  | 131290 | Piso em granito cinza Mauá | m² | 197,70 | 472,12 |
| 12.05 | 98680 |  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 91,94 | 52,40 |
| 12.06 | 94993 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92,50 | 90,34 |
| 13 |  |  | FORRO: |  |  |  |
| 13.01 |  | 141336 | Lambril de régua de PVC L=20cm,, sob estrutura em metalon | m² | 1.755,30 | 34,22 |
| 13.02 |  | 141336 | Lambril de régua de PVC L=20cm,, sob estrutura em metalon (Beiral) | m² | 156,17 | 34,22 |
| 14 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |
| 14.01 |  | 150129 | Emassamento para pintura PVA acrílica externa (Parede e moldura) | m² | 1.931,09 | 12,65 |
| 14.02 |  | 150129 | Emassamento para pintura PVA acrílica interna | m² | 2.472,74 | 12,65 |
| 14.03 |  | 150129 | Emassamento para pintura PVA (Laje) | m² | 178,88 | 12,65 |
| 14.04 |  | 150129 | Emassamento para pintura PVA (Parede de gesso) | m² | 1.508,06 | 12,65 |
| 14.05 |  | 151285 | PVA acrílica externa com selador (Parede e moldura) | m² | 1.931,09 | 47,89 |
| 14.06 |  | 151285 | PVA acrílica interna com selador | m² | 2.472,74 | 47,89 |
| 14.07 | 74245/001 |  | PVA acrílica sobre piso cimentado | m² | 93,34 | 17,99 |
| 14.08 |  | 150730 | PVA interna e selador sobre (Laje) | m² | 178,88 | 36,88 |
| 14.09 |  | 150730 | PVA interna e selador sobre (Parede de gesso) | m² | 1.508,06 | 36,88 |
| 14.10 | 100761 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. | m² | 450,60 | 42,59 |
| 14.11 |  | 150130 | Verniz poliuretano sobre elemento vazado | m² | 6,32 | 33,51 |
| 14.12 |  | 150130 | Verniz poliuretano sobre concreto aparente | m² | 324,72 | 33,51 |
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA - VER PLANILHA: | un |  |  |
| 15.01 |  |  | Instalação elétrica / spda | un | 1,00 | 342.472,57 |
| 16 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - VER PLANILHA: | un |  |  |
| 16.01 |  |  | Instalação de rede estruturada | un | 1,00 | 59.337,33 |
| 17 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - VER PLANILHA: | un |  |  |
| 17.01 |  |  | Instalação hidro-sanitária | un | 1,00 | 89.353,04 |
| 18 |  |  | INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA: | un |  |  |
| 18.01 |  |  | Instalação de proteção - combate à incêndio | un | 1,00 | 45.292,54 |
| 19 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA: |  |  |  |
| 19.01 |  | 230262 | Ponto de rede frigorigena,( Air Split ) incluso rede frigorigena , drenagem embutida , suporte externo condensadora . | un | 46,00 | 509,96 |
| 20 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS: |  |  |  |
| 20.01 |  | 190609 | Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento | un | 20,00 | 612,37 |
| 20.02 |  | 190303 | Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento - PNE | un | 8,00 | 1.141,22 |
| 20.03 |  | 190088 | Porta papel de louça | un | 28,00 | 61,58 |
| 20.04 |  | 190089 | Cabide em louça | un | 28,00 | 67,86 |
| 20.05 |  | 250638 | Bancada (B01) tampo de granito com 03 cubas com torneiras, sifões e válvulas - conforme detalhe | m | 17,60 | 1.609,49 |
| 20.06 |  | 190848 | Saboneteira líquida | un | 24,00 | 46,21 |
| 20.07 | 95544 |  | Papeleira para toalha de papel | un | 24,00 | 46,33 |
| 20.08 | 74125/001 |  | Espelho de cristal | m² | 12,48 | 626,67 |
| 20.09 | 100858 |  | Mictorio individual em louça c/ acessorios. | un | 8,00 | 637,65 |
| 20.10 |  | 190716 | Barra em aço inox (WC de deficiente) | m | 20,80 | 288,91 |
| 21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: |  |  |  |
| 21.01 |  | 250637 | Bancada (B02) em MDF revestido com laminado tipo Postiforming e apoio em alvenaria rebocada e pintada - conforme detalhe | m | 4,75 | 1.139,30 |
| 21.02 |  | 250637 | Bancada (B03) em MDF revestido com laminado tipo Postiforming e cantoneiras - conforme detalhe | m | 8,65 | 1.139,30 |
| 21.03 |  | 250637 | Bancada (B04) em MDF revestido com laminado tipo Postiforming e cantoneiras - conforme detalhe etalhe | m | 7,30 | 1.139,30 |
| 21.04 | 99841 |  | Guarda corpo em alumínio e vidro temperado e=8mm | m | 24,24 | 1.238,88 |
| 21.05 |  | 81365 | Junta de dilatação - Fungenband - 12mm | m | 47,00 | 57,63 |
| 21.06 | 99839 |  | Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético -Caixa d'água | m | 20,30 | 448,05 |
| 21.07 | 99855 |  | Corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira - Escada | m | 103,20 | 107,11 |
| 21.08 |  | 240618 | Escada de marinheiro com proteção | m | 4,70 | 769,47 |
| 21.09 |  | 180650 | Tubo de PVC 200mm para descida de águas pluviais e drenagem das splits | m | 198,00 | 105,42 |
| 21.10 | COTAÇÃO |  | Elevador para 4 paradas sem casa de máquinas modelo 3100 fabricação SCHINDLER ou similar, capacidade 9 passageiros | un | 1,00 | 128.468,03 |
| 21.11 |  | 241318 | Placa de inauguração em acrílico com letras em baixo relevo - Padrão UFPA | un | 1,00 | 1.071,68 |
| 22 |  |  | URBANIZAÇÃO: |  |  |  |
| 22.01 |  | 130110 | Camada regularizadora | m² | 8,30 | 40,56 |
| 22.02 |  | 131290 | Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (escada externa) | m² | 8,30 | 472,12 |
| 22.03 | 98680 |  | Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m (Rampa) | m² | 16,07 | 52,40 |
| 22.04 | 74245/001 |  | PVA acrílica sobre piso cimentado | m² | 16,07 | 17,99 |
| 22.05 | 99839 |  | Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - Escada de acesso/ Rampa | m | 32,42 | 448,05 |
| 23 |  |  | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |
| 23.01 |  | 270220 | Limpeza final da obra e entrega da obra | m² | 2.193,05 | 7,68 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  | R$ 5.839.066,48 |

- PLANILHA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

| COD. SINAPI | MÃO DE OBRA | ÍNDICE | UN | CUSTO | C. UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 | MÊS | 17.568,21 | 17.568,21 |
| 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 | MÊS | 3.802,71 | 3.802,71 |
| 93563 | Almoxarife | 1,00 | MÊS | 3.584,10 | 3.584,10 |
| 88326 | Vigia Noturno | 110,00 | hora | 25,03 | 2.753,23 |
| TOTAL DA ADMNISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 27.708,24 |

- PLANILHA ELÉTRICA

| ITEM | COD SINAPI | COD SEDOP | DESCRIÇÃO | UN. | QTD. | R$ UNIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - TÉRREO |  |  |  |  |
| - 01.01 |  | - 170781 | - Luminária de embutir corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92), Ref. TBS912, Fab. PHILIPS ou similar. | - un | - 40,00 | - 283,91 |  |
| - 01.02 |  | - 171016 | - Luminária de sobrepor corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92), Ref. TCS912, Fab. PHILIPS ou similar. | - un | - 1,00 | - 292,48 |  |
| - 01.03 |  | - 170780 | - Luminária de embutir de alumínio, com difusor em vidro temperado, equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W/127V. | - un | - 7,00 | - 308,73 |  |
| - 01.04 |  | - 171015 | - Luminária de sobrepor de alumínio, com difusor em vidro temperado, equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W/127V. | - un | - 2,00 | - 266,35 |  |
| - 01.05 |  | - 170983 | - Luminária tipo arandela de alumínio, equipada com uma lâmpada incandescente de 60W. | - un | - 2,00 | - 105,42 |  |
| - 01.06 | - 92000 |  | - Tomada 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | - un | - 28,00 | - 27,22 |  |
| - 01.07 |  | - 171519 | - Campainha de emergência. | - un | - 2,00 | - 49,13 |  |
| - 01.08 |  | - 170962 | - Pulsador para campainha de emergência. | - un | - 2,00 | - 30,74 |  |
| - 01.09 |  | - 171062 | - Sensor de presença instalado em caixa 4"x2". | - un | - 2,00 | - 295,16 |  |
| - 01.10 | - 91957 |  | - Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | - un | - 8,00 | - 46,71 |  |
| - 01.11 |  | - 170964 | - Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | - un | - 2,00 | - 48,17 |  |
| - 01.12 | - 91969 |  | - Interruptor universal três teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | - un | - 3,00 | - 73,76 |  |
| - 01.13 |  | - 170929 | - Eletrocalha perfurada tipo "C", largura 100 e aba de 100mm, com tampa de encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imerção a quente em chapa n° 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. | - un | - 10,00 | - 125,50 |  |
| - 01.14 | - 91170 |  | - Fixação para eletrocalha 100x100 (chumbador Ø1/4'' UR, cantoneira ''ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4",porca sextavada Ø1/4'', arruela lisa Ø1/4'', parafuso sextavado Ø1/4''xØ5/8'' e suporte vertical 100x100). | - m | - 30,00 | - 2,61 |  |
| - 01.15 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para eletrocalha ( emenda interna 100x100, tala 100mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de presão ). | - un | - 10,00 | - 15,46 |  |
| - 01.16 |  | - 171262 | - Curva de inversão para eletrocalha de 100x100, com tampa de encaixe. | - un | - 1,00 | - 40,98 |  |
| - 01.17 |  | - 171262 | - Curva horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 100 e aba 100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 2,00 | - 40,98 |  |
| - 01.18 |  | - 171073 | - Terminal de fechamento para eletrocalha, 100x100mm. | - un | - 1,00 | - 5,47 |  |
| - 01.19 | - 91842 |  | - Saída horizontal para eletroduto Ø3/4". | - un | - 30,00 | - 4,91 |  |
| - 01.20 | - 91842 |  | - Saída horizontal para perfilado. | - un | - 2,00 | - 4,91 |  |
| - 01.21 |  | - 171055 | - Perfilado Metálico 38x38x6000mm. | - un | - 4,00 | - 91,35 |  |
| - 01.22 | - 91170 |  | - Fixação para perfilado (chumbador Ø1/4'' UR, gancho curto para perfilado 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4''x3000, porca sextavada Ø1/4'', arruela lisa Ø1/4'', parafuso sextavado Ø3/8''x Ø3/4'). | - m | - 120,00 | - 2,61 |  |
| - 01.23 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para perfilado (incluindo tala, parafusos, porcas, arruelas lisa e de presão,etc.). | - un | - 4,00 | - 15,46 |  |
| - 01.24 |  | - 171092 | - Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4'',com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | - m | - 180,00 | - 12,92 |  |
| - 01.25 |  | - 170076 | - Eletroduto de PVC rígido, rosqueavel Ø3/4'' vara com 3,00m. | - m | - 120,00 | - 9,37 |  |
| - 01.26 | - 95757 |  | - Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3/4''(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc...). | - cj | - 120,00 | - 9,96 |  |
| - 01.27 |  | - 171405 | - Luva de PVC. rosqueavel Ø3/4''. | - un | - 40,00 | - 4,04 |  |
| - 01.28 |  | - 171024 | - Curva de PVC. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 5,00 | - 15,45 |  |
| - 01.29 |  | - 171264 | - Curva de F.G. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 30,00 | - 106,80 |  |
| - 01.30 | - 1872 |  | - Caixa de passagem PVC 4"x2". | - un | - 48,00 | - 1,72 |  |
| - 01.31 | - 1872 |  | - Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega. | - un | - 2,00 | - 1,72 |  |
| - 01.32 |  | - 171417 | - Caixa plástica octogonal fundo móvel. | - un | - 3,00 | - 11,00 |  |
| - 01.33 |  | - 170872 | - Box reto Ø3/4''. | - un | - 125,00 | - 11,29 |  |
| - 01.34 |  | - 170339 | - Tomada 2P+T, 10A-250V (somente miolo-ligação da luminaria de forro). | - un | - 47,00 | - 22,68 |  |
| - 01.35 |  | - 170870 | - Plug macho de 10A-250V. | - un | - 47,00 | - 14,37 |  |
| - 01.36 |  | - 170918 | - Condulete tipo "E" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 11,00 | - 15,16 |  |
| - 01.37 |  | - 170915 | - Condulete tipo "C" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 24,00 | - 12,76 |  |
| - 01.38 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 6,00 | - 13,22 |  |
| - 01.39 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 6,00 | - 13,22 |  |
| - 01.40 |  | - 170909 | - Condulete tipo "T" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 14,00 | - 20,41 |  |
| - 01.41 |  | - 170938 | - Cabo Tipo PP 3x #1,5mm², isolamento 1000V não halogenado. | - m | - 100,00 | - 7,67 |  |
| - 01.42 |  | - 170742 | - Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 500,00 | - 6,04 |  |
| - 01.43 |  | - 170743 | - Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 1.400,00 | - 6,90 |  |
| TOTAL DA ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO TÉRREO |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PAVIMENTO TIPO 1° e 2°PAV. |  |  |  |  |
| - 02.01 |  | - 170781 | - Luminária de embutir corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92), Ref. TBS912, Fab. PHILIPS ou similar. | - un | - 88,00 | - 283,91 |  |
| - 02.02 |  | - 170780 | - Luminária de embutir de alumínio, com difusor em vidro temperado, equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W/127V. | - un | - 14,00 | - 426,85 |  |
| - 02.03 |  | - 171015 | - Luminária de sobrepor de alumínio, com difusor em vidro temperado, equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W/127V. | - un | - 2,00 | - 266,35 |  |
| - 02.04 |  | - 170983 | - Luminária tipo arandela de alumínio, equipada com uma lâmpada incandescente de 60W. | - un | - 4,00 | - 105,42 |  |
| - 02.05 | - 92000 |  | - Tomada 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | - un | - 26,00 | - 27,22 |  |
| - 02.06 |  | - 171519 | - Campainha de emergência. | - un | - 4,00 | - 49,13 |  |
| - 02.07 |  | - 170962 | - Pulsador para campainha de emergência. | - un | - 4,00 | - 30,74 |  |
| - 02.08 |  | - 171062 | - Sensor de presença instalado em caixa 4"x2". | - un | - 4,00 | - 295,16 |  |
| - 02.09 | - 91957 |  | - Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | - un | - 12,00 | - 46,71 |  |
| - 02.10 |  | - 170964 | - Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | - un | - 6,00 | - 48,17 |  |
| - 02.11 | - 91969 |  | - Interruptor universal três teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | - un | - 8,00 | - 73,76 |  |
| - 02.12 |  | - 170929 | - Eletrocalha perfurada tipo "C", largura 100 e aba de 100mm, com tampa de encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imerção a quente em chapa n° 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. | - un | - 26,00 | - 125,50 |  |
| - 02.13 | - 91170 |  | - Fixação para eletrocalha 100x100 (chumbador Ø1/4'' UR, cantoneira ''ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4",porca sextavada Ø1/4'', arruela lisa Ø1/4'', parafuso sextavado Ø1/4''xØ5/8'' e suporte vertical 100x100). | - m | - 78,00 | - 2,61 |  |
| - 02.14 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para eletrocalha ( emenda interna 100x100, tala 100mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de presão ). | - cj | - 26,00 | - 15,46 |  |
| - 02.15 |  | - 171262 | - Curva de inversão para eletrocalha de 100x100, com tampa de encaixe. | - un | - 2,00 | - 40,98 |  |
| - 02.16 |  | - 171262 | - Curva horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 100 e aba 100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 4,00 | - 40,98 |  |
| - 02.17 |  | - 171073 | - Terminal de fechamento para eletrocalha, 100x100mm. | - un | - 2,00 | - 5,47 |  |
| - 02.18 | - 91842 |  | - Saída horizontal para eletroduto Ø3/4". | - un | - 38,00 | - 4,91 |  |
| - 02.19 |  | - 171092 | - Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4'',com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | - m | - 360,00 | - 12,92 |  |
| - 02.20 |  | - 170076 | - Eletroduto de PVC rígido, rosqueavel Ø3/4'' vara com 3,00m. | - m | - 180,00 | - 9,37 |  |
| - 02.21 | - 95757 |  | - Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3/4''(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc...). | - cj | - 240,00 | - 9,96 |  |
| - 02.22 |  | - 171405 | - Luva de PVC. rosqueavel Ø3/4''. | - un | - 60,00 | - 4,04 |  |
| - 02.23 |  | - 171024 | - Curva de PVC. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 4,00 | - 15,45 |  |
| - 02.24 |  | - 171264 | - Curva de F.G. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 52,00 | - 106,80 |  |
| - 02.25 | - 1872 |  | - Caixa de passagem PVC 4"x2". | - un | - 68,00 | - 1,72 |  |
| - 02.26 | - 1872 |  | - Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega. | - un | - 2,00 | - 1,72 |  |
| - 02.27 |  | - 171417 | - Caixa plástica octogonal fundo móvel. | - un | - 2,00 | - 11,00 |  |
| - 02.28 |  | - 170872 | - Box reto Ø3/4''. | - un | - 316,00 | - 11,29 |  |
| - 02.29 |  | - 170339 | - Tomada 2P+T, 10A-250V (somente miolo-ligação da luminaria de forro). | - un | - 102,00 | - 22,68 |  |
| - 02.30 |  | - 170870 | - Plug macho de 10A-250V. | - un | - 102,00 | - 14,37 |  |
| - 02.31 |  | - 170918 | - Condulete tipo "E" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 40,00 | - 15,16 |  |
| - 02.32 |  | - 170915 | - Condulete tipo "C" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 22,00 | - 12,76 |  |
| - 02.33 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 14,00 | - 13,22 |  |
| - 02.34 |  | - 170909 | - Condulete tipo "T" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 26,00 | - 20,41 |  |
| - 02.35 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 6,00 | - 13,22 |  |
| - 02.36 |  | - 170909 | - Condulete tipo "T" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 38,00 | - 20,41 |  |
| - 02.37 |  | - 170938 | - Cabo Tipo PP 3x #1,5mm², isolamento 1000V não halogenado. | - m | - 204,00 | - 7,67 |  |
| - 02.38 |  | - 170742 | - Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 800,00 | - 6,04 |  |
| - 02.39 |  | - 170743 | - Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 3.200,00 | - 6,90 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DO PAVIMENTO TIPO 1º AO 2º |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 3° PAVIMENTO E BARRILETE |  |  |  |  |
| - 03.01 |  | - 170781 | - Luminária de embutir corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92), Ref. TBS912, Fab. PHILIPS ou similar. | - un | - 43,00 | - 283,91 |  |
| - 03.02 |  | - 170780 | - Luminária de embutir de alumínio, com difusor em vidro temperado, equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W/127V. | - un | - 7,00 | - 426,85 |  |
| - 03.03 |  | - 171016 | - Luminária de sobrepor de alumínio, com difusor em vidro temperado, equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W/127V. | - un | - 10,00 | - 266,35 |  |
| - 03.04 |  | - 170983 | - Luminária tipo arandela de alumínio, equipada com uma lâmpada incandescente de 60W. | - un | - 1,00 | - 105,42 |  |
| - 03.05 | - 92000 |  | - Tomada 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | - un | - 39,00 | - 27,22 |  |
| - 03.06 |  | - 171519 | - Campainha de emergência. | - un | - 2,00 | - 49,13 |  |
| - 03.07 |  | - 170962 | - Pulsador para campainha de emergência. | - un | - 2,00 | - 30,74 |  |
| - 03.08 |  | - 171062 | - Sensor de presença instalado em caixa 4"x2". | - un | - 1,00 | - 295,16 |  |
| - 03.09 | - 91957 |  | - Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | - un | - 7,00 | - 46,71 |  |
| - 03.10 |  | - 170964 | - Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | - un | - 19,00 | - 48,17 |  |
| - 03.11 |  | - 170929 | - Eletrocalha perfurada tipo "C", largura 100 e aba de 100mm, com tampa de encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imerção a quente em chapa n° 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. | - un | - 12,00 | - 125,50 |  |
| - 03.12 | - 91170 |  | - Fixação para eletrocalha 100x100 (chumbador Ø1/4'' UR, cantoneira ''ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4",porca sextavada Ø1/4'', arruela lisa Ø1/4'', parafuso sextavado Ø1/4''xØ5/8'' e suporte vertical 100x100). | - m | - 36,00 | - 2,61 |  |
| - 03.13 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para eletrocalha ( emenda interna 100x100, tala 100mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de presão ). | - cj | - 12,00 | - 15,46 |  |
| - 03.14 |  | - 171262 | - Curva de inversão para eletrocalha de 100x100, com tampa de encaixe. | - un | - 1,00 | - 40,98 |  |
| - 03.15 |  | - 171262 | - Curva horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 100 e aba 100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 2,00 | - 40,98 |  |
| - 03.16 |  | - 171073 | - Terminal de fechamento para eletrocalha, 100x100mm. | - un | - 1,00 | - 5,47 |  |
| - 03.17 | - 91842 |  | - Saída horizontal para eletroduto Ø3/4". | - un | - 21,00 | - 4,91 |  |
| - 03.18 |  | - 171092 | - Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4'',com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | - m | - 180,00 | - 12,92 |  |
| - 03.19 |  | - 170076 | - Eletroduto de PVC rígido, rosqueavel Ø3/4'' vara com 3,00m. | - m | - 204,00 | - 9,37 |  |
| - 03.20 | - 89996 |  | - Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3/4''(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc...). | - cj | - 120,00 | - 9,96 |  |
| - 03.21 |  | - 170870 | - Caixa de tomada para perfilado. | - un | - 5,00 | - 14,37 |  |
| - 03.22 |  | - 170339 | - Tomada 2P+T, 10A-250V (somente miolo). | - un | - 59,00 | - 22,68 |  |
| - 03.23 |  | - 170870 | - Plug macho de 10A-250V. | - un | - 59,00 | - 14,37 |  |
| - 03.24 |  | - 171405 | - Luva de PVC. rosqueavel Ø3/4''. | - un | - 2,00 | - 4,04 |  |
| - 03.25 |  | - 171024 | - Curva de PVC. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 1,00 | - 15,45 |  |
| - 03.26 |  | - 171264 | - Curva de F.G. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 51,00 | - 106,80 |  |
| - 03.27 |  | - 171413 | - Caixa de passagem PVC 4"x2". | - un | - 70,00 | - 1,72 |  |
| - 03.28 |  | - 171413 | - Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega. | - un | - 3,00 | - 1,72 |  |
| - 03.29 |  | - 171417 | - Caixa plástica octogonal fundo móvel. | - un | - 1,00 | - 11,00 |  |
| - 03.30 |  | - 170872 | - Box reto Ø3/4''. | - un | - 209,00 | - 11,29 |  |
| - 03.31 |  | - 170918 | - Condulete tipo "E" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 15,00 | - 11,29 |  |
| - 03.32 |  | - 170915 | - Condulete tipo "C" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 18,00 | - 12,76 |  |
| - 03.33 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 14,00 | - 13,22 |  |
| - 03.34 |  | - 170909 | - Condulete tipo "T" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 2,00 | - 20,41 |  |
| - 03.35 |  | - 170912 | - Condulete tipo "X" de Ø3/4" e tampa com furo para tomada. | - un | - 2,00 | - 20,19 |  |
| - 03.36 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 4,00 | - 13,22 |  |
| - 03.37 |  | - 170909 | - Condulete tipo "T" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 36,00 | - 20,41 |  |
| - 03.38 |  | - 170938 | - Cabo Tipo PP 3x #1,5mm², isolamento 1000V não halogenado. | - m | - 100,00 | - 7,67 |  |
| - 03.39 |  | - 170742 | - Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 500,00 | - 6,04 |  |
| - 03.40 |  | - 170743 | - Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 1.900,00 | - 6,90 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DO PAVIMENTO TIPO 3º E BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | REDE ESTABILIZADA - TÉRREO |  |  |  |  |
| - 04.01 | - 92000 |  | - Tomada 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | - un | - 16,00 | - 27,22 |  |
| - 04.02 |  | - 171055 | - Perfilado Metálico 38x38x6000mm. | - un | - 3,00 | - 91,35 |  |
| - 04.03 |  | - 171055 | - Junção interna para perfilado tipo "T". | - un | - 1,00 | - 91,35 |  |
| - 04.04 |  | - 171261 | - Curva de vertical interna 90°, para perfilado. | - un | - 1,00 | - 20,62 |  |
| - 04.05 | - 91170 |  | - Fixação para perfilado (chumbador Ø1/4'' UR, gancho curto para perfilado 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4''x3000, porca sextavada Ø1/4'', arruela lisa Ø1/4'', parafuso sextavado Ø3/8''x Ø3/4'). | - m | - 18,00 | - 2,61 |  |
| - 04.06 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para perfilado (incluindo tala, parafusos, porcas, arruelas lisa e de presão,etc.). | - un | - 3,00 | - 15,46 |  |
| - 04.07 | - 91842 |  | - Saída horizontal para eletroduto Ø3/4". | - un | - 8,00 | - 4,91 |  |
| - 04.08 |  | - 171092 | - Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4'',com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | - m | - 42,00 | - 12,92 |  |
| - 04.09 |  | - 170076 | - Eletroduto de PVC rígido, rosqueavel Ø3/4'' vara com 3,00m. | - m | - 39,00 | - 9,37 |  |
| - 04.10 | - 89996 |  | - Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3/4''(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc...). | - cj | - 30,00 | - 9,96 |  |
| - 04.11 |  | - 171405 | - Luva de PVC. rosqueavel Ø3/4''. | - un | - 13,00 | - 4,04 |  |
| - 04.12 |  | - 171024 | - Curva de PVC. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 1,00 | - 15,45 |  |
| - 04.13 |  | - 171264 | - Curva de F.G. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 8,00 | - 106,80 |  |
| - 04.14 |  | - 171413 | - Caixa de passagem PVC 4"x2". | - un | - 16,00 | - 1,72 |  |
| - 04.15 |  | - 171413 | - Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega. | - un | - 1,00 | - 1,72 |  |
| - 04.16 |  | - 170872 | - Box reto Ø3/4''. | - un | - 60,00 | - 11,29 |  |
| - 04.17 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 2,00 | - 13,22 |  |
| - 04.18 |  | - 170743 | - Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 500,00 | - 6,90 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DA REDE ESTABILIZADA DO TÉRREO |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | REDE ESTABILIZADA - 3°PAVIMENTO |  |  |  |  |
| - 05.01 | - 92000 |  | - Tomada 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | - un | - 17,00 | - 27,22 |  |
| - 05.02 |  | - 171055 | - Perfilado Metálico 38x38x6000mm. | - un | - 6,00 | - 91,35 |  |
| - 05.03 |  | - 170953 | - Junção interna para perfilado tipo "L". | - un | - 2,00 | - 91,35 |  |
| - 05.04 |  | - 171261 | - Curva de vertical interna 90°, para perfilado. | - un | - 1,00 | - 20,62 |  |
| - 05.05 | - 91170 |  | - Fixação para perfilado (chumbador Ø1/4'' UR, gancho curto para perfilado 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4''x3000, porca sextavada Ø1/4'', arruela lisa Ø1/4'', parafuso sextavado Ø3/8''x Ø3/4'). | - m | - 36,00 | - 2,61 |  |
| - 05.06 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para perfilado (incluindo tala, parafusos, porcas, arruelas lisa e de presão,etc.). | - un | - 6,00 | - 15,46 |  |
| - 05.07 | - 91842 |  | - Saída horizontal para eletroduto Ø3/4". | - un | - 17,00 | - 4,91 |  |
| - 05.08 |  | - 171092 | - Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4'',com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | - m | - 72,00 | - 12,92 |  |
| - 05.09 |  | - 170076 | - Eletroduto de PVC rígido, rosqueavel Ø3/4'' vara com 3,00m. | - m | - 54,00 | - 9,37 |  |
| - 05.10 | - 89996 |  | - Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3/4''(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc...). | - cj | - 50,00 | - 9,96 |  |
| - 05.11 |  | - 171405 | - Luva de PVC. rosqueavel Ø3/4''. | - un | - 18,00 | - 4,04 |  |
| - 05.12 |  | - 171264 | - Curva de F.G. rosqueavel 90°, Ø3/4''. | - un | - 17,00 | - 106,80 |  |
| - 05.13 |  | - 171413 | - Caixa de passagem PVC 4"x2". | - un | - 17,00 | - 1,72 |  |
| - 05.14 |  | - 171413 | - Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega. | - un | - 2,00 | - 1,72 |  |
| - 05.15 |  | - 170872 | - Box reto Ø3/4''. | - un | - 60,00 | - 11,29 |  |
| - 05.16 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 2,00 | - 13,22 |  |
| - 05.17 |  | - 170743 | - Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 500,00 | - 6,90 |  |
| TOTAL DA REDE ESTABILIZADA DO 3º PAVIMENTO TIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |
| - 06.01 |  | - 170701 | - Ponto de Força para condensador, instalado em condulete tipo "E" Ø3/4". | - un | - 30,00 | - 468,88 |  |
| - 06.02 |  | - 170929 | - Eletrocalha perfurada tipo "C", largura 200 e aba de 100mm, com tampa de encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imerção a quente em chapa n° 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. | - un | - 24,00 | - 125,50 |  |
| - 06.03 | - 89996 |  | - Conjunto de fixação para eletrocalha 200x100 (chumbador Ø1/4'' UR, cantoneira ''ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4",porca sextavada Ø1/4'', arruela lisa Ø1/4'', parafuso sextavado Ø1/4''xØ5/8'' e suporte vertical 200x100). | - un | - 72,00 | - 9,96 |  |
| - 06.04 |  | - 171262 | - Curva de inversão para eletrocalha de 200x100, com tampa de encaixe. | - un | - 9,00 | - 40,95 |  |
| - 06.05 |  | - 171262 | - Curva horizontal 90°, para eletrocalha lisa tipo "C", largura 200 e aba 100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 2,00 | - 40,95 |  |
| - 06.06 | - 92358 |  | - "T" horizontal 90°, para eletrocalha lisa tipo "C", largura 200 e aba 100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 1,00 | - 186,13 |  |
| - 06.07 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para eletrocalha ( emenda interna 200x100, tala 100mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de presão ). | - un | - 72,00 | - 15,46 |  |
| - 06.08 | - 91842 |  | - Saída horizontal para eletroduto Ø3/4". | - un | - 30,00 | - 4,91 |  |
| - 06.09 |  | - 171073 | - Terminal de fechamento para eletrocalha, 200x100mm. | - un | - 2,00 | - 5,47 |  |
| - 06.10 |  | - 171092 | - Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4'',com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | - m | - 30,00 | - 12,92 |  |
| - 06.11 |  | - 171092 | - Eletroduto Metálico Flexivel Ø3/4". | - m | - 50,00 | - 12,92 |  |
| - 06.12 | - 91170 |  | - Fixação para eletroduto de Ø3/4''(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc...). | - m | - 72,00 | - 2,61 |  |
| - 06.13 |  | - 171264 | - Curva de F.G. 90°, Ø3/4''. | - un | - 30,00 | - 106,80 |  |
| - 06.14 |  | - 170872 | - Box reto Ø3/4''. | - un | - 62,00 | - 11,29 |  |
| - 06.15 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 2,00 | - 13,22 |  |
| - 06.16 |  | - 170918 | - Condulete tipo "E" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 30,00 | - 15,16 |  |
| - 06.17 |  | - 170744 | - Cabo de cobre de # 4mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | - m | - 2.800,00 | - 8,39 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  | CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |
| - 07.01 |  | - 170387 | - Centro de distribuição ( QLTT ) de embutir, grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 39 disjuntores monofásico/90A, equipado com disjuntores, protetores de surto e DR. Fabricado conforme ABNT NBR IEC6049-3, linha Pragma. Fab.SCHNEIDER ELETRIC ou similar. | - un | - 1,00 | - 1.292,06 |  |
| - 07.02 |  | - 170387 | - Centro de distribuição ( QLT1P ) de embutir, grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 39 disjuntores monofásico/90A, equipado com disjuntores e protetores de surto e DR. Fabricado conforme ABNT NBR IEC6049-3, linha Pragma. Fab.SCHNEIDER ELETRIC ou similar. | - un | - 1,00 | - 1.292,06 |  |
| - 07.03 |  | - 170387 | - Centro de distribuição ( QLT2P ) de embutir, grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 39 disjuntores monofásico/90A, equipado com disjuntores e protetores de surto e DR. Fabricado conforme ABNT NBR IEC6049-3, linha Pragma. Fab.SCHNEIDER ELETRIC ou similar. | - un | - 1,00 | - 1.292,06 |  |
| - 07.04 |  | - 170387 | - Centro de distribuição ( QLT3P ) de embutir, grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 39 disjuntores monofásico/90A, equipado com disjuntores e protetores de surto e DR. Fabricado conforme ABNT NBR IEC6049-3, linha Pragma. Fab.SCHNEIDER ELETRIC ou similar. | - un | - 1,00 | - 1.292,06 |  |
| - 07.05 |  | - 170322 | - Centro de distribuição ( QFRET ) de embutir, grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 24 disjuntores monofásico/90A, equipado com disjuntores e protetores de surto. Fabricado conforme ABNT NBR IEC6049-3, linha Pragma. Fab.SCHNEIDER ELETRIC ou similar. | - un | - 1,00 | - 678,37 |  |
| - 07.06 |  | - 170322 | - Centro de distribuição ( QFRE3P ) de embutir, grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 24 disjuntores monofásico/90A, equipado com disjuntores e protetores de surto. Fabricado conforme ABNT NBR IEC6049-3, linha Pragma. Fab.SCHNEIDER ELETRIC ou similar. | - un | - 1,00 | - 678,37 |  |
| - 07.07 |  | - 170868 | - Quadro de força de sobrepor, (QF-ELEV) para comando e proteção do elevador.(incluindo todos os acessórios para proteção do motor, 10CV, e circuito para iluminação da cabine). | - un | - 1,00 | - 768,68 |  |
| - 07.08 |  | - 170868 | - Quadro de força de sobrepor, (QF-BOMBA) para comando e proteção de bomba de recalque de 3CV(incluindo todos os acessórios para comando automático através de chave bóia inferior e superior e reversão para bomba 1 e bomba 2) | - un | - 1,00 | - 768,68 |  |
| - 07.09 |  | - 170890 | - Centro de distribuição ( QFAC ) de embutir, grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 90 disjuntores monofásico, corrente nominal de 250A, equipado com disjuntores e protetores de surto conforme diagrama unifilar. | - un | - 1,00 | - 2.301,19 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  | QDG E ALIMENTADORES |  |  |  |  |
| - 08.01 | - 92994 |  | - Cabo de cobre de #120mm², HEPR 90º, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248. | - m | - 120,00 | - 100,01 |  |
| - 08.02 | - 92992 |  | - Cabo de cobre de #95mm², HEPR 90º, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248. | - m | - 40,00 | - 77,33 |  |
| - 08.03 | - 91935 |  | - Cabo de cobre de # 16mm², isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248. | - m | - 650,00 | - 20,41 |  |
| - 08.04 | - 91933 |  | - Cabo de cobre de # 10mm², isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248. | - m | - 220,00 | - 13,41 |  |
| - 08.05 | - 91931 |  | - Cabo de cobre de # 6mm², isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248. | - m | - 80,00 | - 8,54 |  |
| - 08.06 | - 92990 |  | - Cabo de Cobre # 70mm² nú. | - m | - 40,00 | - 58,60 |  |
| - 08.07 | - 91935 |  | - Cabo de Cobre # 16mm² nú. | - m | - 180,00 | - 20,41 |  |
| - 08.08 | - 91933 |  | - Cabo de Cobre # 10mm² nú. | - m | - 60,00 | - 13,41 |  |
| - 08.09 |  | - 170745 | - Cabo de Cobre # 6mm² nú. | - m | - 20,00 | - 9,94 |  |
| - 08.10 |  | - 171022 | - Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico de Ø3", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | - un | - 9,00 | - 88,86 |  |
| - 08.11 |  | - 171019 | - Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico de Ø1.1/2", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | - un | - 56,00 | - 34,56 |  |
| - 08.12 |  | - 170872 | - Box reto Ø3" | - un | - 10,00 | - 11,29 |  |
| - 08.13 |  | - 170872 | - Box reto Ø11/2" | - un | - 40,00 | - 11,29 |  |
| - 08.14 |  | - 170077 | - Eletroduto de PVC rígido, rosqueavel Ø3'' | - m | - 18,00 | - 43,04 |  |
| - 08.15 |  | - 170631 | - Eletroduto de PVC rígido, rosqueavel Ø1½'' | - m | - 36,00 | - 18,59 |  |
| - 08.16 |  | - 171264 | - Curva de F. G. 90°, Ø3''. | - un | - 4,00 | - 106,80 |  |
| - 08.17 |  | - 171266 | - Curva de F. G. 90°, Ø1.1/2''. | - un | - 24,00 | - 19,27 |  |
| - 08.18 |  | - 171051 | - Luva de PVC. rosqueavel Ø3''. | - un | - 6,00 | - 33,74 |  |
| - 08.19 |  | - 171047 | - Luva de PVC. rosqueavel Ø1.1/2''. | - un | - 12,00 | - 5,92 |  |
| - 08.20 |  | - 170870 | - Caixa de alumínio, de sobrepor, com tampa parafusada, 30x30x15cm | - un | - 2,00 | - 14,37 |  |
| - 08.21 |  | - 170919 | - Condulete tipo "L" de Ø1.1/2" com tampa cega. | - un | - 19,00 | - 34,14 |  |
| - 08.22 | - 97894 |  | - Caixa de passagem em alvenária 80x80x80cm, com tampa de concreto. | - un | - 1,00 | - 600,89 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DO QGD E ALIMENTADORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  |
| - 09.01 |  | - 170378 | - Pára-raios tipo FRANKLIN, com 4 pontas, rosca Ø3/4" externo, aço inoxidável, H=350mm, ref. TEL-030, fab. Termotécnica ou similar. | - un | - 1,00 | - 225,25 |  |
| - 09.02 |  | - 170380 | - Mastro simples com redução para Ø3/4", H=3m, Ø1.1/2". | - un | - 1,00 | - 1102,91 |  |
| - 09.03 |  | - 171143 | - Base de ferro fundido para mastro de Ø1/2", com 4 furos. | - un | - 1,00 | - 103,19 |  |
| - 09.04 |  | - 171142 | - Conjunto de 3 estais tipo rígido tubular com 2m, para Ø1.1/2" | - un | - 1,00 | - 27,79 |  |
| - 09.05 |  | - 171145 | - Abraçadeira guia simples para mastro com duas descidas, Ø1.1/2". | - un | - 1,00 | - 2,34 |  |
| - 09.06 |  | - 171411 | - Abraçadeira guia reforçada REF. TEL 390 | - un | - 1,00 | - 2,47 |  |
| - 09.07 | - 72315 |  | - Terminal aéreo h=350mm, Ø3/8", Base com Dois Furos, sem Bandeira | - un | - 30,00 | - 29,98 |  |
| - 09.08 |  | - 171107 | - Conector Split-Bolt em Latão Estanhado, com Furo Vertical Para Cabos 16 a 70mm² | - un | - 80,00 | - 10,46 |  |
| - 09.09 |  | - 171125 | - Conector Reforçado em Bronze, para Haste Ø 5/8" e Cabo de #50mm² | - un | - 16,00 | - 7,85 |  |
| - 09.10 |  | - 171067 | - Suporte guia simples, TEL 240, fab. TERMOTECNICA. | - un | - 70,00 | - 7,09 |  |
| - 09.11 | - 92986 |  | - Cabo de Cobre de #35mm², nú | - m | - 500,00 | - 30,57 |  |
| - 09.12 |  | - 171164 | - Haste Cobreada p/ Aterramento Ø 5/8'' x 3000mm Ref TEL 5820 Fab. TERMOTÉCNICA ou similar | - un | - 16,00 | - 94,09 |  |
| - 09.13 |  | - 170875 | - Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø300x300mm, ref. TEL 505, com tampa de Ferro Fundido ref. TEL 506, fab TERMOTECNICA. | - un | - 16,00 | - 80,29 |  |
| - 09.14 |  | - 171299 | - Kit de solda exotérmica (cabo-haste) | - un | - 16,00 | - 40,62 |  |
| - 09.15 |  | - 171118 | - Conector de Medição em Bronze com 4 Parafusos, para Cabos de Cobre 16-50mm² | - un | - 16,00 | - 14,04 |  |
| - 09.16 |  | - 171125 | - Conector de Pressão em latão para cabo 50mm² ref.5050 fab. TERMOTÉCNICA | - un | - 60,00 | - 7,85 |  |
| - 09.17 |  | - 171078 | - Terminal de pressão em latão estanhado tipo prensa ref.5096 fab. TERMOTÉCNICA | - un | - 130,00 | - 10,37 |  |
| - 09.18 |  | - 171118 | - Conector Minigar em latão estanhado para cabos 16-50mm² ref. 583 Fab.TERMOTÉCNICA | - un | - 80,00 | - 14,04 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 342.472,57 |  |  |  |  |  |  |  |

- PLANILHA DE CABEAMENTO

BDI 31,73%

| ITEM. | COD SINAPI | COD SEDOP | DESCRIÇÃO | UN. | QTD. | R$ UNIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO - TÉRREO E 1º PAVIMENTO |  |  |  |  |
| - 01.01 |  | - 171183 | - Tomada RJ-45 de embutir em espelho | - un | - 68,00 | - 46,34 |  |
| - 01.02 |  | - 171184 | - Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | - un | - 34,00 | - 40,11 |  |
| - 01.03 |  | - 170929 | - Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m | - un | - 7,00 | - 105,05 |  |
| - 01.04 | - 91170 |  | - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | - m | - 21,00 | - 2,61 |  |
| - 01.05 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para eletrocalha (emenda interna 100x100, tala 100mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de presão). | - cj | - 7,00 | - 15,46 |  |
| - 01.06 |  | - 171262 | - Curva de inversão para eletrocalha de 100x100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 1,00 | - 40,95 |  |
| - 01.07 |  | - 171262 | - Curva horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 100 e aba 100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 1,00 | - 40,95 |  |
| - 01.08 |  | - 171073 | - Terminal de compressão em latão 25mm² | - un | - 1,00 | - 5,08 |  |
| - 01.09 | - 91842 |  | - Saída horizontal para perfilado 38x38mm. | - un | - 1,00 | - 4,91 |  |
| - 01.10 | - 91842 |  | - Saída horizontal para eletroduto Ø3/4". | - un | - 17,00 | - 4,91 |  |
| - 01.11 |  | - 171055 | - Perfilado perfurado 38x38m (3m) | - un | - 9,00 | - 94,41 |  |
| - 01.12 | - 91170 |  | - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | - m | - 54,00 | - 2,61 |  |
| - 01.13 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para perfilado (incluindo tala, parafusos, porcas, arruelas lisa e de presão,etc.). | - un | - 9,00 | - 15,46 |  |
| - 01.14 |  | - 171262 | - Curva 90° p/ elet. F°G° 2" (IE) | - un | - 2,00 | - 39,86 |  |
| - 01.15 |  | - 171125 | - Conector de emenda para cabo 50 mm² | - un | - 2,00 | - 14,52 |  |
| - 01.16 |  | - 171073 | - Terminal de compressão em latão 25mm² | - un | - 1,00 | - 5,08 |  |
| - 01.17 |  | - 171092 | - Eletroduto de F°G° de 3/4" | - m | - 120,00 | - 15,44 |  |
| - 01.18 |  | - 170077 | - Eletroduto PVC de 3" | - m | - 36,00 | - 46,95 |  |
| - 01.19 |  | - 170076 | - Eletroduto PVC de 3/4" | - m | - 90,00 | - 10,55 |  |
| - 01.20 | - 95757 |  | - Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3/4''(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc...). | - cj | - 80,00 | - 9,96 |  |
| - 01.21 |  | - 171405 | - Luva de PVC. rosqueavel Ø3/4''. | - un | - 30,00 | - 5,15 |  |
| - 01.22 |  | - 171264 | - Curva 90° p/ elet. F°G° 3" (IE) | - un | - 16,00 | - 107,84 |  |
| - 01.23 |  | - 171094 | - Curva de PVC. rosqueavel Ø3''. | - un | - 3,00 | - 41,90 |  |
| - 01.24 |  | - 171408 | - Luva p/ elet. PVC de 3" (IE) | - un | - 12,00 | - 23,23 |  |
| - 01.25 | - 1872 |  | - Caixa de passagem PVC 4"x2". | - un | - 100,00 | - 1,72 |  |
| - 01.26 |  | - 170878 | - Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | - un | - 4,00 | - 140,79 |  |
| - 01.27 |  | - 170880 | - Caixa de passagem metálica 40x40x12cm. | - un | - 1,00 | - 599,04 |  |
| - 01.28 | - 97894 |  | - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 | - un | - 1,00 | - 600,89 |  |
| - 01.29 |  | - 170872 | - Box reto Ø3/4''. | - un | - 60,00 | - 11,29 |  |
| - 01.30 |  | - 170920 | - Condulete tipo "L" de Ø3/4" com tampa cega. | - un | - 7,00 | - 16,13 |  |
| - 01.31 |  | - 171526 | - Rack 19" 570mm 36U | - un | - 1,00 | - 2.728,40 |  |
| - 01.32 |  | - 171192 | - Patch panel 24 portas cat 6e | - un | - 4,00 | - 1.183,74 |  |
| - 01.33 |  | - 171188 | - Organizador horizontal de cabos | - un | - 6,00 | - 69,93 |  |
| - 01.34 |  | - 171056 | - Regua de 05 tomadas | - un | - 1,00 | - 53,39 |  |
| - 01.35 |  | - 171187 | - Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m | - un | - 4,00 | - 33,06 |  |
| - 01.36 |  | - 171180 | - Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | - m | - 1.280,00 | - 5,18 |  |
| - 01.37 |  | - 211206 | - Cabo telefônico CCI 50x20P | - m | - 50,00 | - 15,96 |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO TIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO - 2° e 3º PAVIMENTO |  |  |  |  |
| - 02.01 |  | - 171183 | - Tomada RJ-45 de embutir em espelho | - un | - 42,00 | - 46,34 |  |
| - 02.02 |  | - 171184 | - Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | - un | - 21,00 | - 40,11 |  |
| - 02.03 |  | - 170929 | - Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m | - un | - 12,00 | - 105,05 |  |
| - 02.04 | - 91170 |  | - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | - m | - 36,00 | - 2,61 |  |
| - 02.05 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para eletrocalha ( emenda interna 100x100, tala 100mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de presão ). | - cj | - 12,00 | - 15,46 |  |
| - 02.06 |  | - 171262 | - Curva de inversão para eletrocalha de 100x100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 1,00 | - 40,95 |  |
| - 02.07 |  | - 171262 | - Curva horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 100 e aba 100mm, com tampa de encaixe. | - un | - 2,00 | - 40,95 |  |
| - 02.08 |  | - 171073 | - Terminal de compressão em latão 25mm² | - un | - 1,00 | - 5,47 |  |
| - 02.09 | - 91842 |  | - Saída horizontal para perfilado 38x38mm. | - un | - 1,00 | - 4,91 |  |
| - 02.10 | - 91842 |  | - Saída horizontal para eletroduto Ø3/4". | - un | - 25,00 | - 4,91 |  |
| - 02.11 |  | - 171055 | - Perfilado perfurado 38x38m (3m) | - un | - 6,00 | - 94,41 |  |
| - 02.12 | - 91170 |  | - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | - m | - 36,00 | - 2,61 |  |
| - 02.13 | - 95756 |  | - Conjunto de emenda para perfilado (incluindo tala, parafusos, porcas, arruelas lisa e de presão,etc.). | - un | - 6,00 | - 15,46 |  |
| - 02.14 |  | - 171262 | - Curva 90° p/ elet. F°G° 2" (IE) | - un | - 2,00 | - 39,86 |  |
| - 02.15 | - 95756 |  | - Emenda "L" para perfilado metálico 38x38mm. | - un | - 2,00 | - 15,46 |  |
| - 02.16 |  | - 171073 | - Terminal de compressão em latão 25mm² | - un | - 1,00 | - 5,47 |  |
| - 02.17 |  | - 171092 | - Eletroduto de F°G° de 3/4" | - m | - 84,00 | - 15,44 |  |
| - 02.18 |  | - 170077 | - Eletroduto PVC de 3" | - m | - 63,00 | - 46,95 |  |
| - 02.19 | - 95757 |  | - Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3/4''(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc...). | - cj | - 56,00 | - 9,96 |  |
| - 02.20 |  | - 171405 | - Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | - un | - 21,00 | - 5,15 |  |
| - 02.21 |  | - 171264 | - Curva 90° p/ elet. F°G° 3" (IE) | - und | - 25,00 | - 107,84 |  |
| - 02.22 | - 1872 |  | - Caixa de passagem PVC 4"x2". | - und | - 25,00 | - 1,72 |  |
| - 02.23 |  | - 170880 | - Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm | - und | - 1,00 | - 599,04 |  |
| - 02.24 |  | - 170872 | - Box reto Ø3/4''. | - und | - 60,00 | - 11,29 |  |
| - 02.25 |  | - 170920 | - Condulete de aluminio tipo L 3/4" | - und | - 21,00 | - 16,13 |  |
| - 02.26 |  | - 171526 | - Rack 19" 570mm 36U | - und | - 1,00 | - 2.728,40 |  |
| - 02.27 |  | - 171192 | - Pach panel 24 portas, categoria 6e | - und | - 2,00 | - 1.183,74 |  |
| - 02.28 |  | - 171188 | - Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A | - und | - 4,00 | - 69,93 |  |
| - 02.29 |  | - 171056 | - Regua de 05 tomadas | - und | - 1,00 | - 53,39 |  |
| - 02.30 |  | - 171187 | - Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m | - und | - 2,00 | - 33,06 |  |
| - 02.31 |  | - 171180 | - Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6 | - m | - 1.250,00 | - 5,18 |  |
| TOTAL TO ORÇAMENTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 2º E 3º PAVIMENTO TIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 59.337,33 |  |  |  |  |  |  |  |

- PLANILHA HIDRO SANITÁRIA

| INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA. |
| --- |
| ITEM |  | COD SINAPI |  | COD SEDOP |  | DISCRIMINAÇÃO | UM | QUANT | $ UNIT |  |  |  | $ TOTAL |  |
| 01 |  |  |  |  |  | TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |  | R$ 3.767,39 |  |
| - 01.01 |  |  |  |  |  | - TUBO PVC HIDRÁULICO PBS CLASSE 15 |  |  |  |  |  |  | - R$ 3.767,39 |  |
| - 01.01.01 |  | - 89448 |  |  |  | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - m | - 24,00 | - 13,91 |  |  |  |  |  |
| - 01.01.02 |  | - 89447 |  |  |  | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - m | - 60,00 | - 9,69 |  |  |  |  |  |
| - 01.01.03 |  | - 89402 |  |  |  | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - m | - 282,00 | - 8,87 |  |  |  |  |  |
| - 01.01.04 |  | - 89401 |  |  |  | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - m | - 48,00 | - 7,30 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  | CONEXÕES |  |  |  |  |  |  | R$ 4.308,82 |  |
| - 02.01 |  |  |  |  |  | - EM PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 SOLDÁVEL |  |  |  |  |  |  | - R$ 1.915,37 |  |
| - 02.01.01 |  | - 89497 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - un | - 2,00 | - 10,61 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.02 |  | - 89492 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - un | - 17,00 | - 6,54 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.03 |  |  |  | - 180427 |  | - Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | - un | - 11,00 | - 9,33 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.04 |  |  |  | - 180219 |  | - Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | - un | - 32,00 | - 10,34 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.05 |  |  |  | - 181624 |  | - Joelho CPVC 45° X 35mm | - un | - 2,00 | - 20,17 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.06 |  |  |  | - 180435 |  | - Tê em PVC - JS - 32mm-LH | - un | - 4,00 | - 20,59 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.07 |  |  |  | - 180434 |  | - 4 Tê em PVC - JS - 25mm-LH | - un | - 27,00 | - 9,48 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.08 |  | - 89397 |  |  |  | - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - un | - 64,00 | - 13,43 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.09 |  |  |  | - 180454 |  | - Valvula de sucção de pe c/crivo - 1/2" (p/ fdo. poço) | - un | - 2,00 | - 55,78 |  |  |  |  |  |
| - 02.02 |  |  |  |  |  | - EM PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 SR |  |  |  |  |  |  | - R$ 1.158,35 |  |
| - 02.02.01 |  |  |  | - 180221 |  | - 1 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | - un | - 68,00 | - 13,22 |  |  |  |  |  |
| - 02.02.02 |  | - 89422 |  |  |  | - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - un | - 8,00 | - 3,70 |  |  |  |  |  |
| - 02.02.03 |  | - 89429 |  |  |  | - adaptador curto 25mm x 3/4' | - un | - 52,00 | - 4,42 |  |  |  |  |  |
| - 02.03 |  |  |  |  |  | - EM PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 SRM |  |  |  |  |  |  | - R$ 447,03 |  |
| - 02.03.01 |  |  |  | - 180221 |  | - Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | - un | - 28,00 | - 13,22 |  |  |  |  |  |
| - 02.03.02 |  | - 89374 |  |  |  | - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - un | - 8,00 | - 9,62 |  |  |  |  |  |
| - 02.04 |  |  |  |  |  | - EM PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 ROSCÁVEL |  |  |  |  |  |  | - R$ 788,07 |  |
| - 02.04.01 |  | - 171053 |  |  |  | - Niple de F°G° de 1" | - un | - 68,00 | - 11,59 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  | 03 |  | METAIS |  |  |  |  |  |  | R$ 6.723,04 |  |
| - 03.01 |  |  |  |  |  | - DIVERSOS |  |  |  |  |  |  | - R$ 6.723,04 |  |
| - 03.01.01 |  | - 89984 |  |  |  | - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | - un | - 8,00 | - 83,53 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.02 |  | - 89987 |  |  |  | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | - un | - 26,00 | - 90,42 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.03 |  | - 86886 |  |  |  | - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | - un | - 60,00 | - 38,56 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.04 |  | - 94796 |  |  |  | - TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | - un | - 4,00 | - 33,65 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.05 |  | - 94495 |  |  |  | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | - un | - 9,00 | - 84,43 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.06 |  | - 89436 |  |  |  | - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - un | - 18,00 | - 6,14 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.07 |  | - 94496 |  |  |  | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | - un | - 2,00 | - 103,66 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.08 |  | - 89570 |  |  |  | - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | - un | - 4,00 | - 11,16 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.09 |  |  |  | - 181518 |  | - Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) | - un | - 2,00 | - 33,32 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.10 |  |  |  | - 181518 |  | - adaptador longo com flanges Ø 1.1/4" | - un | - 2,00 | - 33,32 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  | R$ 3.896,31 |  |
| - 04.01 |  |  |  |  |  | - DIVERSOS |  |  |  |  |  |  | - R$ 3.896,31 |  |
| - 04.01.01 |  | - 181476 |  |  |  | - Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) | - un | - 2,00 | - 1948,16 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 18.695,56 |  |  |
| INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COD SINAPI |  | COD SEDOP |  | DISCRIMINAÇÃO |  | UM | QUANT | $ UNIT |  |  |  |  | $ TOTAL |
| 01 |  |  |  |  | TUBULAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 50.462,71 |
| - 01.01 |  |  |  |  | - TUBO PVC ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | - R$ 26.610,80 |
| - 01.01.01 | - 91796 |  |  |  | - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | - m | - 186,00 | - 71,23 |  |  |  |  |  |
| - 01.01.02 | - 89714 |  |  |  | - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - m | - 132,00 | - 52,88 |  |  |  |  |  |
| - 01.01.03 | - 89713 |  |  |  | - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - m | - 48,00 | - 41,37 |  |  |  |  |  |
| - 01.01.04 | - 89712 |  |  |  | - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - m | - 96,00 | - 27,31 |  |  |  |  |  |
| - 01.01.05 | - 89711 |  |  |  | - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - m | - 96,00 | - 18,48 |  |  |  |  |  |
| - 01.02 |  |  |  |  | - TUBO FºGº |  |  |  |  |  |  |  |  | - R$ 23.851,91 |
| - 01.02.01 |  |  | - 201276 |  | - Tubo Fº Gº 3" |  | - m | - 198,00 | - 118,11 |  |  |  |  |  |
| - 01.02.02 |  |  | - 201454 |  | - Tubo FºGº 4" |  | - m | - 3,00 | - 155,26 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  | CONEXÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 10.508,56 |
| - 02.01 |  |  |  |  | - EM PVC ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | - R$ 8.096,84 |
| - 02.01.01 | - 89744 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - un | - 61,00 | - 23,84 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.02 | - 89737 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - un | - 6,00 | - 18,36 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.03 | - 89501 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | - un | - 30,00 | - 12,69 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.04 | - 89497 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | - un | - 40,00 | - 10,61 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.05 |  |  | - 180430 |  | - Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH |  | - un | - 40,00 | - 18,66 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.06 | - 89502 |  |  |  | - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | - un | - 32,00 | - 14,46 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.07 | - 89498 |  |  |  | - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | - un | - 28,00 | - 11,58 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.08 | - 89746 |  |  |  | - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - un | - 10,00 | - 23,78 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.09 | - 89783 |  |  |  | - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - un | - 3,00 | - 11,45 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.10 | - 89563 |  |  |  | - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |  | - un | - 6,00 | - 20,61 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.11 | - 89567 |  |  |  | - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |  | - un | - 26,00 | - 74,42 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.12 |  |  | - 180249 |  | - Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS |  | - un | - 13,00 | - 45,77 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.13 |  |  | - 180256 |  | - Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS |  | - un | - 7,00 | - 29,39 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.14 | - 89548 |  |  |  | - redução excêntrica Ø 75 x 50mm |  | - un | - 2,00 | - 12,60 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.15 |  |  | - 180478 |  | - Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS |  | - un | - 6,00 | - 37,93 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.16 |  |  | - 180253 |  | - Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS |  | - un | - 6,00 | - 33,05 |  |  |  |  |  |
| - 02.01.17 |  |  | - 180476 |  | - Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS |  | - un | - 28,00 | - 21,85 |  |  |  |  |  |
| - 02.02 |  |  |  |  | - EM FºGº |  |  |  |  |  |  |  |  | - R$ 2.411,72 |
| - 02.02.01 | - 92636 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | - un | - 8,00 | - 145,08 |  |  |  |  |  |
| - 02.02.02 | - 92636 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | - un | - 2,00 | - 145,08 |  |  |  |  |  |
| - 02.02.03 | - 92636 |  |  |  | - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (6"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | - un | - 5,00 | - 145,08 |  |  |  |  |  |
| - 02.02.04 |  |  | - 201279 |  | - Joelho/Cotovelo Fº Gº 90º 2 1/2" |  | - un | - 2,00 | - 117,74 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.442,78 |
| - 03.01 |  |  |  |  | - SIFÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | - R$ 6.434,68 |
| - 03.01.01 | - 86881 |  |  |  | - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | - un | - 40,00 | - 156,07 |  |  |  |  |  |
| - 03.01.02 |  |  | - 190851 |  | - Sifão metálico para pia inox 2" |  | - un | - 1,00 | - 191,91 |  |  |  |  |  |
| - 03.02 |  |  |  |  | - CAIXA SIFONADA EM PVC |  |  |  |  |  |  |  |  | - R$ 1.008,10 |
| - 03.02.01 | - 89707 |  |  |  | - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | - un | - 20,00 | - 31,16 |  |  |  |  |  |
| - 03.02.02 |  |  | - 180236 |  | - Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) |  | - un | - 28,00 | - 12,82 |  |  |  |  |  |
| - 03.02.03 | - 89482 |  |  |  | - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 |  | - un | - 1,00 | - 25,90 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  | TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.243,43 |
| - 04.01 |  |  |  |  | - DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  | - R$ 2.243,43 |
| - 04.01.01 | - 89491 |  |  |  | - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 |  | - un | - 8,00 | - 63,87 |  |  |  |  |  |
| - 04.01.02 | - H00405 |  |  |  | - Caixa de inspeção em PVC d=300mm |  | - un | - 8,00 | - 216,56 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 70.657,48 |
| TOTAL GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 89.353,04 |  |  |  |

- PLANILHA INCÊNDIO

| ITEM. | CÓDIGO SINAPI | CÓDIGO SEDOP | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | $ UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | EQUIPAMENTOS/PEÇAS |  |  |  |
| - 01.01 | - 101905 |  | - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | - un | - 5,00 | - 228,78 |
| - 01.02 | - 101907 |  | - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | - un | - 6,00 | - 733,61 |
| - 01.03 |  | - 170978 | - Luminaria c/ lamp de emergencia | - un | - 37,00 | - 76,10 |
| - 01.04 |  | - 240843 | - Placa de sinalização metalica | - un | - 42,00 | - 53,77 |
| 02 |  |  | EQUIPAMENTOS/PEÇAS |  |  |  |
| - 02.01 |  | - 250530 | - Armário em chapa dobrada 50 x 50 x 25cm | - un | - 4,00 | - 624,42 |
| - 02.02 | - 101915 |  | - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | - un | - 8,00 | - 319,66 |
| - 02.03 | - 99633 |  | - Válvula de abertura rápida Ø 3/4'' | - un | - 4,00 | - 324,83 |
| - 02.04 | - 37554 |  | - Esguicho regulável p/ mangueira semi-rígida Ø 3/4'' | - un | - 4,00 | - 193,94 |
| - 02.05 | - 98114 |  | - Tampa de ferro fundido 60 x 40cm | - un | - 1,00 | - 797,87 |
| - 02.06 |  | - 180803 | - Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto | - un | - 9,00 | - 432,13 |
| - 02.07 | - 74169/001 |  | - REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | - un | - 5,00 | - 217,04 |
| 03 |  |  | TUBOS |  |  |  |
| - 03.01 |  | - 201275 | - Tubo de ferro galvanizado Ø 2.1/2'' x 3,00m | - m | - 126,00 | - 108,11 |
| 04 |  |  | CONEXÕES |  |  |  |
| - 04.01 | - 94713 |  | - Adaptador Ø 63mm R,5 fx engate rápido Ø 63mm | - un | - 5,00 | - 167,97 |
| - 04.02 |  | - 201279 | - Joelho F° G° 90° 2 1/2" | - un | - 11,00 | - 117,74 |
| - 04.03 | - 92357 |  | - Tee F°G° DE REDUÇÃO Ø 2.1/2 x 1'' | - un | - 4,00 | - 146,25 |
| - 04.04 |  | - 201277 | - Te F° G° 2 1/2" | - un | - 4,00 | - 128,57 |
| - 04.05 | - 99624 |  | - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL | - un | - 2,00 | - 375,14 |
| - 04.06 | - 85120 |  | - MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | - un | - 1,00 | - 158,09 |
| 05 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |
| - 05.01 |  | - 181477 | - Eletro Bomba de Reforço - 2 hp | - un | - 1,00 | - 4.006,08 |
| - TOTAL GERAL DA INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO - TIPO A |  |  |  |  |  | - R$ 45.292,54 |

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ADMINISTRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | 350.628,82 | 123.057,63 | 27.708,24 | 26.439,47 | 26.439,47 | 26.439,47 | 26.439,47 | 26.439,47 | 26.439,47 | 26.439,47 | 335.842,16 | 5,75% |
|  |  |  | 35,10% | 7,90% | 7,54% | 7,54% | 7,54% | 7,54% | 7,54% | 7,54% | 7,54% | 95,78% |  |
| 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 79.491,74 | 79.491,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.491,74 | 1,36% |
|  |  | % | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA: | 38.193,07 | 38.193,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.193,07 | 0,65% |
|  |  | % | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
| 04 | INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS: | 1.273.630,85 | 191.044,63 | 636.815,43 | 445.770,80 |  |  |  |  |  |  | 1.273.630,85 | 21,81% |
|  |  | % | 15,00% | 50,00% | 35,00% |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
| 05 | SUPER ESTRUTURA | 1.171.047,99 |  | 292.762,00 | 292.762,00 | 292.762,00 | 292.762,00 |  |  |  |  | 1.171.047,99 | 20,06% |
|  |  | % |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |  |  |  |  | 100,00% |  |
| 06 | PAREDES E PAINÉIS: | 334.305,91 |  |  | 66.861,18 | 66.861,18 | 66.861,18 | 66.861,18 | 66.861,18 |  |  | 334.305,91 | 5,73% |
|  |  | % |  |  | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |  |  | 100,00% |  |
| 07 | COBERTURA: | 128.457,23 |  |  |  |  |  | 64.228,61 | 64.228,61 |  |  | 128.457,23 | 2,20% |
|  |  | % |  |  |  |  |  | 50,00% | 50,00% |  |  | 100,00% |  |
| 08 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS: | 87.078,84 |  |  |  |  |  | 26.123,65 | 34.831,53 | 17.415,77 | 8.707,88 | 87.078,84 | 1,49% |
|  |  | % |  |  |  |  |  | 30,00% | 40,00% | 20,00% | 10,00% | 100,00% |  |
| 09 | ESQUADRIAS: | 205.576,46 |  |  |  |  |  |  | 41.115,29 | 61.672,94 | 102.788,23 | 205.576,46 | 3,52% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20,00% | 30,00% | 50,00% | 100,00% |  |
| 10 | REVESTIMENTOS: | 369.894,63 |  |  |  |  | 73.978,93 | 73.978,93 | 73.978,93 | 73.978,93 | 73.978,93 | 369.894,63 | 6,33% |
|  |  | % |  |  |  |  | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 100,00% |  |
| 11 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 51.118,48 |  |  |  |  |  |  | 10.223,70 | 25.559,24 | 15.335,54 | 51.118,48 | 0,88% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 100,00% |  |
| 12 | PISOS: | 400.434,69 |  |  |  |  | 80.086,94 | 120.130,41 | 80.086,94 | 80.086,94 | 40.043,47 | 400.434,69 | 6,86% |
|  |  | % |  |  |  |  | 20,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 100,00% |  |
| 13 | FORRO: | 65.404,53 |  |  |  |  |  |  | 13.080,91 | 19.621,36 | 32.702,27 | 65.404,53 | 1,12% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20,00% | 30,00% | 50,00% | 100,00% |  |
| 14 | PINTURAS: | 382.156,56 |  |  |  |  |  | 76.431,31 | 76.431,31 | 76.431,31 | 152.862,63 | 382.156,56 | 6,54% |
|  |  | % |  |  |  |  |  | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 100,00% |  |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA - VER PLANILHA: | 342.472,57 |  |  |  |  | 51.370,89 | 102.741,77 | 68.494,51 | 68.494,51 | 51.370,89 | 342.472,57 | 5,87% |
|  |  | % |  |  |  |  | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 100,00% |  |
| 16 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - VER PLANILHA: | 59.337,33 |  |  |  |  | 11.867,47 | 17.801,20 | 17.801,20 | 5.933,73 | 5.933,73 | 59.337,33 | 1,02% |
|  |  | % |  |  |  |  | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 100,00% |  |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - VER PLANILHA: | 89.353,04 |  |  |  |  | 22.338,26 | 22.338,26 | 17.870,61 | 13.402,96 | 13.402,96 | 89.353,04 | 1,53% |
|  |  | % |  |  |  |  | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% |  |
| 18 | INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA: | 45.292,54 |  |  |  |  |  |  | 18.117,02 | 18.117,02 | 9.058,51 | 45.292,54 | 0,78% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% |  |
| 19 | INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA: | 23.458,10 |  |  |  |  |  |  | 9.383,24 | 7.037,43 | 7.037,43 | 23.458,10 | 0,40% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  | 40,00% | 30,00% | 30,00% | 100,00% |  |
| 20 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS: | 74.480,92 |  |  |  |  |  |  | 14.896,18 | 14.896,18 | 44.688,55 | 74.480,92 | 1,28% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20,00% | 20,00% | 60,00% | 100,00% |  |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 230.501,57 |  |  |  |  |  |  | 46.100,31 | 138.300,94 | 46.100,31 | 230.501,57 | 3,95% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20,00% | 60,00% | 20,00% | 100,00% |  |
| 22 | URBANIZAÇÃO: | 19.912,09 |  |  |  |  |  |  |  | 14.934,06 | 4.978,02 | 19.912,09 | 0,34% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 75,00% | 25,00% | 100,00% |  |
| 23 | LIMPEZA FINAL: | 16.838,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.838,51 | 16.838,51 | 0,29% |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  | TOTAL GERAL | 5.839.066,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.824.279,82 | 99,75% |
|  | VALOR MÊS |  | 431.787,07 | 957.285,67 | 831.833,45 | 386.062,65 | 625.705,13 | 597.074,79 | 679.940,95 | 662.322,79 | 652.267,33 |  |  |
|  | % MÊS |  | 7,39% | 16,39% | 14,25% | 6,61% | 10,72% | 10,23% | 11,64% | 11,34% | 11,17% |  |  |
|  | VALOR ACUMULADO |  | 431.787,07 | 1.389.072,73 | 2.220.906,18 | 2.606.968,83 | 3.232.673,96 | 3.829.748,75 | 4.509.689,70 | 5.172.012,49 | 5.824.279,82 |  |  |
|  | % ACUMULADO |  | 7,39% | 23,79% | 38,04% | 44,65% | 55,36% | 65,59% | 77,23% | 88,58% | 99,75% |  |  |

- COMPOSIÇÃO 1 - LAJE TRELIÇADA

| COMPOSIÇÃO 1 - LAJE TRELIÇADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | ITEM | TIPO | UND | VALOR UNT | COEF | PARCIAL (R$) |
| 94966 - SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA | Material | m³ | 486,21 | 0,05 | 24,3105 |
| 280023 - SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de obra | H | 20,05 | 0,5 | 10,025 |
| 280026 - SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de obra | H | 15,82 | 0,5 | 7,91 |
| D00352 - SEDOP | Laje pre-moldada treliçada | Material | m² | 82,33 | 1 | 82,33 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 124,58 |