|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará – UFPA Comissão Permanente de Licitação – CPL | RDC nº. xx/2020 PROCESSO 020061/2019-53 |
| --- | --- | --- |

### ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- PLANILHA GERAL: CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS BANHEIROS DO LABORATÓRIO DE FLUIDODINÂMICA E PARTICULADOS – FLUIDPAR, NO GALPÃO DO TECNOLAGO NA CIDADE DE TUCURUÍ - PA

SINAPI 06/20

SEDOP 04/20

BDI 25,23 %

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT | PREÇO(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |
| 01.01 | CPU | LICENCAS E TAXAS DA OBRA | CJ | 1,00 | 1.053,48 |
| 01.02 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1,00 | 15.131,98 |
| 01.03 | 10004 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANZADA | M2 | 3,00 | 405,85 |
| 02.00 |  | WC PCD FEMININO E MASCULINO |  |  |  |
| 02.01 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1,47 | 33,20 |
| 02.02 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO) | M2 | 11,20 | 8,31 |
| 02.03 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 11,20 | 1,10 |
| 02.04 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 3,36 | 6,06 |
| 02.05 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 2,00 | 8,03 |
| 02.06 | 20174 | RETIRADA DE ENTULHO (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | M3 | 2,45 | 89,36 |
| 02.07 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM | M2 | 4,60 | 60,51 |
| 02.08 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M2 | 9,20 | 3,55 |
| 02.09 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 9,20 | 29,41 |
| 02.10 | 89170 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM | M2 | 9,20 | 48,81 |
| 02.11 | 89171 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM | M2 | 10,78 | 38,17 |
| 02.12 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 10,78 | 36,58 |
| 02.13 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) | M | 18,90 | 7,79 |
| 02.14 | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 196,18 |
| 02.15 | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 410,35 |
| 02.16 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 7,56 | 19,74 |
| 02.17 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 78,96 |
| 02.18 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 225,76 |
| 02.19 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0,72 | 579,05 |
| 02.20 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 0,72 | 161,83 |
| 02.21 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | UN | 2,00 | 94,32 |
| 02.22 | 180845 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | UN | 1,00 | 118,36 |
| 02.23 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 558,05 |
| 02.24 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 28,39 |
| 02.25 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 169,60 |
| 02.26 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 250,28 |
| 02.27 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 0,48 | 437,83 |
| 02.28 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 33,15 |
| 02.29 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 63,59 |
| 02.30 | CPU | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 65,92 |
| 02.31 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 39,37 |
| 03.00 |  | BANHEIRO MASCULINO |  |  |  |
| 03.01 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2,71 | 33,20 |
| 03.02 | 21532 | RETIRADA DE DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS | M2 | 13,60 | 7,01 |
| 03.03 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO) | M2 | 50,62 | 8,31 |
| 03.04 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 5,04 | 6,06 |
| 03.05 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 12,00 | 8,03 |
| 03.06 | 20174 | RETIRADA DE ENTULHO (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | M3 | 4,06 | 89,36 |
| 03.07 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM | M2 | 1,68 | 60,51 |
| 03.08 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M2 | 3,36 | 3,55 |
| 03.09 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 3,36 | 29,41 |
| 03.10 | 89170 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM | M2 | 1,68 | 48,81 |
| 03.11 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 1,68 | 7,25 |
| 03.12 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1,68 | 10,04 |
| 03.13 | 89171 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM | M2 | 50,62 | 38,17 |
| 03.14 | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 382,43 |
| 03.15 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 6,72 | 19,74 |
| 03.16 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 78,96 |
| 03.17 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7,04 | 457,93 |
| 03.18 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 8,00 | 47,05 |
| 03.19 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | UN | 8,00 | 94,32 |
| 03.20 | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCLUSO TUBOS E CONEXÕES) | UN | 8,00 | 295,90 |
| 03.21 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 330,67 |
| 03.22 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 28,39 |
| 03.23 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 262,07 |
| 03.24 | 190218 | CHUVEIRO EM PVC | UN | 4,00 | 23,87 |
| 03.25 | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 31,93 |
| 03.26 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 465,96 |
| 03.27 | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 31,93 |
| 03.28 | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL | M2 | 1,35 | 288,05 |
| 03.29 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 1,44 | 437,83 |
| 03.30 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 4,00 | 33,15 |
| 03.31 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 6,00 | 63,59 |
| 03.32 | CPU | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 65,92 |
| 03.33 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 39,37 |
| 03.34 | 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2,00 | 511,82 |
| 03.35 | 91785 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 19,85 | 28,68 |
| 03.36 | 20174 | RETIRADA MANUAL DE RAÍZES DE CAIXA DE ESGOTO (DESENTUPIMENTO) | M3 | 1,20 | 89,36 |
| 03.37 | 251508 | EXAUSTOR EOLICO 24" | UN | 2,00 | 431,52 |
| 03.38 | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL | M2 | 13,60 | 288,05 |
| 04.00 |  | BANHEIRO FEMININO |  |  |  |
| 04.01 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2,56 | 33,20 |
| 04.02 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 3,36 | 6,06 |
| 04.03 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 14,00 | 8,03 |
| 04.04 | 20174 | RETIRADA DE ENTULHO (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | M3 | 4,06 | 89,36 |
| 04.05 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM | M2 | 3,06 | 60,51 |
| 04.06 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M2 | 6,12 | 3,55 |
| 04.07 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 6,12 | 29,41 |
| 04.08 | 89170 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM | M2 | 6,12 | 48,81 |
| 04.09 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M2 | 0,34 | 29,18 |
| 04.10 | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 382,43 |
| 04.11 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 6,72 | 19,74 |
| 04.12 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 78,96 |
| 04.13 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7,04 | 457,93 |
| 04.14 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 8,00 | 47,05 |
| 04.15 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | UN | 4,00 | 94,32 |
| 04.16 | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCLUSO TUBOS E CONEXÕES) | UN | 4,00 | 295,90 |
| 04.17 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 330,67 |
| 04.18 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 28,39 |
| 04.19 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 262,07 |
| 04.20 | 190218 | CHUVEIRO EM PVC | UN | 4,00 | 23,87 |
| 04.21 | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 31,93 |
| 04.22 | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL | M2 | 9,36 | 288,05 |
| 04.23 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 1,44 | 437,83 |
| 04.24 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 4,00 | 33,15 |
| 04.25 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 63,59 |
| 04.26 | CPU | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 65,92 |
| 04.27 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 39,37 |
| 04.28 | 251508 | EXAUSTOR EOLICO 24" | UN | 2,00 | 431,52 |
| 04.29 | 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2,00 | 511,82 |
| 04.30 | 91785 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 101,33 | 28,68 |
| 05.00 |  | BANHEIRO FLUIDPAR FEM. E MASCULINO |  |  |  |
| 05.01 | 97631 | DEMOLIÇÃO/RASGO EM CONTRAPISO DE CONCRETO | M2 | 1,03 | 2,18 |
| 05.02 | 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 1,76 | 11,91 |
| 05.03 | 89977 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (BLOCO DEITADO) | M2 | 4,93 | 101,77 |
| 05.04 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 6,08 | 30,54 |
| 05.05 | 96995 | ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 3,11 | 34,44 |
| 05.06 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM | M2 | 21,56 | 60,51 |
| 05.07 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M2 | 43,12 | 3,55 |
| 05.08 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 43,12 | 29,41 |
| 05.09 | 89170 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM | M2 | 21,56 | 48,81 |
| 05.10 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 21,56 | 7,25 |
| 05.11 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 21,56 | 10,04 |
| 05.12 | 94438 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM | M2 | 7,78 | 38,01 |
| 05.13 | 89171 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM | M2 | 6,06 | 38,17 |
| 05.14 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M2 | 1,56 | 29,18 |
| 05.15 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 6,06 | 36,58 |
| 05.16 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) | M | 12,20 | 7,79 |
| 05.17 | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 196,18 |
| 05.18 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 362,25 |
| 05.19 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 5,88 | 19,74 |
| 05.20 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 78,96 |
| 05.21 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0,72 | 579,05 |
| 05.22 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 0,72 | 161,83 |
| 05.23 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | UN | 5,00 | 94,32 |
| 05.24 | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCLUSO TUBOS E CONEXÕES) | UN | 5,00 | 295,90 |
| 05.25 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | UN | 1,00 | 713,86 |
| 05.26 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 330,67 |
| 05.27 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 28,39 |
| 05.28 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 262,07 |
| 05.29 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 0,48 | 437,83 |
| 05.30 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 33,15 |
| 05.31 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 63,59 |
| 05.32 | CPU | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 65,92 |
| 05.33 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 39,37 |
| 05.34 | 91785 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 10,65 | 28,68 |
| 06.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |
| 06.01 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 140,00 | 0,48 |
| 06.02 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 6,00 | 0,48 |
| 06.03 | 100919 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20,00 | 47,96 |
| 06.04 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 31,69 |
| 06.05 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 7,93 |
| 06.06 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 21,32 |
| 06.07 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70,00 | 16,59 |
| 06.08 | 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60,00 | 21,55 |
| 06.09 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 23,43 |
| 06.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 19,68 |
| 06.11 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 24,35 |
| 06.12 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 268,68 |
| 06.13 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 38,91 |
| 06.14 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 40,58 |
| 06.15 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 40,58 |
| 06.16 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 7,76 |
| 06.17 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 8,23 |
| 06.18 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 25,00 | 1,84 |
| 06.19 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 590,80 | 2,63 |
| 06.20 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120,00 | 4,19 |
| 06.21 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120,00 | 5,72 |
| 06.22 | 171468 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20A/30mA-2P | UN | 3,00 | 104,86 |
| TOTAL GERAL: 91.896,73 |  |  |  |  |  |
| BDI 25,23 (%): |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL COM BDI: 115.082,27 |  |  |  |  |  |

- PLANILHA ANÁLITICA - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

| CPU | LICENCAS E TAXAS DA OBRA | SERV. | CJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D00322 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA - LUZ |  | UN | 1,000000 | 194,93 | 194,93 |
| D00321 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ÁGUA/ESGOTO |  | UN | 1,000000 | 411,52 | 411,52 |
| D00390 | TAXA DO CREA |  | UN | 1,000000 | 447,03 | 447,03 |
| PREÇO TOTAL (unit.): |  |  |  |  |  | 1.053,48 |
| LS(%): 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| BDI(%): 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ADM(%): 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL TAXA: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): |  |  |  |  |  | 1.053,48 |
| QUANTIDADE: |  |  |  |  |  | 1,00 |
| PREÇO TOTAL (c/ taxa): |  |  |  |  |  | 1.053,48 |
| CPU | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO | SERV. | UN |  |  |  |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O | H | 0,316200 | 17,60 | 5,57 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O | H | 0,099600 | 14,36 | 1,43 |
| 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | MAT. | UN | 1,000000 | 58,92 | 58,92 |
| PREÇO (mão-de-obra): |  |  |  |  |  | 7,00 |
| PREÇO (Material): |  |  |  |  |  | 58,92 |
| PREÇO TOTAL (unit.): |  |  |  |  |  | 65,92 |
| LS(%): 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| BDI(%): 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ADM(%): 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL TAXA: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): |  |  |  |  |  | 65,92 |
| QUANTIDADE: |  |  |  |  |  | 1,00 |
| PREÇO TOTAL (c/ taxa): |  |  |  |  |  | 65,92 |

- COMPOSIÇÃO DO BDI

| ITENS COMPONENTES DO BDI |  | VALORES PROPOSTOS | INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO |
| AC | Adm Central | 4,10% | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| R | Riscos | 0,97% | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| S + G | Seguro + Garantia | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| DF | Despesas Financeiras | 1,23% | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| L | Lucro | 6,16% | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| I | Tributos (PIS+COFINS+ISS) | 4,65% |  |  |  |
|  | CPRB | 4,50% |  |  |  |
| BDI (%) = 25,23 |  |  |  |  |  |

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

| CÓD | DESCRIÇÃO | QUANT. /MÊS | R$ /MÊS | QUANT. TOTAL | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,50 | 15.131,98 | 1,00 | 15.131,98 |
| TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | 15.131,98 |  | 15.131,98 |

- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

|  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | TOTAL (R$) |
| 01.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4.162,53 | 1.891,50 | 1.891,50 | 1.891,50 | 1.891,50 | 1.891,50 | 1.891,49 | 1.891,49 | 17.403,01 |
| 02.00 | WC PCD FEMININO E MASCULINO | 2.764,47 | 2.764,47 | 2.764,48 |  |  |  |  |  | 8.293,42 |
| 03.00 | BANHEIRO MASCULINO |  | 8.345,13 | 8.345,14 | 8.345,14 |  |  |  |  | 25.035,41 |
| 04.00 | BANHEIRO FEMININO |  |  |  | 6.424,98 | 6.424,98 | 6.424,97 |  |  | 19.274,93 |
| 05.00 | BANHEIRO FLUIDPAR FEM. E MASCULINO |  |  |  |  | 4.189,91 | 4.189,91 | 4.189,92 |  | 12.569,74 |
| 06.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 1.553,37 | 1.553,37 | 1.553,37 | 1.553,37 | 1.553,37 | 1.553,37 | 9.320,22 |
| TOTAL |  | 6.927,00 | 13.001,10 | 14.554,49 | 18.214,99 | 14.059,76 | 14.059,75 | 7.634,78 | 3.444,86 | 91.896,73 |
| BDI 25,23 (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.185,54 |
| TOTAL GERAL COM BDI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.082,27 |