UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

DIRETORIA DE INOVAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO (PGRAD)

SUBPROGRAMA APOIO À INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DE ENSINO (LABINFRA)

# Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA

- Objeto

  - A presente licitação tem por objeto Aquisição de Materiais Permanentes Diversos (tecnologia da Informação, mobiliários, refrigeração, eletrônico, elétrico, laboratorial, etc), tipo menor preço por item, para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA) de diversas Unidades Internas desta UFPA, conforme quantidades e especificações técnicas neste Termo

  - O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis nº 10.520/2002 e 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma eletrônica.

- Justificativa

  - A demanda justifica-se para atender a demanda do Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA), com o objetivo de atualizar e aprimorar a infraestrutura laboratorial utilizada em atividades regulares de formação na graduação, especialmente nos cursos que priorizam atividades em ambientes dessa natureza em seus projetos pedagógicos. Os Laboratórios/Espaços de atividades práticas atendidos consistem em locais destinados a atender, específica e regularmente, o desenvolvimento de atividades práticas/experimentais para turmas de alunos de graduação.

  - O Programa será administrado pela PROEG, por meio de sua Diretoria de Inovação e Qualidade do Ensino, obedecendo as condições especificadas no Edital de convocação PROEG 11/2020 – PGRAD/LABINFRA. Observando-se ainda as Leis 4.320/64, 10.520/2002 e 8.666/93, Decreto nº 10.024/19 e a Instrução Normativa 73 de 5 de agosto de 2020.

- Prazo e condições de garantia

  - O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 1 ano, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

  - Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para a UFPA, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

  - O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação.

  - A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação, montagem e desgaste excessivo.

- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho;

  - O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, nas dependências da UFPA (Almoxarifado Central), Campus Básico, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h.

  - Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado pelo RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.

  - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato.

  - Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato.

- Deveres e Responsabilidades da Contratada

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mencionadas no edital e neste termo de referência;

  - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

  - Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

  - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

  - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

  - O transporte do material deverá ser feito conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura.

  - Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

  - Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.

- Deveres e Responsabilidades da Contratante

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

  - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

  - Emitir Autorização de Fornecimento/Ordem de Execução de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, ou e-mail da emissão da mesma;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- RESPONSÁVEL PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO

  - Será anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Estão citadas no item correspondente no edital.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais sistemas.

- Valor Total Estimado da Contratação

O valor total estimado para essa contratação é de R$ 379.836,35 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

- Da Especificação dos Equipamentos

  - Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o cadastrado no Portal de Compras Governamentais PREVALECE O QUE ESTÁ NO TERMO DE REFERÊNCIA.

  - Os licitantes DEVERÃO apresentar os catálogos técnicos/folders, com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado. Caso este catálogo seja montado em programas de computador pela licitante, este deverá conter, além dos dados técnicos do objeto, a assinatura, slogan e CNPJ do fabricante em conjunto com os dados da licitante.

  - Os itens que possuem indicação de medidas, devem ser considerados como “medidas aproximadas de referência”. Quando couber, deverão apresentar laudo/certificado de conformidade com as normas da ABNT/NBR vigentes.

  - A indicação de marca em alguns itens deve ser vista apenas como referência, podendo ser aceitos outros produtos similares com especificações semelhantes/similares.

  - A garantia deve ser de um ano para todos os itens, conforme exigida no edital, exceto para aqueles cuja garantia esteja indicada na descrição do item.

  - Alguns equipamentos, mesmo com certa similaridade, estão alocados em itens diferentes em virtude de serem destinados a diferentes unidades da UFPA.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO* | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 CPUs do tipo desktop Processador mínimo: 4 núcleos, 4 threads Memória ram: 8 GB Armazenamento mínimo de 480 Gb Placa de vídeo integrada Placa de rede | Und | 10 | R$ 2.106,70 | R$ 21.067,00 |
| 2 | 10 Monitores para CPUs, widescreen, LED, HDMI, com mínimo 19” Cor preta | Und | 10 | R$ 676,86 | R$ 6768,60 |
| 3 | AGITADOR DE PENEIRAS ELETROMECÂNICO Agitador de peneiras eletromecânico de bancada com controlador eletrônico de tempo para até 99 minutos e frequência de vibração. Capacidade para até 8 peneiras Ø 8X2” ou 17 peneiras Ø 8X1”. Alimentação 110/220V - 50/60Hz. Acompanha tampa e fundo. | UND | 1 | R$ 4.615,20 | R$ 4.615,20 |
| 4 | Agitador Vortex 2.800 RPM 220V DescriçãoVelocidade:2800 rpm Controle: Analógico 2 posições Potência: 30 W Tensão: 220V | Und | 1 | R$545,75 | R$545,75 |
| 5 | APARELHO CASAGRANDE MANUAL COM ROLAMENTO E CONTADOR DE GOLPES, INCLUSO CINZEL E ACESSSÓRIOS (LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS) | UND | 1 | R$ 1.663,25 | R$ 1.663,25 |
| 6 | AR CONDICIONADO SPLIT, 220V, CICLO DE AR: FRIO - COR: BRANCO - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A - POTÊNCIA: 2060W - GÁS ECOLÓGICO: R-410A - TIPO: INVERTER - FILTRO: ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO - SERPENTINA: COBRE - DISPLAY COM EFEITO INVISÍVEL: SIM - BOTÃO DE EMERGÊNCIA: SIM - AUTO RESTART: SIM - CONTROLE DE VENTILAÇÃO: ALTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO - CONTROLE REMOTO: DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO - VAZÃO DE AR: 500 M3/H - FUNÇÕES: DORMIR, OSCILAR, TIMER, TURBO, SILÊNCIO, DISPLAY, POSSIBILIDADE INSTALAÇÃO WI-FI - MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERAR, AQUECER, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMÁTICO | UND | 1 | R$ 4.012,36 | R$ 4.012,36 |
| 7 | ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL PORTA:MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS:2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS:MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO:LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARGURA:80 CM, ALTURA:74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVES, PUXADORES E DOBRADIÇAS METÁLICAS, PROFUNDIDADE: 50 CM | UND | 3 | R$ 421,00 | R$ 1.263,00 |
| 8 | Balança analítica 0,0001g, 210g com calibração automática Capacidade de pesagem220g Span drift (+ 10...+ 30 °C)+/– 3ppm/°C Tamanho câmara de pesagem (AxLxP)33x14x16cm Resolução0,0001g Alimentação Bivolt automático 110~230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA Dimensões do prato de pesagem Ø 80 Linearidade (g)± 0,0003 Tempo de estabilização (s) = 4 segundos Conteúdo da embalagem | Und | 1 | 4.281,67 | 4.281,67 |
| 9 | BALANÇA DIGITAL com saída para pesagem hidrostática, capacidade 5010g, sensibilidade 0,01g. | UND | 2 | R$ 6.516,70 | R$ 13.033,40 |
| 10 | BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO \, MATERIAL:AÇO \, TIPO:ELÉTRICO DE COLUNA\, ACABAMENTO EXTERNO:PINTURA EPOXI PÓ\, CAPACIDADE:20 L\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:3 L/H\, SAÍDA ÁGUA:NATURAL E GELADA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 TORNEIRAS\, TAMPA SUPERIOR E FRONTAL\, APARADOR DE\, COMPRIMENTO:960 MM\, LARGURA:305 MM\, PROFUNDIDADE:330 MM | UND | 1 | R$ 788,86 | R$ 788,86 |
| 11 | BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA SUGADORA DE SANGUE E SECREÇÃO. MOTOR: 1/30 HP; VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) AUTOM BIVOLT; CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (91 WATTS); ROLAMENTOS: 3 SELADOS FRASCO; COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS; VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG; VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; VAZÃO LIVRE: 15 LT/MIN; PESO: 2,3 KG. | UND | 2 | R$ 533,12 | R$ 1.066,24 |
| 12 | Cadeira Costureira Nr17 Ergonomica | Und | 10 | R$ 269,69 | R$ 2696,90 |
| 13 | CADEIRA ESCRITÓRIO\, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO\, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO\, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO\, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO\, TIPO BASE:GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS\, TIPO ENCOSTO:REGULÁVEL\, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS REGULÁVEIS\, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:PNEUMÁTICO\, QUANTIDADE PÉS:5 UM | UND | 8 | R$ 795,30 | R$ 6.362,40 |
| 14 | Cadeira fixa, material assento:compensado/espuma injetada, material encosto:compensado/espuma injetada, material estrutura:tubo aço, material revestimento assento e encosto:tecido polipropileno, tipo base:fixo, tipo encosto:fixo, características adicionais:sem braço, cor:preta, tipo pé:4 pés | UND | 7 | R$ 110,00 | R$ 770,00 |
| 15 | CAIXA ACÚSTICA com entrada para microfone e entrada USB. Potência mínima de 180 W. | UND | 1 | R$ 662,66 | R$ 662,66 |
| 16 | CAMA ELÁSTICA, MATERIAL ARMAÇÃO:FERRO, MATERIAL REDE PROTEÇÃO:POLIÉSTER, FORMATO:REDONDO, DIÂMETRO:1 M, ALTURA:20 CM, RESISTÊNCIA:150 KG, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:6 PÉS FIXOS ANTIDERRAPANTES | UND | 5 | R$ 226,11 | R$ 1.130,55 |
| 17 | CÂMERA DIGITAL \, RESOLUÇÃO:12 MEGAPIXELS \, ZOOM ÓPTICO:MÍNIMO 5 X \, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA:USB 2.0 \, ALIMENTAÇÃO CÂMERA:BATERIA RECARREGÁVEL \, CAPACIDADE MEMÓRIA INTERNA:MÍNIMO 4 GB \, TIPO MONITOR:LCD | UND | 1 | R$ 2.617, 71 | R$ 2.617, 71 |
| 18 | Camera DSLR, com kit lente 18-55mm Cor correspondente ‎Preto Tipo de produto ‎DSLR Zoom óptico ‎3 x Tamanho da tela ‎3 polegadas Características especiais ‎Live View Distância focal ‎5.5 centímetros - 18 milímetros Abertura de diafragma ‎4 Millimeters Tipo de visor ‎Óptico Tecnologia de conexão ‎Wi-Fi, NFC Vezes de aumento ou zoom ‎3 x Modelo ‎1894C002 Resolução de vídeo ‎1080p Voltagem ‎7.2 Volts Cor ‎Preto Fabricante ‎Canon Número do modelo ‎1894C002 Dimensões do produto ‎7.62 x 13.21 x 9.91 cm; 532.97 g ASIN ‎B06VT2NQD8 Peso do produto ‎533 g Funciona a bateria ou pilha? ‎Sim EAN ‎0013803286519 24.2 MPs e gravação de vídeo Full HD 1080p Conectividade Wi-FI, NFC e Bluetooth Processador de Imagem Canon Digic 7 45 Pontos de Auto Focus Cross-Type Visor LCD de 3.0" com touch screen e 1.040.000 pixels | UND | 1 | R$ 6.811,40 | R$ 6.811,40 |
| 19 | CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA COM RESOLUÇÃO 320X240 E/OU 640X480. TRANSMISSÃO POR VÍDEO COM 30 OU 60 FPS. WEB CAM COM USB COM MICROFONE EMBUTIDO. MODELO INTELBRAS | UND | 3 | R$ 167,82 | R$ 503,46 |
| 20 | Capela Para Exaustão De Gases Tamanho 62 x 82 x 115CM 220V Porta em vidro temperado; Iluminação interna tipo led | Und | 1 | R$2.348,00 | R$2.348,00 |
| 21 | Computador desktop com processador com no mínimo 08 núcleos e frequência de 3.8ghz de clock base. a placa mãe deverá ter supor te a 4 slots de memória do tipo ddr4 e ser compatível com o processador desta especificação, também deverá conter no mínimo 4 portas do tipo sata, e no mínimo uma porta do tipo m.2. a memória volátil deverá ter o mínimo de 32gb de memória do tipo ram ddr4 com velocidade mínima de 3200mhz, e o armazenamento deverá ser no mínimo 256gb se for do tipo ssd ou m.2 nvme ou 1tb se for do tipo disco rígido sata. a placa gráfica deverá ser offboard/dedicada e ter no mínimo 2gb de memória. | Und | 2 | R$ 5.941,92 | R$ 11.883,84 |
| 22 | Computador desktop compacto. Cor: Prateado Processador: Chip M1 CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência) GPU de 8 núcleos Neural Engine de 16 núcleos Memória 8 GB Memória unificada de 8 GB Armazenamento SSD de 256 GB Compatibilidade de vídeo Suporte simultâneo para até dois monitores: Um monitor com resolução de até 6K a 60 Hz conectado via Thunderbolt e um monitor com resolução de até 4K a 60 Hz conectado via HDMI 2.0 Compatibilidade com a saída de vídeo digital Thunderbolt 3 Saída DisplayPort nativa via USB-C Saída Thunderbolt 2, DVI e VGA usando adaptadores (vendidos separadamente) Saída de vídeo HDMI 2.0 para monitor Compatível com um monitor com resolução de até 4K a 60 Hz Saída DVI com adaptador de HDMI para DVI (vendido separadamente) Áudio: Alto-falante integrado Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm Porta HDMI 2.0 compatível com saída de áudio multicanal Portas e expansão Ethernet Thunderbolt USB 4HDMI 2.0USB-A Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm Duas portas Thunderbolt / USB 4 compatíveis com: DisplayPort Thunderbolt 3 (até 40 Gb/s); USB 4 (até 40 Gb/s) USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s); Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA usando adaptadores (vendidos separadamente) Duas portas USB-A (até 5 Gb/s); Porta HDMI 2.0 Porta Gigabit Ethernet (possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb); Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm Conexões Wi-Fi; Rede Wi-Fi 6 802.11ax; Compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth; Bluetooth 5.0 Ethernet; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45); Possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb (Ethernet Nbase-T compatível com Ethernet de 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb e 10 Gb usando um conector RJ‑45); Tamanho e peso Altura: 3,6 cm (1,4 pol.); Largura: 19,7 cm (7,7 pol.); Espessura: 19,7 cm (7,7 pol.); Peso: 1,2 kg (2,6 libras) Requisitos elétricos e operacionais Voltagem: 100–240 VCA Frequência: 50–60 Hz, monofase Potência contínua máxima: 150W Temperatura operacional: 10 ºC a 35 ºC (50 ºF a 95 ºF) Temperatura de armazenamento: -40 ºC a 47 ºC (-40 ºF a 116 ºF) Umidade relativa: 5% a 90%, sem condensação Altitude operacional: testado até 5.000m (16.400 pés) Desempenho acústico típico: nível de pressão do som (posição do operador): 5 dBA no modo ocioso Conteúdo da caixa: Computador Cabo de alimentação Sistema operacional macOS O macOS é o sistema operacional para computadores mais avançado do mundo. O macOS Big Sur traz um novo design e atualizações importantes para os apps, levando o macOS a um novo nível de potência e beleza. Desenvolvido com as seguintes características para reduzir o impacto ambiental: Feito com os melhores materiais 100% de alumínio reciclado na estrutura 100% de estanho reciclado na solda da placa lógica 35% ou mais de plástico reciclado em vários componentes Consumo eficiente Atende aos critérios da ENERGY STAR®6 Química mais inteligente7 Sem mercúrio Sem berílio, PVC e BFR Fabricação ecológica O Zero Waste Program da Apple ajuda os fornecedores a eliminar o resíduo enviado para aterros Todos os fornecedores responsáveis pela montagem final estão fazendo a transição para energia 100% renovável para a produção da Apple Embalagem responsável Toda fibra de madeira virgem provém de florestas sustentáveis Embalagem reciclável com a maior parte composta de fibras | UND | 4 | R$ 7.752,41 | R$ 31.009,64 |
| 23 | CONSOLE 360 /1 FONTE BIVOLT/ 1 CABO HDMI OU AV/ CAPACIDADE: 4GB / COR: PRETO / HD 4 GB C/ SENSOR KINECT + 2 CONTROLES | UND | 1 | R$ 1.618,59 | R$ 1.618,59 |
| 24 | Destilador de água para laboratório 5 Litros/Hora - 220v 5 Litros/Hora - 220v Chapa de aço carbono SAE 1020 · Tratamento anticorrosivo · Pintura eletrostática epóxi texturizada · Suporte de fixação na parede · Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes · Fácil Instalação. Especificação Técnica · Consumo: 10X maior que o rendimento · Rendimento: 5L/h · Pureza: abaixo de 4 uS, com entrada até 300 uS · Condutividade: até 3,5 uS/cm com entrada 310 uS/cm · Controle Elétrico: Chave liga/desliga · Indicador de Acionamento: Lâmpada piloto · Cabo de Alimentação: Verificar tabela · Sistema de Aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox 304 · Material: Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304 · Sensor de Nível: Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água · Caldeira: Aço inox 304 sem soldas ou emendas · Medidas do equipamento (A x L x C): 15 x 30 x 24cm · Potência: 3500w · Alimentação: 220V com plug | Und | 1 | R$1.184,18 | R$1.184,18 |
| 25 | DISCO DE SECCHI EM AÇO INOX PARA DETERMINAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA COLUNA D’ÁGUA. DIÂMETRO DE 30 CM E ESPESSURA DE 1/8’’. PESO APROXIMADO DE 3 KG COM CONTRAPESO NA PARTE INFERIOR. PINTURA ELETROSTÁTICA (PRETO E BRANCO). ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE E 5 METROS DE CABO 100% EM POLIPROPILENO TRANÇADO DE 4MM DE ESPESSURA. | UND | 1 | R$ 749,20 | R$ 749,20 |
| 26 | Escrivaninha Em L Notável NT2005-127 Office Canto 2 Gavetas | Und | 1 | R$ 385,39 | R$ 385,39 |
| 27 | Estabilizador tensão, capacidade:1000 va, tensão alimentação entrada:bivolt, características adicionais:4 tomadas, função true rms, proteção sub/sobre -, freqüência:60 hz, potência nominal:1.000 va | UND | 24 | R$ 190,23 | R$ 4.565,52 |
| 28 | Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: bivolt v, filtro de, tipo: nobreak senoidal, capacidade nominal: 1.200 kva, bateria: selad | UND | 3 | R$ 374,73 | R$ 1.124,50 |
| 29 | Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: bivolt v, tipo: nobreak, Quantidade tomadas saída:8, capacidade nominal:1.500 va | UND | 4 | R$ 523,69 | R$ 2.094,76 |
| 30 | ESTAÇÃO TOTAL COM ACESSÓRIOS: PRISMA, BASTÃO E TRIPÉ DE ALUMÍNIO. MEDE 1000 METROS SEM O PRISMA. COM INTERFACE NA LÍNGUA INGLESA. ALCANCE DE 5.000M DO EDM COM APENAS 1 PRISMA COM PRECISÃO DE 2MM + 2PPM, PRECISÃO ANGULAR DE 2”, DUPLO DISPLAY, PRUMO LASER. MEMÓRIA INTERNA 24.000 PONTOS; MEMÓRIA EXPANSÍVEL SIM – CARTÃO SD 8GB; DIVISÃO DE OBRAS 150 OBRAS; COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 / USB; FORMATO DE DADOS ASCII / DXF. ITENS QUE ACOMPANHAM A ESTAÇÃO TOTAL: 01 CABO USB PARA RÁPIDA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; 01 ESTOJO PARA TRANSPORTE DE ALTA RESISTÊNCIA; 02 BATERIAS RECARREGÁVEIS; 01 CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE; 01 SOFTWARE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; 01 FIO DE PRUMO; 01 CAPA DE CHUVA; 01 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ACORDO COM A RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO); 01 TRIPÉ DE ALUMÍNIO; 01 BASTÃO DE 2,6 METROS; 01 PRISMA COM ALVO E ESTOJO. | UND | 1 | R$ 19.353,26 | R$ 19.353,26 |
| 31 | ESTANTE METÁLICA\, MATERIAL:AÇO\, ALTURA:2\,00 M\, LARGURA:1\,02 M\, PROFUNDIDADE:0\,55 M\, TIPO PRATELEIRAS:DESMONTÁVEL\, GRADUÁVEL\, DUPLA FACE\, QUANTIDADE PRATELEIRAS:5 UN\, COR:CINZA | UND | 3 | R$ 436,98 | R$ 1.310,94 |
| 32 | Estufa incubadora BOD 340L 220V (- 10 a 60º C) | Und | 1 | R$4.070,09 | R$4.070,09 |
| 33 | FILMADORA PORTÁTIL, TIPO ZOOM:ÓPTICO / DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL:300 X, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO: 25 X, TAMANHO MONITOR:MÍNIMO 2,70 POL, SISTEMA GRAVAÇÃO: HD INTERNO 80 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAVAÇÃO MÍNIMA DE 50 HORAS, ESTABILIZADOR IMAGEM, TIPO:DIGITAL, RESOLUÇÃO:3.0 MEGA PX | UND | 1 | R$ 2.827,71 | R$ 2.827,71 |
| 34 | FLUXÔMETRO MECÂNICO PARA MEDIÇÃO DE FLUXO, VAZÃO E CORRENTE DE ÁGUA. MODELO 2030 BR. PODE SER USADO EM REDES DE PLÂNCTON OU COM HASTE. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADA ENTRE 0,10M/S E 7,9M/S; DIMENSÕES 21,3CM (COMPRIMENTO) X 6,98CM (DIÂMETRO DO ROTOR PADRÃO); CONFECCIONADO EM MATERIAL ANTICORROSIVO, PARA USO EM ÁGUAS MARINHAS E ESTUARINAS; CONTADOR COM 06 (SEIS) DÍGITOS, LOCALIZADO DENTRO DO CORPO DO INSTRUMENTO; MASSA: 225G (NO AR) E 113G (NA ÁGUA). | UND | 1 | R$ 4.805,00 | R$ 4.805,00 |
| 35 | Freezer Flex Frost Free 228 litros | Und | 1 | R$1.745,67 | R$1.745,67 |
| 36 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 127V, 439 LITROS, BRANCO. RECURSOS: GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E O GABINETE INTERNO PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS; DOBRADIÇA SILENCIOSA, 2 TAMPAS BALANCEADAS, DRENO FRONTAL, SISTEMA SKIN CONDENSER, PUXADORES ANATÔMICOS, CONSUMO: 75,8 KW/H, FUNÇÃO REFRIGERADOR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 93,7 x 135,4 x 65cm, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 71KG. | UND | 1 | R$ 3.198,24 | R$ 3.198,24 |
| 37 | Impressora 3D FDM cor black 100V/265V com tecnologia de impressão FDM Tamanho da área de impressão: 220mm de comprimento, 220mm de largura e 250mm de altura. Diâmetro do filamento: 1.75mm. Temperatura máxima da mesa aquecida: 110°C. Comprimento da impressora 3D: 440 mm Largura da impressora 3D: 410 mm Alto da impressora 3D: 465 mm Com sistema de auto nível: Não Requer montagem: Sim Comprimento da zona de impressão: 220 mm Largura da zona de impressão: 220 mm Altura da zona de impressão: 250 mm | UND | 1 | R$ 1.907,64 | R$ 1.907,64 |
| 38 | Impressora Laser Colorida Xerox Phaser 6510dn | UND | 1 | R$ 1919,9 | R$ 1919,9 |
| 39 | Impressora Multilaser JT Tank Epson – L 3150 | UND | 1 | R$ 1.385,67 | R$ 1.385,67 |
| 40 | Intel Core i7 9700 (Nona Geração) 16GB DDR4 HD 1TB | UND | 3 | R$ 4193,1 | R$ 12579,30 |
| 41 | Medidor de PH De Bancada BIVOLT Faixa de medição: 0 a 14 pH -1999 a 1999 mV 0 a 100°C Resolução: 0.1 / 0.01 pH (Selecionada pelo usuário) 1 mV 0.1 °C Exatidão: ±0.05 pH ±2mV + 1.8%±1°C | Und | 1 | R$1.230,97 | R$1.230,97 |
| 42 | MEDIDOR MULTIPARÂMETRO À PROVA D’ÁGUA COMPLETO COM SONDAS PARA MEDIÇÃO DE PH / ORP / EC / TDS / RESISTIVIDADE / SALINIDADE / TEMPERATURA. RECURSOS PRINCIPAIS: AMPLO VISOR LCD; RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS SONDAS; COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC); COMPENSAÇÃO MANUAL DE SALINIDADE E ALTITUDE PARA MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA (AJUSTE) EM MÚLTIPLOS PONTOS; SELEÇÃO DE ESCALA AUTOMÁTICA PARA EC; SELEÇÃO °C / °F; MEMÓRIA PARA 99 REGISTROS DE CADA GRANDEZA COM FUNÇÃO RECALL; INDICAÇÃO DE PILHAS FRACAS; ITENS INCLUSOS: MALETA RÍGIDA COM COMPARTIMENTOS PARA ATÉ 3 SONDAS, 4 PILHAS AAA, 3 SONDAS PARA MEDIÇÃO DE PH / ORP / EC / TDS / RESISTIVIDADE / SALINIDADE / TEMPERATURA, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. A SONDA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO FORNECIDA COM 1 FRASCO DE SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E 2 KITS DE MEMBRANA SOBRESSALENTES. | UND | 1 | R$ 2.927,34 | R$ 2.927,34 |
| 43 | Mesa de trabalho reta dimensões: 1400 x 600 x 740 mm tampo em mdp/mdf | UND | 2 | R$ 430,87 | R$ 861,74 |
| 44 | Mesa digitalizadora Comprimento do área de trabalho: 216 mm Largura do área de trabalho: 135 mm Resolução da imagem: 2540 lpi Níveis de sensibilidade de pressão: 2048 Inclui caneta: Sim Velocidade de leitura: 133 pps Comprimento da mesa: 277 mm Largura da mesa: 189 mm Espessura da mesa: 8.7 mm Peso: 436 g Com porta USB: Sim Inclui pontas de reposição: Sim Inclui cabo USB: Sim | UND | 1 | R$ 310,35 | R$ 310,35 |
| 45 | Mesa para computador | UND | 1 | R$ 351,38 | R$ 351,38 |
| 46 | Mesa para escritório Pop New 1000, azul - 75 x 100 x 60 | UND | 10 | R$ 397,19 | R$ 3971,90 |
| 47 | MESA REUNIÃO RETANGULAR\, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA MDP\, COMPRIMENTO:1.300 MM\, LARGURA:3.200 MM\, ALTURA:730 MM\, COR:ARGILA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SAPATAS NIVELADORAS\, ESPESSURA TAMPO:50 MM\, MATERIAL TAMPO:MADEIRA AGLOMERADA MDP | UND | 3 | R$ 1.827, 33 | R$ 5.481,99 |
| 48 | Micro login celeron 4G 500 MB WIN 10 | UND | 1 | R$ 2.122,00 | R$ 2.122,00 |
| 49 | MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE \, TELA:SUPERIOR A 21 \,5 POL \, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE \, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 4 GB \, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8 \, ARMAZENAMENTO HDD:501 GB A 1 TB. \, ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD \, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA \, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO \, GARANTIA ON SITE:36 MESES | UND | 2 | $ 5.371, 74 | R$ 10.74 3,48 |
| 50 | Microçomputador de mesa All in one, configuração mínima: processador Quad Core, 4GB, Tela Full HD 21.5” de 500GB, monitor de 19”, WiFI, Windows 10 | Und | 1 | R$3.461,16 | R$3.461,16 |
| 51 | Microcomputador, memória ram: superior a 8 gb, núcleos por processador:5 a 8, armazenamento hdd:1 tb., armazenamento ssd:32 a 100, monitor:21 a 29 pol, componentes adicionais:com teclado e mouse, sistema operacional:proprietário, garantia on site:superior a 12 meses | UND | 8 | R$ 2.435,00 | R$ 19.480,00 |
| 52 | MICROFONE \, TIPO:DE MÃO COM FIO \, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA EVENTOS E CERIMONIAS \, APLICAÇÃO:ELETRONICAS \, REFERÊNCIA FABRICANTE:LESON SM -58 P4 | UND | 2 | R$ 185,78 | R$ 371,56 |
| 53 | MOLDURA PARA ESPELHO COM RODAS MEDINDO NO MÍNIMO 55 CM X 1,44 M | UND | 2 | R$ 678,58 | R$ 1.357,16 |
| 54 | Monitor de audio; de estudio; de referência. Cor do alto falante: branco. Tamanho do alto falante: 5" Monitor de estúdio com dois amplificadores bidirecionais. Tipo de alto-falante: Monitor de estúdio bi-amplificado de 2 vias Resposta de frequência: (-10dB) 54Hz - 30kHz Resposta de frequência :(-3dB) 74Hz - 24kHz Sensibilidade de entrada: -10 dBu / 10k ohms Conectores de E / S : Tipo XLR3-31 (balanceado), TRS (balanceado) Indicadores: LIGADO (LED branco) Forma: Tipo Bass-reflex Material de gabinete: MDF Acessórios: Manual do proprietário, cabo de alimentação Outros: Controle de LEVEL (+ 4dB / clique central), EQ: chave HIGH TRIM (+/- 2dB em HF) / chave ROOM CONTROL (0 / -2 / -4 dB abaixo de 500Hz) Especificações gerais Componentes: LF: 5 "cone HF: 1 "cúpula Crossover: 2kHz Potência de saída: 70W (LF: 45W, HF: 25W) Consumo de energia: 45W Dimensões e Peso Largura 170 mm (6-11 / 16 ") Altura: 285 mm (11-1 / 4 ") Profundidade: 222 mm (8-3 / 4 ") Peso: 5,3 kg (11,7 lbs.) | UND | 2 | R$ 1.759,02 | R$ 3.518,04 |
| 55 | Monitor de computador, tamanho tela:23 a 30 pol, tipo de tela:led, formato tela:widescreen, qualidade de imagem:full hd, interatividade da tela:sem interatividade, ajuste:ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação:bivolt, garantia on site:superior a 12 meses | UND | 2 | R$ 832,94 | R$ 1665,88 |
| 56 | Monitor de Vídeo Ultra HD, 28". Tamanho da Tela (polegadas) 28" Tamanho da tela (cm): 71 Tamanho da tela: (classe) 28 Plano/Curvo: Plano Tamanho da tela ativa (HxV) (mm): 620,928mm x 341,28mm Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: IPS Brilho (típico): 300cd/m2 Brilho (mínimo): 250cd/m2 Relação de contraste estático: 1.000:1 (típico) Relação de contraste dinâmico: Mega ∞ DCR HDR (High Dynamic Range): HDR10 Resolução: 3840X2160 Tempo de resposta 4(GTG)ms Ângulo de visão (horizontal / vertical): 178°/178° Suporte de cor: Máx. 1B Gama de cores (cobertura DCI): 0,9 Taxa de atualização: 60Hz máx. Funções presentes no aparelho:: Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker Free Picture-In-Picture Picture-By-Picture Tamanho da Imagem Easy Setting Box AMD FreeSync™ Off Timer Plus Versão DisplayPort: 1.2 HDMI: 2 EA Versão HDMI 2 Fones de ouvido Condições de Operação Temperatura 10 a 40℃ Umidade 10 a 80%, sem condensação Design: Cor: Azul-escuro acinzentado Tipo de Suporte Simples Inclinação -2,0˚ (± 2,0˚) a 15,0˚ (± 2,0˚) Suporte de parede 75x75 Eco Classe de eficiência energética: B Energia Alimentação de Energia AC 100 a 240V Consumo de energia (máximo) 48 W Consumo de energia (Padrão) 41,0 W Consumo de energia (DPMS) ≤ 0,5 W Consumo de energia (modo desligado) ≤ 0,3 W Consumo de energia (anual) 60 kWh/ano Tipo Adaptador Externo Dimensões(Larg. x Alt. x Prof.) Conjunto com suporte (LxAxP) 638,8 x 479,3 x 250,5 mm Conjunto sem suporte (LxAxP) 638,8 x 374,0 x 64,0 mm Com embalagem (LxAxP) 732,0 x 176,0 x 465,0 mm Peso(kg) Conjunto com suporte 5,8 kg Conjunto sem suporte 5,0 kg Com embalagem 7,8 kg | UND | 4 | R$ 2.498,66 | R$ 9.994,64 |
| 57 | Monitor Led 18,5" AOC - E970SWNL | UND | 1 | R$ 753,01 | R$ 753,01 |
| 58 | Monitor para Computador Desktop 23.8", HDMI, 60Hz, LED, 1920x1080p, HDMI, Widescreen | UND | 4 | R$ 549,9 | R$ 2199,60 |
| 59 | Nobreak 1200va 6 tomadas bivolt | UND | 5 | R$ 689,9 | R$ 3449,50 |
| 60 | Nobreaks 700 VA, mínimo de 4 Tomadas, Bivolt | Und | 5 | R$ 453,44 | R$ 2267,20 |
| 61 | Notebook com Windows Home, Tela Full HD WVA de 15.6" (1920 x 1080), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo, câmera e microfone, Processador: Intel Core i7-1165G7 (2.8GHz até 4.7GHz, cache de 12MB, quadcore, 11ª geração) Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre) SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Tela Full HD WVA de 15,6" (1920 x 1080), antirreflexto, borda fina e retroiluminação por LED Sistema Operacional: Windows 10 | UND | 1 | R$ 7.415,45 | R$ 7.415,45 |
| 62 | Notebook Intel® Core™ i7-1165G7 (2.8 GHz até 4.7 GHz, cache de 12MB, quad-core, 11ª geração), Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz, SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 | UND | 1 | R$ 6998,00 | R$ 6998,00 |
| 63 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD:110 A 300, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:OPEN SOURCE | UND | 1 | R$ 2.991,67 | R$ 2.991,67 2.991,67 |
| 64 | NOTEBOOK, TELA:ATÉ 14 POL, MEMÓRIA RAM:5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD:110 A 300 GB, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:OPEN SOURCE, GARANTIA ON SITE:36 MESES | UND | 17 | R$ 3.078,33 | R$ 52.331,61 |
| 65 | NOTEBOOK\, TELA:SUPERIOR A 14 POL \, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE \ , MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB \, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4 \, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD TB. \, ARMAZENAMENTO SSD:110 A 300 \, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS \ , ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA \, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO \, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36 MESES | UND | 2 | R$ 4.952, 01 | R$ 9.904,02 |
| 66 | ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL 3D PARA SMARTPHONES ANDROID E IOS / COM CONTROLE/ BLUETOOTH/ TECNOLOGIA FOTOSSENSÍVEL, COM 7 CAMADAS DE VIDRO / LENTE ESFÉRICA / SENSORES ACELERÔMETRO/ GIROSCÓPIO, SENSOR DE PROXIMIDADE PRECISO/ SENSORES DE MOVIMENTO TRAZENDO A REALIDADE PARA O VIRTUAL. | UND | 3 | R$ 153,24 | R$ 459,72 |
| 67 | PAQUÍMETRO ANALOGICO 6 | UND | 2 | R$ 175,20 | R$ 350,40 |
| 68 | Penetrômetro Digital Capacidade de medição: 20,00Kg / 44,10LB / 196,10 Newton. Unidades de medida: Kg / LB / Newton; Resolução: 0,01 Kgf (10 gf) / 0,01LB / 0,05 Newton; Exibição: positiva / reversa; Display digital 4 dígitos LCD com iluminação - luz de fund | Und | 1 | R$3.152,17 | R$3.152,17 |
| 69 | PERMEAMETRO COMPLETO PARA CARGA CONSTANTE (CC) - DIAMETRO 6" - Acompanha o permeâmetro: Painel de madeira com dois tubos de vidro (bureta), graduados em mm, para medição das cargas hidráulicas; Discos de tela metálica; Discos de material geotextil (bidim); Mangueiras para alimentação do sistema 2 m. Permeâmetro completo para ensaios de carga constante - possui 2 valvulas/saidas no tubo. Equipamento utilizado para determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares (de alta permeabilidade, terrenos arenosos e outros), contendo no máximo 10% de material que passa na peneira de 0,075mm (nº 200). | UND | 1 | R$ 3.249,95 | R$ 3.249,95 |
| 70 | Persiana Alumínio Blackout Branca 220 X 220 | Und | 2 | R$ 559,9 | R$ 1119,80 |
| 71 | PROJETOR MULTIMÍDIA\, BRILHO:MÍNIMO 3000 ANSI LM\, VOLTAGEM:100/240 V\, TIPO ENTRADA:VÍDEO/MICROCOMPU TADOR\, QUANTIDADE ENTRADA RGB:2 UN\, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:1 UN\, TIPO ZOOM:ZOOMFOCOMOTORIZAD O\, PRAZO VALIDADE LÂMPADA:2.000 H\, PESO:MÁXIMO 10 KG KG\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CORREÇÃO VERT/HOR\, SISTEMAS PAL-M/N/PAL/SECAM/NTSC\, TIPO TECNOLOGIA:LCD\, COMPATIBILIDADE RESOLUÇÃO:XGA OU SUPERIOR\, CONTRASTE MÍNIMO:700:1 | UND | 1 | R$ 2.876, 99 | R$ 2.876, 99 |
| 72 | Projetor, mínimo 3300 Lumens, conexões HDMI, SVGA, USB, conexão com computador, smartphone e tablete, auto falante | Und | 1 | R$ 2.802,94 | R$ 2.802,94 |
| 73 | RADIO COMUNICADOR 35KM TALKABOUT T600BR. O T600 H2O É EMBALADO COM RECURSOS DE RÁDIO TOP-OF-THE-LINE, INCLUINDO A CAPACIDADE DE FLUTUAR E UMA LANTERNA ATIVADA PELA ÁGUA. A LANTERNA TAMBÉM INCLUI UM LED VERMELHO PARA PRESERVAR A VISÃO NOTURNA. CARACTERÍSTICAS: FREQUÊNCIA: 462~467MHZ (UHF); ALCANCE: ATÉ 35KM (EM CONDIÇÕES IDEAIS); ENTRADAS: ACESSÓRIO DE ÁUDIO E MICRO USB (RECARGA); VISOR: RETROILUMINADO; ALIMENTAÇÃO: ATÉ 9H COM BATERIA NIMH OU ATÉ 23H COM 3X PILHAS ALCALINAS AA; CANAIS: 22 CANAIS, CADA UM COM 121 CÓDIGOS DE PRIVACIDADE; TOM: 20 TONS DE CHAMADA; DIMENSÕES: 197,6 X 60,9X 38,1MM (LXAXP); PESO: 244,9G COM BATERIA; ITENS INCLUSOS: 1X CARREGADOR 2 CONECTORES DUAL MICRO- USB, 2X BATERIAS RECARREGÁVEIS, 2X CLIPES DE CINTO; 1X MANUAL DE USUÁRIO; GARANTIA: 12 MESES. PAR / 2. | PAR | 1 | R$ 856,01 | R$ 856,01 |
| 74 | REFRIGERADOR DUPLEX 260 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 V, TIPO:VERTICAL. POSSUI PORTA EM AÇO GALVANIZADO E PRATELEIRA DE PS CRYSTAL COM CANALETAS QUE EVITAM O DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS. POSSUI PORTA-LATA, PORTA-OVOS E COMPARTIMENTO FAST FREEZING QUE ACELERA O CONGELAMENTO DOS ALIMENTOS. SUPER FREEZER -18ºC QUE PERMITE MAIOR TEMPO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 260L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR: 207 L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER: 53 L; CAPACIDADE BRUTA TOTAL: 266,5L; CAPACIDADE BRUTA DO REFRIGERADOR: 213 L; CAPACIDADE BRUTA DO FREEZER: 53,5 L; PAINEL: NÃO; PRATELEIRAS: SUPER-RESISTENTES COM CANALETA – MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇA. EVITAM O DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS. PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER – ACOMODAM DIVERSOS TIPOS DE EMBALAGENS. PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 COM TRAVA DE SEGURANÇA – ACOMODA MELHOR AS GARRAFAS, AJUSTANDO-AS PARA QUE NÃO CAIAM QUANDO A PORTA É ABERTA. GAVETAS: MULTIUSO REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL – MAIS PRATICIDADE NO ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS. GAVETÃO TRANSPARENTE DE FRUTAS E VERDURAS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A. CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA: 39 KW/H MÊS | UND | 1 | R$ 1.789,33 | R$ 1.789,33 |
| 75 | SMART TV 50" 4K UHD LG 50UN731C 3 HDMI 2 USB WI-FI ASSITENTE VIRTUAL BLUETOOTH | UND | 1 | R$ 2.924,25 | R$ 2.924,25 |
| 76 | SPEEDY APARELHO COMPLETO - COM BALANÇA DIGITAL. Conjunto utilizado para determinação rápida do teor de umidade em Solos e Agregados miúdos (areias e outros materiais granulares). NORMA: DNER -ME -052. Acessorios: Estojo de MDF. Garrafa com manômetro. Balança eletrônica, cap. de 500 gramas. Caixa carbureto de cálcio, com 100 ampolas. Capsula de alumínio com tampa, ø 40×20 mm, 25 ml. Esfera de ½” (par). Flanela. Espatula. Escova com fios de nylon | UND | 1 | R$ 1.332,72 | R$ 1.332,72 |
| 77 | Suporte de teto para projetor, fabricado em aço, com pintura eletrostática. | Und | 1 | R$ 163,10 | R$ 163,10 |
| 78 | TABLET COM TELA SUPERIOR 10 POLEGADAS. MEMÓRIA RAM ENTRE 4 ATÉ 8 GB. ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR 32 GB. PROCESSADOR DUAL CORE OU CORE 2 DUO. CAMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX E CAMERA TRASEIRA ATÉ 13 MPX. MODELO SAMSUNG, POSITIVO OU APPLE. | UND | 1 | R$ 1.937,33 | R$ 1.937,33 |
| 79 | Tela para projeção em matte white, instalação no teto/parede, retrátil, dimensões mínimas 1,80m x 1,80m, acionamento manual e enrolamento automático. | Und | 1 | R$ 515,89 | R$ 515,89 |
| 80 | TELEVISOR\, TAMANHO TELA:50 POL\, VOLTAGEM:BIVOLT V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV\, FULL HD\, ENTRADAS HDMI/USB\, CONVERSOR DI\, TIPO TELA:LED\, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO | UND | 1 | R$ 2.739, 55 | R$ 2.739, 55 |
| 81 | TRONXY® X5SA-500PRO Impressora 3D de alumínio atualizada 500 * 500 * 600mm | UND | 1 | R$ 4679,1 | R$ 4679,1 |
|  |  |  |  | VALOR TOTAL | R$ 379.836,35 |

OBS1: Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o do Portal de Compras Governamentais prevalece o que está no Termo de Referência.

OBS2: As citações de Marcas/Modelos nas especificações tratam-se apenas de referencial para o certame.

DISTRIBUIÇÃO/DEMANDANTES (LABINFRA 2021) PE 38/2021

| NUMERACAO ITENS DO PREGAO | UNIDADE DEMANDANTE | SUBUNIDADE DEMANDANTE DO PROJETO | NOME DO PROJETO | COORDENADOR (RESPONSÁVEL) DO PROJETO | E-MAIL | TELEFONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28, 39, 45, 48 e 57 | ABAETETUBA | Faculdade de Ciências da Linguagem | modernização do laboratório de linguagem para aulas práticas dos cursos de português e espanhol | PROF LORENA LOPES DE FREITAS | lorenafreitas@ufpa.br | (091) 98866-7114 |
| 10, 13, 15, 17, 31, 47, 49, 52, 65, 71 e 80 | ALTAMIRA | Laboratório de Prática de Ensino de Geografia | X | PROF Leonardo Pinto dos Santos | leonardosantos@ufpa.br | (51)983356682 |
| 19, 64 e 78 | CAMETA |  | atualização e revitalização do laboratório de computação aplicado do curso de sistemas de informação | Prof. ELTON SARMANHO SIQUEIRA | cameta@ufpa.br | (91) 3781-1182/1258 |
| 18, 22, 37, 44, 54 e 56 | ICA | Laboratório da Incubadora de Linguagens Digitais |  | Rodrigo Rafael Rodrigues da Silva Ferreira, Técnico em Assuntos educacionais | ica@uufpa.br |  |
| 6, 7, 16, 23, 33, 53, 63, 66 e 75. | ICS | Laboratório Corpo, Ocupação e Funcionalidade da Faculdade de Fisioterapia e Terapia ocupacional - FFTO |  | Prof Otavio Augusto de Araujo Costa Folha | otaviofolha@gmail.com | 3201-8892 |
| 11, 25, 30, 34, 36, 42, 73 e 74 | IG | Faculdade oceanografia | "Aprimoramento da estrutura didática para o ensino do monitoramento ambiental marinho | Marcelo Rollnic | rollnic@ufpa.br | (91) 99270 1090 |
| 14, 21, 27, 29, 43, 51 e 55. | ITEC | Faculdade engenharia mecanica | PROJETO recuperação e manutenção do laboratório de mecânica computacional da faculdade de engenharia mecânica | Prof. Erb Ferreira Lins | erb@ufpa.br). | 91 980317542 |
| 3, 5, 9, 61, 67, 69 e 76 | ITEC | Faculdade de engenharia civil | Projeto “LABSOLOS FEC”. | Engª Karoline Dantas dos Santos | email: kds@ufpa.br | 91 983096905 |
| 12, 26, 38, 40, 46, 58, 59, 62, 70 e 81. | ITEC | Laboratório de Inteligência Computacional e Otimização de Sistemas (LICSIS) | Laboratório de Inteligência Computacional e Otimização de Sistemas (LICSIS) | Prof Miércio Cardoso de Alcântara Neto | e-mail: miercio@ufpa.br | Fone: não informado |
| 1, 2,60, 72, 77 e 79 | ITEC | Faculdade de engenharia naval | projeto “Reforma e melhoria do Laboratório de Métodos Computacionais Aplicados a Engenharia Naval | Pedro Igor Dias Lameira | andrecosta@ufpa.br | (91) 3201-7455 |
| 4, 8, 20, 24, 32, 35, 41, 50 e 68. | ITEC | Faculdade de engenharia de alimneots | Laboratório de Produtos de Origem Animal (LAPOA) | Lúcia de Fátima Henriques Lourenço | luciahl@ufpa.br | (91) 999919216 |

OBS: PLANILHA PARA AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS EQUIPAMENTOS NA UFPA.