APÊNDICE I

ESTUDOS PRELIMINARES

Atualmente a UFPA não possui nenhum contrato vigente, cujo objeto contemple o fornecimento e instalação de novos elevadores e plataformas. Portanto, há necessidade em apresentar os estudos para dar formato um novo processo de contratação de serviços, que permitirá suprir a demanda de prédios novos e outros que apresentam aparelhos sucateados, os quais devem ser imediatamente substituídos. O presente documento apresenta os estudos preliminares realizados pela equipe de Planejamento da Contratação que serve para assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, bem como seu impacto ambiental, com fundamentação na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, art. 6º e 7º e Acórdão 310/2013-TCU-Plenário, com todas as etapas previstas no art. 24, § 1° IN 05 de 26 de maio de 2017, como também traz o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no mapa de riscos, conforme art. 26 da referida instrução, observados os demais parágrafos.

- Dados do Processo:

| Órgão Responsável pela Contratação: | Universidade Federal do Pará |
| --- | --- |
| Unidade Administrativa Requisitante: | Prefeitura Multicampi |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, para atender as necessidades da Universidade Federal do Pará, na Região Metropolitana de Belém e nos Campi do interior. |

- Necessidade da contratação:

A demanda pelo objeto, visa atender a necessidade da universidade em substituir equipamentos, que se encontram no final de sua vida útil gerando altos custos de manutenção à instituição, tornando-se inviável sua modernização. Assim como os prédios pré-existentes ou novos, onde foram previstos equipamentos, porém ainda não foram contemplados. Portanto, torna-se imprescindível equipar estes prédios visando atender os requisitos de acessibilidade, conforme a lei nº 10.098/2000 que garante o acesso de pessoas com deficiência a prédios públicos e a NBR 9050/2015, que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- Referência a outros instrumentos de Planejamento (Plano de Sustentação):

No Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UFPA, para o período 2016-2025, a Prefeitura está alinhada com a gestão dos objetivos estratégicos, sendo responsável por promover a responsabilidade socioambiental e prover infraestrutura adequada às necessidades acadêmicas e administrativas (Ver PDI disponível em http://www.proplan.ufpa.br/doc/pdi/PDI%202016-2025.pdf).

- Requisitos da Contratação

    - Critérios técnicos, legais, de segurança, de responsabilidade, bem como aqueles que pretendem assegurar a qualidade do serviço que será prestado, como descrito neste Termo de Referência.

    - Trata-se de serviço não continuado, por escopo, nos termos destes Estudos Preliminares;

    - Em relação aos critérios ambientais, seguir a Instrução Normativa Nº 01/2010:

      - Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber (Art. 6º):

    - Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

    - Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

    - Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

    - Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

    - Decreto Nº 7746/2012 - Diretrizes de sustentabilidade (Art 4º):

      - Menor Impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

      - Preferência para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local;

      - Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

      - Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

      - Uso de inovações que reduzem a pressão sobre recursos naturais;

      - Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras;

      - Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas de segurança e em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes;

      - Caso necessário, o pregoeiro poderá solicitar documentação comprobatória para análise técnica dos limites máximos encontrados nos constituintes mencionados acima.

    - O prazo total estimado para o serviço em cada equipamento é de 18 (dezoito) meses, sendo 6 (seis) para o serviço de instalação e 12 (doze) referentes ao período de garantia, em que a empresa prestará assistência técnica integral.

    - Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia, técnicas empregadas e documentos, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços de manutenção.

    - Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

- Estimativas das quantidades e preço

  - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 4.174.533,40 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

| ITEM | PREÇO UNITÁRIO POR ITEM (R$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | VALOR MÉDIO |
| 1 | R$ 239.00,00 | R$ 230.000,00 | R$248.000,00 | R$ 239.000,00 |
| 2 | R$ 215.500,00 | R$ 205.000,00 | R$199.600,00 | R$ 206.700,00 |
| 3 | R$ 182.000,00 | R$ 170.000,00 | R$172.000,00 | R$ 174.666,67 |
| 4 | R$ 83.000,00 | R$ 80.000,00 | R$58.000,00 | R$ 73.666,67 |

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | N° DE PARADAS | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO MÉDIO (R$) | PREÇO TOTAL POR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEVADOR | 5 | UN | 4 | R$ 239.000,00 | R$ 956.000,00 |
| 2 | ELEVADOR | 4 | UN | 6 | R$ 206.700,00 | R$ 1.240.200,00 |
| 3 | ELEVADOR | 3 | UN | 5 | R$ 174.666,67 | R$ 873.333,35 |
| 4 | PLATAFORMA | 2 | UN | 15 | R$ 73.666,67 | R$ 1.105.000,05 |
| O CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  | R$ 4.174.533,40 |

  - O custo estimado foi apurado por meio de pesquisa de mercado.

  - Justificativa Da Escolha Do Tipo E Solução A Contratar

A escolha pela contratação sob demanda, seguindo os ditames da legislação vigente em especial a Lei Federal 8.666/93 e a IN 05/2017 do SLTI/MPOG, vem sendo utilizados por outros órgãos da União como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Exército Brasileiro e o Banco do Brasil.

Essa nova metodologia tem se mostrado apta a melhor atender as necessidades da administração e evitar o conluio capaz de causar danos ao erário público.

  - Justificativa Para O Não Parcelamento Da Solução

Não se verifica a viabilidade de parcelamento da solução, em razão da indivisibilidade do objeto. Ainda, o conjunto da solução na forma definida neste Estudo não prejudica a ampla participação de licitantes e nem proporciona a perda de economia de escala, de forma que o objeto poderá ser atendido absolutamente por um mesmo fornecedor do ramo.

- Resultados Pretendidos

Prover a cobertura total das necessidades de aparelhos de transporte vertical da UFPA, de modo a atender apropriadamente a toda comunidade acadêmica, proporcionando acessibilidade a todos e garantindo o cumprimento da legislação vigente.

- Providências Para Adequação Do Ambiente Do Órgão

Para a solução contratada faz-se necessário a composição de uma equipe técnica própria para planejar, organizar, gerenciar e controlar todos aparelhos de Transporte Vertical da UFPA, desde a fase de compra, até as fases de licitações e contratos dos serviços de manutenção dos mesmos. A instituição também proverá a capacitação dos servidores que atuarão na fiscalização dos referidos serviços, a qual deverá ocorrer ao longo do exercício vigente.

- Natureza do Objeto

A instalação dos aparelhos de transporte vertical na UFPA trata-se de um serviço de engenharia. Além disso, trata-se de serviço por escopo, ou seja, não continuado, como definido na Instrução Normativa MPDG/ SEGES nº 2 de 2017.

- Contratações Correlatas e/ou Independentes

Não se verifica contratações correlatas, nem independentes para a contratação desta demanda.

- Prazo para execução do serviço

Estimou-se que o serviço de instalação de cada equipamento pode ser realizado em 6 (seis) meses. A ele, somam-se 12 (doze) meses, período de garantia em que a empresa contratada prestará a assistência técnica integral, totalizando 18 (dezoito) meses de execução contratual.

- Declaração Da Viabilidade Ou Não Da Contratação

Com base nos elementos levantados ao longo do Estudo Preliminar ora realizado declara-se a viabilidade da contratação nos moldes pretendidos, considerando-se, também, a análise de riscos efetuada. Demais termos e critérios necessários à contratação serão consolidados por meio do Termo de Referência, para juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente.

A flexibilidade desse tipo de contratação e a possibilidade de sua prorrogação torna mais eficaz esse modelo, a contratação sob demanda, uma vez que permite a aquisição de serviços distintos aos estimados, desde que atendam a todos os requisitos definidos neste documento e no termo de referência a ser elaborado.

- Servidores Que Participarão Da Fiscalização Do Contrato Ou Participarão Do Planejamento Da Contratação

A equipe de fiscais será composta por servidores da CONTRATANTE, devidamente nomeados pelo Reitor da UFPA, conforme os artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, artigo 6º do Decreto nº 2.271, de 1997, e  os quais terão a prerrogativa de acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade da prestação dos serviços, registrando ocorrências e adotando providências para a plena execução das cláusulas contratuais, tendo a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas vigentes, especificações e técnicas aplicáveis.

Equipe de Planejamento e Elaboração do Documento:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares do Órgão Gerenciador, sendo a diretoria de Infraestrutura da Prefeitura Multicampi.

_______________________________ Sanderson Siqueira Pantoja Técnico em Mecânica/ Fiscal do Contrato De Manutenção de Elevadores/ Plataforma

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2021.