|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará – UFPA Comissão Permanente de Licitação – CPL | RDC nº. 05/2021 PROCESSO 025305/2021-17 |
| --- | --- | --- |

### ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Un | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | 010767 | SEDOP | BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) | m² | 20 | 562,53 | 724,65 |
| 1.2 | 011350 | SEDOP | TAPUME METÁLICO | m² | 147 | 143,95 | 185,44 |
| 1.3 | 010004 | SEDOP | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 1 | 499,96 | 644,05 |
| 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃ DA OBRA |  |  |  |  |
| 2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 82,17 | 105,85 |
| 2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3.234,55 | 4.166,75 |
| 2.3 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3.124,55 | 4.025,05 |
| 2.4 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 20,89 | 26,91 |
| 3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| 3.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1,3 | 77,51 | 99,85 |
| 3.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 5,75 | 31,15 | 40,13 |
| 3.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,27 | 2.418,36 | 3.115,33 |
| 3.4 | 050038 | SEDOP | ARMAÇÃO P/ CONCRETO | KG | 108 | 14,98 | 19,30 |
| 3.5 | 050043 | SEDOP | FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=15MM (REAP 2X) | m² | 11,76 | 83,42 | 107,46 |
| 3.6 | 041473 | SEDOP | ESTACA RAIZ - 25CM | M | 345 | 283,54 | 365,26 |
| 4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 4.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 59,5 | 2.418,36 | 3.115,33 |
| 4.2 | 050038 | SEDOP | ARMAÇÃO P/ CONCRETO | KG | 5670 | 14,98 | 19,30 |
| 4.3 | 050043 | SEDOP | FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=15MM (REAP 2X) | m² | 683,88 | 83,42 | 107,46 |
| 5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 5.1 | 91341 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO (VENEZIANA) 60X186,5 CM | m² | 26,856 | 464,14 | 597,91 |
| 5.2 | 91337 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA MACIÇA 70X210 CM | UN | 4 | 1.305,76 | 1.682,08 |
| 5.3 | 91337 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA MACIÇA 80X210 CM | UN | 4 | 1.305,76 | 1.682,08 |
| 5.4 | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA MACIÇA 90X210 CM | UN | 2 | 572,24 | 737,16 |
| 6 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  |
| 6.1 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 238,87 | 147,04 | 189,42 |
| 6.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 477,74 | 7,87 | 10,14 |
| 6.3 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 477,74 | 40,04 | 51,58 |
| 6.4 | 89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 477,74 | 69,19 | 89,13 |
| 6.5 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 42,275 | 142,10 | 183,05 |
| 7 |  |  | PISO |  |  |  |  |
| 7.1 | 94779 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 173,64 | 40,53 | 52,21 |
| 7.2 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 173,64 | 165,06 | 212,63 |
| 7.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,575 | 99,56 | 128,25 |
| 8 |  |  | LOUÇAS, CHUVEIROS, SABONETEIRA E PAPELEIRA |  |  |  |  |
| 8.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 252,64 | 325,45 |
| 8.2 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 89,72 | 115,58 |
| 8.3 | 89971 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 46,80 | 60,29 |
| 8.4 | 190794 | SEDOP | SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO | UN | 17 | 65,69 | 84,62 |
| 8.5 | 190088 | SEDOP | PORTA PAPEL DE LOUÇA | UN | 18 | 74,13 | 95,49 |
| 9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |
| 9.1 | 070053 | SEDOP | ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. APARELHADA | m² | 273,68 | 62,37 | 80,35 |
| 9.2 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | m² | 273,68 | 190,91 | 245,93 |
| 10 |  |  | FILTRO E FOSSA |  |  |  |  |
| 10.1 | 180417 | SEDOP | FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M | UN | 1 | 3.531,43 | 4.549,19 |
| 10.2 | 180416 | SEDOP | FOSSA SEPTICA EM CONC.ARM.D=2M, P=3M CAP=75 PESSOAS | UN | 1 | 8.000,22 | 10.305,88 |
| 10.3 | 180542 | SEDOP | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 75 PESSOAS | UN | 1 | 4.236,39 | 5.457,32 |
| 11 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  |
| 11.1 | 180299 | SEDOP | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 31 | 466,08 | 600,40 |
| 11.2 | 180414 | SEDOP | CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO | UN | 8 | 187,11 | 241,04 |
| 11.3 | 180214 | SEDOP | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS) | PT | 26 | 388,35 | 500,27 |
| 12 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |
| 12.1 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 194,66 | 8,11 | 10,45 |
| 12.2 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 44 | 159,53 | 205,51 |
| 12.3 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 13,94 | 17,96 |
| 12.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 336,22 | 4,14 | 5,33 |
| 12.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 229,05 | 4,14 | 5,33 |
| 12.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 229,05 | 4,14 | 5,33 |
| 12.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 11,74 | 15,12 |
| 12.8 | 101535 | SINAPI | TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA CABO DE ATÉ 10 MM², COM UM FURO DE FIXAÇÃO | UN | 98 | 1.598,16 | 2.058,75 |
| 12.9 | 170930 | SEDOP | ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 3M | UN | 4 | 65,41 | 84,26 |
| 12.10 | 228 | Próprio | TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR COM CONDULETE TIPO X, 2P+T, 10 A, 250 V | UND | 15 | 61,80 | 79,61 |
| 12.11 | 229 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR COM CONDULETE TIPO X, 2P+T, 10 A, 250 V | UND | 6 | 68,78 | 88,60 |
| 12.12 | 231 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR COM CONDULETE TIPO X, 2P+T, 10 A, 250 V | UND | 3 | 58,54 | 75,41 |
| 12.13 | 232 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) DE SOBREPOR COM CONDULETE TIPO X, 2P+T, 10 A, 250 V | UND | 4 | 67,83 | 87,38 |
| 13 |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO |  |  |  |  |
| 13.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 65,2 | 769,76 | 991,60 |
| 13.2 | 224 | Próprio | BANCADA EM GRANITO COM 3 CUBAS | UND | 1,44 | 1.767,12 | 2.276,40 |
| 13.3 | 225 | Próprio | BANCADA EM GRANITO COM 4 CUBAS | UND | 1,92 | 2.325,42 | 2.995,61 |
| 13.4 | 226 | Próprio | BANCADA EM GRANITO COM 6 CUBAS | UND | 2,88 | 3.381,98 | 4.356,67 |
| 13.5 | 227 | Próprio | BANCADA EM GRANITO COM 1 CUBA PCD | UND | 0,72 | 788,84 | 1.016,18 |
| 14 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 14.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 224 | 27,25 | 35,10 |
| 14.2 | 98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | m² | 280 | 19,51 | 25,13 |
| 14.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 100 | 58,12 | 74,87 |
| 14.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 15 | 109,66 | 141,26 |
| 14.5 | 98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | m² | 280 | 0,31 | 0,40 |
| Total sem BDI |  |  |  |  |  | 1.002.595,99 |  |
| Total do BDI |  |  |  |  |  | 288.963,25 |  |
| Total Geral |  |  |  |  |  | 1.291.559,24 |  |

- Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 42.396,73 | 3,28% |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | R$ 58.859,70 | 4,56% |
| 3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 133.679,86 | 10,35% |
| 4 | ESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 368.282,88 | 28,51% |
| 5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ 30.988,43 | 2,40% |
| 6 | ALVENÁRIAS |  |  |  |  | R$ 125.052,28 | 9,68% |
| 7 | PISO |  |  |  |  | R$ 46.188,80 | 3,58% |
| 8 | LOUÇAS, CHUVEIROS, SABONETEIRAS E PAPELARIA |  |  |  |  | R$ 10.774,16 | 0,83% |
| 9 | COBERTURA |  |  |  |  | R$ 89.296,31 | 6,91% |
| 10 | FILTRO E FOSSA |  |  |  |  | R$ 20.312,39 | 1,57% |
| 11 | HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | R$ 33.547,74 | 2,60% |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ 220.602,49 | 17,08% |
| 13 | BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO |  |  |  |  | R$ 86.960,77 | 6,73% |
| 14 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 24.616,70 | 1,91% |
|  |  |  |  | Total sem BDI |  | 1.002.595,99 |  |
|  |  |  |  | Total do BDI |  | 288.963,25 |  |
|  |  |  |  | Total Geral |  | 1.291.559,24 |  |

- Composições Analíticas com Preço Unitário

| 12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Un |  | Quant. |  |  | Valor Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composição | 228 | Próprio | Tomada média de sobrepor com condulete tipo X, 2P+T, 10 A, 250 V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 61,80 | 61,80 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H |  | 0,3080000 |  |  | 17,75 | 5,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H |  | 0,3080000 |  |  | 21,52 | 6,63 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 7,85 | 7,85 |
| Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 18,30 | 18,30 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN |  | 2,0000000 |  |  | 0,31 | 0,62 |
| Insumo | 00021128 | SINAPI | EM PROCESSO DESATIVACAO ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M |  | 2,0000000 |  |  | 10,31 | 20,62 |
| Insumo | 00038092 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 2,31 | 2,31 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,12 |  | LS => |  | 0,00 | MO com LS => |  | 8,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,81 |  |  |  | Valor com BDI => |  |  | 79,61 |
| 12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Un |  | Quant. |  |  | Valor Unit | Total |
| Composição | 229 | Próprio | Interruptor simples com tomada média de sobrepor com condulete tipo X, 2P+T, 10 A, 250 V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 68,78 | 68,78 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H |  | 0,3080000 |  |  | 17,75 | 5,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H |  | 0,3080000 |  |  | 21,52 | 6,63 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 7,85 | 7,85 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 6,90 | 6,90 |
| Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 18,30 | 18,30 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN |  | 2,0000000 |  |  | 0,31 | 0,62 |
| Insumo | 00021128 | SINAPI | EM PROCESSO DESATIVACAO ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M |  | 2,0000000 |  |  | 10,31 | 20,62 |
| Insumo | 00038093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 2,39 | 2,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,12 |  | LS => |  | 0,00 | MO com LS => |  | 8,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,82 |  |  |  | Valor com BDI => |  |  | 88,60 |
| 12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Un |  | Quant. |  |  | Valor Unit | Total |
| Composição | 231 | Próprio | Interruptor simples de sobrepor com condulete tipo X, 2P+T, 10 A, 250 V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 58,54 | 58,54 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H |  | 0,3080000 |  |  | 17,75 | 5,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H |  | 0,3080000 |  |  | 21,52 | 6,63 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 6,90 | 6,90 |
| Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 18,30 | 18,30 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN |  | 2,0000000 |  |  | 0,31 | 0,62 |
| Insumo | 00021128 | SINAPI | EM PROCESSO DESATIVACAO ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M |  | 2,0000000 |  |  | 10,31 | 20,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,12 |  | LS => |  | 0,00 | MO com LS => |  | 8,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,87 |  |  |  | Valor com BDI => |  |  | 75,41 |
| 12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Un |  | Quant. |  |  | Valor Unit | Total |
| Composição | 232 | Próprio | Interruptor simples (2 módulos) de sobrepor com condulete tipo X, 2P+T, 10 A, 250 V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 67,83 | 67,83 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H |  | 0,3080000 |  |  | 21,52 | 6,63 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H |  | 0,3080000 |  |  | 17,75 | 5,47 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN |  | 2,0000000 |  |  | 6,90 | 13,80 |
| Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 18,30 | 18,30 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN |  | 2,0000000 |  |  | 0,31 | 0,62 |
| Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M |  | 2,0000000 |  |  | 10,31 | 20,62 |
| Insumo | 00038093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 2,39 | 2,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,12 |  | LS => |  | 0,00 | MO com LS => |  | 8,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,55 |  |  |  | Valor com BDI => |  |  | 87,38 |
| 13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Un |  | Quant. |  |  | Valor Unit | Total |
| Composição | 224 | Próprio | Bancada em granito com 3 cubas | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 1.767,12 | 1.767,12 |
| Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 3,0000000 |  |  | 67,58 | 202,74 |
| Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 3,0000000 |  |  | 8,55 | 25,65 |
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 3,0000000 |  |  | 205,53 | 616,59 |
| Composição Auxiliar | 130649 | SEDOP | Granito Juparana e=2cm |  |  | m² |  | 2,0000000 |  |  | 461,07 | 922,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 124,11 |  | LS => |  | 0,00 | MO com LS => |  | 124,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 509,28 |  |  |  | Valor com BDI => |  |  | 2.276,40 |
| 13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Un |  | Quant. |  |  | Valor Unit | Total |
| Composição | 225 | Próprio | Bancada em granito com 4 cubas | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 2.325,42 | 2.325,42 |
| Composição Auxiliar | 130649 | SEDOP | Granito Juparana e=2cm |  |  | m² |  | 2,6000000 |  |  | 461,07 | 1.198,78 |
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 4,0000000 |  |  | 205,53 | 822,12 |
| Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 4,0000000 |  |  | 8,55 | 34,20 |
| Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 4,0000000 |  |  | 67,58 | 270,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 163,86 |  | LS => |  | 0,00 | MO com LS => |  | 163,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 670,19 |  |  |  | Valor com BDI => |  |  | 2.995,61 |
| 13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Un |  | Quant. |  |  | Valor Unit | Total |
| Composição | 226 | Próprio | Bancada em granito com 6 cubas | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 3.381,98 | 3.381,98 |
| Composição Auxiliar | 130649 | SEDOP | Granito Juparana e=2cm |  |  | m² |  | 4,0000000 |  |  | 461,07 | 1.844,28 |
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 6,0000000 |  |  | 205,53 | 1.233,18 |
| Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 4,0000000 |  |  | 8,55 | 34,20 |
| Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 4,0000000 |  |  | 67,58 | 270,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 239,16 |  | LS => |  | 0,00 | MO com LS => |  | 239,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 974,69 |  |  |  | Valor com BDI => |  |  | 4.356,67 |
| 13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Un |  | Quant. |  |  | Valor Unit | Total |
| Composição | 227 | Próprio | Bancada em granito com 1 cuba PCD | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 788,84 | 788,84 |
| Composição Auxiliar | 130649 | SEDOP | Granito Juparana e=2cm |  |  | m² |  | 1,1000000 |  |  | 461,07 | 507,18 |
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 205,53 | 205,53 |
| Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 8,55 | 8,55 |
| Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN |  | 1,0000000 |  |  | 67,58 | 67,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 51,89 |  | LS => |  | 0,00 | MO com LS => |  | 51,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 227,34 |  |  |  | Valor com BDI => |  |  | 1.016,18 |

| Total sem BDI | 1.002.595,99 |
| --- | --- |
| Total do BDI | 288.963,25 |
| Total Geral | 1.291.559,24 |

- Cronograma Físico – Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 42.396,73 | 100,00% 42.396,73 |  |  |
| 2 | ADMINISTRAÇÃ DA OBRA | 100,00% 58.859,70 | 33,00% 19.423,70 | 33,00% 19.423,70 | 34,00% 20.012,30 |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 133.679,86 | 100,00% 133.679,86 |  |  |
| 4 | ESTRUTURA | 100,00% 368.282,88 |  | 90,00% 331.454,59 | 10,00% 36.828,29 |
| 5 | ESQUADRIAS | 100,00% 30.988,43 |  |  | 100,00% 30.988,43 |
| 6 | ALVENARIA | 100,00% 125.052,28 |  | 30,00% 37.515,68 | 70,00% 87.536,60 |
| 7 | PISO | 100,00% 46.188,80 |  |  | 100,00% 46.188,80 |
| 8 | LOUÇAS, CHUVEIROS, SABONETEIRA E PAPELEIRA | 100,00% 10.774,16 |  |  | 100,00% 10.774,16 |
| 9 | COBERTURA | 100,00% 89.296,31 |  | 20,00% 17.859,26 | 80,00% 71.437,05 |
| 10 | FILTRO E FOSSA | 100,00% 20.312,39 |  | 80,00% 16.249,91 | 20,00% 4.062,48 |
| 11 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 33.547,74 |  | 30,00% 10.064,32 | 70,00% 23.483,42 |
| 12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 220.602,49 |  | 15,00% 33.090,37 | 85,00% 187.512,12 |
| 13 | BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | 100,00% 86.960,77 |  |  | 100,00% 86.960,77 |
| 14 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 24.616,70 |  | 50,00% 12.308,35 | 50,00% 12.308,35 |
| Porcentagem |  |  | 15,14% | 37,01% | 47,86% |
| Custo |  |  | 195.500,29 | 477.966,20 | 618.092,75 |
| Porcentagem Acumulado |  |  | 15,14% | 52,14% | 100,0% |
| Custo Acumulado |  |  | 195.500,29 | 673.466,48 | 1.291.559,24 |